Specialiųjų pirkimo sąlygų

2 priedas

NUTEISTŲJŲ PASIVAIKŠČIOJIMO KIEMELIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Mato vienetas | Reikalingas kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Senos betono dangos išardymas ir išvežimas | m2 | 180 |
| 2 | Armuotų betoninių grindų įrengimas (betono markė C25/30, betonas su fibra, betono dangos storis ne mažiau 100 mm) | m2 | 180 |
| 3 | Siūlių pjaustymas | m. | 30 |
| 4 | Lietaus trapo pakėlimas | vnt. | 1 |

____________