TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Amber Grid“. Daugiau informacijos apie Pirkėją ir jo veiklą galima rasti www.ambergrid.lt.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo pirkimo objektui tiekti prekes).

  - Sutartis – Pirkėjo sudaroma sutartis su Tiekėju, kuris bus pripažintas laimėjusiu dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – dujų slėgio redukavimo linijų technologinių įrenginių atsarginės dalys.

- PIRKIMO OBJEKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR DETALUS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Pirkimo objektas – esamų, Pirkėjo naudojamų dujų slėgio redukavimo linijų technologinių įrenginių dalys (toliau - Prekės). Prekės skirtos esamų redukavimo linijų būtinajam remontui. Perkamų Prekių aprašymas ir preliminarus kiekis pateiktas Techninės specifikacijos 1 priede. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais. Perkamos Prekės turi būti tinkamos naudoti 1 priede nurodytiems įrenginiams.

  - Pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) Pirkimo objekto dalis:

1 Pirkimo objekto dalis – „RMG“ ir „Honywell“ dujų slėgio reguliatorių atsarginės dalys;

2 Pirkimo objekto dalis – „Schlumberger“ „Rombach“, „Actaris“, „Tormene“, „Tartarini“ dujų slėgio reguliatorių ir apsauginių išmetimo vožtuvų atsarginės dalys“.

  - Bendra maksimali Prekių pirkimo vertė lygi:

1 Pirkimo objekto dalis – 169 000,00 Eur be PVM;

2 Pirkimo objekto dalis – 16 000,00 Eur be PVM.

  - Pirkėjas numato galimybę įsigyti Sutartimi įsigyjamų Prekių sąraše nenurodytų, tačiau su Pirkimo objektu susijusių Prekių (toliau – Nenumatytos prekės) neviršijant 10 (dešimt) proc. pradinės Sutarties vertės (jos nedidinant). Už Nenumatytas prekes bus apmokama ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Nenumatytų prekių kaina su Pirkėju turi būti derinama iš anksto. Gavęs Tiekėjo pateiktas Nenumatytų prekių kainas (komercinį pasiūlymą), Pirkėjas atlieka rinkos kainų tyrimą (apklausą telefonu ir / ar raštu, ir / ar paiešką elektroninėje erdvėje ar kt.), tokiu būdu įvertindamas, ar Tiekėjo pateiktos Nenumatytų prekių kainos atitinka rinkos kainas. Nustačius, kad Tiekėjo pasiūlytos Nenumatytų prekių kainos yra didesnės nei rinkos, Pirkėjas prašo Tiekėjo jas sumažinti. Tiekėjui nesutikus sumažinti Nenumatytų prekių kainos iki rinkos kainos, Pirkėjas pasilieka teisę Nenumatytas prekes įsigyti atskiru pirkimu.

  - Pirkėjas Prekes pirks pagal poreikį ir neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio (1 priedas) ir / ar išnaudoti Sutarties vertės Sutarties galiojimo laikotarpiu.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

☒ Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r.;

☒ Gudelių g. 49, Vilnius.

- ŽALIEJI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ (TOLIAU - ŽVP) REIKALAVIMAI

  - Sutarties vykdymui taikomi žalieji viešųjų pirkimų (toliau – ŽVP) reikalavimai:

    - Prekės pakuojamos į pakuotes, kurios turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtinančių pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo reikalavimus. Gaminių pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas galima būtų pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti;

    - Sutartis pasirašoma elektroninėse sistemose.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Prekės būtų pristatomos nemokamai darbo dienomis ne piko valandomis, t. y. pristatymas pirmadienį – penktadienį 9:30 – 15:00 val., pietų pertrauka 11:30-12:15 val. Užsakyme nurodytu adresu.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja 36 mėnesius.

  - Prekės bus užsakomos pagal atskirus Pirkėjo pateiktus el. paštu užsakymus.

  - Prekės turės būti pristatomos ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo el. paštu pateikimo dienos. Prekėms turi būti taikoma ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija arba kaip nurodyta gamintojo. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Visos Prekės turi būti naujos, nenaudotos, neremontuotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime.

  - Tiekėjas atsako už Prekių kiekį ir kokybę.

  - Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti Prekes, jei Prekės pristatomos su pažeistu įpakavimu, sugadintos ar netekusios prekinės išvaizdos.

  - Prekių sugadinimo rizika iškrovimo metu iš Prekių Tiekėjo transporto/Tiekėjo vežėjo Prekių pristatymo vietoje tenka Tiekėjui.

  - Jeigu yra Prekių trūkumų ar defektų (surinkimo/komplektavimo, prastos kokybės medžiaga ir t. t.), už kurias atsakingas Tiekėjas ir kurių negalima nustatyti iš karto priimant Prekes, Pirkėjas turi raštu informuoti Tiekėją apie Prekių trūkumus per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekių perdavimo dienos. Tiekėjas turi per 10 (dešimt) darbo dienų šias Prekes pakeisti į kokybiškas arba grąžinti už jas sumokėtus pinigus, arba neatlygintinai pašalinti trūkumus. Pirkėjas neatlygina jokių su tuo susijusių Tiekėjo turėtų išlaidų ar nuostolių.

  - Su pristatytomis Prekėmis Pirkėjui pateikiamas krovinio pristatymo važtaraštis ar kitas dokumentas su nurodytais Prekių kiekiais.

  - Prekių užsakymo vertė turi būti ne mažesnė kaip 500,00 (penki šimtai) EUR be PVM, tačiau Tiekėjas, Pirkėjui pageidaujant ir Tiekėjui sutikus, gali pristatyti ir mažesnės vertės užsakymus be papildomo apmokėjimo.

  - Gedimų ir trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas - ne ilgesnis nei 30 darbo dienų.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

  - Tiekėjas privalo kartu su Prekėmis perduoti Pirkėjui garantiją žyminčius dokumentus, Prekės gamintojo išduotus kokybės liudijimus, specifikacijas.

- PRIEDAI

  - 1 priedas „Dujų slėgio redukavimo linijų technologinių įrenginių atsarginių dalių sąrašas”.

1 Priedas

Dujų slėgio redukavimo linijų technologinių įrenginių atsarginių dalių sąrašas

PIRMA PIRKIMO OBJEKTO DALIS „RMG ir Honywell dujų slėgio reguliatorių atsarginės dalys“

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dujų slėgio reguliatorius RMG 503 (HON 503), DN 25/50 ir DN 50/100 atsarginės dalys: |  |
| 1.1. | O – žiedas poz. Nr. 303, dalies Nr. 00 020 508 | 1 |
| 1.2. | Membrana poz. Nr. 306, dalies Nr. 10 011 306 | 1 |
| 1.3. | Metalo putplasčio žiedas iki12/00 poz. Nr. 321, dalies Nr. 10 023 556 | 1 |
| 1.4. | O – žiedas poz. Nr. 748, dalies Nr. 00 020 247 | 1 |
| 2. | Dujų slėgio reguliatorius RMG 503, DN 80/150 ir DN 100/200 atsarginės dalys: |  |
| 2.1. | O – žiedas poz. Nr. 303, dalies Nr. 00 021 184 | 1 |
| 2.2. | Metalo putplasčio žiedas iki 12/00 poz. Nr. 321, dalies Nr. 10 023 635 | 1 |
| 2.3. | Membrana poz. Nr. 306, dallies Nr. 10 011 307 | 1 |
| 2.4. | Metalo putplasčio žiedas poz. Nr. 314, dalies Nr. 10 023 593 | 1 |
| 2.5. | Metalo putplasčio žiedas poz. Nr. 319, dalies Nr. 10 023 592 | 1 |
| 2.6. | O – žiedas poz. Nr. 726, dalies Nr. 00 020 235 | 1 |
| 2.7. | O – žiedas poz. Nr. 727, dalies Nr. 00 020 607 | 1 |
| 2.8. | O – žiedas poz. Nr. 748, dalies Nr. 00 021 361 | 1 |
| 2.9. | O – žiedas poz. Nr. 754, dalies Nr. 00 020 313 | 1 |
| 3. | Dujų apsauginis uždarymo vožtuvo Honeywell HON 711 DN 80 atsarginės dalys: |  |
| 3.1. | Raktas poz. Nr. 6, dalies Nr. 26240 | 1 |
| 3.2. | Guolis poz. Nr. 7, dalies Nr. 10024632 | 1 |
| 3.3. | Užrakto įvorė poz. Nr. 20, dalies Nr. 10022432 | 1 |
| 3.4. | Stumdomas žiedas poz. Nr. 21, dalies Nr. 21112 | 1 |
| 3.5. | Užveržimo žiedas poz. Nr. 25, dalies Nr. 19112 | 1 |
| 3.6. | O – žiedas, poz. Nr. 27, dalies Nr. 20607 | 1 |
| 3.7. | Spyruoklė poz. Nr. 31, dalies Nr. 10022436 | 1 |
| 3.8. | O – žiedas, poz. Nr. 48, dalies Nr. 20250 | 1 |
| 3.9. | Sklendė, poz. Nr. 53, dallies Nr. 10022357 | 1 |
| 3.10. | O – žiedas, poz. Nr. 54, dalies Nr. 20330 | 1 |
| 3.11. | O – žiedas, poz. Nr. 74, dalies Nr. 21224 | 1 |
| 3.12. | Spyruoklė, poz. Nr. 75, dalies Nr. 10001262 | 1 |
| 4. | Dujų apsauginis uždarymo vožtuvo Honeywell HON 711 DN 25 atsarginės dalys: |  |
| 4.1. | Raktas poz. Nr. 6, dalies Nr. 26255 | 1 |
| 4.2. | Guolis poz. Nr. 7, dalies Nr. 10022327 | 1 |
| 4.3. | Užrakto įvorė poz. Nr. 20, dalies Nr. 10022332 | 1 |
| 4.4. | Stumdomas žiedas poz. Nr. 21, dalies Nr. 21140 | 1 |
| 4.5. | Užveržimo žiedas poz. Nr. 25, dalies Nr. 19110 | 1 |
| 4.6. | O – žiedas, poz. Nr. 26, dalies Nr. 20227 | 1 |
| 4.7. | O – žiedas, poz. Nr. 27, dalies Nr. 21142 | 1 |
| 4.8. | Spyruoklė poz. Nr. 31, dalies Nr. 10022336 | 1 |
| 4.9. | O – žiedas, poz. Nr. 48, dalies Nr. 21141 | 1 |
| 4.10. | Vožtuvo sklendės svirtis, poz. Nr. 50, dalies Nr. 10022263 | 1 |
| 4.11. | Sklendė, poz. Nr. 53, dalies Nr. 10022262 | 1 |
| 4.12. | O – žiedas, poz. Nr. 54, dalies Nr. 20236 | 1 |
| 4.13. | O – žiedas, poz. Nr. 74, dalies Nr. 20282 | 1 |
| 4.14. | Spyruoklė, poz. Nr. 75, dallies Nr. 10018394 | 1 |
| 5. | Dujų apsauginis uždarymo vožtuvo Honeywell HON 711 DN 50 atsarginės dalys: |  |
| 5.1. | O – žiedas, poz. Nr. 48, dalies Nr. 20248 | 1 |
| 5.2. | Vožtuvo sklendės svirtis, poz. Nr. 50, dalies Nr. 10022313 | 1 |
| 5.3. | Sklendė, poz. Nr. 53, dalies Nr. 10022312 | 1 |
| 5.4. | O – žiedas, poz. Nr. 54, dalies Nr. 20458 | 1 |
| 5.5. | O – žiedas, poz. Nr. 74, dalies Nr. 20154 | 1 |
| 6. | Dujų apsauginis uždarymo vožtuvo Honeywell HON 711 DN 150 atsarginės dalys: |  |
| 6.1. | Raktas poz. Nr. 6, dalies Nr. 26264 | 1 |
| 6.2. | Guolis poz. Nr. 7, dalies Nr. 10022477 | 1 |
| 6.3. | Užrakto įvorė poz. Nr. 20, dalies Nr. 10022482 | 1 |
| 6.4. | Stumdomas žiedas poz. Nr. 21, dalies Nr. 21191 | 1 |
| 6.5. | Užveržimo žiedas poz. Nr. 25, dalies Nr. 19113 | 1 |
| 6.6. | O – žiedas, poz. Nr. 26, dalies Nr. 20336 | 1 |
| 6.7. | O – žiedas, poz. Nr. 27, dalies Nr. 20600 | 1 |
| 6.8. | Spyruoklė poz. Nr. 31, dalies Nr. 10022486 | 1 |
| 6.9. | O – žiedas, poz. Nr. 48, dalies Nr. 21193 | 1 |
| 6.10. | Vožtuvo sklendės svirtis, poz. Nr. 50, dalies Nr. 10022463 | 1 |
| 6.11. | Sklendė, poz. Nr. 53, dalies Nr. 10022464 | 1 |
| 6.12. | O – žiedas, poz. Nr. 54, dalies Nr. 20338 | 1 |
| 6.13. | O – žiedas, poz. Nr. 74, dalies Nr. 21192 | 1 |
| 6.14. | Spyruoklė, poz. Nr. 75, dalies Nr. 10001462 | 1 |
| 7. | Dujų slėgio reguliatorius RMG 512C DN 150/400 atsarginės dalys: |  |
| 7.1. | Žiedas, poz. Nr. 102, dalies Nr. 00 030 906 | 1 |
| 7.2. | Sandarinimo žiedas, poz. Nr. 106, dalies Nr. 00 018 787 | 1 |
| 7.3. | Žiedas, poz. Nr. 108, dalies Nr. 00 030 903 | 1 |
| 7.4. | Sandarinimo žiedas, poz. Nr. 109, dalies Nr. 00 018 842 | 1 |
| 7.5. | Žiedas, poz. Nr. 129, dalies Nr. 00 019 172 | 1 |
| 7.6. | Žiedas, poz. Nr. 130, dalies Nr. 10 013 286 | 1 |
| 7.7. | Žiedas, poz. Nr. 143, dalies Nr. 00 021 217 | 1 |
| 7.8. | Žiedas, poz. Nr. 146, dalies Nr. 00 021 353 | 1 |
| 7.9. | Žiedas, poz. Nr. 153, dalies Nr. 10 026 875 | 1 |
| 7.10. | Žiedas, poz. Nr. 155, dalies Nr. 00 030 904 | 1 |
| 7.11. | Žiedas, poz. Nr. 157, dalies Nr. 10 026 869 | 1 |
| 7.12. | Išleidimo įvorė Nr. 194, dalies Nr. 10 026 864 | 1 |
| 8. | Dujų slėgio reguliatorius RMG 512C DN 200/200 atsarginės dalys: |  |
| 8.1. | Žiedas, poz. Nr. 143, dalies Nr. 00 021 235 | 1 |
| 8.2. | Žiedas, poz. Nr. 146, dalies Nr. 00 021 348 | 1 |
| 8.3. | Žiedas, poz. Nr. 153, dalies Nr. 10 026 975 | 1 |
| 8.4. | Žiedas, poz. Nr. 157, dalies Nr. 10 026 969 | 1 |
| 9. | Dujų slėgio reguliatorius RMG 512 (HON 512) DN 50/200 atsarginės dalys: |  |
| 9.1. | O – žiedas, poz. Nr. 13, dalies Nr. 20413 | 1 |
| 9.2. | Žiedas, poz. Nr. 19, dalies Nr. 19 140 | 1 |
| 9.3. | Riebokšlis poz. Nr. 20, dalies Nr. 14 082 | 1 |
| 9.4. | O – žiedas, poz. Nr. 22, dalies Nr. 20 382 | 1 |
| 9.5. | Salenoidas poz. Nr. 26, dalies Nr. 27 043 | 1 |
| 9.6. | Salenoidas poz. Nr. 27, dalies Nr. 27 044 | 1 |
| 9.7. | Diafragma poz. Nr. 31, dalies Nr. 10 013 535 | 1 |
| 9.8. | O – žiedas, poz. Nr. 33, dalies Nr. 20 843 | 1 |
| 9.9. | O – žiedas, poz. Nr. 35, dalies Nr. 20 415 | 1 |
| 9.10. | Žiedas, poz. Nr. 36, dalies Nr. 14 116 | 1 |
| 9.11. | Žiedas, poz. Nr. 38, dalies Nr. 14 123 | 1 |
| 9.12. | Žiedas, poz. Nr. 40, dalies Nr. 14 114 | 1 |
| 9.13. | O – žiedas, poz. Nr. 42, dalies Nr. 20 335 | 1 |
| 9.14. | Žiedas, poz. Nr. 43, dalies Nr. 21 025 | 1 |
| 9.15. | Žiedas, poz. Nr. 46, dalies Nr. 21 009 | 1 |
| 9.16. | Žiedas, poz. Nr. 67, dalies Nr. 10 013 533 | 1 |
| 9.17. | O – žiedas, poz. Nr. 68, dalies Nr. 20 234 | 1 |
| 9.18. | Vožtuvo įvorė, poz. Nr. 65, dalies Nr. 10 013 546 | 1 |
| 9.19. | Žiedas, poz. Nr. 87, dalies Nr. 14 112 | 1 |
| 9.20. | O – žiedas, poz. Nr. 92, dalies Nr. 14 113 | 1 |
| 10. | Dujų slėgio reguliatorius RMG 512 (HON 512) DN 25/100 atsarginės dalys: |  |
| 10.1. | O – žiedas, poz. Nr. 13, dalies Nr. 20430 | 1 |
| 10.2. | Diafragma poz. Nr. 31, dalies Nr. 10 013 485 | 1 |
| 10.3. | O – žiedas, poz. Nr. 33, dalies Nr. 20 827 | 1 |
| 10.4. | O – žiedas, poz. Nr. 42, dalies Nr. 20 246 | 1 |
| 10.5. | Žiedas, poz. Nr. 43, dalies Nr. 21 024 | 1 |
| 10.6. | O – žiedas, poz. Nr. 44, dalies Nr. 20 252 | 1 |
| 10.7. | Žiedas, poz. Nr. 46, dalies Nr. 21 014 | 1 |
| 10.8. | Žiedas, poz. Nr. 67, dalies Nr. 10 013 483 | 1 |
| 10.9. | O – žiedas, poz. Nr. 68, dalies Nr. 20 231 | 1 |
| 10.10. | Vožtuvo įvorė, poz. Nr. 65, dalies Nr. 10 013 496 | 1 |
| 11. | Dujų slėgio reguliatorius RMG 512 (HON 512) DN 80/250 atsarginės dalys: |  |
| 11.1. | O – žiedas, poz. Nr. 13, dalies Nr. 20414 | 1 |
| 11.2. | Diafragma poz. Nr. 31, dalies Nr. 10 013 585 | 1 |
| 11.3. | O – žiedas, poz. Nr. 33, dalies Nr. 20 838 | 1 |
| 11.4. | Žiedas, poz. Nr. 40, dalies Nr. 14 115 | 1 |
| 11.5. | O – žiedas, poz. Nr. 42, dalies Nr. 20 249 | 1 |
| 11.6. | Žiedas, poz. Nr. 43, dalies Nr. 21 019 | 1 |
| 11.7. | O – žiedas, poz. Nr. 44, dalies Nr. 20 976 | 1 |
| 11.8. | Žiedas, poz. Nr. 46, dalies Nr. 21 018 | 1 |
| 11.9. | Žiedas, poz. Nr. 67, dalies Nr. 10 013 557 | 1 |
| 11.10. | O – žiedas, poz. Nr. 68, dalies Nr. 20 425 | 1 |
| 11.11. | Vožtuvo įvorė, poz. Nr. 65, dalies Nr. 10 013 596 | 1 |
| 12. | Dujų slėgio reguliatorius Honeywell HON 5020 su AUV, DN 50 atsarginės dalys: |  |
| 12.1. | Diafragma, poz. Nr. 5, dalies Nr. 10 032 957 | 1 |
| 12.2. | O – žiedas, poz. Nr. 10, dalies Nr. 730OAVN229 | 1 |
| 12.3. | O – žiedas, poz. Nr. 23, dalies Nr. 20752-RMK | 1 |
| 12.4. | O – žiedas, poz. Nr. 8.9, dalies Nr. 20412 | 1 |
| 12.5. | O – žiedas, poz. Nr. 8.2, dalies Nr. 20596-RMK | 1 |
| 12.6. | žiedinis lankstas, poz. Nr. 8.5, dalies Nr. 19127 | 1 |
| 12.7. | O – žiedas, poz. Nr. 21, dalies Nr. 20383 | 1 |
| 13. | Dujų slėgio reguliatorius RMG 530-E-WG, DN 200/300 atsarginės dalys: |  |
| 13.1. | Raktas, poz. Nr. 14 , dalies Nr. 100684 | 1 |
| 13.2. | Įvorė, poz. Nr.22, dalies Nr. 10030837 | 1 |
| 13.4. | Verpstė, poz. Nr.23, dalies Nr. 10030648 | 1 |
| 13.5. | Poveržlė, poz. Nr.27, dalies Nr. 14111 | 1 |
| 13.6. | Gilzė, poz. Nr.40, dalies Nr. 10030843 | 1 |
| 13.7. | Guolis, poz. Nr.50, dalies Nr. 21196 | 1 |
| 13.8. | Tarpinė, poz. Nr.58, dalies Nr. 18356757 | 1 |
| 14. | Dujų slėgio reguliatorius RMG 530-E-WG, DN 300/300 atsarginės dalys: |  |
| 14.1. | Veržlė, poz. Nr.4, dalies Nr. 21195 | 1 |
| 14.2. | Poveržlė, poz. Nr.6, dalies Nr. 14124 | 1 |
| 14.3. | Kūginė pavara, poz. Nr.15, dalies Nr. 100680 | 1 |
| 14.4. | Įvorė, poz. Nr.22, dalies Nr. 10030818 | 1 |
| 14.5. | Įvorė, poz. Nr.26, dalies Nr. 10030772 | 1 |
| 14.6. | Poveržlė, poz. Nr.31, dalies Nr. 10030625 | 1 |
| 14.7. | Žiedinis segmentas, poz. Nr.32, dalies Nr. 10030779 | 1 |
| 14.8. | Poveržlė, poz. Nr.31, dalies Nr. 101316 | 1 |
| 14.9. | Gilzė, poz. Nr.40, dalies Nr. 10030776 | 1 |
| 14.10. | Veržlė, poz. Nr.41, dalies Nr. 100681 | 1 |
| 15. | Dujų srauto reguliatorius RMG 530 DN 300/300 atsarginės dalys: |  |
| 15.1. | O – žiedas, poz. Nr. 8, dalies Nr. 00 021 243 | 1 |
| 15.2. | O – žiedas, poz. Nr. 30. dalies Nr. 00 021 332 | 1 |
| 15.3. | Kreipiamasis žiedas, poz. Nr. 40, dalies Nr. 00 021 329 | 1 |
| 15.4. | O – žiedas, poz. Nr. 43, dalies Nr. 00 021 326 | 1 |
| 15.5. | Kreipiamasis žiedas, poz. Nr. 44, dalies Nr. 00 021 328 | 1 |
| 15.6. | Sandarinimo žiedas, poz. Nr. 45, dalies Nr. 00 021 325 | 1 |
| 15.7. | Sandarinimo žiedas, poz. Nr. 46, dalies Nr. 00 021 327 | 1 |
| 15.8. | O – užbaigimo žiedas, poz. Nr. 50, dalies Nr. 18 357 222 | 1 |
| 15.9. | O – žiedas, poz. Nr. 51, dalies Nr. 00 020 499 | 1 |
| 15.10. | O – žiedas, poz. Nr. 52, dalies Nr. 00 020 539 | 1 |
| 15.11. | Silikoninis tepalas, poz. Nr. 114, dalies Nr. 103991-RMK | 1 |
| 15.12. | Sandarinimo žiedas, poz. Nr. 117, dalies Nr. 00 021 297 | 1 |
| 15.13. | O – žiedas, poz. Nr. 119, dalies Nr. 00 021 028 | 1 |
| 15.14. | O – žiedas, poz. Nr. 129, dalies Nr. 00 020 840 | 1 |
| 15.15. | Mova BK3 300 NM poz. Nr. 105, dalies Nr. 00 028 167 | 1 |
| 16. | RMG 711 apsauginis uždarymo vožtuvas DN 80 atsarginės dalys: |  |
| 16.1. | O – žiedas, poz. Nr. 38, dalies Nr. 00 020 664 | 1 |
| 16.2. | O – žiedas, poz. Nr. 41, dalies Nr. 00 020 293 | 1 |
| 17. | RMG 704 apsauginis uždarymo vožtuvas DN 25 atsarginė dalys: |  |
| 17.1. | O – žiedas, poz. Nr. 5, dalies Nr. 00 020 375 | 1 |
| 17.2. | O – žiedas, poz. Nr. 7, dalies Nr. 00 020 572 | 1 |
| 17.3. | O – žiedas, poz. Nr. 9, dalies Nr. 00 020 658 | 1 |
| 17.4. | O – žiedas, poz. Nr. 11, dalies Nr. 00 020 461 | 1 |
| 18. | RMG 640 komandinis valdymo prietaisas atsarginės dalys: |  |
| 18.1. | O – žiedas, poz. Nr. 21, dalies Nr. 00 020 225 | 1 |
| 18.2. | Apsauginis žiedas, poz. Nr. 22, dalies Nr. 00 019 065 | 1 |
| 18.3. | O – žiedas, poz. Nr. 23, dalies Nr. 00 020 283 | 1 |
| 18.4. | O – žiedas, poz. Nr. 24, dalies Nr. 00 020 332 | 1 |
| 18.5. | Vožtuvo įdėklas, poz. Nr. 105, dalies Nr. 10 000 061 | 1 |
| 18.6. | Sandarinimo žiedas, poz. Nr. 111, dalies Nr. 10 000 100 | 1 |
| 18.7. | Stūmoklis, poz. Nr. 117, dalies Nr. 10 000 186 | 1 |
| 18.8. | Diafragma, poz. Nr. 119, dalies Nr. 10 000 191 | 1 |
| 18.9. | Sandarinimo įdėklas, poz. Nr. 120, dalies Nr. 10 000 066 | 1 |
| 18.10. | O – žiedas, poz. Nr. 140, dalies Nr. 00 020 326 | 1 |
| 19. | Dujų slėgio reguliatorius HON 512b DN 100/300 atsarginės dalys: |  |
| 19.1. | O – žiedas, poz. Nr. 13, dalies Nr. 21016 | 1 |
| 19.2. | Susisukanti membrana, poz. Nr. 31, dalies Nr. 10013635 | 1 |
| 19.3. | O – žiedas, poz. Nr. 33, dalies Nr. 20866 | 1 |
| 19.4. | O – žiedas, poz. Nr. 42, dalies Nr. 20262 | 1 |
| 19.5. | Vožtuvo konusas, poz. Nr. 67, dalies Nr. 10013633 | 1 |
| 19.6. | Vožtuvo konusas, poz. Nr. 67, dalies Nr. 10013607 | 1 |
| 19.7. | O – žiedas, poz. Nr. 90, dalies Nr. 20339 | 1 |
| 19.8. | Vožtuvo mova, poz. Nr. 65, dalies Nr. 10013631 | 1 |
| 20. | Dujų slėgio reguliatorius HON 512c DN 150/300 atsarginės dalys: |  |
| 20.1. | O – žiedas, poz. Nr. 113, dalies Nr. 20514 | 1 |
| 20.2. | Ritininė diafragma, poz. Nr. 131, dalies Nr.10000688 | 1 |
| 20.3. | O – žiedas poz. Nr. 133, dalies Nr. 21354 | 1 |
| 20.4. | O – žiedas, poz. Nr. 144, dalies Nr. 21215 | 1 |
| 20.5. | O – žiedas, poz. Nr. 164, dalies Nr. 20625 | 1 |
| 20.6. | Vožtuvo konusas, poz. Nr. 167, dalies Nr. 10026878 | 1 |
| 20.7. | O – žiedas, poz. Nr. 168, dalies Nr. 21356 | 1 |
| 20.8. | Vožtuvo konusas, poz. Nr. 167, dalies Nr. 18360047 | 1 |
| 20.9. | Sandarinimo žiedas, poz. Nr. 172, dalies Nr. 10026882 | 1 |
| 20.10. | Sandarinimo žiedas, poz. Nr. 172, dalies Nr. 10030266 | 1 |
| 20.11. | O – žiedas, poz. Nr. 185, dalies Nr. 21355 | 1 |
| 20.12. | Vožtuvo mova, poz. Nr. 165, dalies Nr. 10026876 | 1 |
| 21. | Dujų slėgio reguliatorius HON 512b DN 80/250 atsarginės dalys: |  |
| 21.1. | Vožtuvo konusas, poz. Nr. 67, dalies Nr. 10013583 | 1 |
| 21.2. | O – žiedas, poz. Nr. 90, dalies Nr. 20397 | 1 |
| 22. | Dujų slėgio reguliatoriaus RMG 512c komandinis prietaisas RMG 650 (10-40 bar) (su indikatoriniais manometrais) komplektas | 1 |
| 23. | Dujų slėgio reguliatoriaus RMG 512c (spec. vers. 512/147/05) komandinis prietaisas RMG 658 (5-20 bar) (su indikatoriniais manometrais) komplektas | 1 |
| 24. | RMG 650 komandinio prietaiso atsarginės dalys |  |
| 24.1. | Sandarinimo žiedas, poz. Nr. 22, dalies Nr. 00018710 | 1 |
| 24.2. | Plokštė, poz. Nr. 130, dalies Nr. 10010480 | 1 |
| 24.3. | Vožtuvų įdėklas, poz. Nr. 156, dalies Nr. 10011775 | 1 |
| 24.4. | O – žiedas, poz. Nr. 172, dalies Nr. 00020416 | 1 |
| 24.5. | O – žiedas, poz. Nr. 174, dalies Nr. 00020317 | 1 |
| 24.6. | Sandarinimo žiedas, poz. Nr. 192, dalies Nr. 10021765 | 1 |
| 25. | Dujų slėgio reguliatoriaus RMG 300, DN 25 atsarginės dalys: |  |
| 25.1. | O – žiedas, poz. Nr. 3, dalies Nr. 00 020 239 | 1 |
| 25.2. | O – žiedas, poz. Nr. 9, dalies Nr. 00 020 419 | 1 |
| 25.3. | O – žiedas, poz. Nr. 12, dalies Nr. 00 020 521 | 1 |
| 25.4. | Sandarinimo žiedas, poz. Nr. 14, dalies Nr. 00 018 689 | 1 |
| 25.5. | O – žiedas, poz. Nr. 17, dalies Nr. 00 020 309 | 1 |
| 25.6. | Besisukanti diafragma, poz. Nr. 108, dalies Nr. 10 004 320 | 1 |
| 25.7. | Kompensatorius, poz. Nr. 114, dalies Nr. 10 004 316 | 1 |
| 25.8. | Sandarinimo žiedas, poz. Nr. 116, dalies Nr. 00 018 701 | 1 |
| 25.9. | O – žiedas, poz. Nr. 118, dalies Nr. 00 020 305 | 1 |
| 25.10. | Vožtuvo kotas, poz. Nr. 130, dalies Nr. 10 004 268 | 1 |
| 25.11. | Vožtuvo plokštė, poz. Nr. 131, dalies Nr. 10 004 313 | 1 |
| 26. | Dujų apsauginio išmetimo vožtuvo RMG 835 – E12/E12 atsarginės dalys: |  |
| 26.1. | Sandarinimo žiedas, poz. Nr. 14, dalies Nr. 00 018 694 | 1 |
| 26.2. | Stūmoklis, poz. Nr. 19, dalies Nr. 10 020 081 | 1 |
| 26.3. | O – žiedas, poz. Nr. 20, dalies Nr. 00 020 341 | 1 |
| 26.4. | Membrana, poz. Nr. 24, dalies Nr. 10 011 793 | 1 |
| 26.5. | Sandarinimo žiedas, poz. Nr. 27, dalies Nr. 00 018 807 | 1 |
| 26.6. | Spyruoklė, poz. Nr. 4, dalies Nr. 10 004 334 | 1 |

ANTRA PIRKIMO OBJEKTO DALIS - “Schlumberger Rombach, Actaris, Tormene,

Tartarini dujų slėgio reguliatorių ir apsauginių išmetimo vožtuvų atsarginės dalys“

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dujų apsauginio išmetimo vožtuvo Itron SRV 155D (2.0-6.0 bar) atsarginės dalys: |  |
| 1.1. | Tarpinė Poz. Nr. 2, dalies Nr. 907-603-10 | 1 |
| 1.2. | Tarpinė Poz. Nr. 3, dalies Nr. 140-466-00 | 1 |
| 1.3. | Diafragma poz. Nr. 6, dalies Nr. 140-444-00 | 1 |
| 1.4. | Fiksacinis žiedas poz. Nr. 9, dalies Nr. 900-471-01 | 1 |
| 1.5. | Žiedas poz. Nr. 10, dalies Nr. 140-432-00 | 1 |
| 1.6. | O - žiedas poz. Nr. 11, dalies Nr. 951-800-09 | 1 |
| 1.7. | Anga poz. Nr. 12, dalies Nr. 140-461-00 | 1 |
| 1.8. | Diskas poz. Nr. 7 dalies Nr. 140-442-00 | 1 |
| 2. | Dujų slėgio reguliatoriaus Shlumberger Rombach RS-100, DN 50/100 atsarginės dalys: |  |
| 2.1. | Diafragma poz.Nr. 1, dalies Nr. 300-331-00 | 1 |
| 2.2. | O - žiedo diafragma poz.Nr. 2, dalies Nr. 951-801-39 | 1 |
| 2.3. | O – žiedas, poz. Nr.3, dalies Nr. 951-801-63 | 1 |
| 2.4. | O – žiedas, poz. Nr.4, dalies Nr. 951-802-49 | 1 |
| 2.5. | Kreipiamasis žiedas, poz. Nr.5, dalies Nr. 300-316-00 | 1 |
| 2.6. | O – žiedas, poz. Nr.6, dalies Nr. 951-802-46 | 1 |
| 2.7. | O – žiedas, poz. Nr.7, dalies Nr. 951-802-43 | 1 |
| 2.8. | Fiksavimo žiedas, poz. Nr.8, dalies Nr. 900-471-23 | 1 |
| 2.9 | O - žiedo diafragma poz.Nr. 9, dalies Nr. 951-802-44 | 1 |
| 2.10. | Atskyriklis poz.Nr. 10, dalies Nr. 300-355-00 | 1 |
| 2.11. | Fiksavimo žiedas, poz. Nr.11, dalies Nr. 900-472-27 | 1 |
| 2.12. | Sandarinimo žiedo laikiklis, poz. Nr.14, dalies Nr. 951-802-47 | 1 |
| 2.13. | Apėjimas (round), poz. Nr.15, dalies Nr. 300-362-00 | 1 |
| 2.14. | Sandarinimo žiedo plokštelė, poz. Nr.16, dalies Nr. 951-802-07 | 1 |
| 2.15. | O – žiedas, poz. Nr. 20, dalies Nr. 951-803-11 | 1 |
| 2.16. | Apėjimas (round), poz. Nr.25, dalies Nr. 951-500-40 | 1 |
| 2.17. | Sandarinimo žiedo laikiklis, poz. Nr. 26, dalies Nr. 951-801-37 | 1 |
| 3. | Dujų slėgio reguliatoriaus RS-100 komandinio prietaiso RV HD atsarginės dalys: |  |
| 3.1. | Spyruoklė dalies Nr. 955-201-70 | 1 |
| 4. | Apsauginio uždarymo vožtuvo SSV SL-IZN.1 SL-IZM.1 DN25, DN50 atsarginės dalys: |  |
| 4.1. | Žiedo 30 x 2 užsukamas kaištis, poz. Nr. 1, dalies Nr. 951-800-30 | 1 |
| 4.2. | Viršutinė diafragma, poz. Nr. 2, dalies Nr. 147-531-05 | 1 |
| 4.3. | Sandarinimo žiedas 6 x 1,5 diafragmai, poz. Nr. 3, dalies Nr. 951-800-03 | 1 |
| 4.4. | Sandarinimo žiedas diafragmai, poz. Nr. 4, dalies Nr. 951-803-39 | 1 |
| 4.5. | Diafragmos kaiščio bloko vožtuvo diskas, poz. Nr. 5, dalies Nr. 147-536-10 | 1 |
| 4.6. | Sandarinimo žiedo centravimo vamzdis, poz. Nr. 8, dalies Nr. 951-800-01 | 1 |
| 4.7. | Sandarinimo žiedų kištukas, poz. Nr. 10, dalies Nr. 951-803-40 | 1 |
| 4.8. | Sandarinimo žiedų atbulinis vožtuvas, poz. Nr. 12, dalies Nr. 951-801-81 | 1 |
| 4.9. | Apatinė diafragma, poz. Nr. 14, dalies Nr. 147-531-05 | 1 |
| 4.10. | Sandarinimo žiedas 6 x 1,5 diafragmai, poz. Nr. 15, dalies Nr. 951-800-03 | 1 |
| 4.11. | Sandarinimo žiedas diafragmai, poz. Nr. 16, dalies Nr. 951-803-39 | 1 |
| 4.12. | Sandarinimo žiedo sriegio įvorė, poz. Nr. 20, dalies Nr. 951-801-29 | 1 |
| 4.13. | Sriegio įvorės blokas be kaiščio, poz. Nr. 21, dalies Nr. 147-520-10 | 1 |
| 4.14. | Sandarinimo žiedo pavaros korpusas, poz. Nr. 22, dalies Nr. 951-800-51 | 1 |
| 5. | Dujų slėgio reguliatoriaus Rombach RR-100, DN 25 atsarginės dalys: |  |
| 5.1. | Membrana, poz. Nr. 1, dalies Nr. 300 131 00 | 1 |
| 5.2. | O – žiedas, poz. Nr. 2, dalies Nr. 951 800 04 | 1 |
| 5.3. | O – žiedas, poz. Nr. 3, dalies Nr. 951 801 17 | 1 |
| 5.4. | O – žiedas, poz. Nr. 4, dalies Nr. 951 802 41 | 1 |
| 5.5. | Žiedas, poz. Nr. 5, dalies Nr. 300 116 00 | 1 |
| 5.6. | O – žiedas, poz. Nr. 6, dalies Nr. 951 802 39 | 1 |
| 5.7. | O – žiedas, poz. Nr. 9, dalies Nr. 951 800 51 | 1 |
| 5.8. | O – žiedas, poz. Nr. 14, dalies Nr. 951 802 40 | 1 |
| 5.9. | O – žiedas, poz. Nr. 15, dalies Nr. 951 801 23 | 1 |
| 5.10. | O – žiedas, poz. Nr. 17, dalies Nr. 951 800 15 | 1 |
| 6. | Dujų slėgio reguliatoriaus Rombach RR-100, DN 50 atsarginės dalys: |  |
| 6.1. | Membrana, poz. Nr. 1, dalies Nr. 300 331 00 | 1 |
| 6.2. | O – žiedas, poz. Nr. 2, dalies Nr. 951 801 39 | 1 |
| 6.3. | O – žiedas, poz. Nr. 3, dalies Nr. 951 801 63 | 1 |
| 6.4. | O – žiedas, poz. Nr. 4, dalies Nr. 951 802 49 | 1 |
| 6.5. | Žiedas, poz. Nr. 5, dalies Nr. 300 316 00 | 1 |
| 6.6. | O – žiedas, poz. Nr. 6, dalies Nr. 951 802 46 | 1 |
| 6.7. | O – žiedas, poz. Nr. 9, dalies Nr. 951 800 44 | 1 |
| 6.8. | O – žiedas, poz. Nr. 14, dalies Nr. 951 802 42 | 1 |
| 6.9. | O – žiedas, poz. Nr. 15, dalies Nr. 951 802 47 | 1 |
| 6.10. | O – žiedas, poz. Nr. 17, dalies Nr. 951 801 54 | 1 |
| 6.11. | O – žiedas, poz. Nr. 7, dalies Nr. 951 800 15 | 1 |
| 7. | Dujų slėgio reguliatoriaus Rombach RR-100, DN 80 atsarginės dalys: |  |
| 7.1. | Membrana, poz. Nr. 1, dalies Nr. 300 531 00 | 1 |
| 7.2. | O – žiedas, poz. Nr. 2, dalies Nr. 951 801 39 | 1 |
| 7.3. | O – žiedas, poz. Nr. 3, dalies Nr. 951 802 52 | 1 |
| 7.4. | O – žiedas, poz. Nr. 4, dalies Nr. 951 802 49 | 1 |
| 7.5. | Žiedas, poz. Nr. 5, dalies Nr. 300 516 00 | 1 |
| 7.6. | O – žiedas, poz. Nr. 6, dalies Nr. 951 801 83 | 1 |
| 7.7. | O – žiedas, poz. Nr. 9, dalies Nr. 951 802 50 | 1 |
| 7.8 | O – žiedas, poz. Nr. 14, dalies Nr. 951 802 48 | 1 |
| 7.9. | O – žiedas, poz. Nr. 15, dalies Nr. 951 801 61 | 1 |
| 7.10. | O – žiedas, poz. Nr. 17, dalies Nr. 951 802 51 | 1 |
| 7.11 | O – žiedas, poz. Nr. 7, dalies Nr. 951 801 61 | 1 |
| 8. | Dujų slėgio reguliatoriaus Tormene Alphard, DN 50 atsarginės dalys: |  |
| 8.1. | Membrana, poz. Nr. 70, dalies Nr. 5MEQ1283 | 1 |
| 8.2. | O – žiedas, poz. Nr. 81, dalies Nr. 6RN12154 | 1 |
| 8.3. | O – žiedas, poz. Nr. 82, dalies Nr. 6RN12122 | 1 |
| 8.4. | O – žiedas, poz. Nr. 83, dalies Nr. 6RN12131 | 1 |
| 8.5. | O – žiedas, poz. Nr. 84, dalies Nr. 6RN12209 | 1 |
| 8.6. | O – žiedas, poz. Nr. 85, dalies Nr. 6RQ42209 | 1 |
| 8.7. | O – žiedas, poz. Nr. 86, dalies Nr. 6RN12157 | 1 |
| 8.8. | O – žiedas, poz. Nr. 87, dalies Nr. 6RN12142 | 1 |
| 8.9. | O – žiedas, poz. Nr. 88, dalies Nr. 6RN12152 | 1 |
| 8.10. | O – žiedas, poz. Nr. 89, dalies Nr. 6RQ42230 | 1 |
| 8.11. | O – žiedas, poz. Nr. 90, dalies Nr. 6RN12151 | 1 |
| 8.12. | O – žiedas, poz. Nr. 91, dalies Nr. 6RN12157 | 1 |
| 9. | Dujų slėgio reguliatoriaus Tormene SIRIO, DN 50 atsarginės dalys: |  |
| 9.1. | Membrana, poz. Nr. 7, dalies Nr. 5MEQ1283 | 1 |
| 9.2. | O – žiedas, poz. Nr. 31, dalies Nr. 6RN12013 | 1 |
| 10. | Dujų slėgio reguliatoriaus Tormene SIRIO, DN 100 atsarginės dalys: |  |
| 10.1. | Membrana, poz. Nr. 7, dalies Nr. 5MEQ1285 | 1 |
| 10.2. | O – žiedas, poz. Nr. 16, dalies Nr. 6RQ42350 | 1 |
| 10.3. | O – žiedas, poz. Nr. 31, dalies Nr. 6RN12013 | 1 |
| 11. | Dujų slėgio reguliatoriaus Tartarini FL 100x250, DN 100/250 atsarginių dalių (sandarinimo žiedų ir diafragmos) komplektas | 1 |
| 12. | Apsauginio uždarymo vožtuvo Actaris SAV-SL-IZM.1 DN 25; DN 50, DN80, DN200 atsarginės dalys: |  |
| 12.1. | O – žiedas, poz. Nr. 1, dalies Nr. 951-800-30 | 1 |
| 12.2. | Membrana, poz. Nr. 2, dalies Nr. 147-531-05 | 1 |
| 12.3. | O – žiedas, poz. Nr. 3, dalies Nr. 951-800-03 | 1 |
| 12.4. | O – žiedas, poz. Nr. 4, dalies Nr. 951-803-39 | 1 |
| 12.5. | O – žiedas, poz. Nr. 7, dalies Nr. 951-801-37 | 1 |
| 12.6. | O – žiedas, poz. Nr. 8, dalies Nr. 951-800-01 | 1 |
| 12.7. | O – žiedas, poz. Nr. 10, dalies Nr. 951-803-40 | 1 |
| 12.8. | O – žiedas, poz. Nr. 12, dalies Nr. 951-801-81 | 1 |
| 12.9. | Membrana, poz. Nr. 14, dalies Nr. 147-531-05 | 1 |
| 12.10. | O – žiedas, poz. Nr. 15, dalies Nr. 951-800-03 | 1 |
| 12.11. | O – žiedas, poz. Nr. 16, dalies Nr. 951-803-39 | 1 |
| 12.12. | O – žiedas, poz. Nr. 20, dalies Nr. 951-801-29 | 1 |
| 12.13. | O – žiedas, poz. Nr. 22, dalies Nr. 951-800-51 | 1 |
| 12.14. | Membraninis diskas, poz. Nr. 35, dalies Nr. 147-544-10 | 1 |
| 13. | Apsauginio uždarymo vožtuvo Actaris SAV-SL-IZH.1 DN 50; DN100; DN 150; DN200 atsarginės dalys: |  |
| 13.1. | O – žiedas, poz. Nr. 1, dalies Nr. 951-801-72 | 1 |
| 13.2. | Membrana, poz. Nr. 2, dalies Nr. 147-531-20 | 1 |
| 13.3. | O – žiedas, poz. Nr. 3, dalies Nr. 951-800-06 | 1 |
| 13.4. | O – žiedas, poz. Nr. 4, dalies Nr. 951-803-39 | 1 |
| 13.5. | O – žiedas, poz. Nr. 5, dalies Nr. 951-801-35 | 1 |
| 13.6. | O – žiedas, poz. Nr. 9, dalies Nr. 951-801-10 | 1 |
| 13.7. | O – žiedas, poz. Nr. 11, dalies Nr. 951-801-37 | 1 |
| 13.8. | O – žiedo kreipiančioji, poz. Nr. 12, dalies Nr. 951-800-01 | 1 |
| 13.9. | O – žiedo kamštis, poz. Nr. 13, dalies Nr. 951-803-40 | 1 |
| 13.10. | O – žiedo atbulinis vožtuvas, poz. Nr. 15, dalies Nr. 951-801-81 | 1 |
| 13.11. | Membrana, poz. Nr. 16, dalies Nr. 147-531-05 | 1 |
| 13.12. | O – žiedo membrana, poz. Nr. 17, dalies Nr. 951-800-03 | 1 |
| 13.13. | O – žiedo membrana, poz. Nr. 18, dalies Nr. 951-803-39 | 1 |
| 13.14. | O – žiedo įvorė, poz. Nr. 19, dalies Nr. 951-801-29 | 1 |
| 14. | Apsauginio uždarymo vožtuvo Actaris SAV-SL-IZH.1 DN 100; DN150; DN200 atsarginės dalys: |  |
| 14.1 | O – žiedo membrana, poz. Nr. 18, dalies Nr. 951-803-01 | 1 |
| 15. | Apsauginio uždarymo vožtuvo Actaris SAV RSE – IM/DM DN 50/100 atsarginės dalys: |  |
| 15.1. | O – žiedas, poz. Nr. 1, dalies Nr. 951-801-79 | 1 |
| 15.2. | Žiedas, poz. Nr. 2, dalies Nr. 900-472-26 | 1 |
| 15.3. | O – žiedas, poz. Nr. 5, dalies Nr. 951-803-07 | 1 |
| 15.4. | Žiedas, poz. Nr. 6, dalies Nr. 951-868-21 | 1 |
| 15.5. | O – žiedas, poz. Nr. 7, dalies Nr. 951-802-47 | 1 |
| 15.6. | O – žiedas, poz. Nr. 8, dalies Nr. 951-800-49 | 1 |
| 15.7. | O – žiedas, poz. Nr. 9, dalies Nr. 951-803-10 | 1 |
| 15.8. | O – žiedas, poz. Nr. 10, dalies Nr. 951-803-06 | 1 |
| 15.9. | O – žiedas, poz. Nr. 11, dalies Nr. 951-802-60 | 1 |
| 15.10. | O – žiedas, poz. Nr. 16, dalies Nr. 951-801-16 | 1 |
| 15.11. | Membrana, poz. Nr. 19, dalies Nr. 142-821-11 | 1 |
| 15.12. | Membrana, poz. Nr. 20, dalies Nr. 142-731-01 | 1 |
| 15.13. | O – žiedas, poz. Nr. 22, dalies Nr. 951-800-04 | 1 |
| 15.14. | O – žiedas, poz. Nr. 23, dalies Nr. 951-801-72 | 1 |
| 15.15. | O – žiedas, poz. Nr. 24, dalies Nr. 951-803-28 | 1 |
| 15.16. | O – žiedas, poz. Nr. 25, dalies Nr. 951-803-11 | 1 |
| 15.17. | O – žiedas, poz. Nr. 26, dalies Nr. 951-803-52 | 1 |
| 15.18. | Detalių komplektas, dalies Nr. 142E500-22 | 1 |
| 16. | Apsauginio uždarymo vožtuvo Tartarini BM5/050 DN 50 atsarginės dalys: |  |
| 16.1. | Žiedas, poz. Nr. 122 | 1 |
| 16.2. | Atsarginių dalių kompl. Nr. M2200838X12 | 1 |
| 17. | Komandinio prietaiso OS/80x atsarginių dalių kompl. Nr. M2200762X12 | 1 |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.