ATSAKYMAI NR. 1

DĖL ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJOS SPORTO SALĖS GRINDŲ KEITIMO,

ATGIMIMO AL. 3, ŠILUTĖS M., ŠILUTĖS R. SAV.

1. Klausimas. Minite, jog nuardytas parketlentės reikia išsaugoti. Ar buvo bandyta jas jau nuiminėti ir įsitikinta, jog jas pavyks išsaugoti? Kokios būklės jos turi būti po ardymo? Jeigu dalis ar net didelė dalis vis tik sulūš ar rangovas turės atlyginti neišsaugoto parketo, jei išvis bus įmanoma išsaugoti? Jeigu skobos bus likusios parkete ar reikės jas išrankioti?

Atsakymas. Esamos parketlentės turėtų būti išmontuotos taip, kad jas būtų galima panaudoti naujam montavimui (t. y. nuardytos taip, kad naujam montavimui nereikėtų atlikti papildomų veiksmų, tame tarpe ir skobų išrankiojimas ar senų klijų nuvalymas). Teikiant pasiūlymą vertinti, kad visos esamos parketlentės bus išsaugotos.

2. Klausimas. Dangos konstrukcijoje nurodoma, kad tai daugiasluoksnė parketlentė, o 5.2.2.4. aprašas leidžia suprasti, kad tinka tik dvisluoksnė parketlentė. Dėl šios priežasties ženkliai sumažėja konkurencija. Prašome leisti naudoti trisluoksnę parketlentę susidedančia iš 4mm dėvimojo ąžuolo, 8mm pušies sluoksnio ir 2mm palaikančiojo sluoksnio. Išlaikant likusius parametrus.

Atsakymas. Techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas dviejų sluoksnių parketlentės su beržo faneros BFU 100 sluoksniu. Ši konstrukcija nustatyta dėl žinomo matmenų stabilumo, atsparumo drėgmei ir mechaninio vientisumo dinaminiai apkrovai, ką privalu užtikrinti dėl įrengiamos sportinės dangos vientisumo ir atitikimo EN standartams.

Kitokio tipo konstrukcija, pavyzdžiui, siūloma trijų sluoksnių parketlentė, turi kitus mechaninius ir judėjimo ypatumus, todėl galėtų sukelti neapibrėžtumą dėl deformacijų, apkrovos perdavimo ir ilgalaikio stabilumo. Kadangi techninė specifikacija parengta siekiant užtikrinti nuoseklų veikimą ir ilgaamžiškumą, techninėje specifikacijoje nurodyti parametrai nebus keičiami.

3. Klausimas. 5.2.2.4. nurodote konkretų pavadinimą lakui PERMADUR. Ar neužteks lygiaverčio?

Atsakymas. Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.8. punkte nurodyta, kad jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“, todėl ta pati informacija Techninėje specifikacijoje nekartojama.

4. Klausimas. 5.2.4. Nurodo kokias specifikacijas danga turės atitikti po sumontavimo. Kaip reikės tai išmatuoti?

Atsakymas. Reikalavimai bendrai sistemai po naujų grindų sumontavimo nurodyti techninės specifikacijos 5.2.4 punkte, pateikti remiantis pripažintais EN sporto dangų standartais, kurie apima aiškias ir nustatytas testavimo procedūras. Šie matavimai atliekami vietoje po montavimo, kvalifikuotų specialistų, naudojant sertifikuotą testavimo įrangą. Tiekėjas yra atsakingas už šių testų organizavimą ir įrodymų pateikimą, kad grindys atitinka reikalaujamus parametrus.

Deformacijos, smūgio sugėrimo, trinties, kamuolio atšokimo ir kitų veiklos kriterijų patikrinimo metodai yra standartizuoti pagal galiojančius normatyvus ir reguliariai taikomi sporto dangų projektuose. Jų taikymas užtikrina, kad atitiktis galėtų būti vertinama objektyviai ir nuosekliai, remiantis techninės specifikacijos reikalavimais.

5. Klausimas. 5.3.2. prašote pateikti DIN V 18032-2 atitikties dokumentus; Ar tai nėra Vokiškas standartas kuris apriboja konkurenciją?

Atsakymas. Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.9. punkte aiškiai nurodyta, jog „jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis““, todėl ta pati informacija Techninėje specifikacijoje nekartojama.

Viešųjų pirkimų komisija