TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Preliminarioji sutartis – Preliminarioji sutartis, susidedanti iš Sutarties Bendrosios ir specialiosios dalies bei visų priedų, ir kurios tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas Sutartims, kurios bus sudarytos per šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį. Toliau tekste Preliminarioji sutartis suprantama kaip ji apibrėžiama Preliminariosios sutarties BD, įskaitant visas Preliminariosios sutarties dalis, Techninę specifikaciją, Sutartis ir kitus priedus, susitarimus, jei tekste nenumatyta kitaip.

  - Pasiūlymas – Perkančiajai organizacijai vykdant Pirkimo procedūras, Tiekėjo pateiktų dokumentų visuma.

  - Sutartis - rašytinė sutartis, sudaroma, Techninėje specifikacijoje ir Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka, tarp atnaujintą varžymąsi laimėjusio Tiekėjo ir Pirkėjo dėl kiekvieno teikiamo Užsakymo Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpyje.

  - Prekės – atnaujinto varžymosi būdu, pasirašius Sutartį, Pirkėjo įsigyjamos prekės, negesintos ir gesintos kalkės su pristatymu į sutartinių įsipareigojimų vykdymo vietą.

  - Atnaujintas varžymasis – procedūra, kurios metu Pirkėjas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu, teikdamas konkretų rašytinį Užsakymą, atnaujina Tiekėjų varžymąsi dėl Prekių tiekimo, kaip nurodyta Preliminariojoje sutartyje.

  - Atnaujintas pasiūlymas – atnaujinto varžymosi metu Tiekėjo Pirkėjui teikiamas atnaujintas pasiūlymas dėl Prekių pagal Pirkėjo Užsakyme nustatytus reikalavimus.

  - Užsakymas – Pirkėjo Atnaujinto varžymosi procedūros metu Tiekėjams, su kuriais sudaryta Preliminarioji sutartis, teikiamas kvietimas pateikti Atnaujintus pasiūlymus dėl konkrečios Sutarties sudarymo iki nustatyto Atnaujintų pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Kiekvieno Užsakymo pagrindu sudaroma Sutartis. Užsakymas Tiekėjui teikiamas Preliminariosios sutarties SD nustatyta tvarka ir laikomas gautu jo pateikimo dieną. Pagal vieną Sutartį gali būti teikiamas vienas ar keli Prekių užsakymai, tai pažymima Užsakyme. Pagal vieną Sutartį gali būti teikiami keli Prekių užsakymai tik tuo atveju, jei perkamos pagal tą patį Užsakymą tiektinos Prekės be parametrų keitimo.

  - Prekių užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis užsakymas pristatyti ir / ar perduoti Prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Kalkės ir jų pristatymo paslauga.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis, tonos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Negesintos kalkės, CaO | 13 500 |
| 2. | Gesintos kalkės, Ca(OH)2 | 660 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos: Jėgainės g. 6, Biruliškių k., LT-54469 Kauno raj., Lietuva​.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Techniniai reikalavimai pateikiami lentelėje Nr. 2

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalaujama reikšmė |
| Negesintos kalkės, CaO |  |  |
|  | CaO kiekis | ne mažiau kaip 90 % |
|  | MgO kiekis | ne daugiau kaip 3 % |
|  | CO2 | ne daugiau kaip 3,5 % |
|  | SO3 | ne daugiau kaip 0,5 % |
|  | Reaktyvumas t60 | ne daugiau 3:00 (mm:ss) |
|  | Dalelių dydis didesnis nei 0,090 mm | ne daugiau 15 % |
|  | Dalelių dydis didesnis nei 0,200 mm | ne daugiau 2 % |
| Gesintos kalkės, Ca(OH)2 |  |  |
|  | CaO kiekis | ne mažiau kaip 92 % |
|  | MgO kiekis | ne daugiau kaip 0,8 % |
|  | Ca(OH)2 | ne mažiau kaip 88 % |
|  | CO2 | ne daugiau kaip 3,5 % |
|  | SO3 | ne daugiau kaip 0,5 % |
|  | Drėgmės kiekis | ne daugiau kaip 2 % |
|  | Fe2O3 | ne daugiau kaip 0,4 % |
|  | Al2O3 | ne daugiau kaip 0,8 % |
|  | Dalelių dydis didesnis nei 0,090 mm | ne daugiau kaip 7 % |
|  | Dalelių dydis didesnis nei 0,200 mm | ne daugiau kaip 2 % |

  - Prekės turi būti ne prastesnių nei Techninės specifikacijos lentelėje Nr. 2 nurodytų charakteristikų.

  - Tiekiamos Prekės turi turėti gamyklos gamintojos pateiktus atitikties ir kokybės sertifikatus.

  - Tiekėjas turi turėti visas reikiamas technines priemones bei kitus techninius resursus, reikalingus kokybiškam Prekių pristatymui ir iškrovimui į Kliento nurodytą vietą. Tiekėjas gali būti sudaręs sutartis su transporto įmonėmis tuomet jam reikės pateikti šias sutartis.

  - Pristatant Prekes Tiekėjas turi įsitikinti, kad Prekės bus apsaugotos nuo drėgmės ir šiukšlių bei kitų priemaišų galinčių pabloginti Prekių charakteristikas.

  - Tiekėjo transportas turi būti pritaikytas iškrauti Prekes suspaustu oru ar kitokiu būdu, naudojant savo transporto priemonėje sumontuotus įrenginius. Transportas turi būti techniškai tvarkingas, kad užtikrintų pilną Prekių iškrovimą. Prekės iškraunamos Tiekėjo lėšomis ir pajėgumais.

  - Tiekėjas pristatęs Prekes turi užtikrinti, jog Pirkėjo jėgainės aplinką palieka švarią ir tvarkingą. Įvykus Prekių išsiliejimui teritorijoje, už jos sutvarkymo ir išvalymo darbus apmoka Tiekėjas.

  - Jėgainė veiks savaitgaliais ir švenčių dienomis, todėl Tiekėjas turi įvertinti Prekių poreikį šiomis dienomis siekiant užtikrinti sklandų jėgainės veikimą.

  - Minimalus užsakymas – viena autocisterna (25 ± 5 t Prekių);

  - Maksimalus užsakomų Prekių kiekis per dieną – dvi autocisternos (50 ± 5 t Prekių);

  - Maksimalus Pirkėjo sandėliuojamas Prekių kiekis: 80 m3 (~73t);

  - Prisijungimo/paėmimo būdas:  prisijungimo būdas Storz, DN80.

  - Prisijungimo taškų skaičius: 1

  - Pirkėjas Tiekėjui pateiks informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus Pirkėjo teritorijoje, o Tiekėjas turės užtikrinti, kad jo darbuotojai vykdantys darbo funkcijas Pirkėjo teritorijoje būtų supažindinti su darbų saugos, gaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais bei jų laikytųsi.

  - Atvežamų Prekių kiekis nustatomas pasvėrus pilną ir išsikrovusį autotransportą metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis. Autotransportas privalės būti sveriamas Pirkėjo nurodytoje svėrimo vietoje. Už svėrimo paslaugą apmoka Pirkėjas. Jei Tiekėjas pageidauja Prekes sverti kitoje vietoje ir tokiu būdu pasitikrinti ar Pirkėjo svarstyklės veikia teisingai, tą daryti gali savo sąskaita.

  - Prieš pradėdamas vykdyti Sutartį Tiekėjo atstovas privalo atvykti į Prekių pristatymo vietą, susipažinti su Įmonės tvarka, Prekės pristatymo ir iškrovimo vieta ir pan., atitinkamai parinkti Prekę vežančią transporto priemonę, jos Prekių iškrovimo sistemos įrenginius.

  - Prisijungimo prie transportavimo sistemos neatitikimo atveju laikinas jungties permontavimas ir jos atstatymas atliekamas Tiekėjo jėgomis, instrumentais bei Tiekėjo lėšomis.

  - Esant netvarkingiems iškrovimo įrenginiams, darbų saugos pažeidimams iškraunant Prekę, iškrovimas gali būti stabdomas, Prekės nepriimamos ir grąžinamos Tiekėjui.

  - Prekių atsitiktinio praradimo ar sugadinimo rizika iki Prekių perdavimo Pirkėjui tenka Tiekėjui.

  - Neveikiant Pirkėjo kalkių gesinimo įrenginiams Tiekėjas turi būti pasiruošęs pristatyti gesintas kalkes (jų specifikacija nurodyta Lentelėje Nr. 2) laikantis techninės specifikacijos Lentelės Nr. 2 8-17 punktų reikalavimų.

  - Pirkėjui pateikus užsakymą, o Tiekėjui pristačius prekes tačiau dėl techninių priežasčių Pirkėjui negalint priimti prekių (pilno ar dalies kiekio) taikomi papildomi įkainiai (Pasiūlymo priedas Nr. 5 - Siūlomi ekonominio naudingumo parametrai): III kriterijus - sunkvežimio laukimo mokestis Eur/h; IV kriterijus - pilnai neiškrautų kalkių transportavimo mokestis eur/t.

  - Esant aplinkybėms, kurios gali sutrukdyti Tiekėjui pradėti vykdyti užsakymą, apie tai jis privalo pranešti Pirkėjui ne vėliau kaip per 24 valandas po užsakymo gavimo ir pateikti informaciją, kokių priemonių imsis, kad užsakymo vykdymas būtų užbaigtas laiku. Tai nepanaikina Tiekėjo pareigos laiku pristatyti Prekes.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 4 (keturias) dienas  nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytais adresais Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Prekių užsakymus Sutarties galiojimo metu.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekių perdavimo - priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 2 (dviejų) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir pakeisti Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Techninės specifikacijos 7.1 nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 100 eurų (šimtas)  už vieną vėlavimo laikotarpį).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

  - Tiekėjas per 2 (dvi) darbo dienas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo pateikia PVM sąskaitą – faktūrą ir pasirašytą Prekių perdavimo-priėmimo aktą Pirkėjui.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Kartu su Prekėmis, kiekvienai autocisternai, Tiekėjas privalo pateikti krovinio pristatymo važtaraštį su nurodytais Prekių kiekiais ir Prekės gamintojo išduotą kokybės sertifikatą, patvirtinantį, kad pristatytos Prekės atitinka Techninės specifikacijos lentelėje Nr. 2 nustatytus reikalavimus.

  - Prieš pradėdamas Prekių tiekimą Tiekėjas turi pateikti Prekių saugos duomenų lapą (SDL) lietuvių kalba, sudarytą pagal 2010 m gegužės 20 d. Europos komisijos Reglamentą (ES) Nr.453/2010 iš dalies keičiantį Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 „Dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)“ arba lygiavertį.

  - Prieš pradėdamas Prekių tiekimą Tiekėjas turi pateikti gamyklos gamintojos išduotą dokumentą (kokybės sertifikatą arba specifikaciją arba atitikties deklaraciją ar kitą lygiavertį dokumentą), įrodantį siūlomų Prekių atitikimą reikalavimams, nurodytiems kokybės reikalavimų lentelėje prekei, Techninės specifikacijos lentelė Nr. 2.

  - Prieš pradėdamas Priekių tiekimą Tiekėjas turi pateikti transporto priemonių bei vairuotojų vežančių Prekes sąrašą.

Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies