2025-11-17

Vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų projektavimas ir statyba Priestočio g., Šaulių g., Ramioji g., Klaipėdos m. sav.

Pirkimo Nr. 5245703

Pirkimo sąlygų paaiškinimas-patikslinimas Nr. 2

Perkantysis subjektas atsako į tiekėjų pateiktus klausimus.

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Perkančiojo subjekto atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2025-11-13 pateiktame atsakyme į 2 klausimą nurodyta, kad vandentiekio tinklų I ir II etape iš viso numatyta 697 m, o pateiktoje schemoje nurodyta 887 m. Patikslinkite šį nesutapimą. 2025-11-13 pateiktame atsakyme į 2 klausimą nurodyta, kad buitinių nuotekų tinklų I ir II etape iš viso numatyta 897 m, o pateiktoje schemoje nurodyta 1013 m. Patikslinkite šį nesutapimą. 2025-11-13 pateiktame atsakyme į 2 klausimą nurodyta, kad paviršinių nuotekų tinklų I ir II etape iš viso numatyta 882 m, o pateiktoje schemoje nurodyta 950 m. Patikslinkite šį nesutapimą. | Koreguojamas 2025-11-13 Pirkimo sąlygų paaiškinime-patikslinime Nr. 1 pateiktas atsakymas į klausimą Nr. 2 ir išdėstomas sekančiai: „I etapas: Vandentiekio tinklai: nuo Šaulių g. 56 iki Šaulių g./Vilties g. sankryžos: (preliminarūs: DN110 mm ~ 288 m ir DN63 mm ~ 14 m) Buitinių nuotekų tinklai: nuo Priestočio g. 4 (Šaulių gatve) iki Lietuvininkų a. 7 esančio buitinių nuotekų tinklų šulinio (preliminarūs DN ne mažesnis kai d200 mm ~ 357 m), atšakos (preliminarūs DN ne mažesnis kai d150 mm ~ 157 m) Paviršinių nuotekų tinklai: nuo Priestočio g. 8 iki Šaulių g./Vilties g. sankryžos (preliminarūs DN500 mm ~ 467 m, DN200 mm ~ 50 m, DN200 mm ~ 90 m) II etapas: Vandentiekio tinklai: nuo Priestočio g. 4 (Ramiąja gatve) iki Šaulių g./Vilties g. sankryžos (preliminarūs: DN110 mm ~ 370 + ir DN63 mm ~ 215 m) Buitinių nuotekų tinklai: nuo sklypo unikal. Nr. 4400-2124-7781 (Priestočio, Ramiąja gatve) iki Ramiosios g./Vilties g. esančio buitinių nuotekų tinklų šulinio (preliminarūs DN ne mažesnis kai d200 mm ~ 278 m), atšakos (preliminarūs DN ne mažesnis kai d150 mm ~ 223 m). Paviršinių nuotekų tinklai: Ramioji g. (preliminarūs DN300 mm ~ 227 m, DN200 mm ~ 67 m).“ Taip pat pridedama aktuali techninės specifikacijos priedo Nr. 5.1 redakcija. |
| 2. | Patikslinkite, ar Šaulių g. 44-54 namams vandentiekio įvadai panaikinus esamus vandentiekio šulinius turės būti perjungti balnu ant naujai rekonstruotos vandentiekio trasos ir esamų vandentiekio įvadų į minėtus namus nereikės rekonstruoti. | Esamų vandentiekio įvadų perjungimo būdas bus numatomas projektavimo metu. Naikinat esamu vandentiekio šulinius uždaromoji armatūra turi linkti. Uždaromajai armatūrai turi būti numatyti velenai. |
| 3. | Savo 2025-11-13 atsakymuose atsakant į klausimą „Prašome patvirtinti, kad žvalgomuosius archeologinius tyrinėjimus, jeigu reikės, apmokės Užsakovas“, nurodote, kad „Rangovas, rengdamas pasiūlymą, turi įvertinti papildomų tyrinėjimų būtinybę; tokių tyrinėjimų išlaidas apmoka rangovas.“. Prašome patvirtinti, kad Rangovas privalo įsivertinti tik žvalgomųjų archeologinių tyrimų atlikimą, o esant detaliųjų archeologinių tyrimų poreikiui, išlaidas už darbus apmokės Užsakovas? | Visus reikalingų tyrimų atlikimą, objekto sėkmingam įgyvendinimui, turi įsivertinti Rangovas. Už tyrimų atlikimą apmoka Rangovas. |