|  | Techninė specifikacija IV dalis Priemonės |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis (vnt.) | Reikalaujamas parametras Techninėje specifikacijoje paminėti gaminių pavadinimai, jų modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas gali būti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus) kitų gamintojų produkcija (prekėmis), lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. | Siūlomos prekės charakteristikos Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) | Kartu su pasiūlymu tiekėjai privalo pateikti dokumentus, įrodančius atitikimą kriterijams, bei nurodyti pagrindžiančio dokumento pavadinimą, puslapio numerį (pažymėtina, kad atitiktį techniniams kriterijams tiekėjas turi pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais arba kitų nuo tiekėjo nepriklausomų institucijų parengtais dokumentais) |
| 1. | Apsauginiai dujų vamzdeliai su spaustukais | 30 | Apsauginiai dujų vamzdeliai, ilgis ne mažiau 1m, su spaustukais. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 2. | Plovimo butelis, 500 ml | 30 | Plovimo butelis LDPE, permatomas, 500ml. 270mm aukščio. Panardinimo vamzdelį galima ištraukti į viršų. Geras atsparumas cheminėms medžiagoms, temperatūrai. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 3. | Bunseno degiklis, propanui | 30 | Bunseno degiklis su adatiniu vožtuvu, propanui. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 4. | Nitrilinės pirštinės | 30 | Nitrilinės pirštinės. Ne mažiau 100 vnt. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 5. | Vandens testavimo juostelės | 1 | Testų juostelės turi būti skirtos nustatyti vandens telkinių bei akvariumų vandens kokybės parametrus. Juostelėmis turi būti galima atlikti GH, KH, pH, NO2, NO3, Cl testus. Ne mažiau 50 juostelių vienoje pakuotėje/ Ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 6. | Stoveliai buteliukams | 10 | Turi būti keturių aukštų stovelis, skirtas buteliukams susidėti. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 7. | Buteliukai su pipetemis | 60 | Siūlomi buteliukai turi būti 50 ml talpos, gintaro spalvos. Siūlomi buteliukai turi turėti pipetę. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 8. | Apsauginiai chalatai | 60 | Apsauginiai chalatai turi tikti darbui laboratorijose, turi turėti apsaugą nuo skysčių ir kietųjų dalelių. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 9. | Apsauginiai akiniai | 60 | Akiniai skaidrūs nerasojantys su vožtuvais. Sandarūs, turintys 4 netiesioginės ventiliacijos angas. Skirti darbui patalpose. Gali būti dėvimi kartu su kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis (respiratoriumi ar puskauke). Lęšis - atsparus įbrėžimams, rasojimui ir vidutinio dydžio lekiančioms dalelėms. Suteikia apsaugą nuo dulkių, skysčių, garų. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 10. | Buteliukai reagentams 250 ml | 10 | Laboratorinis buteliukas reagentams laikyti, 250 ml talpos; Turi turėti užsukamą dangtelį ir sandarinimo žiedą. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 11. | Buteliukai reagentams 500 ml | 10 | Laboratorinis buteliukas reagentams laikyti, 500 ml talpos; Turi turėti užsukamą dangtelį ir sandarinimo žiedą. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 12. | Cheminės stiklinės 400 ml | 10 | Cheminė stiklinė, 400 ml talpos. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 13. | Cheminės stiklinės 250 ml | 10 | Cheminė stiklinė, 250 ml talpos. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 14. | Plastikinis pipečių stovas | 2 | Stove turi būti ne mažiau kaip 90 vietų pipetėms. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 15. | Indikatoriaus juostelės | 4 | Juostelė turi būti komplektuojama dėžutėje, su spalvų skale ir pH intervalais. Matavimo riba turi būti ne prastesnė kaip nuo 1 iki 14 pH. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 16. | Reagentas: citrinų rūgštis | 1 | Citrinų rūgštis bevandenė. Pakuotė ne mažiau 1 kg. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 17. | Reagentas: etanolis (spiritas) | 1 | Etilo alkoholis. Pakuotė ne mažiau 5 L talpos. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 18. | Reagentas: natrio hidroksidas | 1 | Analiziškai grynas. Pakuotė ne mažiau 750 g. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 19. | Reagentas: vandenilio peroksidas 30-35 % | 1 | Analiziškai grynas. Pakuotė ne mažiau 500 ml. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 20. | Reagentas: Vario (II) sulfatas pentahidratas | 1 | Analiziškai grynas. Pakuotė ne mažiau 1 kg. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 21. | Stiklinis termometras | 16 | Termometras, kuris turi atitikti šiuos reikalavimus: - turi būti stiklinis; - su raudonu užpildu ant baltos skalės. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |