|  | Techninė specifikacija I dalis Mokslo laboratorijos rinkiniai I |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis (vnt.) | Reikalaujamas parametras Techninėje specifikacijoje paminėti gaminių pavadinimai, jų modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas gali būti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus) kitų gamintojų produkcija (prekėmis), lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Ženklas „±X“ Techninėje specifikacijoje reiškia intervalą nuo –X iki +X. | Siūlomos prekės charakteristikos Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) | Kartu su pasiūlymu tiekėjai privalo pateikti dokumentus, įrodančius atitikimą kriterijams, bei nurodyti pagrindžiančio dokumento pavadinimą, puslapio numerį (pažymėtina, kad atitiktį techniniams kriterijams tiekėjas turi pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais arba kitų nuo tiekėjo nepriklausomų institucijų parengtais dokumentais) |
| 1. | Mokslo laboratorija Bazinis fizikos rinkinys | 15 | Su elektronine mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Rinkinys turi būti dėžutėje. Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys. Rinkinyje turi būti: 1 vnt. S formos spaustukas; 2 vnt. stovo pagrindai skirti 10 Ø mm strypams; 2 vnt. adapteriai, skirti priedams su 4 mm skylutėmis arba 4 mm kaiščiais pritvirtinti prie stovo strypų ar vamzdžių; 1 vnt. stovo strypas ne trumpesnis kaip 25 cm, diametras ne didesnis kaip 10 mm; 2 vnt. stovo strypas ne trumpesnis kaip 40 cm, diametras ne didesnis kaip 10 mm; 1 vnt. rodyklių pora, skirta naudoti su 10 mm ir 12 mm skersmens stovo strypais; 1 vnt. universalus pieštukas, tinkamas rašyti ant popieriaus, kartono, stiklo, plastiko ir metalo; 1 vnt. Ruletė, ne trumpesnė kaip 2 m, graduota kas 1 mm; 1 vnt. dinamometras, įtempimas ir suspaudimas ne mažesnis kaip 1,5 N; 3 vnt. atraminis spaustukas, tvirtinti dinamometrus, spiralinės spyruoklės prie stovo; 6 vnt. svarelių. Svoris ne mažesnis kaip 50 g su anga viduje ne siauresne kaip 4 mm; 1 vnt. Lakštinė spyruoklė, ne trumpesnė kaip 370 mm. Skirta lenkimo, jėgos krypties ir virpesių eksperimentams; su anga tvirtinimui. 1 vnt. blokelis, skirtas tankio ir plūdrumo eksperimentams. Su anga. Svoris ne mažesnis kaip 100 g. 1 vnt. Adapteris skirtas sujungti du strypus, kurių diametras 10-13 mm 1 vnt. Žirklės apvaliais galais, ilgis ne didesnis kaip 125 mm 1 vnt. Metalinė arba lygiavertė plokštė. 1 vnt. Lininis arba lygiavertis siūlas, ne mažiau kaip 20 m. 1 vnt. Chronometras, skaitmeninis. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 2. | Mokslo laboratorija fizikos rinkinys mechaniniams matavimo metodams, medžiagų ir skysčių savybėms nustatyti | 15 | Su elektronine mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Rinkinys turi būti dėžutėje. Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys. Rinkinyje turi būti: 1 vnt. Piltuvas 60°, 40 mm diametro. 1 vnt. Slankmatis. Ne mažiau kaip 130 mm. 1 rinkinys. žiedai, ne trumpesni kaip 30 cm 8 vnt. 1 vnt. Adapteris laikantis 3, 10 mm diametro strypus 2 vnt. Skaidrus vamzdelis su 2 dangteliais. Ne trumpesnis kaip 25 cm. 1 vnt. Slėgio zondas, skirtas hidrostatiniam slėgiui įvairiomis kryptimis matuoti. 1 pakuotė. rutuliukai užsukame arba užspaudžiamame indelyje. Ne mažiau kaip 100 g. 1 vnt. Kapiliarinis aparatas su 1, 2, 3 ir 4 mm skersmens angomis. 1 vnt. Matavimo cilindras 100 ml, graduotas ne daugiau kaip kas 2 ml. 1 vnt. Stiklinė su snapeliu. Ne mažiau kaip 250 ml. 1 vnt. Lėkštelė ne mažesnio diametro kaip 50 mm 1 vnt. Jungtis skirtingo diametro vamzdeliams, 6/8 mm 1 vnt. Vamzdelis, ne trumpesnis kaip 240 mm, ne didesnio kaip 25 mm diametro. 1 vnt. Universalus spaustukas, tvirtinamas prie stovo. Spaustuko užspaudimo diapazonas ne mažesnis kaip nuo 0 iki 80 mm. 1 vnt. vamzdelis. Vidinis diametras ne didesnis kaip 7 mm, ilgis ne trumpesnis kaip 1 m. 1 vnt. kamštis su skylute, apatinis diametras ne didesnis kaip 17 mm. 1 vnt. kamštis apatinis diametras ne didesnis kaip 19 mm. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 3. | Mokslo laboratorija fizikos rinkinys jėgos, paprastosios mašinos ir svyravimų eksperimentams atlikti | 15 | Su elektronine mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Rinkinys turi būti dėžutėje. Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys. Rinkinyje turi būti: 1 vnt. Dinamometrai, įtempimas ir suspaudimas, ne mažiau 3 N. 1 vnt. Kištukas, jungties diametras 4 mm. 1 vnt. Dviguba skalė. 1 vnt. Svirtis ne trumpesnė 37,5 cm. 1 vnt. Krovinio kabliukas. 1 vnt. Movos kaištis 4 mm. 1 kompl. žiedų, rinkinys 8 vnt. 2 vnt. Skriemulys ne mažesnio kaip Ø 50 mm, kištukinis. 2 vnt. Skriemulys ne mažesnio Ø 100 mm, kištukinis. 2 vnt. Skriemulio tiltas. 2 vnt. Strypo švytuoklė ne mažiau 31 cm. 1 vnt. Švytuoklių tvirtinimo blokas. 1 vnt. Sraigtinė spyruoklė ne mažiau10 N/m. 1 vnt. Sraigtinė spyruoklė ne mažiau 25 N/m. 1 kompl. Svarmenų rinkinys. 1 vnt. virvelė ne trumpesnė kaip 3 m. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 4. | Mokslo laboratorija fizikos rinkinys dinamikos ir judesio eksperimentams atlikti (Niutono dėsnis, laisvas kritimas, tolygus judėjimas, tolygiai pagreitintas judesys ir t.t) | 15 | Su elektronine mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Rinkinys turi būti dėžutėje. Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys. Rinkinyje turi būti: 1 valas, ne mažiau kaip 10 m, diametras ne didesnis kaip 0.5 mm apytiksliai, maksimali apkrova ne mažiau kaip 6 kg 1 plastilinas: nedžiūstanti ir nepaliekanti žymių lipni pasta arba lygiavertė medžiaga. 1 vagonėlis, išmatavimai ne mažesni kaip 106 mm x 56 mm x 42 mm, bendras svoris ne mažesnis kaip 85 g (su plyšiniais svoriais ne mažiau kaip 100 g), skriemulio kompensavimo masė ne mažiau kaip 5 g (visiems ratams kartu). 1 spyruoklė ir buferis. 1 svorių rinkinys (kablys ir ne mažiau kaip trys plyšiniai svareliai), skirtas vairuoti vežimėlį ir išlaikyti bendrą ne mažesnę kaip 100 g masę esant skirtingoms jėgoms. 1 vnt. papildomas svarelis ne mažiau kaip 100 g. 1 vnt. papildomas svarelis ne mažiau kaip 50 g. 1 vnt. rutuliukas, diametras: ne mažiau kaip 20 mm, svoris: ne mažiau kaip 32 g. 2 vnt. spaustukas, skirtas optinių prietaisų tvirtinimui 2 vnt. šviesos barjeras: laiko rezoliucija ne blogiau kaip 100 ns, pajungimo kabelis ne mažiau kaip 1 m. 1 vnt. šviesos barjero korpusas. 1 vnt. stipininis ratas, tarpas tarp stipinų ne mažiau kaip 5 mm. 1 vnt. paleidimo plokštelė (vagonėliui paleisti). 1 vnt. paleidimo dėklas (rutuliukui). 1 vnt. prailginimo kaištis, prailginimas ne mažesnis kaip 40 mm, strypo diametras ne mažiau kaip 8 mm. Papildomas priedas: 1 vnt. bėgelis, ilgis ne mažesnis kaip 100 cm, skalė cm ir dm; |  |  |
| 5. | Mokslo laboratorija fizikos rinkinys akustika | 15 | Su elektronine mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Rinkinys turi būti dėžutėje. Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys. Rinkinyje turi būti: 1 vnt. žarnelė, kurios ilgis ne trumpesnis kaip 1 m, diametras ne mažesnis kaip 8 mm, sienelių storis ne mažiau kaip 1 mm, atsparumas karščiui ne mažiau kaip iki +70ºC. 1 vnt. liniuotė, ilgis ne mažesnis kaip 15 cm, medžiaga metalas arba lygiavertis, skalės matavimo vienetai cm ir mm. 1 pak. žiedų. Kiekis rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 7 vnt., apskritimas ne mažiau kaip 30 cm. 1 vnt. rezonanso kamertonas, būdingas dažnis ne mažiau kaip 440 Hz, rezonanso dėžutė, derinimo svarelis ir plaktukas. Kamertono ilgis ne mažesnis kaip 19 cm. Rezonansinės dėžutės išmatavimai: ne mažesni kaip 17 cm x 8 cm x 4 cm. 1 vnt. adapterio kabelis 9V/4 mm. 3 vnt. mėgintuvėliai ne mažesnių išmatavimų kaip 16. x 160 mm, mėgintuvėliai su briaunelėmis. 1 vnt. menzūrėlė, tūris ne mažiau kaip 250 ml. 2 vnt. piltuvėlis, diametras ne mažesnis kaip 75 mm, aukštis ne mažesnis kaip 110 mm, kampas ne mažesnis kaip 60°. 1 kompl. balionų, rinkinyje ne mažiau kaip 10 vnt. 1 vnt. 9 V baterija. 1 vnt. garso slopintuvas. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 6. | Mokslo laboratorija fizikos rinkinys Šiluma | 15 | Su elektronine mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Rinkinys turi būti dėžutėje. Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys. Rinkinyje turi būti: 1 vnt. S formos spaustukas 1 vnt. raudoni dažai, kiekis ne mažiau kaip 10 g, tirpūs vandenyje, ne toksiški maistiniai dažai, miltelių pavidalu. 1 vnt. piltuvėlis, diametras ne mažesnis kaip 40 mm. 1 vnt. dviguba skalė: linijinė skalė 13 cm/ gradacija ne daugiau kaip kas 0.5 cm; apskrita skalė 12 cm/ gradacija ne daugiau kaip kas 0.5 cm; spindulys ne mažiau kaip 15 cm; išmatavimai ne mažesni kaip 5cm x 14cm; 1 vnt. dvigubo vamzdelio laikiklis, diametras: ne mažesnis kaip 10 mm; 2 vnt. permatomas vamzdelis su dviem antgaliais, ilgis ne trumpesnis kaip 25 cm, diametras ne mažesnis kaip 0,75 cm 1 vnt. vamzdelis, diametras ne mažesnis kaip 4mm, ilgis ne mažesnis kaip 35 cm. Skirtas skysčių ir dujų šiluminiam plėtimuisi tirti. 1 vnt. bimetalinė arba lygiavertė juostelė, išmatavimai: ne mažesni kaip 125 mm x 25 mm x 0.4 mm; 1 vnt. linijinio plėtimosi rodyklė; 1 vnt. vamzdelis, ilgis ne mažesnis kaip 400 mm , diametras ne mažesnis kaip 8 mm; 1 vnt. geležinis arba lygiavertis vamzdelis, ilgis ne mažesnis kaip 400 mm, diametras ne mažesnis kaip 8 mm; 1 vnt. maišymo termometras, negraduotas, ilgis ne trumpesnis kaip 25 cm; 1 vnt. maišymo termometras, graduotas, ilgis ne trumpesnis kaip 25 cm; 1 vnt. kalorimetro dangtis su ne mažiau kaip dviem angomis ir kamščiais termometrui ar maišymo lazdelei; 1 vnt. šilumai laidus plieninis arba lygiavertis strypas. 1 vnt. šilumai laidus varinis arba lygiavertis strypas. 1 vnt. kalorimetras, tūris ne mažiau kaip 280 ml, diametras ne mažesnis kaip 78 mm, aukštis ne mažesnis kaip 95 mm. 1 vnt. ašmenų ratas; 1 vnt. matavimo indas ne mažesnis kaip 100 ml, 1 vnt. įmerkiamas šildytuvas ne didesnės kaip 12V/10W galios, varžos medžiaga: keramika arba lygiavertė, varža: ne mažiau kaip 15Ω, ±5%, jungimas: per laidus su ne mažiau kaip 4 mm kištukais 1 vnt. tinklelis, išmatavimai ne mažesni kaip 110 x110 mm, su keraminiu arba lygiaverčiu sluoksniu apsaugai nuo karščio, be asbesto. 1 vnt. matavimo stiklinė, tūris ne mažiau kaip 250 ml. 1 vnt. petri tipo lėkštutė, lėkštutė turi būti su dangteliu. 1 vnt. erlenmejerio kolba, tūris ne mažiau kaip 50 ml, siauras kaklelis, graduota. 1 vnt. jungtis, tiesi, diametras: 6…8 mm, medžiaga polipropilenas arba lygiavertė 1 vnt. universalus spaustukas. Spaustuko užspaudimo diapazonas ne mažesnis kaip nuo 0 iki 80 mm. 1vnt. stovo žiedas su kotu, žiedo diametras ne mažesnis kaip 100 mm, ilgis ne mažesnis kaip 30 cm. 1 vnt. žarnelė, ilgis ne mažesnis kaip 1 m. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 7. | Mokslo laboratorija fizikos rinkinys atsinaujinantys energijos šaltiniai | 15 | Su elektronine mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Rinkinys turi būti dėžutėje. Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys. Rinkinyje turi būti: 1 vnt. matavimo juosta ne trumpesnė kaip 2 m graduota kas 1 mm 2 vnt. maišymo termometras, temperatūros intervalas ne siauresnis kaip -10....+110ºC, graduotas, ilgis ne trumpesnis kaip 25 cm; 1 vnt. šviesos šaltinis, 12 V; 1 vnt. fotovoltinis modulis; 1 vnt. vėjo mašina‘ 1 vnt. vėjo ratas; 1 vnt. Peltier tipo elementas rezervuare; 1 vnt. izoliacinis korpusas Leslie tipo kūnui (plokštelei) įdėti; 1 vnt. Leslie tipo kūnas (plokštelė), išmatavimai ne mažesni kaip 60 mm x 60 mm x 10 mm, skylės skersmuo ne didesnis kaip 7 mm 1 kompl. Rotoriaus mentės, ilgis rotoriaus mentės ne didesnis kaip 5 cm, stebulės (maks. menčių kiekis) kampinė padėtis: 5 (3) rotoriai: 20°, 25°, 30°, 50°, 90° 1 (4) rotoriai: 25° 2 vnt. apsauginis jungiamasis laidas, ilgis ne mažesnis kaip 50 cm, raudonas, nuolatinė srovė ne didesnė kaip 32A, laidininko skerspjūvis ne mažesnis kaip 2,5 mm2 3 vnt. apsauginis jungiamasis laidas, ilgis ne mažesnis kaip 50 cm, mėlynas, nuolatinė srovė ne didesnė kaip 32A, laidininko skerspjūvis: ne mažesnis kaip 2,5 mm2 1 vnt. apsauginis jungiamasis laidas, ilgis ne mažesnis kaip 50 cm, juodas, nuolatinė srovė ne didesnė kaip 32A, laidininko skerspjūvis: ne mažesnis kaip 2,5 mm2 1 vnt. Lemputė, įtampa ne mažiau kaip: 2,5 V, Srovė ne mažiau kaip: 0,1 A, Galia ne mažiau kaip : 0,25 W, Lizdas: E10 1 vnt. kištukinė plokštė, ne mažiau kaip 8 lizdų tinkleliai su ne mažiau kaip 8 laidų sankirtomis ir ne mažiau kaip su 72 apsauginiais lizdais, turi būti tinkamas 4 mm apsauginiam kabeliui, plokštės išmatavimai ne mažesni kaip 20 cm x 10 cm x 2 cm. 1 vnt. Kondensatorius, 1F 1 vnt. lemputės laikiklis E10 1 vnt. panardinamas šildytuvas 12V/10W, varžos medžiaga: keramika arba lygiavertė, varža: ne mažiau kaip 15Ω, ±5%, jungimas: per laidus su ne mažiau kaip 4 mm kištukais 1 vnt. matavimo stiklinė, tūris ne mažiau kaip 100 ml. 1 vnt. skaitmeninis chronometras: su paleidimo ir sustabdymo funkcija, tarpiniais laikais, žadintuvo funkcija ir valandiniu pyptelėjimu. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 8. | AC/DC maitinimo šaltinis | 15 | Kintamosios srovės ir nuolatinės srovės išėjimai galvaniškai izoliuoti, apsauga nuo perkrovos ir grandinės apsauga elektroniniu srovės ribojimu (DC) ir grandinės pertraukikliu (AC). | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 9. | Mokslo laboratorija fizikos rinkinys elektrostatika | 15 | Su elektronine mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Rinkinys turi būti dėžutėje. Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys. Rinkinyje turi būti: 2 vnt. apsauginis jungiamasis laidas, ilgis ne mažesnis kaip 50 cm, raudonas, nuolatinė srovė ne didesnė kaip 32A, laidininko skerspjūvis: ne mažesnis kaip 2,5 mm2. 2 vnt. apsauginis jungiamasis laidas, ilgis ne mažesnis kaip 50 cm, mėlynas, nuolatinė srovė ne didesnė kaip 32A, laidininko skerspjūvis: ne mažesnis kaip 2,5 mm2. 3 vnt. adapteris. 1 vnt. poliruotas spaustukas ,,krokodilas‘‘, ilgis ne mažiau kaip 40 mm. 1 vnt. šviečianti vamzdinė lempa. 1 vnt. elektroskopas, komplekte ne mažiau kaip 5 adatos, 1 metalinė lazdelė, 50 medinių lazdelių. 2 vnt. frikciniai (trinties) strypai. 1 vnt. indukcinė plokštė. 1 kompl. strypiniai elektrodai, rinkinyje 2 vnt. 1 kompl. Apvalūs elektrodai, rinkinyje ne mažiau 3 vnt. (2 apvalūs elektrodai ir 1 vnt. žiedinis elektrodas; Žiedinis elektrodas. 1 vnt. Faradėjaus tipo taurė, diametras ne mažesnis kaip 72 mm, aukštis ne mažesnis kaip 13 cm, elektros pajungimas: per 4 mm kištuką 1 vnt. užveršimo kamštis; 1 vnt. dangtis dėžei;; 1 vnt. lininis arba lygiavertis siūlas, baltas, ilgis ne mažiau kaip 20 m.; 1 vnt. spaustukai, pora; 1 vnt. elektrostatinės švytuoklės pora; 1 vnt. mikropluošto arba lygiavertė šluostė, skalbiama; 1 vnt. adata; 5 vnt. acetatinė arba lygiavertė folija. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 10. | Mokslo laboratorija fizikos rinkinys magnetizmas | 15 | Su elektronine mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Rinkinys turi būti dėžutėje. Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys. Rinkinyje turi būti: 2 vnt. juostinis magnetas, išmatavimai ne didesni kaip 60 mm x 12 mm x 5 mm; 2 vnt. brėžimo kompasas, strėlės ilgis ne mažesnis kaip 11 mm, išmatavimai ne didesni kaip 15 mm x 18 mm Ø 1 kompl. Įmagnetinami strypai, rinkinyje ne mažiau kaip 3 vnt., kiekvieno iš jų ilgis ne mažesnis kaip 60 mm 1 vnt. pusrutulis žemės magnetizmui; 1 vnt. magnetizmo eksperimentinis laukas (plokštė); 1 vnt. jungų pora; 1 vnt. kišeninis kompasas; 1 vnt. magnetinio lauko indikatorius; 1 vnt. plaktuvas, tūris ne mažiau kaip 20 ml; 1 vnt. geležies redukuoti milteliai, svoris ne mažiau 50 g; 1 vnt. siūlas, ilgis ne daugiau kaip 20 m. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 11. | Mokslo laboratorija fizikos rinkinys paprastos elektros grandinės ir elektrochemijos pagrindai | 15 | Su elektronine mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Rinkinys turi būti dėžutėje. Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys. Rinkinyje turi būti: 2 vnt. jungtis, kištuko skersmuo ne daugiau kaip 4 mm, ilgis ne daugiau 4,2 cm; 1 vnt. bimetalinė juostelė, išmatavimai ne mažiau 125 mm x 25 mm x 0.4 mm; 2 vnt. apsauginis jungiamasis laidas, ilgis ne mažesnis kaip 50 cm, raudonas, nuolatinė srovė ne didesnė kaip 32A, laidininko skerspjūvis ne mažesnis kaip 2,5 mm2 2 vnt. apsauginis jungiamasis laidas, ilgis ne mažesnis kaip 50 cm, mėlyna, nuolatinė srovė ne didesnė kaip 32A, laidininko skerspjūvis: ne mažesnis kaip 2,5 mm2 1 vnt. apsauginis jungiamasis laidas, ilgis ne mažesnis kaip 50 cm, juodas, nuolatinė srovė ne didesnė kaip 32A, laidininko skerspjūvis: ne mažesnis kaip 2,5 mm2. 1 vnt. jungiamieji kištukai, komplekte 10 vnt., apkrova ne mažiau kaip 25A. 1 vnt. adapteris 4 mm kištukas / 4 mm lizdas. 2 vnt. poliruotas spaustukas ,,krokodilas‘‘, ilgis ne daugiau kaip 40 mm. 1 kompl. Laidininkai / izoliatoriai rink. 6 vnt.; medžiagos iš kurių pagaminti laidininkai/izoliatoriai: aliuminis, žalvaris, mediena, polistirenas, pertinaksas, skaidrus akrilas. 1 vnt. laidų apvyniojimo plokštė, naudojamos vielos ilgis: ne mažiau kaip 2 m, sukimo skaičius: ne mažiau kaip 25, jungimas: 4 mm kištukai, išmatavimai ne mažesni kaip: 16 cm x 4 cm x 3 cm 2 vnt. kištukinė plokštė eksperimentams, išmatavimai ne didesni kaip 20 cm x 10 cm x 3 cm 2 vnt. vieno elemento laikiklis, korpuso išmatavimas: ne daugiau kaip 7 cm x 4 cm x 5 cm 1 vnt. rezistorius 47 Ohm, galia ne daugiau kaip 2 W, leistinas nuokrypis ne daugiau 5% 2 vnt. rezistorius 100 Ohm, galia ne daugiau kaip 2 W, leistinas nuokrypis ne daugiau 5% 1 vnt. rezistorius 1kOhm, galia ne daugiau kaip 1.4 W, leistinas nuokrypis ne daugiau 5% 1 vnt. rezistorius 10kOhm, galia ne daugiau kaip 0.5W, leistinas nuokrypis ne daugiau 5% 1 vnt. kintamasis rezistorius 47 kOhm, galia ne daugiau kaip 1 W 1 vnt. fotorezistorius, šviesos varža: ne mažiau 90 Ω, tamsos varža: ne mažiau 10 Ω, galios išsklaidymas: ne daugiau 0,2 W. 1 vnt. NTC rezistorius, varža prie 25ºC: ne mažiau 2.2 kΩ, varža prie 100ºC: ne mažiau 120Ω, galios išsklaidymas: ne daugiau 0.45 W, maksimali temperatūra: ne mažiau 145ºC. 1 vnt. PTC rezistorius, varža prie + 25ºC: ne mažiau 100Ω, maksimali temperatūra: ne mažiau 145ºC. 2 vnt. lemputės laikiklis, horizontalus, sriegis E10. 1 vnt. jungiklis, mechaninis su dviem pozicijomis (įjungti/išjungti). 2 vnt. kištukinis laikiklis, skirtas montuoti iki 2.5 mm plokščias medžiagas, pvz: lakštinės spyruoklės, kontaktinės juostos, bimetalinės juostelės. 1 vnt. kontaktinė juostelė; 2 vnt. perjungimo jungiklis, perjungimo funkcijos: ON-OFF; OFF-ON; Persikeitimas; 1 vnt. plokščias elektrolizės indas; 2 vnt. plokščias varinis arba lygiavertis elektrodas; 1 vnt. plokščias cinko arba lygiavertis elektrodas; 1 vnt. plokščias geležinis arba lygiavertis elektrodas; 1 vnt. šveistukas elektrodų valymui. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 12. | Mokslo laboratorija fizikos rinkinys elektromagnetizmas ir indukcija | 15 | Su elektronine mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Rinkinys turi būti dėžutėje. Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys. Rinkinyje turi būti: 1 vnt. juostinis magnetas, išmatavimai ne mažesni kaip 60 mm x 12 mm x 5 mm. 1 vnt. brėžimo kompasas, strėlės ilgis: ne mažiau 11 mm; išmatavimai ne mažesni kaip aukštis 12 mm x diametras 15 mm. 1 kompl. Įmagnetinami strypai, rinkinyje ne mažiau 4 vnt., kiekvieno iš jų ilgis ne mažiau 60 mm. 1 vnt. skambučio korpusas. 1 vnt. lapinė spyruoklė, 1 vnt. ritė 500 apsisukimų, L═4.4mH, lmax:1.1A, nuolatinės srovės varža ne mažiau 4Ω. 1 vnt. ritė 1000 apsisukimų , L═18mH, lmax: 0.5A, nuolatinės srovės varža ne mažiau 18Ω. 1vnt. transformatoriaus šerdis, išardoma, skerspjūvis: ne daugiau kaip 20 mm x 21 mm. Papildomas priedas: 1 vnt. pastovios varžos viela: Medžiaga varis ar lygiavertė; Ilgis ne trumpesnis kaip 100 m; Diametras ne didesnis kaip 0.30 mm; Varža: ne didesnė kaip 0.020 Ω x mm2/m. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 13. | Mokslo laboratorija fizikos rinkinys varikliai ir generatoriai | 15 | Su elektronine mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Rinkinys turi būti dėžutėje. Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys. Rinkinyje turi būti: 1 vnt. kištukas, bendras ilgis ne didesnis kaip 6 cm; kištuko jungtis ne daugiau kaip 5 mm 1 kompl. žiedai, rinkinyje ne mažiau 7 vnt. 1 vnt. skriemulys, diametras: ne mažiau kaip 100 mm, skriemulio disko lizdai: 2 į 25 mm, 6 į 50 mm. 1 vnt. statorius 1 vnt. ritės rotorius, dvi apvijos: kiekviena ne mažiau kaip po 340, ritės varža: ne daugiau 8.5Ω, darbinė įtampa: max 12V 1 vnt. Dviejų polių slankiojantis kontaktas, skirtas elektriniam sujungimui tarp ritės rotoriaus ir grandinių 1 vnt. magnetinis induktorius | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 14. | Mokslo laboratorija Fizikos rinkinys elektros grandinių ir tranzistorių elektronikos eksperimentams atlikti | 15 | Su elektronine mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Rinkinys turi būti dėžutėje. Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys. Rinkinyje turi būti: 1 vnt. kištukinė plokštė eksperimentams. 1 vnt. rezistorius ne daugiau kaip 470 Ohm, galia ne daugiau kaip 2 W, leistinas nuokrypis ne daugiau 5%. 1 vnt. rezistorius ne mažiau kaip 4.7 kOhm, galia ne daugiau kaip 3 W, leistinas nuokrypis ne daugiau 5%. 1 vnt. potenciometras 220 Ohm, galia: ne daugiau 3 W. 1 vnt. kondensatorius 1µF, maksimali leistina įtampa: ne daugiau 100 V, leistinas nuokrypis: 20%. 1 vnt. kondensatorius (elektrolitinis) ne mažiau 470µF, maksimali leistina įtampa: ne daugiau 16V, leistinas nuokrypis: 20%. 1 vnt. kondensatorius (elektrolitinis) ne daugiau 100 µF, maksimali leistina įtampa: ne daugiau 40V, leistinas nuokrypis: 20%. 1 vnt. šviesos emisijos diodas, raudonas, ne mažiau kaip 635 nm/20 mA. 4 vnt. diodas, silicio arba lygiavertės medžiagos, atvirkštinė įtampa ne mažesnė kaip 999V; nuolatinė srovė ne mažesnė kaip 1A (max). 1 vnt. zenerio diodas arba lygiavertės medžiagos, maksimali galios sklaida: ne mažiau 0.4W. 1 vnt. žalias šviesos diodas, ne mažiau kaip 560nm/20mA. 1 vnt. šoninis fotodiodas, foto jautrumas: max prie 850 nm, spektro intervalas: ne mažesnis kaip 400...1100 nm, maksimali galios sklaida: ne mažesnė kaip 100mW. 1 vnt. saulės elementas, fotojautrumo plotis ne mažesnis kaip 1,6 cm2, atviros grandinės įtampa: ne mažiau 0,5V, trumpo jungimo srovė: ne mažiau 11mA. 1 vnt. Tranzistorius BD 137, srovės padidėjimas: 40-250, galios eikvojimas: ne daugiau 6W. 1 vnt. tranzistorius BD 138, srovės padidėjimas: 40-250, galios eikvojimas: ne daugiau 6W. 1 vnt. relė su perjungimo jungikliu, valdymo įtampa: ne siauresniame intervale kaip 4-16V DC, ritės varža: ne mažiau kaip 140 Ω, perjungimo funkcijos: ne mažiau kaip įjungimas-išjungimas, išjungimas-įjungimas, keitimas; Maksimalus perjungimo išėjimas: ne mažesnis kaip 50 VA. 1 vnt. ausinė: varža: ne mažiau 1kΩ, kabelio ilgis: ne mažiau 38 cm; jungtis: diametras ne mažiau 3 mm. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 15. | Mokslo laboratorija fizikos rinkinys spindulių optika ir geometrinė optika | 15 | Su elektronine mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Rinkinys turi būti dėžutėje. Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys. Rinkinyje turi būti: 1 vnt. matavimo juosta, ilgis ne mažiau kaip 2 m, gradacija neblogiau kaip 1 mm 1 vnt. žiedai nemažiau kaip 8 vnt. rinkinyje 1 vnt. šviesos dėžutė lempai, 1 vnt. lempa; 1vnt. maitinimo šaltinis; 1 vnt. kabelis; 1 vnt. permatomas ekranas ant strypo, viena pusė matinė, išmatavimai ne mažesni: 8 cm x 12 cm, 1 vnt. plokštelės laikiklis ant strypo, 1 vnt. diafragmos ir objektinio stikliuko laikiklis ant strypo, 1 vnt. plokštuminis veidrodis, 1 vnt. žemės-mėnulio modelis ant strypo, 1 vnt. kombinuotas veidrodžio modelis, 1 vnt. trapecijos formos kūnas, 1 vnt. pusapvalis korpusas, 1 vnt. dešiniojo kampo prizmė, 1 vnt. išgaubtas lęšis, 1 vnt. Įgaubtas lęšis 1 vnt. pusapvalė celė r₌30mm, 1 vnt. lęšis ant strypo f₌+50mm, 1 vnt. lęšis ant strypo f₌+100mm, 1 vnt. lęšis ant strypo f₌+300mm, 1 vnt. lęšis ant strypo f₌-100mm, 1 vnt. išgaubtas-įgaubtas veidrodis ant strypo, 1vnt. precizinis metalinis bėgis, 50 cm, 5 vnt. spaustukai, optiniams prietaisams pritvirtinti bėgelio strypais, 1 vnt. 2 plyšinių diafragmų rinkinys, 1 vnt. 4 skirtingų diafragmų rinkinys, 1 vnt. 4 apertūrų diafragma, 1 vnt. objektiniai stikleliai skirti objektams tirti (2 vnt.), 1 rinkinys permatomos skaidrės su skirtingomis optinėmis iliuzijomis (6 vnt.). Įvairūs optinių iliuzijų ilgio, aukščio, ploto, kampo, inversijos ir perspektyvos atvaizdavimas ant skaidrės. Iliuzijas galima matyti tiesiogiai arba projektuoti ekrane. Papildomi priedai: 1 vnt. Plano išgaubtas lęšis (lūžio rodiklis ne blogiau kaip 1.49; korpuso ilgis ne mažesnis kaip 50 mm; židinio nuotolis ne mažiau kaip +100 mm). 1 vnt. diskas su kampine skale. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 16. | Mokslo laboratorija fizikos rinkinys chromatika | 15 | Su elektronine mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Rinkinys turi būti dėžutėje. Skirtas vienai darbo grupei. Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys. Rinkinyje turi būti: 1 vnt. triguba lempa; 1 vnt. žvakės laikiklis; 1 vnt. prizmė, lūžio rodiklis ne didesnis kaip 2; vidutinė dispersija ne mažesnė kaip 0,006; pagrindo ilgis ne didesnis kaip 34 mm; aukštis ne didesnis kaip 34 mm (optinis objektas turi parametrus); 1 vnt. pagrindinių spalvų filtrų rinkinys, ne mažiau kaip 2 spalvos; spalvų tipas: pagrindinės; 1 vnt. antrinių spalvų filtrų rinkinys, ne mažiau kaip 2 spalvos, spalvų tipas: antrinės; 1 vnt. trijų spalvų filtras, spalvos: raudona, žalia, mėlyna. 1 vnt. difrakcinė gardelė 500/mm; 1 vnt. prailginimo kaištis, pailginimas ne mažiau kaip 30 mm. Papildomi priedai: 1 vnt. diafragmos ir objektinio stiklelio laikiklis ant strypo. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 17. | Mokslo laboratorija fizikos rinkinys bangų optika | 1 | Su elektronine mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Rinkinys turi būti dėžutėje. Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys. Rinkinyje turi būti: 1 vnt. ne blogiau kaip 1 klasės lazeris, raudonas. Bangų ilgis ne mažiau kaip 600 nm, galia ne daugiau 0.45 mW; 1 vnt. diafragma su pavieniu plyšiu. Rėmelio išmatavimai: ne didesni kaip 55 mm x 60 mm; plyšio plotis ne blogiau kaip b:0.02/0.04/0.06 mm; 1 vnt. diafragma su dvigubais plyšiais. Rėmelio išmatavimai: ne didesni kaip 55 mm x 60 mm; plyšio plotis ne didesnis kaip b:0.035 mm; tarpai tarp plyšių ne blogiau kaip g:0.04/0.06/0.08 mm; plyšių skaičius ne mažiau kaip 1; 1 vnt. diafragma su keliais plyšiais. Rėmelio išmatavimai: ne didesni kaip 55 mm x 60 mm; plyšio plotis ne didesnis kaip b:0.02 mm; atstumas tarp plyšių ne didesnis kaip 0,056 mm; plyšių skaičius ne mažiau kaip: 4/8/16; 1 vnt. diafragma su plyšiu ir viela. Rėmelio išmatavimai: ne didesni kaip 55 mm x 60 mm; plyšio plotis b: ne didesnis kaip 0.25 mm; 1 vnt. diafragma. Papildomas priedas: 1 vnt. difrakcinė gardelė 500/mm. Išmatavimai ne didesni kaip: 55 x 55 mm/ | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 18. | Mokslo laboratorija fizikos rinkinys poliarizacija | 15 | Su elektronine mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Rinkinys turi būti dėžutėje. Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys. Rinkinyje turi būti: 1 vnt. ekranas ant strypo, 1 vnt. pagrindinių spalvų filtrų rinkinys, ne mažiau kaip 2 spalvos; spalvų tipas: pagrindinės; 2 vnt. poliarizacijos filtras ant strypo. Poliarizacijos laipsnis ne mažiau kaip 90 %; skalė: ne mažesnė kaip nuo 0 iki ±90° su ne mažesnėmis kaip 3º padalomis, 1 vnt. kiuvetė, 1 pak. Mikroskopiniai stikleliai, pakuotėje ne mažesnis kiekis kaip 42 vnt. 1 vnt. matavimo stiklinė, tūris ne mažesnis kaip 250 ml. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 19. | Mokslo laboratorija fizikos rinkinys aplinkos radioaktyvumas | 15 | Su elektronine mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Rinkinys turi būti dėžutėje. Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys. Rinkinyje turi būti: 1 vnt. plokštelės laikiklis ant strypo, 1 vnt. bėgelis, ilgis ne mažesnis kaip 20 cm, 4 vnt. laikiklis, optinių prietaisų tvirtinimui, diametras ne didesnis kaip 10 mm, 1 vnt. ,,pasagos“ magnetas, 1 vnt. buferis ir plokštė. Plokščių kiekis ne mažesnis kaip 7 vnt.; individualiai plokštė identifikuojama pagal skylės raštą. 1 vnt. Geigerio Mullerio tipo plokščias vamzdinis skaitiklis. 1 vnt. laikiklis Geigerio Mullerio tipo plokščiam vamzdiniam skaitikliui. Galima montuoti horizontaliai ir vertikaliai. 1 vnt. laikiklis radiacijos skleidėjui ir magnetui. 1 rinkinys apvalių filtrų. Kiekis rinkinyje ne mažesnis kaip 22 vnt.; 1 vnt. petri tipo lėkštutė. Dangtelis būtinas. 1 vnt. Buchnerio tipo porcelianinis arba lygiavertis piltuvas. Skirtas apvaliems filtrams. 1 vnt. kalio chloridas, ne mažiau kaip 50 g. 1 rinkinys, naudojamas α ir β spinduliuotės patikrai. 2 vnt. spaustukas. Tarpatramis ne mažesnis kaip 1 cm. Papildomi priedai: 1 vnt. GM adapteris radioaktyvios radiacijos matavimui su Geigerio Miulerio skaitiklio vamzdeliu. Skaitiklio vamzdžio įtampa ne siauresniame intervale kaip 225...600V (reguliuojama). Jungtis. Jungiamojo laido ilgis: ne mažesnis kaip 0,2 m. 1 vnt. Mygtuko formos šaltinis Aktyvumas: ne blogiau kaip 0,2 kBq tip., 0,25 kBq max; Spinduliuotė: β, Ƴ. Montuojamas ant metalinio strypelio. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 20. | Mokslo laboratorija, bazinis biologijos rinkinys | 15 | Su elektronine mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Rinkinys turi būti dėžutėje. Dėžutės turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys. Rinkinyje turi būti: 4 vnt. S formos spaustukai. 2 vnt. Stovo pagrindai skirti 10 Ø mm strypams. 3 vnt. Stovo strypai, ilgis ne mažiau kaip 400 mm, diametras ne mažesnis kaip 10 mm. 1 vnt. Universalus pieštukas, tinkamas rašyti ant popieriaus, kartono, stiklo, plastiko ir metalo. 1 vnt. Maišymui skirtas termometras, graduotas, ilgis ne trumpesnis kaip 25 cm; matuojantis ne mažesniame diapazone kaip nuo -10 iki +100 °C. 1 vnt. Mentelė skirta milteliams, ne trumpesnė kaip 185 mm. 1 rinkinys apvalių filtrų, diametras ne mažesnis kaip 125 mm, rinkinyje ne mažiau kaip 100 vnt. 1 rinkinys ašmenys rankenos juostele, rinkinyje ne mažiau kaip 5 vnt. 1 rinkinys Dangteliai, ne didesni kaip 25x25 mm, ne mažiau kaip 100 vnt. 1 rinkinys Mikroskopo stikleliai, ne mažesni kaip 75 mm x 25 mm x 1 mm, ne mažiau kaip 50 vnt. 3 vnt. padėkliukų, ne mažesnio diametro kaip 80 mm. 3 vnt. Petri lėkštelė, ne mažiau kaip 100 mm diametro ir 15 mm aukščio, stiklinė. 1 vnt. Maišymo strypelis. Ne trumpesnis kaip 200 mm. 1 vnt. Matavimo cilindras, tūris ne mažiau kaip 100 ml. Stovelyje, gradacija kas ne mažiau kaip kas 1 ml. 4 vnt. lašinimo pipetės, išmatavimai ne didesnė kaip Ø7 x 150 mm; 4vnt. antgaliai pipetėms; 1 vnt. Universalus spaustukas, tvirtinamas prie stovo. Spaustuko užspaudimo diapazonas ne mažesnis kaip nuo 0 iki 80 mm; 1 vnt. mentele su šaukštu, ne trumpesnė kaip 180 mm. 1 vnt. Žirklės apvaliais galais, ne trumpesnės kaip 125 mm. 1 vnt. Laboratorinis peilis su rankena. 1 vnt. Tiglio žnyplės, ne trumpesnės kaip 200 mm. 1 vnt. Metalinis mėgintuvėlių stovas skirtas laikyti ne mažiau kaip 6 vnt. 16 - 20 mm mėgintuvėlius. 1 rinkinys, 6 dalių skrodimo rinkinys dėkle (skrodimo adata, skrodimo adata lanceto formos, skrodimo žnyplės, skrodimo žirklės, skalpelio rankena, skalpelio peiliukai. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 21. | Mokslo laboratorija, žmogaus biologijos rinkinys mūsų pojūčiai I | 15 | Su elektronine mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Su šiuo rinkiniu galima atlikti eksperimentus temomis lytėjimo pojūtis, klausymas, regėjimas, uostymas. Rinkinys turi būti dėžutėje. Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys. Rinkinyje turi būti: 1 vnt. Ruletė, ne trumpesnė kaip 2 m, graduota kas 1 mm 1 vnt. 3D vaizdui žiūrėti skirti akiniai 1 vnt. Kvapų juostelių rinkinys. Ne mažiau kaip 60 vnt. ne mažesnių kaip 5 x 135 mm juostelių. 1 rinkinys Optinių reiškinių vaizdų rinkinys. Ne mažiau kaip 8 paveikslėliai 1 vnt. Šalčio zondas skirtas odos šalčio taškams (temperatūros receptoriui) nustatyti, ilgis ne mažesnis kaip 10 cm. 1 vnt. Lytėjimo šerelis skirtas nustatyti lytėjimo taškus (lytėjimo receptorius) ant odos. Ilgis ne mažiau kaip 10 cm. 1 vnt. Lytėjimo ratas. Medžiaga skirta parodyti atstumo iliuziją ant odos. 1 vnt. Rezonansinis vamzdelis. Skirtas vizualizuoti kraujo tekėjimo garsus ausyje. Vamzdelis gali būti teleskopuojamas vienas į kitą, kad būtų galima keisti žingsnį prie ausies. 1 vnt. Prietaisas binauralinei klausai, skirtas nustatyti „klausos centrą“ ir erdvinę skiriamąją gebą (kryptinę klausą) binauralinėje klausoje; 1 vnt. Kamertonas ne mažiau kaip 440 Hz; 1 vnt. Chronometras, skaitmeninis. Papildoms priedas: 1 pakuotė Eterinių aliejų rinkinys. Sudarytas iš: Apelsinų aliejaus, pušų spyglių aliejaus, rozmarinų aliejaus ir levandų aliejaus. Buteliukuose ne mažiau kaip po 5 ml. 1 vnt. dangtis dėžei. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 22. | Mokslo laboratorija žmogaus biologijos rinkinys mūsų kūnas, sveiko kūno palaikymas II | 15 | Su elektronine mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Su šiuo rinkiniu turi būti galimybė atlikti eksperimentus temomis: širdies ir kraujagyslių sistema, nervų sitema, virškinimas, jutimo organai,maistas, higiena, maisto technologija. Rinkinys turi būti dėžutėje. Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys. Rinkinyje turi būti: 2 vnt. Jungiamasis laidas, 19 A, 50 cm, raudonas. Galuose turi būti 4 mm kištukai. 2 vnt. Jungiamasis laidas, 19 A, 50 cm, mėlynas. Galuose turi būti 4 mm kištukai; 4 vnt. Krokodilo tipo spaustukai, poliruoti; 4 vnt. Stiklinė su snapeliu, tūris ne mažiau kaip 100 ml; 1 vnt. Drigalski mentelė; 1 komplektas Geležinis strypelis, skirtas nervų sužadinimo laidumo eksperimentams atlikti. Komplekte ne mažiau kaip 2 vnt.; 1 vnt. Labirintas pirštui. Pirštų labirintu turi būti galima ištirti asmenų mokymosi elgseną. Plokštelėje turi būti apskritimai, kurie naudojami kaip pradžios ir pabaigos taškai. Pradžios ir pabaigos taškai turi būti sujungti plyšiais su daugybe aplinkkelių. Plokštelėje turi būti ne mažiau kaip 2 skirtingo sudėtingumo labirintai. 8 vnt. mėgintuvėliai; 2 vnt. stiklinė su snapeliu, tūris ne mažiau kaip 400 ml; 1 vnt. Erlenmejerio kolba, tūris ne mažiau kaip 250 ml. su siauru kakleliu; 1 vnt. Plokštelinis elektrodas iš cinko arba lygiavertės medžiagos; 4 vnt. Plokštelinis elektrodas iš anglies arba lygiavertės medžiagos; 1 vnt. Šlifavimo akmuo, skirtas elektrodų valymui; 1 vnt. Fermentacijos vamzdis. Ne trumpesnis kaip 200 mm, diametras ne mažesnis kaip 8 mm; 3 vnt. Graduota pipetė, tūris ne mažiau kaip 10 ml, gradacija ne blogiau kaip kas 0,1 ml. 1 vnt. Pipetės priedas saugiam pavojingų skysčių pipetavimui. 1 vnt. Sietelis, ne mažiau kaip 70 mm diametro. 1 rinkinys balionai, ne mažiau kaip 10 vnt. 3 vnt. kamštis, apačios diametras ne mažesnis nei 14 mm 1 vnt. kamštis su ne mažesne kaip 7 mm skyle, apačios diametras ne mažesnis nei 25 mm, o viršutinis diametras ne mažesnis nei 20 mm. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 23. | Cheminių reagentų rinkinys skirtas žmogaus biologijos rinkiniui II | 1 | Chemijos rinkinyje yra 19 skirtingų cheminių medžiagų, kurias galima naudoti atliekant kiekvieną eksperimentą bent 10 kartų. 1 vnt. Kalcio hidroksido tirpalas (kalkių vanduo), 1 l 1 vnt. Etanolis, denatūruotas, 1 l 1 vnt. Felingo I tirpalas, 100 ml 1 vnt. Felingo II tirpalas, 100 ml 1 vnt. D(+)-gliukozė, 250 g 1 vnt. Lugolio tirpalas, 50 ml 1 vnt. Kalio citrato monohidratas, 100 g 1 vnt. Natrio hidroksido tirpalas, 1 mol/l, 500 ml 1 vnt. Pankreatinas, 25 g 1 vnt. Pepsinas biochemijai, 25 g 1 vnt. Fenolftaleino tirpalas, 100 ml 2 vnt. agaras 1 l 1 vnt. D(+)-Sacharozė, 250 g 1 vnt. Druskos rūgštis, 1 mol/l, 500 ml 1 vnt. Sieros rūgštis, 0,5 mol/l, 1l 1 vnt. Krakmolas, tirpus, 100 g 1 vnt. Vandenilio peroksidas, 30 %, 250 ml 1 vnt. Medvilnė, 200 g | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 24. | Mokslo laboratorija biologijos rinkinys ląstelių biologija | 15 | Su elektronine mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Rinkinys turi būti dėžutėje. Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys. Rinkinyje turi būti: 3 vnt. stiklinė su snapeliu, tūris ne mažiau kaip 100 ml; 6 vnt. mėgintuvėliai ne mažesni kaip16 mm x 160 mm 1 vnt. stiklinė su snapeliu, tūris ne mažiau kaip 400 ml; 1 vnt. piltuvas 60°, ne mažiau kaip 75 mm diametro. 2 vnt. Graduota pipetė, tūris ne mažiau kaip 10 ml, gradacija kas 0.1 ml 1 vnt. pipetės priedas saugiam pavojingų skysčių pipetavimui. 1 vnt. Grūstuvas ne didesnis kaip 90 mm. Iš porceliano arba lygiavertės medžiagos. 1 vnt. Grūstuvo indas, ne mažesnis nei 30 ml. Iš porceliano arba lygiavertės medžiagos. 6 vnt. kamštis Apatinis diametras ne mažesnis kaip 14 mm; 1 rinkinys Paruošti mikroskopo stikleliai ne mažiau 3 vnt., komplektas: česnakinis svogūnas, svogūnas, kiaulės kepenys. Papildomas priedas: 1 vnt. lazdelių rinkinys. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 25. | Reagentų rinkinys skirtas ląstelių biologijos eksperimentams atlikti | 1 | Chemikalų rinkinys skirtas ląstelių biologijos tyrimams atlikti. Rinkinį sudaro 11 skirtingų medžiagų. Su šiuo rinkiniu turi būti galima atlikti tuos pačius eksperimentus ne mažiau kaip 10 kartų. . Rinkinį sudaro: 1 vnt. Etanolis, denatūruotas, 1 l 1 vnt. Karbamidas, 100 g 1 vnt. Karmino acto rūgštis, 50 ml 1 vnt. Vario(II) sulfatas-5-hidratas, 100 g 1 vnt. Metileno mėlynojo tirpalas, 100 ml 1 vnt. Natrio chloridas, 250 g 1 vnt. Natrio hidroksido tirpalas, 1 mol/l, 500 ml 1 vnt. D(+)-Sacharozė, 100 g 1 vnt. druskos rūgštis, 1 mol/l, 500 ml 1 vnt. Ureazė (1 V/mg), 1 g 1 vnt. Vandenilio peroksidas, 30 %, 250 ml | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 26. | Mokslo laboratorija biologijos rinkinys botanika | 15 | Su elektronine mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Rinkinys turi būti dėžutėje. Su šiuo rinkiniu turi būti galimybė atlikti eksperimentus šiomis temomis augalų formos, augalų funkcijos. Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys. Rinkinyje turi būti: 2 vnt. Stovo strypas ne trumpesnis kaip 25 cm, su skylutėmis paprastam kištukinių komponentų ir dalių montavimui. Ne mažiau kaip 3 skylutės, kurių diametras ne mažesnis kaip 4 mm. 1 vnt. Kapiliarinis aparatas su 1, 2, 3 ir 4 mm skersmens angomis. 1 vnt. Lempos lizdas, E 27, su kištuku į elektros lizdą; 6 vnt. spaustukai skirti laikyti apvalius ir lygius objektus. Su 4 mm jungtimi. Spaustukas gali laikyti objektus ne mažesniame diapazone nei nuo 15 iki 25 mm 2 vnt. stiklinė su snapeliu, tūris ne didesnis kaip 100 ml. 1 vnt. Augalų lempa ne mažiau kaip 8 W. Jungtis E 27. 3 vnt. mėgintuvėliai ne mažesni kaip 16 mm x 160 mm 1 vnt. stiklinė su snapeliu, tūris ne didesnis kaip 400 ml. 1 vnt. Erlenmejerio kolba, tūris ne mažiau kaip 250 ml 1 vnt. piltuvas 60°, ne mažiau kaip 75 mm diametro. 3 vnt. vamzdelis skirtas daigumo ir augimo eksperimentams. Ne trumpesnis kaip 240 ne mažiau kaip 25 mm diametro; 1 vnt. Fermentacijos vamzdelis, ne trumpesnis kaip 200 mm ne mažiau kaip 8 mm diametro; 1 vnt. Grūstuvas ne didesnis kaip 90 mm. Iš porceliano arba lygiavertės medžiagos. 1 vnt. Grūstuvo indas, ne mažesnis nei 30 ml. Iš porceliano arba lygiavertės medžiagos. 1 vnt. Didintuvas, didinantis ne mažiau kaip 8 kartus 1 vnt. kamštis apatinis diametras ne mažesnis kaip 14mm 3 vnt. kamštis apatinis diametras ne mažesnis kaip 19 mm 1 vnt. kamštis su ne mažiau kaip 7 mm skyle. Apatinis diametras ne mažesnis kaip 25 mm. Papildomas priedas: 1 rinkinys lazdelių. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 27. | Reagentų rinkinys skirtas botanikos eksperimentams atlikti | 1 | Rinkinį sudaro 12 skirtingų medžiagų. Su šiuo rinkiniu turi būti galima atlikti tuos pačius eksperimentus ne mažiau kaip 10 kartų. 1 vnt. Acetonas, 250 ml 1 vnt. Kalcio hidroksido tirpalas, 250 ml 1 vnt. Etanolis, denatūruotas, 1 l 1 vnt. Gipsas, degintas, grynas, 1 kg 1 vnt. Indigokarminas, 10 g 1 vnt. Lugolio tirpalas, 100 ml 1 vnt. Kalio nitrato tirpalas, apytiksl. 1 mol/l, 250 ml 4 vnt. Vario(II) sulfato tirpalas 1 %, 50 ml 1 vnt. Natrio ditionitas, 25 g 1 vnt. Natrio bikarbonatas, 250 g 1 vnt. Petroleterio eteris, 40...70 °C, 1 l 1 vnt. Druskos rūgštis, 1 mol/l, 500 ml 1 vnt. Jūros smėlis, išgrynintas, 250 g 1 vnt. Vazelinas, 50 g 1 vnt. Medvilnė, 200 g | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 28. | Mokslo laboratorija biologijos rinkinys Ekologija | 15 | Su elektronine mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Su rinkiniu turi būti galimybė atlikti ekosistemų, ekosistemų analizės, žmogaus ir aplinkos bei evoliucijos temas. Rinkinys turi būti dėžutėje. Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys. . Rinkinyje turi būti: 2 vnt. Stovo strypas ne trumpesnis kaip 25 cm, su skylutėmis paprastam kištukinių komponentų ir dalių montavimui. Ne mažiau kaip 3 skylutės, kurių diametras ne mažesnis kaip 4 mm. 1 vnt. Ruletė, ne trumpesnė kaip 2 m, graduota kas 1 mm 1 rinkinys, žiedai, ne trumpesni kaip 30 cm, ne mažiau kaip 8 vnt. 6 vnt. Spaustukai skirti laikyti apvalius ir lygius objektus. Su 4 mm jungtimi. Spaustukas gali laikyti objektus ne mažesniame diapazone nei nuo 15 iki 25 mm 3 vnt. Stiklinė su snapeliu, tūris ne mažiau kaip 100 ml.. 8 vnt. Mėgintuvėlis ne mažesnis kaip 16 mm x 160 mm 2 vnt. Stiklinė su snapeliu, tūris ne mažiau kaip 400 ml; 1 vnt. Piltuvas 60°, ne mažiau kaip 75 mm diametro. 3 vnt. Vamzdelis. Ne trumpesnis kaip 80 mm, diametras ne didesnis kaip 8 mm. 3 vnt. Vamzdelis. Ne trumpesnis kaip 240 mm, diametras ne didesnis kaip 25 mm. 1 vnt. Sietelis. Diametras ne didesnis kaip 70 mm 1 vnt. Didintuvas, didinantis ne mažiau kaip 8 kartus 1 vnt. Kamštis apatinis diametras ne mažesnis kaip 14mm 3 vnt. Kamštis apatinis diametras ne mažesnis kaip 19 mm 3 vnt. Kkamštis su ne mažiau kaip 7 mm skyle. Apatinis diametras ne mažesnis kaip 19 mm. Papildomas priedas: 1 vnt. skaitmeninis chronometras | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 29. | Chemikalų rinkinys ekologijos rinkiniui | 1 | Rinkinį sudaro 11 skirtingų medžiagų. Su šiuo rinkiniu turi būti galima atlikti tuos pačius eksperimentus ne mažiau kaip 10 kartų. Rinkinį sudaro: 1 vnt. Aktyvuota anglis, granuliuota, 250 g 1 vnt. Amoniako tirpalas, praskiestas, 2 mol/l, 500 ml 1 vnt. Petroleterio eteris, 100...140 °C, 500 ml 1 vnt. Etanolis, denatūruotas, 1 l 1 vnt. Stiklo vata, 10 g 1 vnt. Glicerolis, 99 %, 100 ml 1 vnt. Kalio permanganatas, 100 g 1 vnt. Trinatrio fosfato dodekahidratas, 250 g 1 vnt. D(+)-Sacharozė, 100 g 1 vnt. Jūros smėlis, išgrynintas, 500 g 1 vnt. Medvilnė, 200 g | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 30. | Duomenų surinkimo prietaisas | 30 | Reikalavimai ne prasčiau kaip: Integruotas Wifi. Automatinis daviklio atpažinimas. Spalvotas ekranas. Ne mažiau kaip 4 sensorių prijungimas vienu metu. Įtampos ribos: ±0.1/±0.3/±1/±3/±10/±30 V. Srovės ribos: ±0.03/±0.1/±0.3/±1/±3 A. Temperatūros matavimo ribos: -200°C +200°C/-200°C ... +1200°C. Greičiausias duomenų fiksavimas ne mažiau kaip 100 000 matavimo vienetų per sekundę. Turi būti pakraunama baterija. Atmintis: Ne mažiau kaip 10000 įrašų. Turi būti galimybė naudoti atminties kortelę (ne mažiau 4 GB). Darbo trukmė ne mažiau nei 8 val. Valdymas: sensoriniu ratuku. VNC serveris arba lygiavertis: integruotas, Pakuotėje montavimo stovelis, baterijos pakroviklis. Garantija: 12 mėn. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 31. | Mokslo laboratorija chemijos pagrindinis rinkinys | 15 | Su elektronine mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Rinkinys turi būti dėžutėje. Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys. Rinkinyje turi būti: 2 vnt. metaliniai S formos spaustukai 2 vnt. stovo pagrindas, skirtas strypui kurio diametras 10 mm 1 pora stovo kojelių 3 vnt. stovo strypas, ilgis ne mažesnis kaip 37 cm, diametras ne mažesnis kaip 8 mm 1 vnt. universalus pieštukas, skirtas rašymui ant popierius, stiklo, plastiko, metalo, kartono. 1 vnt. termometras, matavimo intervalas ne mažesnis kaip -10ºC..+150ºC, ilgis ne didesnis kaip 28 cm; 1 vnt. mentelė milteliams, ilgis ne mažesnis negu 178 mm 1 rinkinys apvalių filtrų, diametras ne didesnis kaip 130 mm, rinkinyje ne mažiau kaip 90 vnt. 1 pakuotė virimo akmenukų, svoris ne mažiau 100 g 5 vnt. padėkliukas, diametras ne mažesnis kaip 75 mm. 3 vnt. maišymo lazdelė, 1 vnt. matavimo cilindras, tūris ne mažiau kaip 100 ml. 5 vnt. lašinamoji pipetė, 5 vnt. antgalis lašinamajai pipetei 2 vnt. graduota pipetė, tūris ne mažiau 10 ml, gradacija kas 0.1 ml 1 vnt. pipetavimo rutulys, skirtas kolbinėms ir graduotoms pipetėms, naudoti pipetuojant agresyvius ir pavojingus skysčius. 2 vnt. universalus gnybtas, bendras ilgis ne mažesnis kaip 24 cm 1 vnt. mėgintuvėlių valymo šepetėlis 1 vnt. žirklės apvalintais galais, ilgis ne mažiau kaip 125 mm 1vnt. laboratorinis peilis su rankena. 1 vnt. pincetas, bukas, ilgis ne mažiau kaip 130 mm 1 vnt. mėgintuvėlio laikiklis. Tinka mėgintuvėliams kurių diametras iki 20 mm. 1 vnt. tiglio žnyplės, ilgis ne mažiau kaip 200 mm 1 vnt. metalinis 6 vietų mėgintuvėlių stovas. Mėgintuvėliams iki 20 mm. 1 vnt. universalaus indikatorinio popierėlio ritinys, ilgis ne mažiau kaip 4 metrai, pH 1….14. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 32. | Mokslo laboratorija neorganinės ir bendrinės chemijos rinkinys | 15 | Su elektronine mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Rinkinys turi būti dėžutėje. Dėžutės turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėse privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys. Rinkinyje turi būti: 1 vnt. juostinis magnetas; 8 vnt. matavimo stiklinė su snapeliu, tūris ne mažiau kaip 100 ml; 1 rinkinys mikroskopinių stiklelių. Kiekis ne mažiau kaip 45 vnt. rinkinyje, išmatavimai ne didesni kaip 78 mm x 28 mm x 1 mm; 1 vnt. porcelianinis tiglis, tūris ne mažiau kaip 20 ml, diametras ne didesnis kaip 45 mm, aukštis ne mažesnis kaip 30 mm, medžiaga: porcelianas arba lygiavertė medžiaga; 16 vnt. mėgintuvėliai, išmatavimai ne mažesni kaip 16 mm x 160 mm; 1 vnt. mėgintuvėlis, išmatavimai ne didesni kaip 20 mm x180 mm; 2 vnt. matavimo stiklinė , tūris ne mažiau kaip 400 ml; 1 vnt. Pneumatinis indas, tūris ne daugiau kaip 700 ml; 1 vnt. Erlenmejerio kolba , tūris ne daugiau kaip 250 ml, siauras kaklelis; 1 vnt. garinimo lėkštutė, porcelianinė arba lygiavertės medžiagos, diametras ne mažesnis kaip 59 mm, aukštis ne mažesnis kaip 26 mm, tūris ne mažesnis kaip 30 ml; 2 vnt. piltuvėlis, diametras ne didesnis kaip 77 mm, aukštis: ne didesnis kaip 112 mm, 60° kampas; 1 vnt. lašinamasis piltuvas, tūris ne mažiau 70 ml; 1 vnt. dujų tiekimo vamzdelis, kampuotas, diametras ne didesnis kaip 9 mm; 1 vnt. kampinis vamzdelis 90°, ,,rankos ilgis‘‘ ne mažesnis kaip 45/45 mm, diametras ne mažesnis kaip 6 mm; 1 vnt. Kampinis vamzdelis 90°, ,,rankos ilgis‘‘ ne mažesnis kaip 280mm x 45 mm, diametras ne mažesnis kaip 6 mm; 1 vnt. Kampinis antgalis 90°, ilgis ne didesnis kaip 95 mm x 85 mm, diametras ne didesnis kaip 10 mm; 1 vnt. Biuretės pildymo piltuvas, diametras ne didesnis kaip 38 mm.; 1 vnt. Biuretė su šoniniu uždaromu kraneliu, tūris ne didesnis kaip 10 ml, padalas kas 0,02 ml; 1 vnt. Stovo žiedas su koteliu. Žiedo diametras ne mažesnis kaip 92 mm, bendras ilgis ne didesnis kaip 35 cm; 1 vnt. tinklelis ne mažesnis kaip 152 x 152 mm, su keramikiniu sluoksniu apsaugančiu nuo karščio, be asbesto; 1 vnt. vielinis trikampis su molinėmis rankovėmis ne ilgesnėmis kaip 62mm; 1 vnt. grūstuvas, ilgis ne mažesnis kaip 80 mm, diametras ne didesnis kaip 22 mm; 1 vnt. grūstuvė, ne mažiau kaip 30 ml, išmatavimai ne mažesni kaip 56 mm x 36 mm; 1 vnt. žarnelė, vidinis diametras ne didesnis kaip 9 mm, sienelės storis ne didesnis kaip 2 mm, ilgis ne mažesnis kaip 1 m, atsparumas temperatūrai intervale ne siauresniame kaip -30ºC + 60ºC; 14 vnt. kietos gumos kamštis, apatinės dalies diametras ne mažesnis kaip 14 mm; 1 vnt. kietos gumos kamštis, apatinės dalies diametras ne mažesnis kaip 25 mm; 1 vnt. kamštis su dviem ne didesnėmis kaip 8,5 mm skersmens skylutėmis, apatinės dalies diametras ne mažesnis kaip 25 mm 1 vnt. skaitmenis chronometras. Su paleidimo ir sustabdymo funkcija, tarpiniais laikais, žadintuvo funkcija ir valandiniu pyptelėjimu. Papildomi priedai: 1 vnt. ph daviklis su adapteriu 1 vnt. vandens kietumo juostelės, rinkinyje ne mažiau 100 vnt., matavimo intervalas ne blogiau kaip 0 ... 25 °d | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 33. | Chemikalų rinkinys Neorganinės/bendrinės chemijos rinkiniui | 1 | Reagentai skirti atlikti neorganinės chemijos tyrimus. Chemikalų rinkinį sudaro 81 skirtingas chemikalas. Su šiuo rinkiniu eksperimentus turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 10 kartų. Rinkinį sudaro: 1 vnt. acetonas 250 ml 1 vnt. aktyvuota anglis, granuliuota, 100 g 1 vnt. aliuminis, lakštai, 50 g 1 vnt. Amoniako tirpalas, 25 %, 250 ml 1 vnt. Amoniako tirpalas, praskiestas, 2 mol/l, 500 ml 1 vnt. Bario chloridas, 100 g 1 vnt. Bario chlorido tirpalas, 10 %, 100 ml 1 vnt. Naftos eteris, 90...110 °C, 250 ml 1 vnt. Bromtimolio mėlynojo tirpalas, 0,1 %, 50 ml 1 vnt. Kalcis, granulės, 25 g 1 vnt. Kalcio karbonatas, nusodintas, 500 g 1 vnt. Kalcio chloridas, granuliuotas, 100 g 1 vnt. kalcio hidroksidas, 50 g 1 vnt. Geležies milteliai, stambūs, 250 g 1 vnt. Geležies milteliai, redukuoti, 50 1 vnt. Geležies vata, 200 g 1 vnt. Geležies(III) chloridas-6-hidratas, 50 g 1 vnt. Geležies(III) oksidas, 100 g 1 vnt. Geležies (II) sulfatas-7-hidratas, 100 g 1 vnt. Acto rūgštis, 99–100%, 250 ml 1 vnt. Acto rūgštis, skied., apytiksl. 2 mol/l, 500 ml 1 vnt. Acto rūgštis, 0,1 mol/l, 1 l 2 vnt. Etanolis, denatūruotas, 1 l 1 vnt. stiklo vilna, 100 g 1 vnt. D(+)-gliukozė, 100 g 1 vnt. Glicerinas, 99%, 50 ml 1 vnt. Glicinas, 50 g 1 vnt. lazdelė 1 vnt. Jodas, 25 g 1 vnt. Kalio chloridas, 100 g 1 vnt. Kalio ferocianidas (II), 50 g 1 vnt. Kalio hidroksidas, 250 g 1 vnt. Kalio permanganatas, 100 g 1 vnt. Varis, lakštai, 100 g 1 vnt. Varis, milteliai, 50 g 1 vnt. Vario(II) oksidas, milteliai, 50 g 1 vnt. Vario(II) sulfatas-5-hidratas, 500 g 1 vnt. Ličio chloridas, 25 g 2 vnt. Magnio oksido strypeliai, 25 vnt. 1 vnt. Magnio juostelė, 25 g 1 vnt. Magnio oksidas, 50 g 1 vnt. Mangano (IV) oksidas, 100 g 1 vnt. Metileno oranžinis tirpalas, 0,1 %, 100 ml 1 vnt. Natrio acetatas-3-hidratas, 50 g 1 vnt. Natrio karbonatas, bevandenis, 100 g 1vnt. Natrio chloridas, 1 kg 1 vnt. Natrio hidroksidas, granulės, 100 g 1 vnt. Natrio sulfatas-10-hidratas, 100 g 1 vnt. Natrio sulfitas, 100 g 1 vnt. Natrio tiosulfatas-5-hidratas, 100 g 1 vnt. Natrio hidroksido tirpalas, 0,1 mol/l, 1 l 1 vnt. Natrio hidroksido tirpalas, 1 mol/l, 1 l 1 vnt. Parafinas, kietas, 100 g 1 vnt. Parafinas, tirštas, 100 ml 1 vnt. fenolftaleino tirpalas, 100 ml 1 vnt. Fosforo rūgštis, 10 %, 100 ml 1 vnt. (+)-Sacharozė, 100 g 1 vnt. Azoto rūgštis, praskiesta, apytiksl. 2 mol/l, 500 ml 1 vnt. druskos rūgštis, 10 %, 500 ml 1 vnt. druskos rūgštis, 1 mol/l, 1 l 1 vnt. Druskos rūgštis, apytiksl. 2 mol/l, 500ml 1 vnt. druskos rūgštis, 0,1 mol/l, 1 l 1 vnt. Siera, sublimuota, 500 g 1 vnt. Sieros rūgštis, 5 mol/l, 100 ml 1 vnt. Sieros rūgštis, praskiesta, apytiksl. 2 N (= 10 %), 500 ml 1 vnt. Jūros smėlis, išgrynintas, 1 kg 1 vnt. Sidabro nitrato tirpalas, 5 %, 100 ml 1 vnt. silikoninis didelio vakuumo tepalas, 100 g 1 vnt. Polistirenas, 100 g 1 vnt. timolftaleino tirpalas, 0,1 %, 50 ml 1 vnt. Universalus indikatorius, 100 ml 1 vnt. Vandenilio peroksidas, 30 %, 250 ml 1 vnt. Medvilnė, 200 g 1 vnt. Cinkas, granuliuotas, 100 g 1 vnt. Cinkas, milteliai, 100 g 1 vnt. Cinkas, lazdelės, 100 g 1 vnt. Cinko oksidas, 50 g 1vnt. Alavo, folija, 100 x 0,10 mm, 50 g. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 34. | Mokslo laboratorija organinės chemijos rinkinys | 15 | Su elektronine mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Su šiuo rinkiniu turi būti galimybė atlikti eksperimentus šiomis temomis: organinės medžiagos, angliavandeniliai, alokoholiai, aldehidai ir ketonai, karboksirūgštys ir esteriai, reakcijos organinėje chemijoje, organinės chemijos metodai. Rinkinys turi būti dėžutėje. Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys. Rinkinyje turi būti: 2 vnt. matavimo stiklinė, tūris ne mažiau kaip 100 ml. 1 vnt. švirkštas, tūris ne mažesnis kaip 45 ml. 1 vnt. kaištis/ 1 vnt. dvikaklė apvaliadugnė kolba, tūris ne mažiau kaip 100 ml, vidurinis kaklas: GL 18; nuožulnus šoninis kaklas: GL18 1 vnt. šaldymo vamzdelis. Bendras ilgis ne mažiau kaip 190 mm/ 6 vnt. mėgintuvėliai, išmatavimai ne mažesni kaip 16 mm x 160 mm 1 vnt. mėgintuvėlis, išmatavimai ne didesni kaip 20 mm x180 mm; 1 vnt. mėgintuvėlis su šonine atšaka, diametras ne didesnis kaip 23 mm, ilgis ne didesnis kaip 190 mm 1 vnt. varinės vielos tinklelinis rulonas, išmatavimai ne didesni kaip 85 x 8 mm; 2 vnt. matavimo stiklinė, tūris ne daugiau kaip 400 ml. 1 vnt. petri lėkštutė, stiklinė, išmatavimai ne didesni kaip 105 x 22 mm. Turi būti su dangteliu. 1 vnt. Erlenmejerio kolba, tūris ne mažesnis kaip 250 ml, siauru kaklu; 2 vnt. garinimo lėkštutė; 1 vnt. dujų tiekimo vamzdelis, kampuotas, diametras ne didesnis kaip 9 mm; 1 vnt. Kampinis vamzdelis 90°, ,,rankos ilgis‘‘ ne mažesnis kaip 280 mm x 45 mm, diametras ne mažesnis kaip 6 mm; 1 vnt. Stiklinis kampinis antgalis 90°, išmatavimai ne didesnis kaip 95 mm x 85 mm, diametras ne didesnis kaip 10 mm Ø; 1 vnt. fermentacinis vamzdelis, ilgis ne mažesnis kaip 185mm, išorinis diametras ne didesnis kaip 9,5 mm 1 vnt. grūstuvas, ilgis ne mažesnis kaip 80 mm, diametras ne didesnis kaip 22 mm 1 vnt. grūstuvė, ne mažiau kaip 30 ml, išmatavimai ne mažesni kaip 56 mm x 36 mm 2 vnt. žarnelė, ilgis ne mažiau kaip 1 metras, vidinis diametras ne mažesnis kaip 6 mm; sienelių storis ne daugiau kaip 2 mm; 5 vnt. kamštis, apatinis diametras ne mažesnis kaip 14 mm; 1 vnt. kamštis su ne mažesne kaip 7mm skylute, apatinis diametras ne mažesnis kaip 14 mm; 1 vnt. kamštis, su ne mažesne kaip 6 mm skylute, apatinis diametras ne mažesnis kaip 16 mm; 1 vnt. kamštis, su ne mažesne kaip 6 mm skylute, apatinis diametras ne mažesnis kaip 25 mm; 1 vnt. užsukamas dangtelis. Papildomi priedai: 1 vnt. lazdelė; 1 vnt. antracito anglies gabalėliai, ne mažiau kaip 100 g. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 35. | Chemikalų rinkinys organinės chemijos rinkiniui | 1 | Reagentai skirti atlikti neorganinės chemijos tyrimus. Chemikalų rinkinį sudaro 58 skirtingi chemikalai. Su šiuo rinkiniu eksperimentus turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 10 kartų. Rinkinį sudaro: 1 vnt. Acetonas, 250 ml 1 vnt. Skruzdžių rūgštis, 98 % - 100 %, 250 ml 1 vnt. Amoniako tirpalas, praskiestas, 2 mol/l, 500 ml 1 vnt. Petroleterio eteris, 100...140 °C, 500 ml 1 vnt. Bromido/bromato tirpalas, 250 ml 1 vnt. 1-butanolis, 1 l 1 vnt. 2-butanolis, 1 l 1vnt. tretinis butanolis, 100 ml 1 vnt. Kalcio hidroksidas, 50 g 1 vnt. Citrinų rūgšties monohidratas, 100 g 1 vnt. Cikloheksanas, 250 ml 1 vnt. Cikloheksenas, 100 ml 1 vnt. Geležies vata, 200 g 1 vnt. Acto rūgštis, 99–100%, 1 l 1 vnt. Acto rūgštis, skied., apytiksl. 2 mol/l, 500 ml 2 vnt. Etilo acetatas, 250 ml 1 vnt. Etanolis, denatūruotas, 1 l 1 vnt. etilenglikolis, 250 ml 1 vnt. D(+)-gliukozė, 100 g 1 vnt. Glicerinas, 99%, 50 ml 1 vnt. Karbamidas, 100 g 1 vnt. Šildymo alyva, 250 ml 1 vnt. n-heptanas, 50 ml 1 vnt. lazdelė 1 vnt. Lugolio tirpalas, 50 ml 1 vnt. Kalio vandenilio tartratas, 250 g 1 vnt. Kalio permanganatas, 100 g 1 vnt. Vario(II) oksidas, milteliai, 50 g 1 vnt. Vario(II) sulfatas-5-hidratas, 100 g 1 vnt. Magnio lazdelės, 50 g 1 vnt. Metanolis, 500 ml 1 vnt. Natrio chloridas, 250 g 1 vnt. Natrio bikarbonatas, 250 g 1 vnt. Natrio vandenilio sulfito tirpalas, 40%, 250 ml 1 vnt. Natrio hidroksidas, granulės, 100 g 1 vnt. Natrio sulfitas, 100 g 1 vnt. Natrio tiosulfatas-5-hidratas, 250 g 1 vnt. Natrio hidroksido tirpalas, praskiestas, apytiksl. 2 M, 500 ml 1 vnt. Natrio hidroksido tirpalas, 0,1 mol/l, 1l 1 vnt. Natrio hidroksido tirpalas, 1mol/l, 500 ml 1 vnt. Parafinas, kietas, 100 g 1 vnt. Skystas parafinas, 250 ml 1 vnt. 1-pentanolis, 100 ml 1 vnt. granulinis katalizatorius, 100 g 1 vnt. Petroleterio eteris, 40...70 °C, 250 ml 1 vnt. 1-propanolis, 1 l 1 vnt. 2-propanolis, 1 l 1 vnt. Propanalis, 100 ml 1 vnt. Propiono rūgštis, 250 ml 1 vnt. D(+)-Sacharozė, 100 g 1 vnt. Azoto rūgštis, praskiesta, apytiksl. 2 mol/l, 500 ml 1 vnt. Konc. Vandenilio chlorido rūgštis, 25 %, 250 ml 1 vnt. Šifo reagentas, 250 ml 1 vnt. Sieros rūgštis, 95-98 %, 250 ml 1 vnt. Sieros rūgštis, praskiesta, apytiksl. 2 N (= 10 %), 500 ml 1 vnt. Sidabro nitrato tirpalas, 0,1 mol/l, 250 ml 1 vnt. Krakmolas, tirpus, 50 g 1 vnt. Medvilnė vata, 200 g 1 vnt. L(+)-vyno rūgštis, 100 g 1 vnt. Cinko chloridas, sausas, 250 g | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 36. | Mokslo laboratorija fizikinės chemijos rinkinys | 15 | Su elektronine mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Su šiuo rinkiniu turi būti galima atlikti eksperimentus šiomis temomis: elektrochemija, fizikiniai procesai, energija cheminėse reakcijose, reakcijos greitis, cheminė pusiausvyra. Rinkinys turi būti dėžutėje. Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys. Rinkinyje turi būti: 2 vnt. pajungimo laidas. Maksimali nuolatinė srovė ne mažiau kaip 17A, ilgis ne mažesnis kaip 50 cm, raudonas. 2 vnt. pajungimo laidas. Maksimali nuolatinė srovė ne mažiau kaip 17A, ilgis ne mažesnis kaip 50 cm, mėlynas. 6 vnt. Krokodilo tipo segtukas, poliruotas, naudojami tik įtin žemai įtampai. 4 vnt. matavimo stiklinė, tūris ne mažiau kaip 100 ml. 1 vnt. švirkštas, tūris ne mažesnis kaip 45 ml. 1 vnt. kaištis. 4 vnt. vienkartiniai puodeliai. 5 vnt. mėgintuvėliai, išmatavimai ne mažesni kaip 16 mm x 160 mm. 2 vnt. matavimo stiklinė, tūris ne mažiau kaip 400 ml. 2 vnt. petri lėkštutė, turi būti su dangteliu. 1 vnt. plokštelė magnio elektrodui. 2 vnt. varinis plokštelinis elektrodas. 2vnt. geležies plokštelinis elektrodas. 2 vnt. cinko plokštelinis elektrodas. 3 vnt. anglies plokštelinis elektrodas. 2 vnt. sidabro plokštelinis elektrodas. 1 vnt. platininis tinklinis elektrodas. 1 vnt. šveičiamoji kempinėlė, naudojama elektrodams valyti. 1 pakuotė Atsarginės diafragmos. Naudojama elektrochemijos elementų baterijai, ne mažiau kaip 100 vnt. pakuotėje; 1 vnt. kampinis vamzdelis 90°, ilgis ne trumpesnis kaip 230 mm/35mm, diametras ne mažesnis kaip 6 mm. 1 vnt. Elektrinė apkrova, Elektrochemija Šis prietaisas padeda iškrauti elementą. Kaip elektros vartotojas yra varikliukas su propeleriu ir elektros lemputė: Variklio su propeleriu: Umax: ne mažiau kaip 3.5 V Lemputės: Umax: ne mažiau kaip 0,8 V Išmatavimai ne didesni kaip:72 mm x 72 mm x 53 mm; Lizdo dydis: ne mažiau kaip 3 mm 1 pora baterijų (2 vnt.). Dvi baterijos, skirtos elektrochemijos eksperimentams. Vienu metu galima nustatyti keturis galvaninius elementus. Su papildomu elementų bloko gaubtu ir 3 raižytais varžtais. 1 vnt. skaitmeninis chronometras.Su paleidimo ir sustabdymo funkcija, tarpiniais laikais, žadintuvo funkcija ir valandiniu pyptelėjimu. Papildomas priedas: 1 vnt. chromo-nikelio pastovios varžos viela, diametras ne didesnis kaip 0.25 mm, ilgis ne mažesnis kaip 100 m. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 37. | Elektrochemijos matavimo priedas | 15 | Elektrocheminė dėžutė: 1 išėjimas: ne mažesnis kaip 3 mm apsauginiai lizdai; Srovės intervalas ne siauresniame intervale kaip nuo 10 iki 270 mA (ne mažiau kaip 26 diapazonai), galia ribojama iki ne mažiau kaip 1,3 W Srovės matavimo diapazonas: ne daugiau kaip iki ±2.5 A, savaime atsistatantis saugiklis Skiriamoji geba: ne mažiau kaip 0.05 mA Įtampos matavimo diapazonas: ne daugiau kaip iki ±25V, įėjimo varža ne didesnė kaip 1.3 MΩ Skiriamoji geba: ne daugiau kaip 1.5 mV Jungtis: Mini-DIN Jungiamojo laido ilgis: ne mažiau kaip 0,26 m Garantija: 12 mėn. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 38. | Chemikalų rinkinys fizikinės chemijos rinkiniui | 1 | Reagentai skirti atlikti fizikinės chemijos eksperimentus. Chemikalų rinkinį sudaro 53 skirtingi chemikalai. Su šiuo rinkiniu eksperimentus turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 10 kartų. Rinkinį sudaro: 1 vnt. Aliuminis, lakštais, 50 g 1 vnt. Amoniako tirpalas, 25 %, 250 ml 1 vnt. Amonio tiocianatas, 50 g 1 vnt. Bario hidroksidas, 250 g 1 vnt. Geležies(III) chloridas-6-hidratas, 50 g 1 vnt. Geležies (II) sulfatas-7-hidratas, 100 g 1 vnt. Acto rūgštis, skied., apytiksl. 2 mol/l, 500 ml 1 vnt. Etilo acetatas, 250 ml 1 vnt. Etanolis, denatūruotas, 1 l 1 vnt. lazdelė 1 vnt. Kalio bromido tirpalas, apytiksl. 1 M, 250 ml 1 vnt. Kalio karbonatas, 100 g 1 vnt. Kalio chloridas, 100 g 1 vnt. Kalio ferocianidas (III), 50 g 1 vnt. Kalio jodidas, 250 g 1 vnt. Kalio jodido tirpalas, apytiksl. 1 M, 250 ml 1 vnt. Kalio nitratas, 250 g 1 vnt. Kalio permanganatas, 100 g 1 vnt. Kalio tiocianatas, 100 g 1 vnt. Varis, lakštai, 50 g 1 vnt. Varis, milteliai, 50 g 1 vnt. Vario(II) chloridas, 50 g 1 vnt. Vario(II) sulfatas-5-hidratas, 100 g 2 vnt. Vario(II) sulfato tirpalas, 1 mol/l (15 %), 500 ml 1 vnt. Magnis, juostelė, 25 g 1 vnt. Magnis, lazdelės, 50 g 1 vnt. Magnio chlorido tirpalas, apytiksl. 1 M, 250 ml 1 vnt. Mangano (IV) oksidas, 100 g 1 vnt. Metileno oranžinis tirpalas, 0,1 %, 100 ml 1 vnt. Natrio chloridas, 250 g 1 vnt. Natrio chlorido tirpalas, apytiksl. 1 M, 500 ml 1 vnt. Natrio hidroksidas, granulės, 250 g 1 vnt. Natrio sulfitas, 100 g 1 vnt. Natrio tiosulfatas-5-hidratas, 100 g 1 vnt. Natrio hidroksido tirpalas, praskiestas, apytiksl. 2 M, 500 ml 1 vnt. Natrio hidroksido tirpalas, 0,1 mol/l,1l 2 vnt. Natrio hidroksido tirpalas, 1 mol/l, 1 l 1 vnt. fenolftaleino tirpalas, 100 ml 1 vnt. D(+)-Sacharozė, 100 g 1 vnt. Konc. vandenilio chlorido rūgštis, 25 %, 250 ml 2 vnt. druskos rūgštis, 1 mol/l, 1 l 2 vnt. Druskos rūgštis, apytiksl. 2 mol/l, 500ml 2 vnt. druskos rūgštis, 0,1 mol/l, 1 l 1 vnt. Siera, sublimuota, 500 g 1 vnt. Sieros rūgštis, 35 %, 1 l 1 vnt. Sieros rūgštis, praskiesta, apytiksl. 2 N (= 10 %), 500 ml 1 vnt. Sieros rūgštis, 0,5 mol/l, 1l 1 vnt. Sidabro nitrato tirpalas, 0,1 mol/l, 1 1 vnt. Vandenilio peroksidas, 30 %, 250 ml 1 vnt. Cinkas, milteliai, 100 g 1 vnt. Cinko jodido tirpalas, 50 %, 50 g 1 vnt. Cinko sulfatas-7-hidratas, 250 g 1 vnt. Cinko sulfato tirpalas, apytiksl. 1 M, 500 ml | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 39. | Mokslo laboratorija techninės chemijos ir biochemijos rinkinys | 1 | Su elektronine mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Su rinkiniu turi būti galimybė atlikti eksperimentus šiomis temomis; techninė chemija (statybinės medžiagos, stiklas metalai, cheminiai pritaikymai), biochemija (riebalai, angliavandeniai, amino rūgštys ir baltymai, maistas). Rinkinys turi būti dėžutėje. Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys. Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys. Rinkinyje turi būti: 3 vnt. matavimo stiklinės, tūris ne mažiau kaip 100 ml 4 vnt. vienkartiniai puodeliai 1 vnt. tigliukas, tūris: ne mažiau kaip 20 ml 6 vnt. mėgintuvėliai , išmatavimai ne mažesni kaip 16 mm x 160 mm 1 vnt. mėgintuvėlis, išmatavimai ne didesni kaip 20 mm x180 mm 2 vnt. stiklinė, tūris ne mažiau kaip 400 ml 2 vnt. petri lėkštutė, turi būti su dangteliu. 1 vnt. Erlenmejerio kolba, tūris ne mažesnis kaip 250 ml, siauras kaklelis. 1 vnt. šveičiamoji kempinėlė, išmatavimai ne didesni kaip 22 x 30 x 26 mm, naudojama elektrodams valyti. 2 vnt. garinimo lėkštutė, porcelianinė arba lygiavertės medžiagos, diametras ne mažesnis kaip 59 mm, aukštis ne mažesnis kaip 25,5 mm, tūris ne mažesnis kaip 30 ml; 1 vnt. piltuvas, diametras ne mažesnis kaip 73 mm, aukštis ne mažesnis kaip 106 mm. 1 vnt. Kampinis vamzdelis 90°, diametras ne didesnis kaip 9 mm Ø, ilgis ne didesnis kaip 305 mm x 53 mm. 1 vnt. stovo žiedas su koteliu; 1 vnt. tinklelis; 1 vnt. grūstuvas; 1 vnt. grūstuvė, ne mažiau kaip 30 ml; 4 vnt. kamštis, apatinis diametras ne mažesnis kaip 14 mm; 1 vnt. kamštis, apatinis diametras ne mažesnis kaip 25 mm; Papildomi priedai: 1 vnt. kobalto chlorido testinės juostelės, pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. 1vnt. švino (II) acetato popierius, pakuotė 1 vnt. gliukozės juostelės, ne mažiau kaip 50 vnt. pakuotėje; 1 vnt. žibintuvėlis; 1 vnt. rankinė UV lempa. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 40. | Chemikalų rinkinys techninės chemijos ir biochemijos rinkiniui | 1 | Chemikalų rinkinį sudaro 37 skirtingi chemikalai. Su šiuo rinkiniu eksperimentus turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 10 kartų. Rinkinį sudaro: 1 vnt. acetonas, 250 ml 1 vnt. Amoniako tirpalas, praskiestas, 2 mol/l, 500 ml 1 vnt. Bromido/bromato tirpalas, 250 ml 1 vnt. Kalcio karbonatas, nusodintas, 500g 1 vnt. Kalcio hidroksidas, 50 g 1 vnt. Citrinų rūgšties monohidratas, 100 g 1 vnt. Acto rūgštis, skied., apytiksl. 2 mol/l, 500 ml 1 vnt. Etanolis, denatūruotas, 1 l 1 vnt. Gipsas, degintas, grynas, 500 g 1 vnt. Glicerinas, 99%, 50 ml 1 vnt. Anglis, smulkūs gabaliukai, 500 g 1 vnt. lazdelės 1 vnt. Kalio bromido tirpalas, apytiksl. 1 M, 250 ml 1 vnt. kalio jodido tirpalas, apytiksl. 1 M, 250 ml 1 vnt. Varis, lakštai, 50 g 1 vnt. Vario(II) oksidas, milteliai, 50 g 1 vnt. Magnio oksido lazdelės, 25 vnt. 1 vnt. Marmuras, vnt., 250 g 1 vnt. Metileno mėlynojo tirpalas, 100 ml 1 vnt. 2-naftolis, 100 g 1 vnt. Natrio karbonatas, bevandenis, 100 g 1 vnt. Natrio chlorido tirpalas, apytiksl. 1 M, 500 ml 1 vnt. Natrio ditionitas, 250 g 1 vnt. Natrio hidroksidas, granulės, 100 g 1 vnt. Natrio nitritas, 50 g 1 vnt. Natrio tiosulfatas-5-hidratas, 100 g 1 vnt. Natrio hidroksido tirpalas, 1 mol/l, 500 ml 2 vnt. 2-Nitrobenzaldehidas, 5 g 1 vnt. Oleino rūgštis, 50 ml 1 vnt. Kvarcinis smėlis, 100 g 1 vnt. Sieros rūgštis, praskiesta, apytiksl. 2 N (= 10 %), 500 ml 1 vnt. Jūros smėlis, išgrynintas, 250 g 1 vnt. Sidabro nitrato tirpalas, 5 %, 100 ml 1 vnt. Krakmolas, tirpus, 50 g 1 vnt. Sulfanilo rūgštis, 50 g 1 vnt. Cinkas, granuliuotas, 100 g 1 vnt. alavo folija, 100 x 0.1 mm, 50 g. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |