## Pirkimo objektas
Priedas Nr. 1
VIENKARTINIŲ PRIEDŲ ANGIOPLASTIKAI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
I. Bendrosios nuostatos
1. Tiekėjas turi pasiūlyti išbaigtą pasiūlymą, t. y. visas prekes įrašytas techninės specifikacijos 2 skyriaus lentelėse.
2. Tiekėjo siūlomos ir pristatomos prekės turi būti naujos, kokybiškos ir tinkamos naudoti pagal paskirtį.
3. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.
4. Tiekėjai turi teisę siūlyti prekes, atitinkančias šios techninės specifikacijos reikalavimus. Perkamų prekių sąrašas, mato vienetai, preliminarūs kiekiai ir reikalavimai prekėms, pateikti šios techninės specifikacijos 2-e skyriuje Prekių sąrašai ir reikalavimai joms.
5. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge, brošiūroje ar kitame dokumente, patvirtinančiame atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas.
6. Tiekėjas privalo pristatyti tiekiamas prekes perkančiajai organizacijai savo transportu į perkančiąją organizaciją adresu: Sveikatos g. 30, Druskininkai, pirkimo sutartyje nustatytomis sąlygomis.
7. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (turėtų CE sertifikatą) (medicininės prekės), aprobuotos Lietuvos Respublikoje (medicininės prekės). Iškilus klausimams ar neaiškumams dėl siūlomų prekių tinkamumo ar kokybės, ir Komisijai CVP IS priemonėmis paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduotus CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad Tiekėjo siūlomos prekės atitinka Europos sąjungos direktyvų nustatytus reikalavimus.
8. Prekėms Pardavėjas suteikia ne trumpesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją nuo prekių ir priėmimo–perdavimo akto pasirašymo.
II. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai: 1. Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. 2. Suma ir maksimalaus kiekio kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).
II. Prekių sąrašai ir reikalavimai joms
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 24 mėn. | Vieneto/rinkinio įkainis Eur be PVM | PVM _ 5% suma Eur** | Vieneto/rinkinio įkainis Eur su PVM | Suma Eur su PVM* | Tiekėjai turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius firmos gamintojos dokumentus (bukletus ir pan.) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių firmos gamintojos dokumentų (bukletų ir pan.) originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus). Pageidautina, kad originaliame firmos gamintojos dokumente būtų atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (5x8) | 10
Vienkartiniai priedai angioplastikai
1. | Šviesolaidis | 1. Radialinis šviesolaidis 600 mikronų. 2. Sterilus, žymėjimas kas 1 cm. SMA905 jungtis, tinkantis "Swing12 Metrum Cryoflex" lazeriui. 3. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. | vnt. | 400
2. | Vienkartinis pravedėjų rinkinys | 1. Rinkinį sudaro: metalinis pravedėjas Ø0,93mm x 45 cm; adata Ø1,28(18G) x 7,1 cm; pravedėjas su apvalkalu 6F x 11 cm. 2. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. | rinkinys | 400
3. | Šviesolaidis | 1. Radialinis šviesolaidis 400 mikronų. 2. Sterilus, žymėjimas kas 1 cm. SMA905 jungtis, tinkantis "Swing12 Metrum Cryoflex" lazeriui. 3. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. | vnt. | 5
4. | Rinkinys hemarojaus operacijoms | 1. Skirtas darbui su diodiniais lazeriais 2. Vienkartinis, sterilus 3. Rinkinį sudaro: -šviesolaidis (šerdies skersmuo 600µm±10%; ilgis 3000mm±200 mm; šviesolaidžio jungtis SMA 905, šviesolaidžio antgalis stiklinis šviesus pieštuko formos, jo skersmuo 1800µm±5%); -apsauga nuo sulenkimo; -Luerlock adapteris (galima sujungti ir užfiksuoti su kaniule); -Šviesolaidis tinkantis "Swing12 Metrum Cryoflex" lazeriui; -kaniulė-pravedėjas (skersmuo 14G, ilgis 60 mm, kaniulės žymėjimas kas 1 cm); 4. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. | rinkinys | 50
5. | Drenas | 1. Drenas ilgis 4 m prie aparato Dispenser DP30 Nouvag. 2. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. | vnt. | 400
Bendra pasiūlymo kaina Eur*: | [7 empty] | 0
Pastabos:
*Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
**Vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. 4 d. nuostatomis, PO kaina suplanuota taikant 5% PVM tarifą. Tais atvejais, kai tiekėjas teikia pasiūlymą ir taiko kitokį nei PO suplanuotas PVM tarifas, tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių taikomas jo pasirinktas PVM tarifas.