## Pasiūlymo 1 priedas (1-4 lent.)
Pirkimo sąlygų 6 priedo "Pasiūlymo forma" Priedas Nr. 1
N1 temperatūros ir drėgmės palaikymo infrastruktūros priežiūros kaina
1 lentelė
Eil. Nr | Įrangos pavadinimas | Pastatymo adresas | Kiekis | Eksploatacinės medžiagos | Profilaktinės priežiūros veiksmų ir patikrinimų skaičius per metus | Vienos profilaktinės priežiūros veiksmų ir patikrinimų kaina, EUR be PVM | Suma metams, EUR be PVM
1 | Centrinės aušinimo sistemos Daikin aušinimo galingumas >174 kW, kartu su Termokey | Vilnius | 10 | Freonas R1234ze | 2 | 0 | 0
2 | Split pimo oro kondicionavimo sistemos Vertiv >6.4 kW | Vilnius | 3 | Freonas R407C | 2 | 0 | 0
3 | Šilumos siurblys oras–vanduo Hitachi ( >5 kW) | Vilnius | 1 | Freonas R410A | 2 | 0 | 0
4 | Multi split tipo oro kondicionierius AlpicAir, šaldymo galia >5 kW (5 vidinės kasetinės dalys) | Vilnius | 1 | Freonas R32 | 2 | 0 | 0
5 | Oro tiekimo–šalinimo sistema Komfonent Verso (~1 300 m³/h) | Vilnius | 1 | Filtrai M5/F7 800x400x46 | 2 | 0 | 0
6 | Pramoninis oro drėkintuvas Munters (~2000 m³/h) | Vilnius | 6 | - | 2 | 0 | 0
7 | Atvirkštinio osmoso įrenginys KVRO (>150 l/h) Vandens minkštinimo filtras SomSystem (~30 l) | Vilnius | 1 | Mechaninis filtras, RO membrana, vandems minkštinimo druska | 2 | 0 | 0
|  | Viso N1 temperatūros ir drėgmės palaikymo infrastruktūros priežiūros paslaugų kaina EUR be PVM |  |  |  |  | 0
Papildomų darbų, neįeinačių į N1 temperatūros ir drėgmės palaikymo infrastruktūros priežiūros kainą ir apimtį, įkainiai
2 lentelė
Eil. Nr | Paslauga | Paslauga | Mato vnt. | *Preliminarus kiekis per vienerius metus | Kaina/ įkainis EUR be PVM | Suma metams, EUR be PVM
1 | Infrastruktūros gedimų - sutrikimų šalinimo, remonto paslauga - inžinieriaus darbo įkainis darbo metu (7:00 - 18:00) | Infrastruktūros gedimų - sutrikimų šalinimo, remonto paslauga - inžinieriaus darbo įkainis darbo metu (7:00 - 18:00) | darbo valanda | 60 | 0 | 0
2 | Infrastruktūros gedimų - sutrikimų šalinimo, remonto paslauga - inžinieriaus darbo įkainis darbo metu (18:00 - 22:00) | Infrastruktūros gedimų - sutrikimų šalinimo, remonto paslauga - inžinieriaus darbo įkainis darbo metu (18:00 - 22:00) | darbo valanda | 25 | 0 | 0
3 | Infrastruktūros gedimų - sutrikimų šalinimo, remonto paslauga - inžinieriaus darbo įkainis nakties metu (22:00 - 7:00) | Infrastruktūros gedimų - sutrikimų šalinimo, remonto paslauga - inžinieriaus darbo įkainis nakties metu (22:00 - 7:00) | darbo valanda | 7 | 0 | 0
Viso PPĮ gedimų - sutrikimų šalinimo, remonto paslaugų kaina EUR be PVM | [5 empty] | 0
N2 temperatūros ir drėgmės palaikymo infrastruktūros priežiūros kaina
3 lentelė
Eil. Nr | Įrangos pavadinimas | Pastatymo adresas | Kiekis | Eksploatacinės medžiagos | Profilaktinės priežiūros veiksmų ir patikrinimų skaičius per metus | Vienos profilaktinės priežiūros veiksmų ir patikrinimų kaina, EUR be PVM | Suma metams, EUR be PVM
1 | Technologinio aušinimo sistema Hansa (~370 kW) | Vilnius | 5 | Freonas R407C | 2 | 0 | 0
2 | Technologinio aušinimo sistema Vertiv (~45 kW) | Vilnius | 4 | Freonas R407C | 2 | 0 | 0
3 | Kondicionavimo sistema Vertiv (~6 kW) | Vilnius | 4 | Freonas R407C | 2 | 0 | 0
4 | Kondicionavimo sistema Vertiv (~12 kW) | Vilnius | 2 | Freonas R407C | 2 | 0 | 0
5 | Šilumos siurbliai oras–vanduo Mitsubishi (~14 kW) | Vilnius | 2 | Freonas R410A | 2 | 0 | 0
6 | Multi split oro kondicionierius Mitsubishi (+ 3 vidiniai kasetiniai blokai, ~7 kW) | Vilnius | 1 | Freonas R32 | 2 | 0 | 0
7 | Multi split oro kondicionierius Mitsubishi (+ 2 vidiniai kasetiniai blokai, ~5 kW) | Vilnius | 1 | Freonas R32 | 2 | 0 | 0
8 | Oro tiekimo–šalinimo sistema Komfovent (~1 300 m³/h) | Vilnius | 2 | Filtrai M5/F7 800x400x46 | 2 | 0 | 0
9 | Oro šalinimo sistema su kanaliniu ventiliatoriumi Blauberg (~500–600 m³/h) | Vilnius | 1 | - | 2 | 0 | 0
10 | Recirkuliacinis vandeninis šildytuvas Volcano (~2–3 kW) | Vilnius | 1 | - | 2 | 0 | 0
11 | Pramoninis oro drėkintuvas Munters (~2 000 m³/h) | Vilnius | 2 | - | 2 | 0 | 0
12 | Oro sausintuvas Hidros (~200 m³/h) | Vilnius | 2 | Freonas R410A | 2 | 0 | 0
13 | Atvirkštinio osmoso įrenginys KVRO (~40 l/h) Nudruskinimo / demineralizacijos įrenginys RO240000 Mechaninis vandens nugeležinimo filtras AFT-5016MXO/2 Vandens minkštinimo filtras SomSystem (~30 l) | Vilnius | 1 | Mechaninis filtras, RO membrana, vandems minkštinimo druska, vandens nugeležinimo filtras | 2 | 0 | 0
Viso N2 temperatūros ir drėgmės palaikymo infrastruktūros priežiūros paslaugų kaina EUR be PVM | [6 empty] | 0
Papildomų darbų, neįeinačių į N2 temperatūros ir drėgmės palaikymo infrastruktūros priežiūros kainą ir apimtį, įkainiai
4 lentelė
Eil. Nr | Paslauga | Mato vnt. | *Preliminarus kiekis per vienerius metus | Kaina/ įkainis EUR be PVM | Suma metams, EUR be PVM
1 | Infrastruktūros gedimų - sutrikimų šalinimo, remonto paslauga - inžinieriaus darbo įkainis darbo metu (7:00 - 18:00) | darbo valanda | 60 | 0 | 0
2 | Infrastruktūros gedimų - sutrikimų šalinimo, remonto paslauga - inžinieriaus darbo įkainis darbo metu (18:00 - 22:00) | darbo valanda | 25 | 0 | 0
3 | Infrastruktūros gedimų - sutrikimų šalinimo, remonto paslauga - inžinieriaus darbo įkainis nakties metu (22:00 - 7:00) | darbo valanda | 8 | 0 | 0
Viso PPĮ gedimų - sutrikimų šalinimo, remonto paslaugų kaina EUR be PVM |  |  |  |  | 0
* | Nurodytas preliminarus kiekis per vienerius metus. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio ar bet kokios jo dalies.
__________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, el.parašas

## Pasiūlymo 1 priedas (5-6 lent.)
N1 įrangos remontui reikalingų atsarginių dalių ir medžiagų kaina/ įkainiai
5 lentelė
Eil. Nr. | Įrangos remontui reikalingos atsarginės dalys ir medžiagos | Mato vnt. | *Preliminarus poreikis per metus | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Kaina metams, EUR be PVM
1 | Freonas R1234ze | kg | 120 | 0 | 0
2 | Freonas R407C | kg | 10 | 0 | 0
3 | Freonas R410A | kg | 5 | 0 | 0
4 | Freonas R32 | kg | 3 | 0 | 0
5 | Filtras M5 800x400x46 | vnt. | 2 | 0 | 0
6 | Filtras F7 800x400x46 | vnt. | 2 | 0 | 0
7 | Filtras ePM1 60% KF 592x592x670/11 | vnt. | 400 | 0 | 0
8 | Filtras ePM1 60% MPL 593x593x95 | vnt. | 300 | 0 | 0
9 | Vandens mechaninio filtro kasetė (FCPS10; FCPS20; FCPP10; FCPP20 arba analogas) | vnt. | 4 | 0 | 0
10 | RO membrana | vnt. | 1 | 0 | 0
11 | Vandens minkštinimo druska | kg | 100 | 0 | 0
Viso N1 įrangos remontui reikalingų atsarginių dalių ir medžiagų kaina EUR be PVM |  |  |  |  | 0
N2 įrangos remontui reikalingų atsarginių dalių ir medžiagų kaina
6 lentelė
Eil. Nr. | Įrangos remontui reikalingos atsarginės dalys ir medžiagos | Mato vnt. | *Preliminarus poreikis per metus | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Kaina metams, EUR be PVM
2 | Freonas R407C | kg | 180 | 0 | 0
3 | Freonas R410A | kg | 5 | 0 | 0
4 | Freonas R32 | kg | 3 | 0 | 0
5 | Filtras M5 800x400x46 | vnt. | 4 | 0 | 0
6 | Filtras F7 800x400x46 | vnt. | 4 | 0 | 0
7 | Filtras ePM1 70% MPL 490x592x94 | vnt. | 320 | 0 | 0
| Filtras ePM1 70% MPL 393x495x94 | vnt. | 320 | 0 | 0
8 | Filtras ePM10 55% MPL 1198x476x46 | vnt. | 112 | 0 | 0
9 | Vandens mechaninio filtro kasetė (FCPS10; FCPS20; FCPP10; FCPP20 arba analogas) | vnt. | 4 | 0 | 0
10 | RO membrana | vnt. | 1 | 0 | 0
11 | Vandens minkštinimo druska | kg | 100 | 0 | 0
Viso N2 įrangos remontui reikalingų atsarginių dalių ir medžiagų kaina EUR be PVM |  |  |  |  | 0
* | Nurodytas preliminarus kiekis per vienerius metus. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio ar bet kokios jo dalies.