Kvietimo pateikti pasiūlymą
                                                   2 priedas

ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮŽEMINIMO, APSAUGOS IR PEREINAMŲ VARŽŲ MATAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

	Eil. Nr. 
	Perkamos paslaugos pavadinimas
	Matavimo taškai (vnt)
	Vieneto kaina,
€ be PVM
	Viso kiekio kaina,
€ be PVM
	Objektai

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Grandinės nuo įžemintuvo  (įnulinimo magistralės) iki įžeminamų (įnulinamų) elementų tikrinimas
	Iki 30.000
	
	
	Koridoriai, poilsio kambariai, palatos, operacinės, maisto ruošimo patalpos, laboratorijos, serverinės, techniniai aukštai, el. skydinės, šilumos punktai

	2
	Žaibolaidžių, įžemintuvų varžų matavimas
	Iki 50
	
	
	

	
	Viso pasiūlymo bendra suma eurais be PVM.
	
	
	
	

	
	PVM tarifas procentais, suma
	
	
	
	

	
	Viso pasiūlymo bendra suma eurais su PVM.
	
	
	
	






