Peržiūrint Pasiūlymų formose pateiktas kainų lenteles, pastebėjome, kad nėra atskiros eilutės ar stulpelio, kuriame būtų galima nurodyti bendrą sumą už kelis vienetus.
Pavyzdžiui, eilutėje Nr. 2 nurodoma „Kondicionierius (vidinis blokas Nr. 1)“ – reikia pateikti 4 vnt., tačiau lentelėje yra tik stulpelis „Mato vieneto kaina EUR be PVM / su PVM“.

1. Klausimas. Prašome patikslinti, ar:
1. reikia papildomai įtraukti bendrą sumą (už visus 4 vnt.), ar
2. pakanka nurodyti tik vieneto kainą, o bendra suma bus apskaičiuojama automatiškai vertinant pasiūlymą.
1. Atsakymas.

Pasiūlymų formos yra patikslintos. Reiki įrašyti ir bendras sumas.

2. Klausimas. Taip pat "8_Pasiūlymo forma II pirkimo daliai", nėra skilties "Kondicionavimo sistemos įrengimo darbai", kuri yra I pirkimo dalyje.

2 Atsakymas.

Pasiūlymo forma II pirkimo daliai yra patikslinta. Į kainų lentelę įtraukti "Kondicionavimo sistemos įrengimo darbai".

3. Klausimas PRAŠYMAS DĖL DARBŲ VYKDYMO TERMINO PRATĘSIMO

Pagal Darbų pirkimo sutarties 3.1. punktą darbai turi būti atlikti per 1 mėnesį nuo užsakymo pateikimo.
Atsižvelgiant į darbų apimtį, sudėtingumą bei tai, kad nustatytas terminas patenka į šventinį laikotarpį (Kalėdos, Naujieji metai), prašome pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2 mėnesių nuo užsakymo pateikimo dienos.

Jei termino pratęsti negalite, nes, kaip įstaigai, Jums gali būti reikalinga atsiskaityti už darbus iki einamųjų metų pabaigos,
atsižvelgdami į tai, galime pasiūlyti sprendimą – mūsų įmonė suteikia garantą, kad visi sutartyje numatyti darbai bus pilnai ir kokybiškai užbaigti per pratęstą terminą.

3. Atsakymas

Perkančioji organizacija nesutinka ilginti darbų atlikimo terminą.

4 Klausimas

Susipažinę su pirkimo dokumentais dėl kondicionavimo sistemos įrengimo darbų pirkimo, pastebėjome esminį skirtumą tarp I ir II pirkimo dalių techninio aprašymo.
1. Pirmai pirkimo daliai pasiūlymo forma aiškiai nurodo, kad tiekėjas turi pateikti:
– tiek kondicionierius,
– tiek jų įrengimo (montavimo) darbus.
2. Antros pirkimo dalies pasiūlymo forma nurodo tik kondicionierių (išorinių ir vidinių blokų) kiekius ir kainas, tačiau nėra jokios nuorodos į montavimo ar įrengimo darbus, nors pats pirkimo pavadinimas yra „kondicionavimo sistemos įrengimo darbų pirkimas“.

Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti:
• Ar II pirkimo daliai tiekėjai turi pateikti tik kondicionierių įsigijimo kainą, o jų montavimo darbai nebus reikalingi?
• Ar tai yra redakcinė klaida, ir II daliai taip pat būtina įtraukti kondicionierių montavimo / įrengimo darbų kainą, kaip ir I pirkimo dalyje?

Tikslus šio punkto išaiškinimas būtinas norint teisingai suformuoti pasiūlymo kainą ir išvengti interpretacijų.

4 atsakymas

Pasiūlymo forma II pirkimo daliai yra patikslinta. Į kainų lentelę įtraukti "Kondicionavimo sistemos įrengimo darbai".

5 klausimas

Ar elektros įvado atvedimas lauko blokams yra Užsakovo atsakomybė ar Rangovo atsakomybė?

Koks yra atstumas +/- tarp būsimų lauko blokų vietų ir esamo elektros skydo?

5 atsakymas

Elektros įvado atvedimas lauko blokams – Rangovo atsakomybė. I dalies įvado kabelio ilgis lauko blokui ~20 m, II dalies ~100 m.