PASIŪLYMAS

DĖL KONDICIONAVIMO SISTEMOS ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO

II pirkimo daliai

(data)

(vieta)

Nacionalinei švietimo agentūrai

(Adresatas)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjas |  |
| --- | --- |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymiu, kad sutinku su visomis sąlygomis, nustatytomis Techninėje specifikacijoje.

- Siūlome Techninėje specifikacijoje numatytus darbus atlikti už:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis* | Mato vieneto kaina EUR be PVM | Bendra kaina EUR be PVM (6=4x5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Kondicionierius (Išorinis blokas) | Vnt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Kondicionaierius (Vidinis blokas) | Vnt. | 22 |  |  |  |
| 3. | Kondicionavimo sistemos įrengimo darbai | komplektas | 1 |  |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina EUR be PVM |  |  |  |  |  |
|  | PVM (pildoma, jei taikoma)* [procentai]%; [PVM suma] Eur |  |  |  |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina skaičiais ir žodžiais__________________. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir _____ proc. PVM, kuris sudaro ____________ Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 5 dalies nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:__________________________.

Į Darbų kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.

Siūlomos įranga

|  |  | Reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Išorinis blokas |  |  |  |
| 1. | Modelis |  | Tiekėjas turi nurodyti konkretų modelį. |
| 2. | Gamintojas |  | Tiekėjas turi nurodyti gamintoją |
| 3. | Šaldymo galia | ne mažesnė nei 56,00 kW | Nurodyti |
| 4. | Šildymo galia | ne mažesnė nei 56,00 kW | Nurodyti |
| 5. | Freoninių dujų klasė | ne mažiau nei R410A | Nurodyti |
| 6. | Naudingumo koeficientai | ne mažiau nei EER-2,30, COP-3,40 | Nurodyti |
| 7. | Sezoninis naudingumo koeficientas | ne mažiau nei SEER-6,30, SCOP – 4,00 | Nurodyti |
| 8. | Sertifikatai | EUROVENT arba lygiavertį sertifikatą | Tiekėjas turi pateikti su pasiūlymu |
| Vidinis blokas |  |  |  |
| 1. | Modelis |  | Tiekėjas turi nurodyti konkretų modelį. |
| 2. | Gamintojas |  | Tiekėjas turi nurodyti gamintoją |
| 3. | Šaldymo galia | ne mažesnė nei 2,20 kW | Nurodyti |
| 4. | Šildymo galia | ne mažesnė nei 2,50 kW | Nurodyti |
| 5. | Triukšmo lygis | ne daugiau nei 38 dB(A) |  |
| 6. | Oro srautas | ne mažiau nei 550 m3/h |  |

Patvirtinu, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

| (Vardas ir pavardė) |  |  |  | (Parašas) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |