## Lapas1
A. Paslaugų įkainiai (Eur be PVM)
Eil. nr. | Paslauga | Masto vnt. | Prelim. kiekis | Vieneto kaina (Eur be PVM)
1 | Nuotolinis stebėjimas ir gedimo nustatymas | val. | 365
2 | Atvirkštinio osmoso techniko paslaugos | val. | 35
3 | Programuotojo paslaugos | val. | 25
4 | Elektriko-automatiko paslaugos | val. | 40
5 | Atvykimas / išvykimas (viena kelionė) | vnt. | 6
B. Atsarginės dalys & medžiagos (Eur be PVM)
Eil. nr. | Prekės pavadinimas | Masto vnt. | Prelim. kiekis | Vieneto kaina (Eur be PVM) | Garantija
6 | pH daviklis | vnt. | 3
7 | Vožtuvų komplektas NBR | kompl. | 4
8 | Sandarinimo rinkinys NBR | kompl. | 2
9 | Tepalo dagtis | vnt. | 6
10 | Slėgio perjungėjas | vnt. | 1
11 | Manometras 0-10 bar | vnt. | 1
12 | Manometras 0-100 bar F MV | vnt. | 1
13 | Slėgio transmiteris 0-100 bar 1/2" | vnt. | 1
14 | Pulsacijos slopintuvas | vnt. | 1
15 | Veleno sandarinimas CRN 10/15/20 | vnt. | 1
16 | Pilnas dozatoriaus remontinis komplektas | vnt. | 1
Pastaba tiekėjui: lentelėje nurodyti kiekiai preliminarūs. Galutinės užsakomos prekės bus įsigyjamos pagal faktinę būtinybę.