DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2025-ESO-1258) NK 110/10/10 kV Cukraus TP rekonstravimo darbų, Sandėlių g. 9, Kėdainiuose (ESO ir Litgrid dalies darbai) pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą | Siūloma korekcija / klausimas | Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas | Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SDKŽ | SDKŽ | Prašome patiksinti-informuoti, kodėl SDKŽ Litgrid eilutes 7.4.1.1-7.4.1.7, 7.4.2.1 yra tuščios ir neleidžia jų pildyti? | Patiksliname, kad Tiekėjai, teikdami pasiūlymą, patys turi įsivertinti projekte nurodytus orientacinius kiekius ir atsižvelgiant į projekto turto grupes, užpildyti žiniaraštį, nurodydami tik su projektu susijusių turto grupių kainas. Tiekėjai privalo įsivertinti ir užtikrinti, kad Pasiūlymas apimtų visus projekte nurodytus darbus, medžiagas bei gaminius, kad užtikrinti tinkamam Darbų įgyvendinimui be papildomų darbų ir/ar paslaugų įtraukimo. Taip pat, kaip matosi iš eilučių numeracijos, 7.4.1.1. – 7.4.1.7, turi būti įsivertintos 7.4.1. eilutėje, o 7.4.2.1 eilutė, įsivertinama 7.4.2 eilutėje. |
| 2. | Kita | Kita | Prašome leisti įvadinims kabeliams vietoje varinio 1x500 naudoti aliuminį. | Atsakome, kad turi būti siūlomas varinis kabelis, kaip ir numatyta techniniame projekte. |
| 3. | Pasiūlymo forma |  |  | Pirkėjas savo iniciatyva ištaiso techninę klaidą. Pasiūlymo formos 3.2. lentelėje pataisytas pirkimo pavadinimas. Pridedama Pasiūlymo formos aktuali redakcija. |

PRIDEDAMA:

1. Pasiūlymo forma (aktuali redakcija).

Pirkimų projektų vadovė Agnė Mozūraitė, Mob.+370 686 12080