Techninė specifikacija (VPP-7441, 7384, 7305)

1. Šlifavimo - poliravimo diskai

1.1 Šlifavimo - poliravimo diskų rinkinys

- kontūruoja;

- poliruoja;

- ploni;

- 240 diskelių rinkinys;

- 2x30 vnt. šiurkščių – rudos spalvos, 9,5±0,2 mm ir 12,7±0,2 mm skersmens diskelių;

- 2x30 vnt. vidutinių – tamsiai oranžinės spalvos, 9,5±0,2 mm ir 12,7±0,2 mm skersmens diskelių;

- 2x30 vnt. švelnių – oranžinės spalvos, 9,5±0,2 mm ir 12,7±0,2 mm skersmens diskelių;

- 2x30 vnt. l. švelnių – geltonos spalvos, 9,5±0,2 mm ir 12,7±0,2 mm skersmens diskelių;

- laikiklis diskeliams su apvalia darbine dalimi;

- naudojami plombų apdailai;

- poreikis 40 rink.

1.2 Šlifavimo - poliravimo diskai įvairūs (šiurkštūs)

- šlifuoja;

- kontūruoja;

- poliruoja;

- ploni;

- šiurkščių - rudos spalvos;

- diskelio skersmuo 9,5±0,2 mm arba 12,7±0,2 mm;

- tinkami fiksuoti ant laikiklio su apvalia darbine dalimi;

- naudojami  plombų apdailai;

- poreikis 500 vnt.

1.3 Šlifavimo - poliravimo diskai įvairūs (vidutiniai)

- šlifuoja;

- kontūruoja;

- poliruoja;

- ploni;

- vidutinių - tamsiai oranžinės spalvos;

- diskelio skersmuo 9,5±0,2 mm arba 12,7±0,2 mm;

- tinkami fiksuoti ant laikiklio su apvalia darbine dalimi;

- naudojami plombų apdailai;

- poreikis 600 vnt.

1.4 Šlifavimo - poliravimo diskai įvairūs (švelnūs)

- šlifuoja;

- kontūruoja;

- poliruoja;

- ploni;

- švelnių - oranžinės spalvos;

- diskelio skersmuo 9,5±0,2 mm arba 12,7±0,2 mm;

- tinkami fiksuoti ant laikiklio su apvalia darbine dalimi;

- naudojami plombų apdailai;

- poreikis 600 vnt.

1.5 Šlifavimo - poliravimo diskai įvairūs (l. švelnūs)

- šlifuoja;

- kontūruoja;

- poliruoja;

- ploni;

- laibai švelnių – geltonos spalvos;

- diskelio skersmuo 9,5±0,2 mm arba 12,7±0,2 mm;

- tinkami fiksuoti ant laikiklio su apvalia darbine dalimi;

- naudojami plombų apdailai;

- poreikis 600 vnt.

  - Laikiklis diskeliams su apvalia darbine dalimi

- nerūdijančio plieno arba lygiavertis;

- daugkartinis, autoklavuojamas;

- tinkantis kampiniam antgaliui;

- tinkantis 1.1 – 1.5 pozicijos diskeliams;

- pakuotėje 2 vnt;

- poreikis 12 vnt.

2. Medžiaga neinvaziniam ėduonies gydymui

- skystas fluoro ir sidabro junginys, su amoniaku, naudojamas ankstyvo ėduonies (ypač                   pieniniuose dantyse) gydymui (sidabro jonai sumažina bakterijų bioplėvelę), o fluoras skatina emalio/dentino remineralizaciją.

- sudėtis:  sidabro diamino fluorido tirpalas, amoniakas, vanduo;

- bespalvis.

- poreikis 10 pak.

3. Poliravimo  sistema

- paskirtis: kompozicinių plombų pradiniam ir galutiniam poliravimui;

- 2 tipų polyrai (rožinis vidutinio ar stambaus grublėtumo (šiukštus) ir pilkas smulkesnio grublėtumo (švelnus);

- polyrai dengti deimantais arba lygiaverčiais;

- rožinis polyras skirtas pradiniam poliravimui bei nelygumų, mikroįbrėžimų šalinimui;

- pilkas polyras skirtas galutiniam poliravimui, suteikia kompozito restauracijai blizgesį, estetiką, bei sumažina apnašų ir pigmento kaupimąsi ant paviršiaus;

- suderinamas su visų tipų kompozitais;

- su metaliniu laikikliu;

- daugkartinio naudojimo;

- pakuotėje 3 vnt. polyrų pradiniam poliravimui ir 3 vnt. galutiniam poliravimui‘

- poreikis – 40 rink.

4. Standartiniai nerūdijančio plieno vainikėliai, skirti pieninių krūminių dantų atstatymui

- pagaminti iš plieno arba lygiaverčiai;

- skirti pieninių krūminių dantų atstatymui;

- gaminami 6 skirtingų dydžių, suformuotų pagal 8 pieninių dantų anatominę formą:

-viršutinio pirmojo pieninio krūminio danties, dešinės pusės: 7.2mm arba D 2; 7.6mm arba D3; 8.0mm arba D4; 8.4mm arba D5; 8.8mm arba D6; 9.2mm arba D7;

-viršutinio pirmojo pieninio krūminio danties, kairės pusės: 7.2mm arba D 2; 7.6mm arba D3; 8.0mm arba D4; 8.4mm arba D5; 8.8mm arba D6; 9.2mm arba D7;

-viršutinio antrojo pieninio krūminio danties, dešinės pusės: 9.2mm arba E 2; 9.6mm arba E3; 10.0mm arba E4; 10.4mm arba E5; 10.8mm arba E6; 11.2mm arba E7;

-viršutinio antrojo pieninio krūminio danties, kairės pusės: 9.2 mm arba E 2; 9.6 mm arba E3; 10.0 mm arba E 4; 10.4 mm arba E 5; 10.8 mm arba E 6; 11.2 mm arba

E7;

-apatinio pirmojo pieninio krūminio danties, dešinės pusės: 7.3 mm arba D2; 7.7 mm arba D3; 8.1 mm arba D4; 8.5 mm arba D5; 8.9 mm arba D6; 9.3 mm arba D7;

-apatinio pirmojo pieninio krūminio danties, kairės pusės: 7.3 mm arba D 2; 7.7 mm arba D 3; 8.1 mm arba D 4; 8.5 mm arba D 5; 8.9 mm arba D 6; 9.3 mm arba D7;

-apatinio antrojo pieninio krūminio danties, dešinės pusės: 9.4 mm arba E 2; 9.8 mm arba E 3; 10.2 mm arba E 4; 10.6 mm arba E 5; 11.0 mm arba E 6; 11.4 mm arba

E7;

-apatinio antrojo pieninio krūminio danties, kairės pusės: 9.4 mm arba E 2; 9.8 mm arba E 3; 10.2 mm arba E 4; 10.6 mm arba E 5; 11.0 mm arba E 6; 11.4 mm arba

E7;

- poreikis 480 vnt.

5. Standartiniai nerūdijančio plieno vainikėliai, skirti pieninių krūminių dantų atstatymui

- pagaminti iš plieno arba lygiaverčiai;

- skirti pieninių krūminių dantų atstatymui;

- gaminami 6 skirtingų dydžių, suformuotų pagal 8 pieninių dantų anatominę formą:

-viršutinio pirmojo pieninio krūminio danties, dešinės pusės: 7.2mm arba D 2; 7.6mm arba D3; 8.0mm arba D4; 8.4mm arba D5; 8.8mm arba D6; 9.2mm arba D7;

-viršutinio pirmojo pieninio krūminio danties, kairės pusės: 7.2mm arba D 2; 7.6mm arba D3; 8.0mm arba D4; 8.4mm arba D5; 8.8mm arba D6; 9.2mm arba D7;

-viršutinio antrojo pieninio krūminio danties, dešinės pusės: 9.2mm arba E 2; 9.6mm arba E3; 10.0mm arba E4; 10.4mm arba E5; 10.8mm arba E6; 11.2mm arba E7;

-viršutinio antrojo pieninio krūminio danties, kairės pusės: 9.2 mm arba E 2; 9.6 mm arba E3; 10.0 mm arba E 4; 10.4 mm arba E 5; 10.8 mm arba E 6; 11.2 mm arba

E7;

-apatinio pirmojo pieninio krūminio danties, dešinės pusės: 7.3 mm arba D2; 7.7 mm arba D3; 8.1 mm arba D4; 8.5 mm arba D5; 8.9 mm arba D6; 9.3 mm arba D7;

-apatinio pirmojo pieninio krūminio danties, kairės pusės: 7.3 mm arba D 2; 7.7 mm arba D 3; 8.1 mm arba D 4; 8.5 mm arba D 5; 8.9 mm arba D 6; 9.3 mm arba D7;

-apatinio antrojo pieninio krūminio danties, dešinės pusės: 9.4 mm arba E 2; 9.8 mm arba E 3; 10.2 mm arba E 4; 10.6 mm arba E 5; 11.0 mm arba E 6; 11.4 mm arba

E7;

-apatinio antrojo pieninio krūminio danties, kairės pusės: 9.4 mm arba E 2; 9.8 mm arba E 3; 10.2 mm arba E 4; 10.6 mm arba E 5; 11.0 mm arba E 6; 11.4 mm arba

E7;

- poreikis 2 rink.

PASTABOS:

- Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pareikalavus pateikti sertifikato kopiją).

- Tiekėjai privalo pateikti siūlomų prekių katalogus originalo ir/arba lietuvių kalba, kataloguose turi būti pažymėti siūlomų prekių pirkimo dalių numeriai.

- Vietoje nurodytų konkrečių medžiagų, pavadinimų prekių tiekėjams leidžiama siūlyti lygiavertes prekes. Specifikacijoje pateikti pavadinimai nurodo tik prekės charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį.

- Komisijai paprašius, per komisijos nurodytą terminą, tiekėjai turės pristatyti prekių pavyzdžius.