SMĖLIO IR ŽVYRO (ŽVIRGŽDO) MIŠINIO PIRKIMO
BENDRINĖ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

<Dok. data> Nr. <Reg. Nr.>

Visaginas

- SKYRIUS

PIRKIMO TIPAS

- Prekių pirkimas.

- SKYRIUS

TIKSLAS

- Perkamos prekės bus naudojamos VĮ Ignalinos atominės elektrinės labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno statybos reikmėms Visagino savivaldybėje, Drūkšinių kaime.

- SKYRIUS

PREKIŲ APRAŠYMAS

- Lentelėje nurodyti minimalūs techniniai reikalavimai.

Lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Minimalūs techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Smėlio ir žvyro (žvirgždo) mišinys | - Frakcija nuo 0 iki 5 mm. - Vidinės trinties kampas ne mažiau nei 37 laipsnių. |

- SKYRIUS

DOKUMENTAI

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo atitikties deklaraciją ir bandymų protokolus, patvirtinančius smėlio ir žvyro (žvirgždo) mišinio atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

- Kartu su kiekviena prekių partija tiekėjas privalo pateikti:

  - eksploatacinių savybių deklaraciją;

  - granuliometrinės sudėties bandymų protokolą.

- SKYRIUS

PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

- Tiekėjas prekes turi pristatyti autotransportu į Užsakovo teritorijoje nurodytas vietas.

- Pristatymo metu atliekama įvažiuojančio į VĮ Ignalinos atominės elektrinės teritoriją ir iš teritorijos išvažiuojančio autotransporto patikra. Tiekėjas, pristatydamas smėlio ir žvyro (žvirgždo) mišinį, turi vadovautis Materialinių vertybių gabenimo tvarkos aprašu, DVSta-2108-3.