ATSAKYMAI Į RINKOS DALYVIŲ KLAUSIMUS

1 dalyvis

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ar turite pastabų, klausimų Techninei specifikacijai? Ar Techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Prašome pateikti argumentuotas pastabas / klausimus. | Pastabų neturime, techninės specifikacijos aiškios, išsamios ir konkrečios. | * |
| 2 | Ar Techninėje specifikacijoje, tiekėjų manymu, yra reikalavimų, kurie yra sunkiai įgyvendinami? | Nėra. | * |
| 3 | Kokius reikalavimus papildomai siūlytumėte įtraukti į Techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? | Ar privaloma, kad šviestuvams 4.1.7 būtų taikomas reikalavimas UGR ≤ 22, galbūt jis gali būti aukštesnis, kaip pvz. UGR ≤ 25? Taip pat siūlytumėme didinant konkurenciją padidinti LED panelių ir LED šviestuvų apšviestumo (lm) paklaida ± 15% | Reikalavimas UGR ≤ 22 (4.1.7 pozicijai) yra privalomas ir nekeičiamas, nes jis nustatytas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos higienos normų reikalavimus, taikomus švietimo paskirties pastatams. LED panelių ir LED šviestuvų šviesos srauto (lm) paklaida bus tikslinama išdėstant techninės specifikacijos 3.2.7 punktą taip: „3.2.7. Neigiamas nuokrypis (mažesnis srautas): Paliekamas -10%. Teigiamas nuokrypis (didesnis srautas): neribojamas“ |
| 4 | Ar Techninėje specifikacijoje nurodyti planuojamų įsigyti darbų techniniai aprašymai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime? | Darbai šiame pirkime nebus perkami, tik produktai – medžiagos. | Perkame tik prekes, darbai nenumatyti. |
| 5 | Ar keliami žalieji reikalavimai yra tinkami sutarties įgyvendinimui? Jeigu ne, kokie žalieji kriterijai, Jūsų nuomone, galėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti pirkimo procedūroje? Pagrįskite. | Tinkami. | * |

2 dalyvis

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ar turite pastabų, klausimų Techninei specifikacijai? Ar Techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Prašome pateikti argumentuotas pastabas / klausimus. | Kodėl prašoma Energijos vartojimo efektyvumo klasės D šviestuvams, kai šis parametras yra taikomas šviesos šaltiniams t.y. lemputėms? | Nauja A–G energijos efektyvumo klasifikacija privaloma ne tik atskirai parduodamoms lemputėms (šviesos šaltiniams), bet ir šviestuvams, kuriuose LED šviesos šaltiniai yra integruoti (nekeičiami). Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. griežta A–G klasifikacija taikoma visiems apšvietimo šaltiniams ES rinkoje. |
| 2 | Ar Techninėje specifikacijoje, tiekėjų manymu, yra reikalavimų, kurie yra sunkiai įgyvendinami? | LED panelė, įleidžiama į Amstrong lubas, dydis 600x600mm. Šioje vietoje reikėtų nurodyti šviestuvų matmenų rėžius nes lygiai 600x600 mm matmenų šviestuvų nebūna | Perkančioji organizacija jau yra įtraukusi matmenų paklaidą techninėje specifikacijoje, punktuose 4.1.3 / 4.1.4 ir 4.1.5, kur nurodyta: „LED panelių matmenų paklaida 4.1.3 / 4.1.4 ir 4.1.5 punkto prekėms iki -5mm“. Tai reiškia, kad mums tinka šviestuvai, kurių išoriniai matmenys yra nuo 595 x 595 mm iki 600 x 600 mm, leidžiantys lengvai ir tinkamai montuoti „Armstrong“ tipo lubose. |
| 3 | Kokius reikalavimus papildomai siūlytumėte įtraukti į Techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? | Trūkumų pašalinimas per 10 dienų dažniausia nėra įmanomas, nes skirtingi gamintojai taiko skirtingus garantinius parametrus, sąlygas ir terminus. O Gamyba dažnu atveju užtrunka minimum 30 dienų. | Reikalavimas, nustatantis trūkumų pašalinimą ar prekių pakeitimą per 10 kalendorinių dienų, yra esminis ir nekeičiamas dėl atitinkamo faktinio Pirkėjo poreikio. |
| 4 | Ar Techninėje specifikacijoje nurodyti planuojamų įsigyti darbų techniniai aprašymai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime? | Ribojimą pastebime šviestuvų liumenų kiekyje, manome reikėtų rašyti daugiau arba lygu. | Žr. į 1 dalyvio 3 klausimo atsakymą |
| 5 | Ar keliami žalieji reikalavimai yra tinkami sutarties įgyvendinimui? Jeigu ne, kokie žalieji kriterijai, Jūsų nuomone, galėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti pirkimo procedūroje? Pagrįskite. | Žalieji Lietuvos kriterijai daugumai gamintojų iš kitų šalių, nėra žinomi ir suprantami. Manome reikėtų išvardinti konkrečius reikalavimus. Ecolabel daugumai net Europos gamintoju vis dar nėra žinomas, todėl prašome parašyti kokie dar dokumentai galėtų būtį analogiški. | 1. Privalomi Žalieji Reikalavimai Šie reikalavimai nustatyti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir yra privalomi: Energetinis Efektyvumas: Produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus. 2. Lygiaverčiais įrodymais, patvirtinančiais energetinį efektyvumą, bus laikomi: Išsami gaminio techninė dokumentacija (pvz., Datasheet), kurioje aiškiai nurodomi reikalaujami energijos vartojimo efektyvumo parametrai (pvz., lm/W) ir atitiktis ES reglamentams. Visi atitiktį įrodantys dokumentai privalo būti pateikti kartu su pasiūlymu. |
| 6 | Prašome įvardyti kitą, Jūsų nuomone, reikšmingą informaciją tinkamam šių prekių įsigijimui. | 1.Prekių pristatymas pagal poreikį – sunkiai paskaičiuojamas kriterijus, jau konkurso sąlygose turėtų būti apibrėžti bent minimalūs kiekvieno užsakymo kiekiai, nes sunku paskaičiuoti pasiūlymo kainą, kai nežinoma kiek bus užsakymų ir koks kiekis kiekviename užsakyme. 2. Jei perkančioji organizacija neįsipareigoja pirkti viso nurodyto kiekio, tada neturėtų reikalauti iš tiekėjo fiksuotos kainos, nes per 12 mėnesių kainos gali pasikeisti, o jei nežinomas įpareigojantis kiekis, tai ir tiekėjas negali atsivežti į sandėlį galimai nevisas nuperkamas pozicijas, tai yra nesąžiningas reikalavimas. | Pirkimas vykdomas pagal poreikį. Preliminarūs kiekiai nurodyti, bet Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso kiekio. Minimalių kiekvieno užsakymo kiekių nenustatome. Pasirinkta kainodara atsižvelgiant į Pirkėjo poreikį ir vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos reikalavimais. Minimalių kiekvieno užsakymo kiekių nustatyti nėra galimybės dėl Pirkėjo poreikių specifikos. Atsižvelgiant į tai, Pirkime taikoma kainodara nebus keičiama. |

3. dalyvis

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ar turite pastabų, klausimų Techninei specifikacijai? Ar Techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Prašome pateikti argumentuotas pastabas / klausimus. | - Techninės specifikacijos 4.1.1. ir 4.1.2 punktuose nurodyta, kad šviestuvai „įleidžiamo tipo su rėmeliu“, tačiau nėra aišku ar rėmelis gali būti pateikiamas atskirai ar integruotas į šviestuvo konstrukciją? Siūlome patikslinti šiuos techninės specifikacijos punktus nurodant, galimus rėmelio variantus. Techninės specifikacijos 4.1.7. punkte nurodoma „LED šviestuvas aukštoms patalpoms. 13000Lm. Nuo 130 lm/W. 4000K. UGR ≤ 22. Galia nuo 60W.“, tai yra šviestuvo galia gali būti nuo 60 W ir didesnė; liumenai vate nuo 130 ir viso 13000 Lm, tai reiškia, kad šviestuvo galia gali būti ne didesnė kaip 100 W. Rinkoje pagal nurodytus parametrus gali būti didesnės galios šviestuvai ir atkreipiame dėmesį, kad šie šviestuvai yra skirti aukštoms patalpoms, todėl prašome, įvertinti galimybę padidinti prašomų liumenų skaičių. | Rėmelis, skirtas montuoti šviestuvą prie paviršiaus, gali būti pateikiamas atskirai arba integruotas į šviestuvo konstrukciją. Taip pat priimtinas šviestuvas, skirtas tiesiogiai tvirtinti prie paviršiaus be atskiro rėmelio. Svarbiausias Reikalavimas: Svarbu, kad Prekė būtų skirta paviršiniam montavimui ant lubų. Privaloma siūlyti prekę, kuri atitinka visus tris reikalavimus, ir gali siūlyti didesnio šviesos srauto prekes, jei tuo pačiu išlaikomas minimalus 130 lm/W efektyvumas. Papildomai žr. į 1 dalyvio 3 klausimo atsakymą |

4 dalyvis

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Kokius reikalavimus papildomai siūlytumėte įtraukti į Techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? | - Siūlome prekių pozicijų 4.1.1., 4.1.2. ir 4.1.6. charakteristika „įleidžiamo tipo su rėmelių...montavimas paviršinis“ pakeisti į „skirtas paviršiniam montavimui“. Yra šviestuvų, tame tarpe ir LED panelių, kurie montuojasi prie lubų paviršiaus be atskiro rėmelio. - Siūlome peržiūrėti prekių pozicijos 4.1.6 šviesos srauto rodiklį. Technologiškai šviestuvas perpus mažesnis už 600x600mm 4000lm LED panelę skleis perpus mažesnį šviesos srautą – apie 2000lm. - Reikalavimų punkte 3.2.2. siūlome CRI nustatyti Ra>80. Šviestuvai su Ra nuo 70 iki 80 tipiškai naudojami ten, kur spalvų atkūrimas nesvarbus: lauko apšvietime, pramonės patalpose be ypatingų reikalavimų, techninėse ir pagalbinėse patalpose, žemės ūkio ir ūkio pastatuose. - Reikalavimų punkte 3.2.9. pakoreguoti pavadinimą. Liumenais (lm) matuojamas šviestuvo skleidžiamas šviesos srautas. Apšviestumas (apšvieta) charakterizuoja patalpos ar paviršiaus apšvietimo lygį, šviesos kiekį tenkantį paviršiaus ploto vienetui, matuojamas liuksais (lx). - Prekių pozicijoje 4.1.7. siūlome nurodyti aukštalubio šviestuvo tvirtinimo būdą – pakabinamas ar tvirtinamas prie paviršiaus. Siūlome atsisakyti reikalavimo 3.2.4. Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A–G) privaloma tik buitiniams (namų ūkio) šviestuvams ir šviesos šaltiniams, skirtiems galutiniams vartotojams. Profesionaliems ir specializuotiems šviestuvams, kurie nėra skirti tiesiogiai parduoti vartotojui, ES reglamente 2019/2015 dėl energijos vartojimo ženklinimo tai netaikoma. Profesionaliam šviestuvui gamintojas turi nurodyti šiuos techninius rodiklius: galingumą (W), šviesos srautą (lm), ir efektyvumą (lm/W) | - Tiksliname TS įterpdami „(Rėmelis, skirtas montuoti šviestuvą prie paviršiaus, gali būti pateikiamas atskirai arba integruotas į šviestuvo konstrukciją. Taip pat priimtinas šviestuvas, skirtas tiesiogiai tvirtinti prie paviršiaus be atskiro rėmelio. Svarbu, kad Prekė būtų skirta paviršiniam montavimui ant lubų.)“ - Reikalavimas nekeičiamas. Būtina siūlyti 3000 lm šviesos srautą. Minimalus Srautas: 4.1.6. pozicijai reikalaujama ne mažiau kaip 3000lm. Tai yra PO techninis poreikis, kuris nekeičiamas. Neatitikimas: Jei siūlomas šviestuvas su 2000lm, jis automatiškai neatitiks Techninės specifikacijos efektyvumo (lm/W) ar galios (W). Papildomai žr. atsakymą į 1 dalyvio 3 klausimą. - Pasiūlymas keisti CRI reikalavimą priimamas ir išdėstomas taip: CRI (Ra) ne mažiau kaip 90 (Ra ≥ 90). Išskyrus šviestuvams, skirtiems aukštoms sporto ar kitokio pobūdžio salėms, kuriose spalvų tikslumas nėra kritinis, bus taikomas žemesnis CRI – (Ra ≥ 80) reikalavimas. Atsižvelgiant į tai, kad šviestuvai skirti švietimo paskirties pastatams, Ra ≥ 90 vertė užtikrina aukščiausią spalvų atkūrimo kokybę. Ra ≥ 90 minimalizuoja vizualinę įtampą, geriau atkuria spalvas ir užtikrina optimalią darbo aplinką, ypač tose vietose, kur svarbu tiksliai atskirti spalvas (pvz., meno klasėse, laboratorijose). Šviestuvai su CRI ≥ 90 atkuria spalvas beveik taip pat tiksliai kaip natūrali dienos šviesa. Atkreipiame dėmesį, kad Pirkimo objektas skirtas ugdymo įstaigų savalaikiams apšvietimo poreikiams užtikrinti. Tokia aukštos kokybės šviesa mokiniams padeda geriau matyti, mažina akių nuovargį ir leidžia smegenims geriau palaikyti natūralų ritmą, o tai svarbu gerai savijautai ir susikaupimui. - Punktas 3.2.7 pakoreguotas ir išdėstomas taip: „LED panelių ir LED šviestuvų šviesos srauto (lm) paklaida“ - Techninė specifikacija šioje vietoje bus patikslinta. Ir išdėstoma taip: „LED šviestuvas aukštoms patalpoms. 13000Lm. Nuo 130 lm/W. 4000K. UGR ≤ 22. Galia nuo 60W. Apsaugos klasė ne mažiau kaip IP20. Tvirtinimo būdas yra leistinas ir pakabinamas, ir tvirtinamas prie paviršiaus (lubų). CRI – (Ra ≥ 80).“ |
| 4 | Ar Techninėje specifikacijoje nurodyti planuojamų įsigyti darbų techniniai aprašymai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime? | Naujai atsiradusių prekių pozicijų 4.1.5 ir 4.1.6 nurodyti šviestuvų išmatavimai 300x600mm yra nėra standartiniai ar tipiniai ir gali riboti visų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime. | Pirkimo specifikacijoje nurodyti šviestuvų išmatavimai 300x600 mm (arba artimi montavimui skirti, pvz., 295x595 mm) nėra laikomi nestandartiniais ar netipiniais ir neapriboja konkurencijos. |

5 dalyvis

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Kokius reikalavimus papildomai siūlytumėte įtraukti į Techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? | Ar gali būti siūlomi šviestuvai iš trečių šalių – pagamintus ne Europoje, ar iš nedraugiškų šalių? Ar tinka pagaminti šviestuvai Kinijoje ? Jei – ne, turite apie tai parašyti. | Tiekėjas gali siūlyti prekes, pagamintas bet kurioje šalyje, įskaitant Kiniją, su sąlyga, kad siūlomas produktas atitinka visus be išimties Techninės specifikacijos reikalavimus (kokybė, CE ženklinimas, funkcionalumas ir kt.) ir tiekėjas bei gamintojas nėra įtrauktas į tarptautinių sankcijų sąrašus. Techninė specifikacija koncentruojasi į prekių technines savybes, o ne į kilmės šalį. |
| 5 | Ar keliami žalieji reikalavimai yra tinkami sutarties įgyvendinimui? Jeigu ne, kokie žalieji kriterijai, Jūsų nuomone, galėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti pirkimo procedūroje? Pagrįskite. | Atitikima žaliems reikalavimams gali pasirašyti bet kuris tiekėjas – nes jų jūs nepatikrinsit. ISO 14001 apsprendžia žaliuosius ir gamtosauginius reikalavimus. | Atkreipiame dėmesį, kad Pirkime taikomi žalieji reikalavimai nustatyti Techninėje specifikacijoje ir sutarties projekte. |
| 6 | Prašome įvardyti kitą, Jūsų nuomone, reikšmingą informaciją tinkamam šių prekių įsigijimui. | Kad gamintojas ir tiekėjas turėtų sertifikatus ISO 9001; ISO 14001 lengvai pasiekiamus internete. | Žr. atsakymą į aukščiau pateiktą 5 klausimo atsakymą. |

6 dalyvis

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ar turite pastabų, klausimų Techninei specifikacijai? Ar Techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Prašome pateikti argumentuotas pastabas / klausimus. | Turime pastabų. Kokiu tikslu įrašomas/kartojamas parametras į bendrą lentelę, jei ir taip kiekviename 4.1.1-4.1.6 šviestuvo aprašyme yra nurodyta IP 20; 4.1.7 šviestuvo aprašyme nėra nurodyta IP, jis netaikomas šiam šviestuvui? | Dėkojame už pastabą, atsižvelgiant į ją, pakoregavome Techninę specifikaciją. |
| 2 | Ar Techninėje specifikacijoje, tiekėjų manymu, yra reikalavimų, kurie yra sunkiai įgyvendinami? | 4.1.7 šviestuvo UGR galėtų būti tarp 22 - 26 idėtas gaminio pavyzdys. | Reikalavimas UGR ≤ 22 (4.1.7 pozicijai) yra privalomas ir nekeičiamas, nes jis nustatytas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos higienos normų reikalavimus, taikomus švietimo paskirties pastatams. |
| 3 | Kokius reikalavimus papildomai siūlytumėte įtraukti į Techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? | Galėtumėte pateikti 4.1.7 lempos nuotrauka, ar brežini, paveiksleli 2d formatu. Neaisku kokio norite šviestuvo. | Nuotraukos ar brėžinio (2D formato) pateikti negalime, nes Techninėje specifikacijoje nenurodomas konkretus modelis ar dizainas. Forma: Priimtini tiek apvalios, tiek kvadratinės (ar kitos) formos šviestuvai. Montavimas: Šviestuvas turi būti tinkamas pakabinamam montavimui ir/arba tvirtinimui prie paviršiaus (lubų). Turite siūlyti prekę, kuri pilnai atitinka visus Techninėje specifikacijoje nurodytus techninius parametrus (pvz., 13000 lm, nuo 130 lm/W, UGR ≤ 22 ir kt.), nepriklausomai nuo jo vizualinio dizaino. |
| 4 | Ar Techninėje specifikacijoje nurodyti planuojamų įsigyti darbų techniniai aprašymai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime? | Prekių pristatymo terminas 30 dienų. Gali atgrasyti potencialius Tiekėjus teikti pasiūlymus. Galėtų pristatymo terminas būti padidintas iki 2 mėn. | Techninėje specifikacijoje nurodytas prekių pristatymo terminas per 30 dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos yra paliekamas atsižvelgiant į faktinį Pirkėjo ir galutinių naudos gavėjų faktinį poreikį. Atkreipiame dėmesį, kad Pirkėjas neplanuoja viso Pirkimo objekto kiekio užsakyti vienu užsakymu, nes nėra logistinių galimybių sandėliuoti viso Pirkimo objekto. |
| 6 | Prašome įvardyti kitą, Jūsų nuomone, reikšmingą informaciją tinkamam šių prekių įsigijimui. | Vilniaus vystymo kompanijos vykdomame Pirkime Nr. 4376019 „Šviestuvai ir apšvietimo įrangos pirkimas“ buvo: 4.1.3 šviestuvas LED šviestuvas baltas, apvalus su judesio davikliu, dydis apie d300mm, apsaugos klasė ne mažiau kaip IP20. 4000K, 1000 - 1500lm. Montavimas paviršinis. UGR ≤ 22; 400 vnt 4.1.6. LED šviestuvas, baltas. Dydis 1450x100mm, apsaugos klasė ne mažiau kaip IP20. 4000K, montavimas paviršinis. Ne mažiau 6300lm. UGR ≤ 22. Ne mažiau 140lm/W. ; 300 vnt 4.1.7. LED šviestuvas, baltas, galia iki 40w. Dydis 1170x100mm apsaugos klasė ne mažiau kaip IP20. 4000K, montavimas paviršinis. Ne mažiau 5000Lm. UGR ≤ 22. Ne mažiau 140lm/W; 100 vnt. 4.1.8 LED šviestuvas, baltas. Galia iki 20W, dydis 615x100mm, apsaugos klasė ne mažiau kaip IP20. 4000K, montavimas paviršinis. Ne mažiau 2500lm. Ne mažiau 140lm/W. UGR ≤ 22. 100 vnt. | Šiuo pirkimu šių padėčių atsisakėme. |