1 priedas

1. Klausimas. 
Pastatas yra paveldo zonoje.
Brėžinyje parodyti magistraliniai vamzdynai viduje tarp aukštų.
TS rašo, kad pagrindinės komunikacijos magistraliniai vamzdynai(šaltnešio vamzdynai, elektros ir valdymo kabeliai) turi būti vedamos pastato išorėje, siekiant išvengti intervencijos į jau įrengtą vidaus apdailą.
Tai kaip yra ir bus ištikro? Jeigu reiks vesti viską viduje tai šalys traktuosime kaip papildomus gręžimo, apdailos ir montavimo darbus?

1. Atsakymas.

Brėžiniuose tiktai schematiškai pateiktas vidinių blokų išdėstymas, į brėžiniuose nupieštus komunikacinius vamzdyno išvedžiojimus reikia nekreipti dėmesio.

TS nurodyta visiškai teisingai, jog „pagrindinės komunikacijos magistraliniai vamzdynai (šaltnešio vamzdynai, elektros ir valdymo kabeliai) turi būti vedamos pastato išorėje, siekiant išvengti intervencijos į jau įrengtą vidaus apdailą“. Tuo ir reikia vadovautis skaičiuojant darbų sąmatą.

2. Klausimas.

Ar už medinių lubų demontavimą ir sumontavimą atgal yra atsakingas Rangovas ar Užsakovas?

2 Atsakymas.

Medinių lubų demontavimo ir montavimo darbai yra vykdomi Rangovo sąskaita.