PAVIRŠINIŲ IR BUITINIŲ NUOTEKŲ SURINKIMO IR VALYMO ĮRENGINIŲ BEI SĄVARTYNO FILTRATO SURINKIMO IR PADAVIMO Į MIESTO VALYMO ĮRENGINIUS SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – paviršinių ir buitinių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių bei sąvartyno filtrato surinkimo ir padavimo į miesto valymo įrenginius sistemos priežiūros ir aptarnavimo paslaugos.

- Paslaugos bus teikiamos UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro objektuose, nurodytuose 1–3 lentelėse. Aikštelių kontaktiniai duomenys bei darbo laikas pateikiami 4 lentelėje.

- Aptarnavimo darbai, kuriuos privaloma atlikti pagal sutartį, apima įvairių tipų nuotekų valymo įrenginių priežiūrą, valymą bei su tuo susijusių atliekų išgabenimą ir utilizavimą, laikantis teisės aktų reikalavimų. Žemiau pateikiamas konkretus paslaugų aprašymas pagal įrenginių tipus bei paslaugų teikimo sąlygos.

- Paviršinių nuotekų valymo įrenginių aptarnavimo darbai:

  - Nuotekų įrenginio turinio išsiurbimas;

  - Filtrų išėmimas;

  - Koalescencinių filtrų išplovimas;

  - Absorbuojančių filtrų užpildo (absorbuojančios medžiagos) keitimas;

  - Įrenginio išplovimas;

  - Naftos produktais užteršto vandens ir panaudotos filtravimo medžiagos išgabenimas utilizuoti, parengiant visus teisės aktų reikalaujamus dokumentus;

  - Infiltracinės sistemos aptarnavimas pagal gamintojo eksploatavimo instrukcijų rekomendacijas.

- Buitinių nuotekų valymo įrenginių aptarnavimo darbai:

  - Perteklinio dumblo išsiurbimas.

  - Įrenginio techninės būklės patikra.

  - Įrenginio papildymas vandeniu.

  - Perteklinio dumblo išgabenimas atliekų tvarkytojui.

- Buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų aptarnavimo darbai:

  - Sukauptų nuotekų išsiurbimas.

  - Nuotekų išgabenimas atliekų tvarkytojui.

- Filtrato rezervuarų valymas:

  - Rezervuarų išsiurbimas ir išplovimas.

  - Po valymo susidariusio turinio išgabenimas atliekų tvarkytojui.

- Paslaugų teikimo trukmė:

  - Paslaugos teikiamos 3 (trejus) metus nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikimo terminas negali būti pratęstas.

- Tiekėjui keliami reikalavimai:

  - Tiekėjas privalo turėti:

    - Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotą pavojingų atliekų tvarkymo licenciją.

    - Hidrodinaminę ir aukšto slėgio vakuuminę techniką, o darbams vamzdynuose – diagnostinę įrangą;

    - Transporto priemones, atitinkančias pavojingų krovinių vežimo keliais (ADR) reikalavimus.

1 lentelė. Paviršinių nuotekų surinkimo, valymo ir (arba) infiltracijos įrenginiai.

| Eil. Nr. | Adminis-tracinis vienetas | Objekto pavadinimas | Adresas | Lietaus nuotekų valymo įrenginio tipas | Įrenginio našumas, l/s | Numatomas pilno aptarnavimo periodiškumas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alytaus miestas | Alytaus RC | Alovės g. 6B | NPG-S-4C | 4 1/s | 1 kartą per metus |  |
| 2. |  |  | Putinų g. 3A | NPG-S-4C | 4 1/s | 1 kartą per metus |  |
| 3. | Alytaus rajonas | Alytaus regioninis sąvartynas | Karjero g. 2, Takniškiai, Alovės sen. | NPG-S-12 | 12 l/s | 2 kartai per metus | prie tvenkinio |
| 4. |  |  |  | NPG-S-40 | 40 l/s | 2 kartai per metus | prie tvenkinio |
| 5. |  |  |  | SEPKO | 6 l/s | 1 kartą per metus | prie ,,TikoTiks“ pastato |
| 6. |  |  |  | SEPKO- 15/3000 | 15 l/s | 1 kartą per metus | prie MBA pastato |
| 7. |  | Daugų RC | Daugų g. 17B | NPG-S-4C | 4 1/s | 1 kartą per metus |  |
| 8. |  | Simno RC | Melioratorių g. 5A | NPG-S-5C | 5 l/s | 1 kartą per metus |  |
| 9. | Birštono savivaldybė | Birštono RC | Saulėtekio g. 23 | NPG-S-5C | 5 l/s | 1 kartą per metus |  |
| 10. | Druskininkų savivaldybė | Druskininkų RC | Gardino g. 100 | Atviro tipo paviršinių nuotekų talpykla |  | 1 kartą per metus. | talpa 150 m3 |
| 11. |  |  |  | Infiltracinė blokų sistema |  | 1 kartą per metus | tūris apie 100 m3 |
| 12. |  |  | Gardino g. 102 | NPG-S-3 | 3 l/s | 2 kartus per me-tus |  |
| 13. |  | Leipalingio RC | Vytauto g. 57A | NPG-S-4C | 4 1/s | 1 kartą per metus |  |
| 14. | Lazdijų rajonas | Lazdijų RC | Gėlyno g. 12 | NPG-S-6 | 6 1/s | 1 kartą per metus |  |
| 15. |  | Seirijų RC | Liepų g. 1A, Miesto Kolonijos, Seirijų sen. | NPG-S-3 | 3 l/s | 1 kartą per metus |  |
| 16. |  | Veisiejų RC | Vilties g. 31A | NPG-S-6L | 6 l/s | 1 kartą per metus |  |
| 17. | Prienų rajonas | Balbieriškio RC | Klevų g. 52, Geruliai, Balbieriškio sen. | ACO Oleopator P NS 6 SF660 | 6 l/s | 1 kartą per metus |  |
| 18. |  | Jiezno RC | Povų g. 5A, Juodaviškiai, Jiezno sen. | NPG-S-4C | 4 l/s | 1 kartą per metus |  |
| 19. |  | Prienų RC | Pramonės g. 3 | NPG-S-12 | 12 l/s | 2 kartus per me-tus |  |
| 20. |  | Veiverių RC | Kauno g. 34A | ACO Oleopator P NS 6 SF660 | 6 1/s | 1 kartą per metus |  |
| 21. | Varėnos rajonas | Jasauskų RC | Beržyno g. 15, Jasauskai, Kaniavos sen. | NPG-S-3 | 3 1/s | 1 kartą per metus |  |
| 22. |  | Merkinės RC | Sakų g. 12 | ACO Oleopator P NS 6 SF660 | 6 l/s | 1 kartą per metus |  |
| 23. |  | Valkininkų RC | Pievų g. 1B, Paklėštarė, Valkininkų sen. | NPG-S-4C | 4 1/s | 1 kartą per metus |  |
| 24. |  | Varėnos RC | Geležinkelio g. 65 | NPG-S-6 | 6 1/s | 1 kartą per metus |  |

2 lentelė. Buitinių nuotekų valymo įrenginiai ir surinkimo rezervuarai.

| Eil.Nr. | Adminis-tracinis vienetas | Objekto pavadinimas | Adresas | Buitinių nuotekų valymo įrenginio tipas | Numatomas pilno aptarnavimo periodiškumas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alytaus rajonas | Alytaus regioninis sąvartynas | Karjero g. 2, Takniškiai, Alovės sen. | Biologinis įrenginys NV-3 | 2 kartus per metus. | prie operatorių - svėrėjų |
| 2. |  |  |  | AQUAMAX 4-8 M | 1 kartą per metus | prie MR pastato |
| 3. |  |  |  | Eneka Aquamax Classic 1,8 m3/p našumo Snigo 9000 talpoje | 2 kartus per metus | prie ,,TikoTiks“ pastato |
| 4. |  |  |  | AQUAMAX 4-8 M | 1 kartą per metus | prie MBA pa-stato |
| 5. |  | Daugų RC | Daugų g. 17B | Biologinis įrenginys NV-1 | 1 kartą per metus. |  |
| 6. |  | Simno RC | Melioratorių g. 5A | Biologinis įrenginys NV-1 | 1 kartą per metus. |  |
| 7. | Birštono savivaldybė | Birštono RC | Saulėtekio g. 23 | Biologinis įrenginys NV-1 | 1 kartą per metus |  |
| 8. | Druskininkų savivaldybė | Druskininkų RC | Gardino g. 102 | Biologinis įrenginys NV-1 | 2 kartus per metus. |  |
| 9. |  | Leipalingio RC | Vytauto g. 57A | Biologinis įrenginys NV-1 | 1 kartą per metus. |  |
| 10. |  | Seirijų RC | Liepų g. 1A, Miesto Kolonijos, Seirijų sen. | Biologinis įrenginys NV-1 | 1 kartą per metus |  |
| 11. | Prienų rajonas | Balbieriškio RC | Klevų g. 52, Geruliai, Balbieriškio sen. | Nuotekų kaupimo rezer-vuaras | 1 kartą per metus | Išvežama pripildžius talpyklą |
| 12. |  | Jiezno RC | Povų g. 5A, Juodaviškiai, Jiezno sen. | Nuotekų kaupimo rezervuaras | 1 kartą per metus |  |
| 13. |  | Prienų RC | Pramonės g. 3 | Biologinis įrenginys NV-1 | 1 kartą per metus. |  |
| 14. | Varėnos rajonas | Jasauskų RC | Beržyno g. 15, Jasauskai, Kaniavos sen. | Biologinis įrenginys NV-1 | 1 kartą per metus |  |
| 15. |  | Merkinės RC | Sakų g. 12 | Nuotekų kaupimo rezervuaras | 1 kartą per metus |  |
| 16. |  | Valkininkų RC | Pievų g. 1B, Paklėštarė, Valkininkų sen. | Nuotekų kaupimo rezervuaras | 1 kartą per metus | Išvežama pripildžius talpyklą |
| 17. |  | Varėnos RC | Geležinkelio g. 65 | Biologinis įrenginys NV-1 | 1 kartą per metus. |  |

3 lentelė. Filtrato rezervuarai.

| Eil.Nr. | Adminis-tracinis vienetas | Objekto pavadi-nimas | Adresas | Filtrato rezervuarų aprašymas | Numatomas pilno aptarnavimo periodiškumas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prienų rajonas | Jiezno RC | Povų g. 5A, Juodaviškiai, Jiezno sen. | Perteklinio filtrato rezervuaras | 1 kartą per metus | 2 vnt. po 40 m3 |
| 2. |  | Prienų ŽAKA | Pramonės g. 3 | Nuotekų kaupimo rezer-vuaras | 1 kartą per metus | 2 vnt. po 50 m3 |

| 4 lentelė. Aikštelių kontaktiniai duomenys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADRESAS |  | KONTAKTINIS ASMUO | TELEFONAS | AIKŠTELĖS DARBO LAIKAS | PIETŲ PERTRAUKA |  |
| ALYTUS |  |  |  |  |  |  |
| Alovės g. 6B | Artūras Matulis |  | (0 672) 16 878 | Aikštelė atidaryta: II-VI 9.00 – 18.00 |  | Pietų pertrauka: 13.00 – 14.00 |
| ALYTUS |  |  |  |  |  |  |
| Putinų g. 3A | Algimantas Vrubliauskas |  | (0 618) 06 220 | Aikštelė atidaryta: II-VI 9.00 – 18.00 |  | Pietų pertrauka: 13.00 – 14.00 |
| DAUGAI |  |  |  |  |  |  |
| Daugų g. 17B, Daugai, Alytaus r. | Giedrius Zavackas |  | (0 645) 68 393 | Aikštelė atidaryta: II-V 9.00 – 12.00 VI 9.00-18.00 |  | Pietų pertrauka: 13.00 – 14.00 |
| SIMNAS |  |  |  |  |  |  |
| Melioratorių g. 5A, Simnas, Alytaus r. | Kęstutis Laniauskas |  | (0 645) 68 687 | Aikštelė atidaryta: II-V 9.00 – 12.00 VI 9.00-18.00 |  | Pietų pertrauka: 13.00 – 14.00 |
| BIRŠTONAS |  |  |  |  |  |  |
| Saulėtekio g. 23, Birštonas | Angelė Andriuškevičienė |  | (0 671) 78 932 | Aikštelė atidaryta: II-VI 9.00 – 18.00 |  | Pietų pertrauka: 13.00 – 14.00 |
| DRUSKININKAI |  |  |  |  |  |  |
| Gardino g. 102, Druskininkai, |  | Stanislovas Ivanauskas | (0 671) 98 518 | Aikštelė atidaryta: II-VI 9.00 – 18.00 |  | Pietų pertrauka: 13.00 – 14.00 |
| LEIPALINGIS |  |  |  |  |  |  |
| Vytauto g. 57A, Leipalingio mstl., Druskininkų sav. |  | Virginijus Stravinskas | (0 680) 41 450 | Aikštelė atidaryta: II-V 9.00 – 12.00 VI 9.00-18.00 |  | Pietų pertrauka: 13.00 – 14.00 |
| LAZDIJAI |  |  |  |  |  |  |
| Gėlyno g. 12, Lazdijų m. |  | Jolanta Balzerienė | (0 672) 89 288 | Aikštelė atidaryta: II-VI 9.00 – 18.00 |  | Pietų pertrauka: 13.00 – 14.00 |
| VEISIEJAI |  |  |  |  |  |  |
| Vilties g. 31A, Veisiejų m., Lazdijų r. |  | Eimantas Palačionis | (0 614) 22 620 | Aikštelė atidaryta: II-VI 9.00 – 18.00 |  | Pietų pertrauka: 13.00 – 14.00 |
| SEIRIJAI |  |  |  |  |  |  |
| Liepų g. 1A, Miesto Kolonijos k., Seirijų sen., Lazdijų r. |  | Saulius Mickus | (0 659) 83 154 | Aikštelė atidaryta: II-V 9.00 – 12.00 VI 9.00-18.00 |  | Pietų pertrauka: 13.00 – 14.00 |
| PRIENAI |  |  |  |  |  |  |
| Pramonės g. 3, Prienų m. |  | Sandra Karalienė | (0 672) 89 244 | Aikštelė atidaryta: II-VI 9.00 – 18.00 |  | Pietų pertrauka: 13.00 – 14.00 |
| JIEZNAS |  |  |  |  |  |  |
| Povų g., Juodaviškių k., Jiezno sen., Prienų r. sav. |  | Kęstas Beliūnas | (0 600) 23 105 | Aikštelė atidaryta: II-V 9.00 – 12.00 VI 9.00-18.00 |  | Pietų pertrauka: 13.00 – 14.00 |
| BALBIERIŠKIS |  |  |  |  |  |  |
| Klevų g. 52, Gerulių k., Balbieriškio sen., Prienų r. sav. |  | Arvydas Levinskas | (0 646) 26 352 | Aikštelė atidaryta: II-V 9.00 – 12.00 VI 9.00-18.00 |  | Pietų pertrauka: 13.00 – 14.00 |
| VEIVERIAI |  |  |  |  |  |  |
| Kauno g. 34A, Veiverių mstl., Prienų r. sav. |  | Valius Januševičius | (0 677) 32 133 | Aikštelė atidaryta: II-V 9.00 – 12.00 VI 9.00-18.00 |  | Pietų pertrauka: 13.00 – 14.00 |
| VARĖNA |  |  |  |  |  |  |
| Geležinkelio g. 65, Varėnos m. |  | Rita Narinkevičiūtė | (0 672) 89 277 | Aikštelė atidaryta: II-VI 9.00 – 18.00 |  | Pietų pertrauka: 13.00 – 14.00 |
| VALKININKAI |  |  |  |  |  |  |
| Pievų g. 1B, Paklėštarės k., Valkininkų sen., Varėnos r. |  | Karolis Zinkevičius | (0 680) 22 081 | Aikštelė atidaryta: II-V 9.00 – 12.00 VI 9.00-18.00 |  | Pietų pertrauka: 13.00 – 14.00 |
| MERKINĖ |  |  |  |  |  |  |
| Sakų g. 12, Merkinės mstl., Varėnos r. |  | Kęstutis Bingelis | (0 645) 68 684 | Aikštelė atidaryta: II-V 9.00 – 12.00 VI 9.00-18.00 |  | Pietų pertrauka: 13.00 – 14.00 |
| JASAUSKAI |  |  |  |  |  |  |
| Beržyno g. 15, Jasauskų k., Kaniavos sen., Varėnos r. |  | Nerijus Dudulis | (0 659) 83 155 | Aikštelė atidaryta: II-V 9.00 – 12.00 VI 9.00-18.00 |  | Pietų pertrauka: 13.00 – 14.00 |
| VIEČIŪNAI |  |  |  |  |  |  |
| Verpėjų g. 26, Viečiūnai, Druskininkų sav. |  | Artūras Uleckas | (0 655) 96 925 | Aikštelė atidaryta: II-VI 9.00 – 18.00 |  | Pietų pertrauka: 13.00 – 14.00 |

_________________