1 Priedas 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMAS
1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekių kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekės turi būti pripažintos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti dokumentus: Prekių perdavimo-priėmimo aktas, Prekių instaliavimo aktas, įrangos naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba, įrangos priežiūros dokumentacija, kad būtų užtikrintas tinkamas Prekių naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas Prekių gamintojo dokumentacijoje ir šios Sutarties prieduose ir kiti reikalingi dokumentai. 

3. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/CE sertifikatą originalo ir lietuvių kalba, ir dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai. Prekių katalogai ir aprašymai pateikiami lietuvių kalba arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita nei reikalaujama kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/bukletuose/brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

4. Prekėms suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:

4.1. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas. 

4.2. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

5. Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes pirkime taikomas aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas: vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, prekėms nustatomas aplinkos apsaugos kriterijus, kaip nurodyta aprašo 4.4.4.4 punkte „Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas) bei tvarko aprašo 6 punkte kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“).

6. Prekės perkamos pagal vykdomą projektą „Sveikatos centrų veiklos modelio diegimas Šiaulių miesto savivaldybėje, Nr. 09-023-P-0003“, finansuojamą iš ES lėšų.
7. Pirkimas skaidomas į 4 atskiras pirkimo objekto dalis.
Siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės yra tokios:

1. KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIS – 50 vnt.
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Būtinos charakteristikos ir reikalavimai
	Pastabos dėl techninės specifikacijos reikalavimų

	1.
	Paskirtis
	Skirtas matuoti sistolinį ir diastolinį kraujospūdį bei širdies ritmą
	

	2.
	Kraujospūdžio tipas
	Automatinis
	

	3.
	Ekranas momentiniam rezultatų rodymui
	Būtinas
	

	4.
	Manžetės apimtis 
	Ne siauresnėse nei 22 - 42 cm ribose
	

	5.
	Matavimo diapazonas
	0 – 285 mmHg
	

	6.
	Matavimo tikslumas
	± 3mmHg
	

	7.
	Ryšio galimybės
	Bluetooth
	

	8.
	Svoris be akumuliatoriaus
	Ne daugiau 350 g
	

	9.
	Akumuliatoriaus veikimo laikas
	Ne trumpiau 3 mėn.
	

	10.
	Suderinamumas su iOS ir Android operacinėmis sistemomis
	Būtinas
	

	11.
	Metrologinė patikra
	Būtina
	


2. GLIUKOZĖS MATUOKLIS – 150 vnt.

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Būtinos charakteristikos ir reikalavimai
	Pastabos dėl techninės specifikacijos reikalavimų

	1.
	Paskirtis
	Skirtas nuolat matuoti gliukozės kiekį kraujyje
	

	2.
	Veikimo būdas
	Įvedamas po oda
	

	3.
	Veikimo laikas
	Ne mažiau 10 parų
	

	4.
	Atsparus vandeniui
	Būtinas
	

	5.
	Ryšio galimybės
	Bluetooth
	

	6.
	Suderinamumas su iOS ir Android operacinėmis sistemomis
	Būtinas
	


3. HOLTERIS SU NUOTOLINIU EKG STEBĖJIMO MODULIU – 3 vnt. 
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Būtinos charakteristikos ir reikalavimai
	Pastabos dėl techninės specifikacijos reikalavimų

	1.
	Paskirtis
	Registruoti širdies veiklos duomenis
	

	2.
	Nustatomos patologijos
	Bradikardija ir tachikardija, skilvelinės ekstrasistolės (SV), prieširdinės ekstrasistolės (PV), kompleksai, pauzės, prieširdžių virpėjimas, QTc (koreguotas QT intervalas)
	

	3.
	Galimybė stebėti širdies parametrų duomenis artimu realiam laikui (near real time) 24 val. per parą
	Būtina
	

	4.
	Daugkartinio naudojimo
	Būtina
	

	5.
	Baterijos veikimo trukmė
	Ne mažiau 7 paros
	

	6.
	Ryšio galimybės
	Bluetooth
	

	7.
	Ataskaitų už nurodytą su nurodytomis patologijomis laikotarpį generavimas
	Būtina
	

	8.
	Komplekte keičiamos holterio juostos ant krūtinės tvirtinimui
	Ne mažiau 10 vnt.
	

	9.
	Suderinamumas su iOS ir Android operacinėmis sistemomis
	Būtinas
	


4. AUTOMATINĖ VAISTŲ DĖŽUTĖ – 30 vnt.
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Būtinos charakteristikos ir reikalavimai
	Pastabos dėl techninės specifikacijos reikalavimų

	1.
	Paskirtis
	Vaistų laikymui
	

	2.
	Skyreliai vaistams
	Ne mažiau 2
	

	3.
	Laikmatis
	Būtinas
	

	4.
	Garsinis signalas
	Būtinas
	


