AKTŲ SALĖS AKUSTIKOS GERINIMO PRIEMONIŲ IR MONTAVIMO DARBŲ

PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“  progimnazija

I. Pirkimo objektas –  aktų salės akustikos gerinimo priemonės ir montavimo darbai.

II. Bendrieji reikalavimai:

  - Siūlomos akustikos gerinimo prekės privalo atitikti visus 1 ir 2 lentelėse nurodytus privalomuosius reikalavimus. Šių reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.

  - Perkamos prekės turi būti sertifikuotos ir atitikti sertifikato kokybės reikalavimus.

  - Montavimo darbai turi būti atlikti kokybiškai, atitikti akustinių panelių montavimo reikalavimus. Suteikiama garantija ne mažiau kaip 24 mėn.

  - Atsiskaitymas už prekes ir montavimo darbus – Pirkėjas apmoka Pardavėjui už Prekes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

III. Specialieji reikalavimai:

3.1. 1 lentelė. Privalomieji reikalavimai medžiagoms.

| Eil. Nr. | Prekė | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Ribotos juostos akustinis panelis, skirtas mažinti garso aidėjimo trukmę patalpoje, montuojami galinėje ir šoninėse sienose, 26 vnt. (aktų salėje) | Akustiniai paneliai padengti perforuota, medžio apdailos plokšte. Akustinis užpildas: mineralinė vata dengta juodu poliesterio veltiniu Karkasas: NMDP 18 mm Apdaila: perforuota 9 mm ąžuolo faneruotė (perforacijos procentas nuo 10 iki 50 % parenkamas akustinių skaičiavimų metu) Integruota greito pakabinimo sistema Matmenys: 2536 mm x 636 mm x145 mm (paklaida ±5mm) (tikslinami vietoje) |
|  | Plačiajuostis akustinis panelis skirtas mažinti garso aidėjimo trukmę patalpoje, kabinamas lubose, 37 vnt. (aktų salėje) | Lubose kabinami akustiniai paneliai, nuleidžiant nuo lubų 5-20 cm Užpildas: mineralinė vata dengta juodu stiklo audiniu Karkasas: metalas Matmenys: 1200mm x 600mm x100mm (paklaida ±3mm) |
|  | Montavimo darbai | Montavimo darbai turi būti atlikti kokybiškai, atitikti akustinių panelių montavimo reikalavimus. Suteikiama garantija – 24 mėn. |

3.2.  2. lentelė. Žalieji reikalavimai pirkimo objektui:

| Eil. Nr. | Žalieji reikalavimai | Atitiktį žaliajam reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekės turi atitikti aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. | Gamintojo ir (ar) Tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) Tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) Tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Dokumentai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. |
| 2. | Prekių pakuotės turi atitikti Aprašo 2 priedo II skyriaus „Pakuotės“ 2 punkte nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus, t. y. Prekės turi būti pristatomos perdirbamojoje pakuotėje | Gamintojo ir (ar) Tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) Tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) Tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Dokumentai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. - 2. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai, kurie pateikiami Perkančiosios organizacijos vadovui kartu su pristatytomis prekėmis: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. |

3.3. Nekokybiškos medžiagos privalo būti pakeistos į kokybiškas. Nekokybiškai atlikti darbai privalo būti atlikti kokybiškai Pardavėjo žmogiškaisiais ištekliais, priemonėmis ir technika.

3.4. Visos išlaidos, susijusios su prekių ir medžiagų pakrovimu, pristatymu, bei iškrovimu nurodytoje vietoje, turi būti įskaitytos į prekių ir darbų kainą.

IV. Esminės sutarties vykdymo sąlygos:

  - Prekių pristatymo ir darbų atlikimo terminas – 6 mėn. nuo Sutarties   pasirašymo dienos pagal Pirkėjo pateiktą prekių pristatymo poreikį.

PO pirkimo iniciatorius

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui                                                                            Večeslovas Boguk