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LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba

PASIŪLYMAS
DĖL  SMĖLIAGAUDĖS IR NAFTOS GAUDYKLĖS APTARNAVIMO IB, LKM, DT ____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ
	Dalyvio pavadinimas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės dalyvių pavadinimus)
	

	Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės dalyvių adresus)
	

	Įmonės kodas 
	

	 (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės dalyvių įmonės kodus)
	

	PVM mokėtojo kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės dalyvių PVM mokėtojų kodus)
	

	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos 
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	

	
	



2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS
/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)/
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Sąlygomis. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. PASLAUGŲ ĮKAINIAI 

Teikėjo siūlomi vieno mato vnt. vieno karto paslaugos atlikimo įkainis Eur be PVM negali viršyti perkančiosios organizacijos (toliau - PO) nurodyto maksimalaus priimtino vieno mato vnt. vieno karto paslaugos atlikimo įkainio Eur be PVM. Viršijus bent vieną nurodytą maksimalų įkainį pasiūlymas bus atmetamas dėl per didelės ir PO nepriimtinos kainos. 

	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Mato vnt.
	
Preliminarus  kiekis per 36 mėn. *
	
Maksimalus paslaugos įkainis, EUR be PVM
	Mato vnt. kaina, Eur be PVM
	
Viso kaina, Eur be PVM (4×6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Kareivinių g. 9 Kaunas Degalinės valymo įrenginių (separatoriaus NGF-4, purvo nusodintuvo ir smėliagaudės SG-4) aptarnavimas

	1.1.
	Dalinis įrenginių aptarnavimas: naftuoto vandens, purvo/dumblo išsiurbimas, smėlio išvalymas
	kartas
	3
	150,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Pilnas valymo įrenginių aptarnavimas: vandens, purvo, ir naftos  išsiurbimas, koalescensinių plokščių paketų išardymas ir išvalymas, absorbuojančio filtro pakeitimas, plūdinio vožtuvo išvalymas, separatoriaus vidinių struktūrų patikrinimas, plovyklos trapų išplovimas, išsiurbimas.
	kartas
	3
	250,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Vandens užteršto naftos produktais utilizavimas
	t
	30
	150,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	Dumblo/smėlio, užteršto naftos produktais utilizavimas
	t
	6
	150,00
	0,00
	0,00

	2.
	S. Dariaus ir S. Girėno g. 100, Kaunas  Naftos produktų gaudyklės

	2.1.
	Automobilių plovyklos naftos produktų gaudyklės aptarnavimas: naftuoto vandens, dumblo išsiurbimas, įrenginio praplovimas
	kartas
	3
	150,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	Naftos produktų gaudyklės "Tera-10" techninis aptarnavimas, filtrų pakeitimas
	kartas
	3
	150,00
	0,00
	0,00

	2.3.
	Vandens užteršto naftos produktais utilizavimas
	t
	15
	150,00
	0,00
	0,00

	2.4.
	Dumblo/smėlio, užteršto naftos produktais utilizavimas
	t
	3
	150,00
	0,00
	0,00

	3.
	Juozapavičiaus pr. 11B, Kaunas Naftos produktų gaudyklė

	3.1.
	Dalinis įrenginių aptarnavimas: naftuoto vandens, purvo išsiurbimas
	kartas
	3
	150,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	Vandens užteršto naftos produktais utilizavimas
	t
	18
	150,00
	0,00
	0,00

	3.3.
	Dumblo/smėlio, užteršto naftos produktais utilizavimas
	t
	3
	150,00
	0,00
	0,00

	4.
	Vaidoto g. 209 Kaunas Skirtuvo Lpeter C NS 6/2500 ir smėliagaudės aptarnavimas

	4.1.
	Dalinis įrenginių aptarnavimas: naftuoto vandens, purvo/dumblo išsiurbimas, smėlio išvalymas
	kartas
	3
	150,00
	0,00
	0,00

	4.2.
	Pilnas valymo įrenginių aptarnavimas: vandens, purvo, ir naftos išsiurbimas, koalescencinių intarpų regeneravimas, filtrų išvalymas, signalizatoriaus jutiklio ir elektrodų išvalymas, teršalų pašalinimas, nuosėdų gaudyklės ištuštinimas, trapų, vamzdynų išvalymas.
	kartas
	3
	200,00
	0,00
	0,00

	4.3.
	Vandens užteršto naftos produktais utilizavimas
	t
	15
	150,00
	0,00
	0,00

	4.4.
	Dumblo/smėlio, užteršto naftos produktais utilizavimas
	t
	6
	150,00
	0,00
	0,00

	Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM
	

	PVM (____%)**
	

	Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM ***
	



Pasiūlymo palyginimo bendra kaina EUR su PVM (žodžiais)_____________________________________________________________________. 

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

*Paslaugų kiekiai yra preliminarūs ir gali keistis (didėti, mažėti) priklausomai nuo perkančiosios organizacijos poreikio, bet negali būti viršyta maksimalios sutarties vertės per visą sutarties galiojimą. 

**Jei pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas bendrą pasiūlymo kainą pateikia be PVM, bet nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas ______________________________________.

***Bendra pasiūlymo kaina nėra sutarties kaina, o skirta tik pasiūlymų palyginimui ir laimėtojo nustatymui.
Pastabos. Įkainiai ir bendra pasiūlymo kaina turi būti pateikiami eurais ir apskaičiuojami dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

  Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	



Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims:
	Eil.
Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)
	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


Pastaba: 
1. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
2.  Dalyvis, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.
3.  Dalyvis pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.
4.  Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir viešina Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Laimėjimo atveju už sutarties vykdymą skiriame atsakingą ir sutartį pasirašantįjį asmenį (-is):
	Eil. Nr.
	Pateikiami duomenys
	Asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą
	Asmuo, pasirašantis sutartį

	1.
	Vardas, pavardė, pareigos
	
	

	2.
	Atstovavimo pagrindas
	
	

	3.
	Telefonas
	
	

	4.
	El. paštas
	
	


Pastaba. Eil. Nr. 2 duomenys pateikiami tik sutartį pasirašančiojo asmens, t. y. veikiantis pagal įmonės įstatus (nuostatus); jei sutartį pasirašys įgaliotas asmuo, nurodoma, kad veikiantis pagal įgaliojimą (data, numeris).

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
	

	
	
	
	

	(Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)



