Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

SENSORINIŲ KAMBARIŲ ĮRANGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Užsakovo reikalavimai perkamai įrangai:

- Pirkimo objektas: Sensorinių kambarių įranga (toliau – Prekės). Pirkimu norima įsigyti įrangą ir priemones sensorinei patalpai.

- Pirkimas neskaidomas į atskiras pirkimo dalis. Prekės sensoriniam kambariui perkamos kaip komplektinė įrangos ir priemonių visuma, skirta terapinėms veikloms, apimančioms savyje vestibuliarinės, proprioceptinės, klausos, taktilinės sistemos stimuliavimą, normalizuojantį vaiko pojūčius, padedantį nusiraminti ir pailsėti. Įranga ir priemonės funkcionalumo ir dizaino prasme privalo derėti tarpusavyje, privalo būti užtikrintas sensorinių priemonių vieningumas ir vientisumas. Sensorinės įrangos vieningumą atspindi ne vien tik medžiagos, konstrukcijos, vieningas dizainas, tarpusavyje deranti spalvinė gama, bet ir funkcionalumas, ergonominiai bei technologiniai sprendimai. Vieningi techniškai derantys sprendimai sudaro galimybes optimizuoti elektros instaliacijos kaštus, nes sensoriniame kambaryje esanti įranga gali būti apjungiama ir derinama tarpusavyje, kas leidžia sumažinti sensorinio kambario įrengimo ir montavimo kaštus.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitiktį reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus, instrukcijas ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus. Tiekėjo pateikiama informacija apie siūlomos prekės atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams yra neatsiejama pasiūlymo dalis. Nepateikus nurodytų dokumentų kartu su pasiūlymu, pasiūlymas bus atmetamas.

- Jeigu perkamų prekių aprašyme įvardintas konkretus medžiagos pavadinimas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą su lygiaverte ar ne prastesne medžiaga.

- Nurodytos įrangos išmatavimai (jei nėra nurodyta kitaip) gali turėti ±10 cm. paklaidą.

- Garantinis laikotarpis – ne mažesnis nei 24 mėnesiai nuo perdavimo datos. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.

- Garantinio termino laikotarpiu nustačius Prekių trūkumų, Tiekėjas turi ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos pašalinti Prekių trūkumus.

- Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

- Pristatymo ir sumontavimo terminas – ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos.

- Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos sutartyje nurodytais adresais.

- Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

- Atliekamas žaliasis pirkimas ir tiekėjas įsipareigoja laikytis šių aplinkosauginių reikalavimų:

  - Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (toliau – Tvarkos aprašas) I skyriaus 6 punktu, jei Prekės tiekiamos antrinėje pakuotėje, tuomet prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), metalo (FE (FE40), ALU (ALU41), popieriaus ar kartono (PAP), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), polivinilchlorido (PVC), žemo tankumo polietileno (LDPE), polipropileno (PP), polistireno (PS), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

Atitiktį įrodantys dokumentai pateikiami tik elektroniniu formatu kartu su prekių pristatymu: pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

  - Vykdydamos Sutartį, Šalys įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, todėl su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (nebent Sutartyje ir jos prieduose numatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas popierius, kuris atitinka reikalavimus: a) turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų; b) turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Įrodančius dokumentus Tiekėjas turi pateikti tik su kartu teikiamais popieriniais dokumentais susijusiais su sutarties vykdymu: pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - Prekės turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EC ir Direktyvą 2011/65/EU, t. y. prekės paženklintos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu nereikalaujama pateikti CE ženklinimą įrodančių dokumentų. CE ženklinimą įrodančius dokumentus - CE sertifikatą, jei prekė privalo būti sertifikuojama notifikuojančios institucijos arba EB atitikties deklaraciją,  pateikiami tik elektroniniu formatu kartu su prekių pristatymu.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Kiekis | Reikalaujama charakteristika | Siūlomos prekės charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Kambarys. Pristatymo adresas: Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, Latvių g. 2, Joniškis. |  |  |  |  |  |
| 1. | Sensorinės aplinkos valdymo sistema | Kompl. | 1 | 1.1. Kompiuteris/serveris integruotas (1 vnt.): Procesorius 5000 benchmark, 8GB RAM, SSD 240GB, Windows 10 Pro. Programinė įranga: Įdiegta į kompiuteri įrenginių valdymui. Sistema turi turėti terapinių ir edukacinių galimybių, leidžiančių pedagogams pritaikyti kambarį skirtingiems vartotojams, kontroliuoti jų sąveikos ir stimuliavimo lygį. Sistema turi turėti galimybę valdyti skirtingus elementus iš kelių įrenginių bei valdyti visus elementus vienu metu, keisti aplinką, turi galimybę pridėti savo turinį (pvz. vaizdus iš internetinio puslapio arba USB rakto). |  |
|  |  |  |  | 1.2. Vibracijos stiprintuvas: 2 išėjimai po 50W |  |
|  |  |  |  | 1.3. Garso kolonėlių su žemųjų dažnių garsiakalbiu komplektas jungiamas prie valdymo sistemos. |  |
|  |  |  |  | 1.4. Projektorius: 3200 liumenų, XGA 1024x768, kontrastas 16000:1, lempos naudojimo trukme 10 000 val. |  |
|  |  |  |  | 1.5. Planšetinis kompiuteris: Android planšetė su įdiegta programinė įranga ir apsauginių dėklu. |  |
|  |  |  |  | 1.6. Priedai: Spintelė sistemai, beviele pelė valdymui, projektoriaus laikiklis prie lubų, maršrutizatorius. |  |
|  |  |  |  | 1.7. Kabeliai: Komplekte turi būti reikalingi laidai įrangos sujungimui. |  |
| 2. | Šviesos pluoštų kaskada | Vnt. | 1 | Išmatavimai: Kaskada turi būti sumontuota ant ne mažiau 50 cm x 80 cm. žiedo; Turėti ne mažiau 150 šviesos diodų juostelių, kurių ilgis ne mažiau 3 m. Veikimas: Užuolaida turi šviesti visomis vaivorykštės spalvomis. Turi būti galimybė spalvas keisti planšetinio kompiuterio aplikacijos ir valdiklio pagalba. Montavimas: Montuojama lubose. Suderinamumas: Šviesos pluoštų kaskada turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir būti suderinama su siūloma kambario valdymo sistema. |  |

| 3. | Burbulų vamzdis | Vnt. | 1 | Išmatavimai: Aukštis: ne mažiau 180 cm; Plotis: ne mažiau 20 cm. Veikimas: Ne mažiau trys burbulų veikimo režimai: ištisiniai, atsitiktiniai ir nuoseklūs burbuliukai. Burbulų vamzdis turi šviesti visomis vaivorykštės spalvomis. Turi būti galimybė spalvas keisti planšetinio kompiuterio aplikacijos ir valdiklio pagalba. Komplektacija: Komplekte distiliuotas vanduo – 50 l. Visi reikalingi priedais burbulų vamzdžio naudojimui. Suderinamumas: Burbulų vamzdis turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir būti suderinamas su siūloma kambario valdymo sistema. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Pagrindas burbulų vamzdžiui | Vnt. | 1 | Išmatavimai: Pagrindo matmenys: ne mažiau 110 cm x 110 cm x 39 cm. Parametrai: Pagrindas turi būti pritaikytas ant jo atsisėsti. Medžiagos: Minkštas poliuretano arba kitos lygiavertės medžiagos pagrindas, skirtas įmontuoti burbulų vamzdį ir šviesos pluoštą. Atsparumas: Pagrindo danga turi būti padengta antimikrobine, antibakterinė ir priešgrybeline apsauga. Atsparus dilimui, atsparus žmogaus prakaitui ir seilėms, šlapimui ir kraujui. Ypač atsparus saulei. Atsparus ugniai: M2 klasifikacija. |  |
| 5. | Sensorinis šveičiantis kilimas | Vnt. | 1 | Išmatavimai: Išmatavimai: ne mažiau 2m x 1m. Suderinamumas: Sensorinis šveičiantis kilimas turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir būti suderinama su siūloma kambario valdymo sistema. |  |
| 6. | Šviesos pluoštas | Vnt. | 1 | Išmatavimai: Turi turėti ne mažiau 150 šviesos diodų juostelių, kurių ilgis būtų ne mažiau 2 m. Veikimas: Pluoštas turi šviesti visomis vaivorykštės spalvomis. Turi būti galimybė spalvas keisti planšetinio kompiuterio aplikacijos ir valdiklio pagalba. Suderinamumas: Šviesos pluoštas turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir būti suderinamas su siūloma kambario valdymo sistema. |  |
| 7. | Žvaigždžių projektorius | Vnt. | 1 | Veikimas: Projektorius turi rodyti žvaigždžių vaizdinius ant sienos arba lubų; Turi būti galimybė įjungti arba išjungti debesų vaizdinius planšetinio kompiuterio aplikacijos pagalba. Komplektacija: Turi būti imtuvas su jungiklio relės kontaktu, leidžiančiu paprastai įjungti/išjungti įvairius aplinkos elementus. |  |
| 8. | Valdiklis su mygtukais | Vnt. | 1 | Veikimas: Universalus valdiklis leidžiantis valdyti visus šviesos įrenginius; Valdiklis turi būti suderinamas su siūloma kambario valdymo sistema - leidžiančia suaktyvinti sistemos scenas, kuriose derinamas apšvietimas, garsas, vaizdas, vaizdo įrašas, vibracija ir kiti įtraukiantys efektai. Mygtukai: Mygtukų ir spalvų skaičius: ne mažiau 6; Permatomi maišeliai ant spalvotų mygtukų piktogramoms įterpti; Mygtukų foninio apšvietimo galimybė (ON/OFF jungiklis); Jungiklių įėjimų skaičius: ne mažiau 6. Baterija: Įkraunama baterija. |  |
| 9. | Sensorinis kubas | Vnt. | 1 | Išmatavimai: Matmenys: ne mažiau 25 cm x 25 cm; Veikimas: Kubas turi leisti pakeisti bet kurio sensorinio šviesos prietaiso spalvas. Komplektacija: Belaidis valdiklis, leidžiantis valdyti multisensorinį kambarį ir visus jame esančius šviesos įrenginius po vieną atskirai ir visus kartu vienu metu. Atsparumas: Pagrindo danga turi būti padengta antimikrobine, antibakterine ir priešgrybeline apsauga. Atsparus dilimui, atsparus žmogaus prakaitui ir seilėms, šlapimui ir kraujui. Ypač atsparus saulei. Atsparus ugniai: M2 klasifikacija. Sertifikatai: Turi atitikti REACH reglamentą ir EN71-3 žaislų saugos reikalavimus. |  |
| 10. | Sensorinės gelinės grindų plytelės | Kompl. | 1 | Komplektacija: Komplektą turi sudaryti ne mažiau 6 plytelės ne mažiau 6 skirtingų spalvų gelinių plytelių rinkinys su neslystančiu pagrindu. Išmatavimai: Vienos plytelės dydis: ne mažiau 30 cm x 30 cm. |  |
| 11. | Šviečiantys kubeliai | Kompl. | 1 | Komplektacija: Komplektą turi sudaryti: ne mažiau 12 vnt. kubelių, iš kurių: 4 vnt. ne mažiau 15 cm kubeliai ir 8 vnt. ne mažiau 7,5 cm kubeliai. Parametrai: Veikimas su baterijomis. |  |

| 12. | Vibroakustinis transformuojamas pufas | Vnt. | 1 | Medžiagos: Pagamintas iš odos pakaitalo arba kitos lygiavertės medžiagos, užpildytas putų polistireno arba kitos lygiavertės medžiagos rutuliukais. Jungtys: Viduje turi būti vibroakustinis garsiakalbis. Turi turėti laidą su jungtimi prijungti prie vibroakustinio stiprintuvo. Svoris: 8 (±0,5) kg. Išmatavimai: Matmenys: ne mažiau 140 cm x 110 cm x 40 cm. Atsparumas: Pagrindo danga turi būti padengta antimikrobine, antibakterine ir priešgrybeline apsauga. Atsparus dilimui, atsparus žmogaus prakaitui ir seilėms, šlapimui ir kraujui. Ypač atsparus saulei. Atsparus ugniai: M2 klasifikacija. Sertifikatai: Turi atitikti REACH reglamentą ir EN71-3 žaislų saugos reikalavimus. Suderinamumas: Vibroakustinis transformuojamas pufas turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir būti suderinama su siūloma kambario valdymo sistema. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13. | Vibroakustinė pagalvė | Vnt. | 1 | Jungtys: Su vibroakustiniu garsiakalbiu viduje. Turi turėti laidą su jungtimi prijungti prie vibroakustinio stiprintuvo. Išmatavimai: Matmenys: 40 cm x 40 cm. Suderinamumas: Vibroakustinė pagalvė turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir būti suderinama su siūloma kambario valdymo sistema. Atsparumas: Pagrindo danga turi būti padengta antimikrobine, antibakterine ir priešgrybeline apsauga. Atsparus dilimui, atsparus žmogaus prakaitui ir seilėms, šlapimui ir kraujui. Ypač atsparus saulei. Atsparus ugniai: M2 klasifikacija. Sertifikatai: Turi atitikti REACH reglamentą ir EN71-3 žaislų saugos reikalavimus. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Įrangos montavimas, pristatymas, pajungimas. | Kompl. | 1 | Į siūlomą kainą turi būti įskaičiuojamas įrangos montavimas, pristatymas, pajungimas, visos montavimui ir įrangos pajungimui reikalingos medžiagos. |  |
| 2 kambarys. Pristatymo adresas: Vaikų lopšelis-daželis „Saulutė“, Statybininkų g. 5, Joniškis. |  |  |  |  |  |
| 1. | Sistema apjungianti multisensorinės priemonės | Kompl. | 1 | 1.1. Kompiuteris/serveris integruotas (1 vnt.): Procesorius 5000 benchmark, 8GB RAM, SSD 240GB, Windows 10 Pro. Programinė įranga: Įdiegta į kompiuteri įrenginių valdymui. Sistema turi turėti terapinių ir edukacinių galimybių, leidžiančių pedagogams pritaikyti kambarį skirtingiems vartotojams, kontroliuoti jų sąveikos ir stimuliavimo lygį. Sistema turi turėti galimybę valdyti skirtingus elementus iš kelių įrenginių bei valdyti visus elementus vienu metu, keisti aplinką, turi galimybę pridėti savo turinį (pvz. vaizdus iš internetinio puslapio arba USB rakto). |  |
|  |  |  |  | 1.2. Vibracijos stiprintuvas: 2 išėjimai po 50W |  |
|  |  |  |  | 1.3. Garso kolonėlių su žemųjų dažnių garsiakalbiu komplektas jungiamas prie valdymo sistemos. |  |
|  |  |  |  | 1.4. Projektorius: 3200 liumenų, XGA 1024x768, kontrastas 16000:1, lempos naudojimo trukme 10 000 val. |  |
|  |  |  |  | 1.5. Planšetinis kompiuteris: Android planšetė su įdiegta programinė įranga ir apsauginių dėklu. |  |
|  |  |  |  | 1.6. Priedai: Spintelė sistemai, beviele pelė valdymui, projektoriaus laikiklis prie lubų, maršrutizatorius. |  |
|  |  |  |  | 1.7. Kabeliai: Komplekte turi būti reikalingi laidai įrangos sujungimui. |  |
| 2. | Šviesos pluoštų kaskada | Vnt. | 1 | Išmatavimai: Kaskada turi būti sumontuota ant ne mažiau 50 cm x 80 cm. žiedo; Turėti ne mažiau 150 šviesos diodų juostelių, kurių ilgis ne mažiau 3 m. Veikimas: Užuolaida turi šviesti visomis vaivorykštės spalvomis. Turi būti galimybė spalvas keisti planšetinio kompiuterio aplikacijos ir valdiklio pagalba. Montavimas: Montuojama lubose. Suderinamumas: Šviesos pluoštų kaskada turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir būti suderinama su siūloma kambario valdymo sistema. |  |
| 3. | Pagrindas burbulų vamzdžiui | Vnt. | 1 | Išmatavimai: Pagrindo matmenys: ne mažiau 110 cm x 110 cm x 39 cm. Parametrai: Pagrindas turi būti pritaikytas ant jo atsisėsti. Medžiagos: Minkštas poliuretano arba kitos lygiavertės medžiagos pagrindas, skirtas įmontuoti burbulų vamzdį ir šviesos pluoštą. Atsparumas: Pagrindo danga turi būti padengta antimikrobine, antibakterinė ir priešgrybeline apsauga. Atsparus dilimui, atsparus žmogaus prakaitui ir seilėms, šlapimui ir kraujui. Ypač atsparus saulei. Atsparus ugniai: M2 klasifikacija. |  |

| 4. | Burbulų vamzdis | Vnt. | 1 | Išmatavimai: Aukštis: ne mažiau 180 cm; Plotis: ne mažiau 20 cm. Veikimas: Ne mažiau trys burbulų veikimo režimai: ištisiniai, atsitiktiniai ir nuoseklūs burbuliukai. Burbulų vamzdis turi šviesti visomis vaivorykštės spalvomis. Turi būti galimybė spalvas keisti planšetinio kompiuterio aplikacijos ir valdiklio pagalba. Komplektacija: Komplekte distiliuotas vanduo – 50 l. Visi reikalingi priedais burbulų vamzdžio naudojimui. Suderinamumas: Burbulų vamzdis turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir būti suderinamas su siūloma kambario valdymo sistema. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Sensorinis šveičiantis kilimas | Vnt. | 1 | Išmatavimai: Išmatavimai: ne mažiau 2m x 1m. Suderinamumas: Sensorinis šveičiantis kilimas turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir būti suderinama su siūloma kambario valdymo sistema. |  |
| 6. | Vibroakusitnė pagalvė | Vnt. | 1 | Jungtys: Su vibroakustiniu garsiakalbiu viduje. Turi turėti laidą su jungtimi prijungti prie vibroakustinio stiprintuvo. Išmatavimai: Matmenys: 40 cm x 40 cm. Suderinamumas: Vibroakustinė pagalvė turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir būti suderinama su siūloma kambario valdymo sistema. Atsparumas: Pagrindo danga turi būti padengta antimikrobine, antibakterine ir priešgrybeline apsauga. Atsparus dilimui, atsparus žmogaus prakaitui ir seilėms, šlapimui ir kraujui. Ypač atsparus saulei. Atsparus ugniai: M2 klasifikacija. Sertifikatai: Turi atitikti REACH reglamentą ir EN71-3 žaislų saugos reikalavimus. |  |
| 7. | Šviesos pluoštas | Vnt. | 1 | Išmatavimai: Turi turėti ne mažiau 150 šviesos diodų juostelių, kurių ilgis būtų ne mažiau 2 m. Veikimas: Pluoštas turi šviesti visomis vaivorykštės spalvomis. Turi būti galimybė spalvas keisti planšetinio kompiuterio aplikacijos ir valdiklio pagalba. Suderinamumas: Šviesos pluoštas turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir būti suderinamas su siūloma kambario valdymo sistema. |  |
| 8. | Šviečianti planeta | Vnt. | 1 | Išmatavimai: Ne mažiau 50 cm skersmens. Montavimas: Pakabinama arba pastatoma. Veikimas: Turi turėti galimybę keisti spalvas planšetinio kompiuterio aplikacijos pagalba. Su jungikliu automatiniam režimui įjungti ir išjungti. Jungiklis nuosekliam ne mažiau 7 spalvų ciklo režimui. Suderinamumas: Planeta turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir būti suderinama su siūloma kambario valdymo sistema. |  |
| 9. | Valdiklis su mygtukais | Vnt. | 1 | Veikimas: Universalus valdiklis leidžiantis valdyti visus šviesos įrenginius; Valdiklis turi būti suderinamas su siūloma kambario valdymo sistema - leidžiančia suaktyvinti sistemos scenas, kuriose derinamas apšvietimas, garsas, vaizdas, vaizdo įrašas, vibracija ir kiti įtraukiantys efektai. Mygtukai: Mygtukų ir spalvų skaičius: ne mažiau 6; Permatomi maišeliai ant spalvotų mygtukų piktogramoms įterpti; Mygtukų foninio apšvietimo galimybė (ON/OFF jungiklis); Jungiklių įėjimų skaičius: ne mažiau 6. Baterija: Įkraunama baterija. |  |
| 10. | Sensorinės gelinės grindų plytelės | Kompl. | 1 | Komplektas: Komplektą sudaro: 6 plytelės 6 skirtingų spalvų gelinių plytelių rinkinys su neslystančiu pagrindu. Komplektacija: Komplektą turi sudaryti ne mažiau 6 plytelės ne mažiau 6 skirtingų spalvų gelinių plytelių rinkinys su neslystančiu pagrindu. Išmatavimai: Vienos plytelės dydis: ne mažiau 30 cm x 30 cm. |  |
| 11. | Sensorinis kubas | Vnt. | 1 | Išmatavimai: Matmenys: ne mažiau 25 cm x 25 cm; Veikimas: Kubas turi leisti pakeisti bet kurio sensorinio šviesos prietaiso spalvas. Komplektacija: Belaidis valdiklis, leidžiantis valdyti multisensorinį kambarį ir visus jame esančius šviesos įrenginius po vieną atskirai ir visus kartu vienu metu. Atsparumas: Pagrindo danga turi būti padengta antimikrobine, antibakterine ir priešgrybeline apsauga. Atsparus dilimui, atsparus žmogaus prakaitui ir seilėms, šlapimui ir kraujui. Ypač atsparus saulei. Atsparus ugniai: M2 klasifikacija. Sertifikatai: Turi atitikti REACH reglamentą ir EN71-3 žaislų saugos reikalavimus. |  |
| 12. | Šviečiantys kubeliai | Kompl. | 1 | Komplektacija: Komplektą turi sudaryti: ne mažiau 12 vnt. kubelių, iš kurių: 4 vnt. ne mažiau 15 cm kubeliai ir 8 vnt. ne mažiau 7,5 cm kubeliai. Parametrai: Veikimas su baterijomis. |  |
| 13. | Vibroakustinis transformuojamas pufas | Vnt. | 1 | Medžiagos: Pagamintas iš odos pakaitalo arba kitos lygiavertės medžiagos, užpildytas putų polistireno arba kitos lygiavertės medžiagos rutuliukais. Jungtys: Viduje turi būti vibroakustinis garsiakalbis. Turi turėti laidą su jungtimi prijungti prie vibroakustinio stiprintuvo. Svoris: 8 (±0,5) kg. Išmatavimai: Matmenys: ne mažiau 140 cm x 110 cm x 40 cm. Atsparumas: Pagrindo danga turi būti padengta antimikrobine, antibakterine ir priešgrybeline apsauga. Atsparus dilimui, atsparus žmogaus prakaitui ir seilėms, šlapimui ir kraujui. Ypač atsparus saulei. Atsparus ugniai: M2 klasifikacija. Sertifikatai: Turi atitikti REACH reglamentą ir EN71-3 žaislų saugos reikalavimus. Suderinamumas: Vibroakustinis transformuojamas pufas turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir būti suderinama su siūloma kambario valdymo sistema. |  |

| 14. | Sensorinis spalvų kilimėlis | Vnt. | 1 | Išmatavimai: Sensorinio kilimėlio matmenys: ne mažiau 100 cm x 85 cm Veikimas: Turi turėti galimybę pakeisti bet kurio sensorinio šviesos prietaiso spalvas: pavyzdžiui, atsistojus ant geltonos spalvos – įrenginys nušvis geltona spalva ir t.t.; Belaidis valdiklis, leidžiantis valdyti multisensorinį kambarį ir visus jame esančius šviesos įrenginius. Suderinamumas: Sensorinis kilimėlis turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir būti suderinamas su siūloma kambario valdymo sistema. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Įrangos montavimas, pristatymas, pajungimas. | Kompl. | 1 | Į siūlomą kainą turi būti įskaičiuojamas įrangos montavimas, pristatymas, pajungimas, visos montavimui ir įrangos pajungimui reikalingos medžiagos. |  |
| 3 kambarys. Pristatymo adresas: Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla, Livonijos g. 6, Joniškis. |  |  |  |  |  |
| 1. | Interaktyvi siena (grindys) su mobiliu stovu | Kompl. | 1 | Veikimas: Turi turėti galimybę būti naudojama kaip interaktyvios grindys ir galimybė pasukti sieną ne mažiau kaip 90° kampu projektuojant ant sienos; Aprašymas: Full HD LED projektorius; Lempos tarnavimo laikas: iki 30 000 valandų; Ryškumas: ne mažiau 2500 ANSI liumenų; Kontrastas: ne mažiau 20000:1; Rodomo vaizdo skiriamoji geba: ne mažiau 1920 × 1080; Jungtys: HDMI, RJ-45, 2 × USB 3.0; Garsiakalbiai: 2x20W; Energijos suvartojimas: 280 W; Komplektacija: Mobilus stovas; Du valdymo pulteliai; Ne mažiau 100 vnt. žaidimų rinkinys; Wi-Fi modulis (AC/B/G/N) su antenomis; Maitinimas 110 - 240 V. |  |
| 2. | Įrangos montavimas, pristatymas, pajungimas. | Kompl. | 1 | Į siūlomą kainą turi būti įskaičiuojamas įrangos montavimas, pristatymas, pajungimas, visos montavimui ir įrangos pajungimui reikalingos medžiagos. |  |
| 4 kambarys. Pristatymo adresas: Vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“, Melioratorių kv. 14, Joniškis. |  |  |  |  |  |
| 1. | Vibroakustinis Bluetooth stiprintuvo komplektas | Kompl. | 1 | Veikimas: Vibroakustinio bluetooth stiprintuvo komplektas turi užtikrinti visų vibroakustinių ir šviesos elementų sinchronizuotą veikimą. Komplektacija: Žemo dažnio stiprintuvas iki 2 vibroakustinių elementų + maitinimo laidas; Garsiakalbiai su stiprintuvu; Bluetooth imtuvas + maitinimo šaltinis; Priešstiprinimo pakopa + maitinimo šaltinis; Maršrutizatorius; Komplekte turi būti visi reikalingi laidai įrangos sujungimui. |  |

| 2. | Šviesos pluoštų kaskada | Vnt. | 1 | Išmatavimai: Kaskada turi būti sumontuota ant ne mažiau 50 cm x 80 cm. žiedo; Turėti ne mažiau 150 šviesos diodų juostelių, kurių ilgis ne mažiau 3 m. Veikimas: Užuolaida turi šviesti visomis vaivorykštės spalvomis. Turi būti galimybė spalvas keisti planšetinio kompiuterio aplikacijos ir valdiklio pagalba. Montavimas: Montuojama lubose. Suderinamumas: Šviesos pluoštų kaskada turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir būti suderinama su siūloma kambario valdymo sistema. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Pagrindas burbulų vamzdžiui | Vnt. | 1 | Išmatavimai: Pagrindo matmenys: ne mažiau 110 cm x 110 cm x 39 cm. Parametrai: Pagrindas turi būti pritaikytas ant jo atsisėsti. Medžiagos: Minkštas poliuretano arba kitos lygiavertės medžiagos pagrindas, skirtas įmontuoti burbulų vamzdį ir šviesos pluoštą. Atsparumas: Pagrindo danga turi būti padengta antimikrobine, antibakterinė ir priešgrybeline apsauga. Atsparus dilimui, atsparus žmogaus prakaitui ir seilėms, šlapimui ir kraujui. Ypač atsparus saulei. Atsparus ugniai: M2 klasifikacija. |  |

| 4. | Burbulų vamzdis | Vnt. | 1 | Išmatavimai: Aukštis: ne mažiau 180 cm; Plotis: ne mažiau 20 cm. Veikimas: Ne mažiau trys burbulų veikimo režimai: ištisiniai, atsitiktiniai ir nuoseklūs burbuliukai. Burbulų vamzdis turi šviesti visomis vaivorykštės spalvomis. Turi būti galimybė spalvas keisti planšetinio kompiuterio aplikacijos ir valdiklio pagalba. Komplektacija: Komplekte distiliuotas vanduo – 50 l. Visi reikalingi priedais burbulų vamzdžio naudojimui. Suderinamumas: Burbulų vamzdis turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir būti suderinamas su siūloma kambario valdymo sistema. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Sensorinis šviečiantis kilimas | Vnt. | 1 | Išmatavimai: Išmatavimai: ne mažiau 2m x 1m. Suderinamumas: Sensorinis šveičiantis kilimas turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir būti suderinama su siūloma kambario valdymo sistema. |  |
| 6. | Šviesos pluoštas | Vnt. | 1 | Išmatavimai: Turi turėti ne mažiau 150 šviesos diodų juostelių, kurių ilgis būtų ne mažiau 2 m. Veikimas: Pluoštas turi šviesti visomis vaivorykštės spalvomis. Turi būti galimybė spalvas keisti planšetinio kompiuterio aplikacijos ir valdiklio pagalba. Suderinamumas: Šviesos pluoštas turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir būti suderinamas su siūloma kambario valdymo sistema. |  |
| 7. | Žvaigždžių projektorius | Vnt. | 1 | Veikimas: Projektorius turi turėti galimybę rodyti žvaigždžių vaizdinius ant sienos arba lubų; Su galimybe įjungti arba išjungti debesų vaizdinius planšetinio kompiuterio aplikacijos pagalba. Komplektacija: Su imtuvu, kurio jungiklio relės kontakto pagalba, būtų galima paprastai įjungti/išjungti įvairius aplinkos elementus. |  |
| 8. | Valdiklis su mygtukais | Vnt. | 1 | Veikimas: Universalus valdiklis leidžiantis valdyti visus šviesos įrenginius; Valdiklis turi būti suderinamas su siūloma kambario valdymo sistema - leidžiančia suaktyvinti sistemos scenas, kuriose derinamas apšvietimas, garsas, vaizdas, vaizdo įrašas, vibracija ir kiti įtraukiantys efektai. Mygtukai: Mygtukų ir spalvų skaičius: ne mažiau 6; Permatomi maišeliai ant spalvotų mygtukų piktogramoms įterpti; Mygtukų foninio apšvietimo galimybė (ON/OFF jungiklis); Jungiklių įėjimų skaičius: ne mažiau 6. Baterija: Įkraunama baterija. |  |

| 9. | Sensorinis kubas | Vnt. | 1 | Išmatavimai: Matmenys: ne mažiau 25 cm x 25 cm; Veikimas: Kubas turi leisti pakeisti bet kurio sensorinio šviesos prietaiso spalvas. Komplektacija: Belaidis valdiklis, leidžiantis valdyti multisensorinį kambarį ir visus jame esančius šviesos įrenginius po vieną atskirai ir visus kartu vienu metu. Atsparumas: Pagrindo danga turi būti padengta antimikrobine, antibakterine ir priešgrybeline apsauga. Atsparus dilimui, atsparus žmogaus prakaitui ir seilėms, šlapimui ir kraujui. Ypač atsparus saulei. Atsparus ugniai: M2 klasifikacija. Sertifikatai: Turi atitikti REACH reglamentą ir EN71-3 žaislų saugos reikalavimus. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Sensorinis spalvų kilimėlis | Vnt. | 1 | Išmatavimai: Sensorinio kilimėlio matmenys: ne mažiau 100 cm x 85 cm Veikimas: Turi turėti galimybę pakeisti bet kurio sensorinio šviesos prietaiso spalvas: pavyzdžiui, atsistojus ant geltonos spalvos – įrenginys nušvis geltona spalva ir t.t.; Belaidis valdiklis, leidžiantis valdyti multisensorinį kambarį ir visus jame esančius šviesos įrenginius. Suderinamumas: Sensorinis kilimėlis turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir būti suderinamas su siūloma kambario valdymo sistema. |  |
| 11. | Vibroakustinis transformuojamas pufas | Vnt. | 1 | Medžiagos: Pagamintas iš odos pakaitalo arba kitos lygiavertės medžiagos, užpildytas putų polistireno arba kitos lygiavertės medžiagos rutuliukais. Jungtys: Viduje turi būti vibroakustinis garsiakalbis. Turi turėti laidą su jungtimi prijungti prie vibroakustinio stiprintuvo. Svoris: 8 (±0,5) kg. Išmatavimai: Matmenys: ne mažiau 140 cm x 110 cm x 40 cm. Atsparumas: Pagrindo danga turi būti padengta antimikrobine, antibakterine ir priešgrybeline apsauga. Atsparus dilimui, atsparus žmogaus prakaitui ir seilėms, šlapimui ir kraujui. Ypač atsparus saulei. Atsparus ugniai: M2 klasifikacija. Sertifikatai: Turi atitikti REACH reglamentą ir EN71-3 žaislų saugos reikalavimus. Suderinamumas: Vibroakustinis transformuojamas pufas turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir būti suderinama su siūloma kambario valdymo sistema. |  |
| 12. | Įrangos montavimas, pristatymas, pajungimas. | Kompl. | 1 | Į siūlomą kainą turi būti įskaičiuojamas įrangos montavimas, pristatymas, pajungimas, visos montavimui ir įrangos pajungimui reikalingos medžiagos. |  |