## 1. Sterilių skysčių
1 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS automatizuotai sistemai, skirtai mikroorganizmų aptikimui kraujyje ir kituose steriliuose organizmo skysčiuose. Tiekėjas turės suteikti 1 automatizuotą sistemą panaudos sutarties pagrindu 36 mėnesiams.
1.Reagentų ir panaudai siūlomo prietaiso suderinamumas. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti tinkamos darbui su nurodytu arba siūlomu analizatoriumi. Turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys jų suderinamumą ir atitiktį techniniams bei kokybės reikalavimams. Jeigu reagentai ir papildomos priemonės pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai ir papildomos priemonės yra adaptuoti/validuoti šiai įrangai ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus. Tiekėjas turi pateikti šio reikalavimo atitikimui įrodyti analizatoriaus ir reagentų naudojimo instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis. 2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti mažesnius kiekius prekių, priklausomai nuo poreikio. 3. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos. 4. Reagentai ir įranga privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 bei šios techninės specifikacijos reikalavimus ir ženklinti CE ženklu. Pateikti galiojančio sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją kartu su pasiūlymu. Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašus, katalogą, brošiūrą ar kt. techninės specifikacijos reikalavimus įrodančius gamintojo dokumentus. Tiekėjo savideklaracijos siekiant atitikti techninę specifikaciją vertinamos nebus. 5. Prekių pristatymo vieta : K. Donelaičio g. 5, Klaipėda ( trečias aukštas), laboratorija. 6. Sutarties terminas - 36 mėnesiai. 7.Jei tiekėjas nurodys nepakankamą kiekį reagentų/kitų priemonių nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, už papildomus reagentus mokama nebus. 8. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. 9. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekiai apskaičiuojami tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių, numatomą nurodytam specifikacijoje tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti. 10. Tiekėjas pasiūlęs reagentus ir priemones siūlomam analizatoriui, privalės visą sutarties galiojimo terminą nemokamai tiekti visas ligoninei panaudai suteiktos įrangos naudojimui reikalingas eksploatacines medžiagas, atlikti visus panaudai suteiktos įrangos remonto, kalibravimo ir priežiūros darbus (įskaitant detales ir detalių keitimą) pagal gamintojo rekomendacijas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymu Nr. V-383 patvirtintą medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašą bei kitų teisės aktų reikalavimus 11. Tiekėjas turės supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamo analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus naudojimosi instrukcijas, perkančiosios organizacijos prašymu ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos apmokyti perkančiosios organizacijos personalą naudotis perduodamu analizatoriumi.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai* | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR be PVM | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr.
2 |  | 33696500-0 | Reagentai ir papildomos priemonės automatizuotai sistemai, skirtai mikroorganizmų aptikimui kraujyje ir kituose steriliuose organizmo skysčiuose. | Tiekėjas turi ligoninei pateikti analizatorių naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą ir termino pratęsimo sąlygas. | [6 empty] | Šiame langelyje būtina nurodyti IR bendrą visos 2 pirkimo dalies kainą be PVM | Šiame langelyje būtina nurodyti IR bendrą visos 2 pirkimo dalies kainą su PVM
| 2.1 |  | Buteliukai su antibiotikus absorbuojančiais polimeriniais karoliukais ir skysta terpe skirta aerobinių bakterijų, fakultatyvinių anaerobinių bakterijų ir mikroskopinių grybų nustatymui iš kraujo ir kitų normaliai sterilių kūno skysčių. Turi atitikti reikalavimus | 400 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 2.1.1 | ...... Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 2.2 |  | Buteliukai su antibiotikus absorbuojančiais polimeriniais karoliukais ir skysta terpe skirta anaerobinių bakterijų ir fakultatyvinių anaerobinių bakterijų nustatymui iš kraujo ir kitų normaliai sterilių kūno skysčių. Turi atitikti reikalavimus | 400 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 2.2.1 | ....... Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 2.3 |  | Mažesnio ėminio tūrio buteliukai (pediatriniai) su antibiotikus absorbuojančiais polimeriniais karoliukais ir skysta terpe skirta aerobinių bakterijų, fakultatyvinių anaerobinių bakterijų ir mikroskopinių grybų nustatymui iš kraujo. Turi atitikti reikalavimus | 600 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 2.3.1 | .................. Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 2.4 |  |  | (atsižvelgiant į bendą visų tyrimų kiekį)
2.5
2.6
Kitos reikalingos priemonės (pvz. kapiliarai ir pan.):
| 2.7 |  |  | (atsižvelgiant į bendą visų tyrimų kiekį)
Lentelės Nr. 2 eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą).
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
1 | Reikalavimai buteliukams:
1.1. | Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
1.2. | Buteliukai turi būti pagaminti iš plastiko ir užpildyti skysta terpe su antibiotikus absorbuojančiais polimeriniais karoliukais.
1.3. | Buteliukai su terpe turi būti skirti nustatyti aerobinėms bakterijoms ir mieliagrybiam/pelėsiniams grybams bei anaerobinėms bakterijoms.
1.4. | Buteliukai su suleista į vidų tiriamąja medžiaga iki pristatymo į laboratoriją gali būti laikomi kambario temperatūroje (15-25°C) iki 24 val.
1.5. | Numatyta atidėto buteliukų įdėjimo į instrumentą galimybė (uždelstas įkėlimas iki 24 val.)
1.6. | Pateikti priemonių naudojimosi instrukcijas su pažymėtais atitikimą patvirtinančiais punktais
2. | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti
2.1. | sterilius adpterius su peteliškėmis ėminių surinkimui
2.2. | kontrolines medžiagas
2.3. | priemones teigiamų pasėlių išsėjimui
2.4. | priemones analizatoriaus (sistemos) eksploatacijai
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius - 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
2. | Analizatoriaus paskirtis | Aptikti mikroorganizmus (bakterijas ir mikroskopinius grybus) kraujyje ir kituose steriliuose organizmo skysčiuose (cerebrospinaliniame bei sąnario, pleuros, perikardo, pilvo ertmių skysčiuose)
3. | Įspėjimo signalų sistema | Nustačius mikroorganizmų augimą buteliuke, esant prietaiso gedimui ir operacijų klaidos atveju, analizatoriuje turi būti įdiegta vizualinė ir garsinė įspėjimo signalų sistema
4. | Inkubacijos laiko keitimas | Maksimalus buteliuko inkubacijos laikas gali būti keičiamas kiekvienam buteliukui atskirai įdėjimo metu arba po įdėjimo į analizatorių.
5. | Galimybė analizuoti mikroorganizmo augimo analizatoriuje kreivę | Būtinas
6. | Duomenų perkėlimas ir saugojimas | Galimybė perkelti ir saugoti atsargines duomenų kopijas tam skirtose laikmenose
7. | Analizatoriaus inkubatoriaus talpa | Ne mažiau nei 60 buteliukų
8. | Naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Pateikiama kartu su įranga
9. | CE sertifikatas | Būtinas
10. | Mikroorganizmų automatizuotos tyrimų sistemos sudėtinės dalys | Analizatorius, kompiuteris ir monitorius (jei neintegruoti į analizatorių), spausdintuvas, nepertraukiamos srovės šaltinis (UPS)

## 2. Dažymo sist
2 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATIZUOTAI GRAMO DAŽYMO SISTEMAI AEROSPRAY GRAM (valdomas nuosavybės teise) , arba kitu tiekėjo siūlomu analizatoriumi (lygiaverčiu), kuris turės būti suteiktas perkančiajai organizacijai panaudos sutarties pagrindu.
1.Reagentų ir panaudai siūlomo prietaiso suderinamumas. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti tinkamos darbui su nurodytu arba siūlomu analizatoriumi. Turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys jų suderinamumą ir atitiktį techniniams bei kokybės reikalavimams. Jeigu reagentai ir papildomos priemonės pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai ir papildomos priemonės yra adaptuoti/validuoti šiai įrangai ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus. Tiekėjas turi pateikti šio reikalavimo atitikimui įrodyti analizatoriaus ir reagentų naudojimo instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis. 2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti mažesnius kiekius prekių, priklausomai nuo poreikio. 3. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos. 4. Reagentai ir įranga privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 bei šios techninės specifikacijos reikalavimus ir ženklinti CE ženklu. Pateikti galiojančio sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją kartu su pasiūlymu. Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašus, katalogą, brošiūrą ar kt. techninės specifikacijos reikalavimus įrodančius gamintojo dokumentus. Tiekėjo savideklaracijos siekiant atitikti techninę specifikaciją vertinamos nebus. 5. Prekių pristatymo vieta : K. Donelaičio g. 5, Klaipėda ( trečias aukštas), laboratorija. 6. Sutarties terminas - 36 mėnesiai. 7.Jei tiekėjas nurodys nepakankamą kiekį reagentų/kitų priemonių nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, už papildomus reagentus mokama nebus. 8. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. 9. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekiai apskaičiuojami tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių, numatomą nurodytam specifikacijoje tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti. 10. Tiekėjas pasiūlęs reagentus ir priemones siūlomam analizatoriui, privalės visą sutarties galiojimo terminą nemokamai tiekti visas ligoninei panaudai suteiktos įrangos naudojimui reikalingas eksploatacines medžiagas, atlikti visus panaudai suteiktos įrangos remonto, kalibravimo ir priežiūros darbus (įskaitant detales ir detalių keitimą) pagal gamintojo rekomendacijas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymu Nr. V-383 patvirtintą medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašą bei kitų teisės aktų reikalavimus 11. Tiekėjas turės supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamo analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus naudojimosi instrukcijas, perkančiosios organizacijos prašymu ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos apmokyti perkančiosios organizacijos personalą naudotis perduodamu analizatoriumi.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Paskirtis | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Specialūs reikalavimai | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR be PVM | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
3 |  | 33696500-0 | Reagentai ir papildomos priemonės automatizuotai Gramo dažymo sistemai Aerospray GRAM |  | 3000 | [7 empty] | Šiame langelyje būtina nurodyti IR bendrą visos 3 pirkimo dalies kainą be PVM | Šiame langelyje būtina nurodyti IR bendrą visos 3 pirkimo dalies kainą su PVM
| 3.1 |  | Gram Reagentas A | Blukintojas su Acetonu ir Safraninu | 3000 | Blukintojas su Acetonu ir Safraninu
| 3.2 |  | Gram Reagentas B | Iodinas | 3000 | Iodinas
| 3.3 |  | Gram Reagentas C | Kristal Violetas | 3000 | Kristal Violetas
| 3.4 |  | Gram Reagentas E | Metanolis | 3000 | Metanolis
| 3.5 |  | ............................... Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
3.6
3.7
Minimalūs (ne prastesni kaip) reikalavimai lygiaverčiam analizatoriui, suteikiamam naudotis panaudos sutarties pagrindu
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius - 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
2. | Analizatoriaus paskirtis | Automatizuota Gramo dažymo sistema mikrobiologinių tepinėlių dažymui Gramo būdu
5. | Analizatoriaus talpa | Ne mažiau nei 10 mikrobiologinių tepinėlių stikliukų
| Komplektuojamos priemonės darbui užtikrinti | Nurodo tiekėjas
6. | Naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Pateikiama kartu su įranga
7. | CE sertifikatas | Būtinas