TSD-1098, VPP-6867

Priedų pacientų gyvybinių funkcijų monitoriams techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Orientac. kiekis, vnt. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SpO2 matavimo daviklis | 10 | 1. Techniškai suderinamas su gamintojo „Philips Healthcare“ pacientų monitoriais; 2. Su ≥ 3 m ilgio jungiamuoju kabeliu (jungiamas tiesiogiai prie monitoriaus). |  |
| 2. | SpO2 matavimo daviklis, skirtas naujagimiams | 10 | 1. Techniškai suderinamas su gamintojo „Philips Healthcare“ monitorine sistema „M3046A“; 2. Jungiamas pasirinktinai prie rankytės arba kojytės; 3. Su 1,0 - 1,5 m ilgio jungiamuoju kabeliu. |  |
| 3. | Prailginimo kabelis | 10 | 1. Skirtas naujagimių SpO2 matavimo daviklio prijungimui prie gamintojo „Philips Healthcare“ monitorinės sistemos „M3046A“; 2. Kabelio ilgis 2,0 - 2,5 m. |  |
| 4. | SpO2 matavimo daviklis, skirtas suaugusiems | 14 | 1. Techniškai suderinamas su gamintojo „Philips Healthcare“ monitorine sistema „IntelliVue MP50“; 2. Jungiamas tiesiogiai prie monitoriaus; 3. Su 3,0 - 4,0 m ilgio jungiamuoju kabeliu. |  |
| 5. | Manžetė kraujospūdžio matavimui suaugusiems | 10 | 1. Labai didelė; 2. Antimikrobinė. |  |
| 6. | Manžetė kraujospūdžio matavimui suaugusiems | 10 | 1. Didelė (34 - 43 cm apimties rankai); 2. Antimikrobinė. |  |
| 7. | Manžetė kraujospūdžio matavimui suaugusiems | 6 | 1. Vidutinė (27 - 35 cm apimties rankai); 2. Antimikrobinė. |  |
| 8. | Manžetė kraujospūdžio matavimui suaugusiems ir vaikams | 10 | 1. Tinkanti 14 - 22 cm apimties rankai; 2. Antimikrobinė. |  |
| 9. | Žarnelė | 10 | 1. Skirta kraujospūdžio matavimo manžetės pajungimui; 2. Žarnelės ilgis ≥ 3 m. |  |
| 10. | Žarnelė | 10 | 1. Skirta kraujospūdžio matavimo manžetės pajungimui; 2. Žarnelės ilgis 1,5 - 2,0 m. |  |
| 11. | Pagrindinis EKG kabelis | 10 | 1. Techniškai suderinamas su gamintojo „Philips Healthcare“ monitoriais „IntelliVue“; 2. Skirtas 3 EKG laidų komplekto pajungimui. |  |
| 12. | EKG 3 laidų komplektas | 10 | 1. Tinkamas naudoti su techninės specifikacijos 11 punkte aprašytu pagrindiniu EKG kabeliu; 2. Skirtas EKG elektrodų pajungimui. |  |
| 13. | Pagrindinis EKG kabelis | 10 | 1. Techniškai suderinamas su gamintojo „Philips Healthcare“ monitoriais „IntelliVue“; 2. Skirtas 5 EKG laidų komplekto pajungimui. |  |
| 14. | EKG 5 laidų komplektas | 10 | 1. Tinkamas naudoti su techninės specifikacijos 13 punkte aprašytu pagrindiniu EKG kabeliu; 2. Skirtas EKG elektrodų pajungimui. |  |
| 15. | Temperatūros daviklis, rektalinis | 10 | 1. Techniškai suderinamas su gamintojo „Philips Healthcare“ pacientų monitoriais; 2. Laido ilgis 3 - 4 m. |  |
| 16. | Temperatūros daviklis, odos paviršiaus | 10 | 1. Techniškai suderinamas su gamintojo „Philips Healthcare“ pacientų monitoriais; 2. Laido ilgis 3 - 4 m. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Pristatomų prekių žymėjimas CE ženklu (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės arba gamintojo patvirtinimas, kad pristatomos prekės bus žymėtos CE ženklu).

- Prekėms suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija (nurodyti suteikiamą garantinį terminą).

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.