Priedas Nr. 1
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
DARBO PRIEMONĖS PATOLOGIJOS SKYRIUI 

	Pirkimo objekto dalies Nr.
	Prekės pavadinimas
	Mato vienetas
	Preliminarus kiekis 36 mėn.
	Planuojama pirkimo vertė Eur be PVM
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Tiekėjų pastabos

	1.


	Formalino 10 % tirpalas pH 7,2-7,4


	L
	1200
	3500,00
	Paruoštas naudoti. Audinių fiksacijai, norint išsaugoti antigeninę struktūrą, pH 7,2-7,4. Talpos dydis ne mažiau 5 L ir ne daugiau 10 L.
	

	2.
	Izopropilo alkoholis
	L
	1700
	12000,00
	Plastiko talpa ne mažiau 5 L. 

5 L talpos reikalingos statyti į audinių impregnavimo procesorių.


	

	3.


	Ksilenas
	L


	800
	5000,00
	Parafininių pjūvių deparafinizavimui. Talpa ne mažiau 5 L ir ne daugiau 10 L dydžio.


	

	4.
	Parafinas (histoplastas, paraplastas)


	Kg
	1500
	10000,00
	Specialus parafinas baltos, kietos granulės, bekvapis, be plastinių polimerinių priedų, tinkamas histologiniam įmirkymui ir histologinių blokų formavimui rankiniu būdu. Lydymosi temperatūra 56-58 °C. Tinkamas pilti į Milestone-Logos ir Epredia procesorius.  


	

	5.


	PAS rinkinys


	Rinkinys
	10
	3000,00
	PAS rinkinys sudarytas iš Perjodo rūgšties ir Šifo reagento. Reagentai paruošti naudoti. 

Vienas rinkinys nudažo ne mažiau 100 stiklelių (76x26x1mm) (ilgis x plotis x storis). 

Stikleliai į rinkinį neįeina.


	

	6.
	Alcian blue


	Vnt.
	10
	2000,00
	Alcian blue dažai.
1 vnt. turi nudažyti ne mažiau 100 stiklelių (76x26x1mm) (ilgis x plotis x storis). 

Stikleliai neįeina.
	

	7
	PREPARATŲ GAMYBAI NAUDOJAMI STIKLAI (turi išduotą CE sertifikatą dėl atitikties IVD klasės In vitro diagnostikos medicinos priemonėms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 (direktyvą 98/79/EC)) bei kokybės sertifikatą dėl atitikimo kokybės standartui ISO Nr. 8037/I)

	

	7.1
	Objektyvinis stiklelis 76x26x1 mm (ilgis x plotis x storis) 


	Vnt.
	200000
	10000,00
	Preparatų ruošimui. Tinkami dažyti ir dengti automatiniu prietaisu.

Matmenys: dydis 76x26 mm, storis 1.0 -1.2 mm.

Kampai: 45º. 

Kraštinės: šlifuotos.

Stiklo optinės savybės: bespalvis, refrakcijos indeksas - 1.516.

Paruošti naudojimui: nuvalyti, poliruoti, nuplauti, neperdengti popierėliais, apsaugoti nuo drėgmės poveikio. 20 mm matinis laukelis iš abiejų pusių užrašams, tinkamas rašyti grafitiniu pieštuku ir žymėjimui automatiniu stiklelių žymėjimo įrenginiu.
Pakuotė ne mažiau 50 vnt. ir ne daugiau 100 vnt. stiklelių.


	

	7.2
	Dengiamasis stiklelis 24x50mm (plotis x ilgis)
	Vnt.
	50000
	2000,00
	Objektinių stiklelių dengimui automatiniu dengimo įrenginiu ir rankomis.

Matmenys: 24x50 mm, storis 0,13-0,16 mm.

Optinės savybės: Refrakcijos indeksas 1.5255 ±0.0015

Paruošti naudojimui, vakuuminiame įpakavime siekiant apsaugoti nuo drėgmės poveikio.

Supakuoti dėžutėse ne mažiau 50 vnt. ir ne daugiau 100vnt.


	

	8.
	BIOPSINĖS KASETĖS SU DANGTELIU:
	

	8.1


	Biopsinė kasetė su dangteliu (balta spalva)
	Vnt.
	100000
	6500,00
	Pagaminta iš (POM) polyoxymethyleno, lygiu paviršiumi, lengvai užrašomos pieštuku ir pritaikytos automatiniam kasečių žymėjimo įrenginiui. Pritaikytos standartiniam mikrotomo griebtuvui. Baltos spalvos. 


	

	8.2


	Biopsinė kasetė su dangteliu 

(rausva spalva)


	   Vnt.
	100000
	6500,00
	Pagaminta iš (POM) polyoxymethyleno, lygiu paviršiumi, lengvai užrašomos pieštuku ir pritaikytos automatiniam kasečių žymėjimo įrenginiui. Pritaikytos standartiniam mikrotomo griebtuvui. Rausvos spalvos. 


	

	9


	MIKROTOMO AŠMENYS:


	

	9.1
	Mikrotomo ašmenys, universalūs
	Vnt.
	8000
	8500,00
	Standartiniai ašmenys rutininiam darbui, pagaminti iš nerūdijančio plieno, išmatavimai 0,254x8x80 mm, briaunos kampas 35° . Pageidaujama pakuotė ne daugiau kaip 50 vnt. 
	

	9.2
	Mikrotomo ašmenys ploniems pjūviams 
	Vnt.
	500
	1000,00
	Ašmenys skirti labai plonų pjūvių atlikimui, pagaminti iš nerūdijančio plieno, išmatavimai 0,254x8x80 mm, briaunos kampas 22° . Pageidaujama pakuotė ne daugiau kaip 50 vnt. 
	


BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: 

1.1. dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.
1.2. paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“/ 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.
2. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjai privalo savo sąskaita pateikti prašomų prekių pavyzdžius. Esant būtinybei, perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti siūlomų prekių atitiktimi keliamiems reikalavimams, pasilieka teisę prekių pavyzdžius išbandyti, t. y. sunaudoti neatlygintinai. Prekės turi būti pateiktos originalioje pakuotėje.
