2025-11-18

Vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų projektavimas ir statyba Priestočio g., Šaulių g., Ramioji g., Klaipėdos m. sav.

Pirkimo Nr. 5245703

Pirkimo sąlygų paaiškinimas-patikslinimas Nr. 3

Perkantysis subjektas atsako į tiekėjų pateiktus klausimus.

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Perkančiojo subjekto atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2025-11-17 pateiktame atsakyme į 2 klausimą nurodyta, kad „Naikinat esamu vandentiekio šulinius uždaromoji armatūra turi linkti. Uždaromajai armatūrai turi būti numatyti velenai”. Patvirtinkite, kad esama uždaromoji armatūra yra tinkamos būklės, kad ją būtų galima palikti tolesniam naudojimui. | Rekonstruodamas tinklus Rangovas turi sumontuoti naujas medžiagas. |
| 2. | Patikslinkite, ar reikės pakeisti Šaulių g. 44-54 namų vandentiekio įvadų vamzdynus, ar galės likti esami | Rekonstruojami vandentiekio įvadai yra nurodyti techninės specifikacijos priede 5.1. priede. |