Techninė specifikacija

Retraktorius – 1 KOMPL.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ir išversti į lietuvių kalbą) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

- Garantinis laikotarpis:

  - Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.

- Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai parametrai | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti |  |
|  | Suderinamumas | Retraktoriaus rinkinio dalys turi būti suderinamos su ligoninės turimais Omnitract retrakciniais rinkiniais |  |
|  | Pagrindinis vertikalus stovas (kiekis 1 vnt.) | 1. Galimybė tvirtinti prie stalo rėmo sterilioje aplinkoje; 2. Stovas pagamintas iš medicininio plieno (arba lygiavertės medžiagos), tinkantis sterilizavimui; 3. Turi slankiojantį laikiklį pagrindiniam horizontaliam strypui; |  |
|  | Pagrindinis horizontalus strypas (kiekis 1 vnt) | 1. Strypas pagamintas iš medicininio plieno (arba lygiavertės medžiagos), tinkantis sterilizavimui; 2. Turi tvirtinimą rėmo dalims; |  |
|  | Standartinio rėmo dalis (kiekis 2 vnt) | Pusės trapecijos formos; |  |
|  | Mentelių laikikliai (kiekis 5 vnt) | 1. Laikiklis tvirtinasi prie rėmo; 2. Mentelė laikiklyje tvirtinasi vieno užrakto pagalba; |  |
|  | Mentelė (kiekis 1 vnt) | 1. Marshall tipo arba lygiavertė; 2. Mentelės matmenys: 5,0×12,0 cm ± 2 cm |  |
|  | Šarnyrinė mentelė (kiekis 1 vnt) | 1. Fence tipo arba lygiavertė; 2. Mentelės matmenys: 10,2×15,2 cm ± 1,5 cm |  |
|  | Mentelė (kiekis 2 vnt) | 1. Mayo tipo arba lygiavertė; 2. Mentelės matmenys: 7,0×5,1 cm ± 2 cm |  |
|  | Šarnyrinė mentelė (kiekis 1 vnt) | 1. Deaver tipo arba lygiavertė; 2. Mentelės matmenys: 7×11,4 cm ± 2 cm |  |
|  | Mentelė (kiekis 1 vnt) | 1. Lankstoma karpyta arba lygiavertė; 2. Mentelės matmenys: 7,0×12,0 cm ± 2 cm |  |
|  | Dėklas sterilizacijai (kiekis 1 vnt.) | 1. Skirtas pilvo retraktoriaus komplekto sterilizacijai; 2. Dėklo matmenys (tinkamos matmenų ribos): Ilgis: 58 68 cm; Plotis: 27 32 cm; Aukštis: 11 15 cm; |  |