### Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. VšĮ Kauno miesto poliklinika perka laboratorinių tyrimų išorinės kokybės kontrolės programos paslaugas.

2. Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos paslaugos atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų Techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų tyrimų programų katalogus/ bukletus/ brošiūras, su išsamiu siūlomų paslaugų techninių charakteristikų aprašymu. Kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

3. Tiekėjas užtikrina visų išorinės kokybės kontrolės programų įgyvendinimą (visos specifikacijos paslaugų sąrašas yra nedalomas ir neskaidomas).

4. Tiekėjas užtikrina, kad išorinės kokybės kontrolės tiriamoji medžiaga (mėgintuvėliuose, tepinėlių ar skaitmeninių nuotraukų forma ir t.t.) būtų pristatyta Pirkėjui sutartu laiku ir nurodytu kiekiu (dažnumu) per metus. Tiekėjas į galutinę pasiūlymo kainą turi būti įskaičiavęs tiriamosios medžiagos pristatymą ir visus kitus mokesčius.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mėginiai iš anksto sutartais intervalais Tiekėjo lėšomis siunčiami Pirkėjui– laboratorijai. | Būtina |
| 2. | Paslaugos užsakomos ir teikiamos 24 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. | Būtina |
| 3. | Atsakymai gaunami elektroninėje sistemoje pagal Pirkėjui suteiktą prieigą | Būtina |
| 4. | Teikiamas vienas pasiūlymas visoms sekančioje lentelėje išvardintoms analitėms, neskaidant pirkimo į atskiras dalis | Būtina |
| 5. | 2 kartus per metus vykdomi visi techninėje specifikacijoje išvardinti tyrimai (išskyrus 17, 19, 26, 30, 35, 36, 37, 40 pozicijas, jos vykdomos 1 kartą per metus) | Privaloma |
| 6. | Reikalavimų ir atsakymų pateikimas bei interpretacija pateikiama lietuvių kalba | Būtina |

| Eil. Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
|  | Biocheminės analitės (Gliukozė, b. cholesterolis, DTL, MTL, trigliceridai, K, Na, Cl, Fe, Ca, Ca2+, Mg, P, bendras baltymas, albuminas, urea, kreatininas, šlapimo rūgštis, ALT, AST, GGT, šarminė fosfatazė, alfa, amilazė, kreatininas, feritinas, imunoglobulinas E, bilirubinas bendras, bilirubinas konjuguotas, CRB, djCRB kortizolis) |
|  | Skydliaukės hormonai: TSH, FT4, FT3 |
|  | Skydliaukės antikūnai: anti-TPO ir anti-tg |
|  | 25-Hidroksivitaminas D (bendras), aktyvus vitaminas B12, folio rūgštis |
|  | Reumatoidinis faktorius ir anti-CCP |
|  | Bendras kraujo tyrimas hematologija 2 mėginiai |
|  | Glikuotas hemoglobinas HbA1c |
|  | Laimo boreliozės IgM ir IgG antikūnų nustatymas kraujo serume |
|  | Helicobacter pylori IgA ir IgG antikūnų nustatymas kraujo serume |
|  | ABO ir RhD kraujo grupė |
|  | Antieritrocitinių antikūnų nustatymas |
|  | Anti- ŽIV 1/2, HBsAg, anti-HVC nustatymas iš kraujo serumo |
|  | Gripo virusų A ir B antigenų nustatymas iš nosiaryklės ėminio |
|  | Sifilio nustatymas TPHA ir RPR reakcijos |
|  | Protrombino laikas |
|  | Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas |
|  | D dimerų nustatymas |
|  | Leukocitų diferencinis skaičiavimas - leukograma |
|  | Bronchų sekreto ląstelių mikroskopija |
|  | Šlapimo juosteliniai tyrimai su dalelių mikroskopija |
|  | Parazitai išmatose |
|  | Vėžio žymenys (Ca125, Ca 15-3, Ca19-9, HCG, feritinas, PSA, fPSA, fPSA/PSA) |
|  | Širdies pažeidimo žymenys: Troponinas I + didelio jautrumo CRB |
|  | Gliukozė iš kapiliarinio kraujo |
|  | ASO kiekybinis |
|  | ANA - Antibranduolinių antikūnų nustatymas ir ENA - Antikūnų prieš išskiriamus iš branduolio antigenus nustatymas serume |
|  | SARS-CoV-2 antigeno nustatymas |
|  | Streptococcus pyogenes (A grupės) ag nustatymas gerklės mėginyje |
|  | Slapto kraujo iFOB kokybinis testas |
|  | H.pylori antigenas išmatose |
|  | NTproBNP |
|  | POCT: CRB (3 analizatoriai) |
|  | Lipoproteinas a |
|  | Lytiniai hormonai (FSH, prolaktinas, E2, progesteronas, LH, testosteronas, SHBG) |
|  | Nosies sekretas |
|  | Spermograma |
|  | ApoA, ApoB |
|  | Mycoplasma pneumoniae ir Chlamydia pneumoniae IgM ir IgG |
|  | ANCA |
|  | Kortizolis seilėse |