Priedas Nr. 1

Pažintinių funkcijų lavinimo programos su įranga pirkimo techninė specifikacija

- Pirkimo objektas – pažintinių funkcijų lavinimo programos su įranga (toliau – Prekė).

- Techniniai reikalavimai Prekei:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pastabos/pasiūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Pažinimo funkcijoms vertinti ir lavinti. |  |
| 2. | Konstrukcija | Naujausia sistemos versija. Sistema sudaryta iš pažinimo funkcijų patikrinimo testų (ne mažiau nei 9) ir lavinimo programų (ne mažiau nei 28) įrangos paketo, specialių klaviatūrų (2 vnt.). |  |
| 3. | Programinė įranga | - Programinė įranga užtikrinanti daugiakalbę vartotojo sąsają – pasirinkimą iš ne mažiau kaip 24 kalbų; anglų, lietuvių, rusų ir lenkų kalbos yra būtinos; galimybė kiekvieno paciento elektroninėje kortelėje nustatyti kalbinės programos aplinką. - Automatinis pratimų sunkumo lygio keitimas pagal paciento sugebėjimus. - Patikrinimo modulis sudarytas iš ne mažiau kaip 9 testų skirtingoms pažintinėms funkcijoms vertinti (būtini testai regos suvokimo sutrikimų ir psichomotorinių reakcijų greičio įvertinimams). - Paciento patikrinimo rezultatai automatiškai palyginami su normomis pagal lytį, amžių, atvaizduojami grafine ir skaitine išraiška. - Pratimų moduliai: pateikti ne mažiau kaip 26 skirtingus pažintinių funkcijų lavinimo modulius. - Skirtingose darbo vietose testavimo ir pratimų moduliais vienu metu gali dirbti nuo 1 iki 5 pacientų. |  |
| 4. | Serverio licencijos galiojimas | Programa su neribota serverio licencija ne mažiau kaip 7 metams. |  |
| 5. | Klaviatūra | Specializuota paciento kompiuterio klaviatūra – 2 vnt.: klaviatūroje ne daugiau kaip 10 mygtukų pratimų užduotims atlikti ir ne mažiau kaip 10 mygtukų specialioms užduotims arba lygiaverčiai. |  |
| 6. | Įrangos paruosimas darbui | Darbo vietų paruošimas, programinės įrangos įdiegimas. |  |
| 7. | Personalo apmokymas | Apmokyti Pirkėjo personalą dirbti su pažintinių funkcijų lavinimo programa ir įranga. |  |
| 8. | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis nei 24 mėn. |  |
| 9. | Planuojama pirkimo vertė Eur be PVM | 19 500,00 |  |

- Prekės pristatymo vieta - VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Palangos reabilitacijos filialas „Pušynas“, Žvejų g. 1, Palanga.

- Pirkimo objektas turi būti pristatytas ir paruoštas darbui per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos, į šį terminą įeina ir personalo apmokymas.

- Pažintinių funkcijų lavinimo programos su įrangos įsigijimas finansuojamas iš VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės įgyvendinamo tarptautinio projekto „Skaitmeninės sveikatos technologijos greitesnei pažeidžiamų grupių reabilitacijai ir socialinei įtraukčiai“ (SPEED UP, Nr. LL-00270), finansuojamo iš 2021-2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos.

__________________