Priedas Nr. 1

Pažintinių funkcijų lavinimo programos su įranga pirkimo techninė specifikacija
1. Pirkimo objektas – pažintinių funkcijų lavinimo programos su įranga (toliau – Prekė).
2. Techniniai reikalavimai Prekei:
	Eil.
Nr.
	Techniniai parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Pastabos/pasiūlymai

	1.
	Paskirtis
	Pažinimo funkcijoms vertinti ir lavinti.
	

	2.
	Konstrukcija
	Naujausia sistemos versija. Sistema sudaryta iš pažinimo funkcijų patikrinimo testų (ne mažiau nei 9) ir lavinimo programų (ne mažiau nei 28) įrangos paketo, specialių klaviatūrų (2 vnt.).
	

	3.
	Programinė įranga
	1. Programinė įranga užtikrinanti daugiakalbę vartotojo sąsają – pasirinkimą iš ne mažiau kaip 24 kalbų; anglų, lietuvių, rusų ir lenkų kalbos yra būtinos; galimybė kiekvieno paciento elektroninėje kortelėje nustatyti kalbinės programos aplinką.
2. Automatinis pratimų sunkumo lygio keitimas pagal paciento sugebėjimus.
3. Patikrinimo modulis sudarytas iš ne mažiau kaip 9 testų skirtingoms pažintinėms funkcijoms vertinti (būtini testai regos suvokimo sutrikimų ir psichomotorinių reakcijų greičio įvertinimams).
4. Paciento patikrinimo rezultatai automatiškai palyginami su normomis pagal lytį, amžių, atvaizduojami grafine ir skaitine išraiška.
5. Pratimų moduliai: pateikti ne mažiau kaip 26 skirtingus pažintinių funkcijų lavinimo modulius.
6. Skirtingose darbo vietose testavimo ir pratimų moduliais vienu metu gali dirbti nuo 1 iki 5 pacientų.  
	

	4.
	Serverio  licencijos galiojimas
	Programa su neribota serverio licencija ne mažiau kaip 7 metams.

	

	5.
	Klaviatūra 
	Specializuota paciento kompiuterio klaviatūra – 2 vnt.: klaviatūroje ne daugiau kaip 10 mygtukų pratimų užduotims atlikti ir ne mažiau kaip 10 mygtukų specialioms užduotims arba lygiaverčiai.
	

	6.
	Įrangos paruosimas darbui
	Darbo vietų paruošimas, programinės įrangos įdiegimas.
	

	7.
	Personalo apmokymas
	Apmokyti Pirkėjo personalą dirbti su pažintinių funkcijų lavinimo programa ir įranga. 
	

	8.
	Garantinis laikotarpis
	Ne trumpesnis nei 24 mėn.

	

	9. 
	Planuojama pirkimo vertė Eur be PVM
	19 500,00
	


3. Prekės pristatymo vieta - VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Palangos reabilitacijos filialas „Pušynas“, Žvejų g. 1, Palanga.
4. Pirkimo objektas turi būti pristatytas ir paruoštas darbui per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos, į šį terminą įeina ir personalo apmokymas.
5. Pažintinių funkcijų lavinimo programos su įrangos įsigijimas finansuojamas iš VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės įgyvendinamo tarptautinio projekto „Skaitmeninės sveikatos technologijos greitesnei pažeidžiamų grupių reabilitacijai ir socialinei įtraukčiai“ (SPEED UP, Nr. LL-00270), finansuojamo iš 2021-2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos.

__________________
