VIEŠOJI  ĮSTAIGA  JONAVOS  LIGONINĖ

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190326865,

Žeimių g. 19, LT-55134 Jonava, tel.: +370 349 69098, el. paštas: pirkimai@jonavosligonine.lt

Suinteresuotiems tiekėjams							2025-11-19 Nr. VP1-356

KVIETIMAS DALYVAUTI RINKOS KONSULTACIJOJE „CHIRURGINIAI SIŪLAI” (NUMERIS CVP IS 5492463)

## Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 str. ir siekdama pasirengti pirkimui „CHIRURGINIAI SIŪLAI” (toliau – Pirkimas) prašo nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių suteikti konsultaciją.

## Konsultacijos tikslas: pristatyti būsimą pirkimą galimiems teikėjams, tinkamai pasirengti viešojo pirkimo procedūroms bei išsiaiškinti rinkos galimybes pasiūlyti priemones, atitinkančias reikalavimus, keliamus žaliajam viešajam pirkimui bei techninės specifikacijos pasirinkimus, siekiant patikslinti ir parengti techninę specifikaciją.

Konsultacijos būdas: rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis.

Kviečiame rinkos dalyvius susipažinti su skelbiamu techninės specifikacijos projektu ir CVP IS priemonėmis iki CVP IS skelbime nurodyto termino (2025-11-24  09:00 val.) aktyviai teikti pastabas, klausimus ir pasiūlymus, bei pateikti atsakymus į pateiktus klausimus. Klausimai, pastabos (siūlymai), gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui gali būti nenagrinėjami. Susitikimai rengiami nebus.

Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą, techninės specifikacijos projektas nėra galutinis Pirkimo dokumentas.

Siekdami parengti pirkimo sąlygas atitinkančias naujausias rinkos tendencijas ir galimybes bei užtikrinančias sąžiningą tiekėjų konkurenciją, vadovaudamiesi VPĮ 27 straipsniu, prašome pateikti atsakymus laisva forma į žemiau pateikiamus klausimus:

| KLAUSIMAS | RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIO ATSAKYMAS IR (AR) SIŪLYMAI |
| --- | --- |
| - Kokios pastabos ir pasiūlymai techninei specifikacijai? |  |
| - Kokius reikalavimus siūlytumėte įtraukti į Perkančiosios organizacijos skelbiamą techninę specifikaciją, kad būtų pasiekti techninėje specifikacijoje nustatyti rezultatai? |  |
| - Ar Perkančiosios organizacijos skelbiamoje techninėje specifikacijoje yra perteklinių reikalavimų, kurie nepadeda pasiekti techninėje specifikacijoje nustatyto rezultato bei nepagrįstai brangina pasiūlymo kainą? |  |
| - Ar siūlomi sprendimai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime? |  |
| - Kokia preliminari numatomų įsigyti prekių kaina Eur be PVM/ Eur su PVM, kai sutartis galios 24 mėnesius? |  |
| - Kokios pastabos prekių pristatymui: prekių pristatymo/sumontavimo terminas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo užsakymo pateikimo dienos? |  |
| - Ar taikytini aplinkosauginiai reikalavimai? Žemiau parengti reikalavimai parengti vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – AM įsakymas Nr. D1-508) 4.1 ir 4.4.4 papunkčiais: - taikyti Aprašo 2 priedo II skyriaus „Pakuotės“ nuostatas; - Sutartį pasirašyti el. būdu, atsisakyti popierinių dokumentų, reikalingą dokumentaciją rengti elektronine forma ir kitai Sutarties Šaliai pateikti tik elektroniniu formatu, dokumentus pasirašyti elektroniniu būdu, ataskaitas rengti ir pateikti tik elektroniniu būdu. Esant būtinybei, spausdinti ant abiejų lapo pusių, ir naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Apraše. |  |
| - Kitos pastabos |  |

Bus peržiūrimos ir vertinamos CVP IS priemonėmis gautos pastabos, klausimai bei pasiūlymai. Teikiant pastabas, klausimus bei pasiūlymus, prašome aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali, nes siūlomi sprendimai ir iš dalyvių gaunama informacija gali būti nuasmeninta ir skelbiama. Jūsų pateikti įkainiai / kaina nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui.

PRIDEDAMA: Techninės specifikacijos projektas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

Prekės tinkamumo vartoti terminas > 12 mėn. nuo prekių pristatymo

| Pirkimo dalies eil. Nr. | Prekės techninė specifikacija | Mato vnt. | Maksimali 1 mato vieneto kaina, € be PVM | Sutarties suma, € be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Chirurginis siūlas. Cheminė sudėtis: Poligliukolio rūgštis (PGA) |  |  | 22000,00 |
| 1.1. | ## Adata aštri, lenktumas ½, ilgis ≥ 36-40 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 1. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 2,00 |  |
| 1.2. | ## Adata apvali, lenktumas ½, ilgis ≥ 35 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 1. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 2,00 |  |
| 1.3. | ## Adata apvali, lenktumas ½, ilgis ≥ 25 - 29 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 2,00 |  |
| 1.4. | ## Adata apvali, lenktumas ½, ilgis ≥ 31 – 36 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 2,00 |  |
| 1.5. | ## Adata pjaunanti, lenktumas ½, ilgis ≥ 36 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 2,00 |  |
| 1.6. | ## Adata pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ≥ 36 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 2,00 |  |
| 1.7. | ## Adata pjaunanti, lenktumas ½, ilgis ≥ 26-36 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 1. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 2,00 |  |
| 2. | ## Chirurginis siūlas. Cheminė sudėtis: Poligliukolio rūgštis (PGA) | 1 vnt. |  | 22000,00 |
| 2.1. | ## Adata apvali, lenktumas ½, ilgis ≥ 19 - 37 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 2/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 2,00 |  |
| 2.2. | ## Adata apvali, lenktumas ½, ilgis ≥ 19-37 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 3/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 2,00 |  |
| 2.3. | ## Adata pjaunanti, lenktumas ½, ilgis ≥ 26 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 2/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 2,00 |  |
| 2.4. | ## Adata: pjaunanti, lenktumas ½, ilgis ≥ 26 -37 mm, siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 3/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 2,00 |  |
| 2.5. | ## Adata pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ≥ 19 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 4/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 2,00 |  |
| 3. | ## Chirurginis siūlas. Cheminė sudėtis: Poliglaktinas (PGLA) |  |  | 10000,00 |
| 3.1. | ## Adata: pjaunanti, lenktumas ½, ilgis ≥ 24 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 2/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 2,00 |  |
| 3.2. | ## Adata: pjaunanti, lenktumas ½, ilgis ≥ 35 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 3/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 2,00 |  |
| 4. | ## Chirurginis siūlas. Cheminė sudėtis: Poliglaktinas (PGLA) |  |  | 18000,00 |
| 4.1. | ## Adata: apvali, lenktumas ½, ilgis ≥ 24-26 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 2,00 |  |
| 4.2. | ## Adata: pjaunanti, lenktumas ½, ilgis ≥ 24 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 1. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 2,00 |  |
| 4.3. | ## Adata: pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ≥ 24 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 4. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 2,00 |  |
| 4.4. | ## Adata: pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ≥ 19 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 5. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 2,00 |  |
| 5. | ## Chirurginis siūlas. Cheminė sudėtis: Sintetinis nailonas |  |  | 20000,00 |
| 5.1. | ## Adata: pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ≥ 24 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 1. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 2,00 |  |
| 5.2. | ## Adata: pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ≥ 36 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 2/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 2,00 |  |
| 5.3. | ## Adata: pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ≥ 24 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 3/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 2,00 |  |
| 5.4. | ## Adata: pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ≥ 24 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 5/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 2,00 |  |
| 5.5. | ## Adata: pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ≥ 19 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 4/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 2,00 |  |
| 6. | Chirurginis siūlas. Cheminė sudėtis: Polidiaksanonas |  |  | 12000,00 |
| 6.1. | ## Adata: apvali, lenktumas ½, ilgis ≥ 50 mm. Siūlas: ilgis ≥ 150 cm kilpa, storis 1. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 4,00 |  |
| 6.2. | ## Adata: apvali, lenktumas ½, ilgis ≥ 35 mm - 45 mm. Siūlas: ilgis ≥ 100 cm - 120 cm kilpa, storis 0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 4,00 |  |
| 7. | Chirurginis siūlas. Cheminė sudėtis: Polidiaksanonas |  |  | 12000,00 |
| 7.1. | ## Adata: apvali, lenktumas ½, ilgis ≥ 35 mm - 40 mm. Siūlas: ilgis ≥ 90 cm – 100 cm kilpa, storis 2/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 4,00 |  |
| 7.2. | ## Adata: apvali, lenktumas ½, ilgis ≥ 30 - 40 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm kilpa, storis 3/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 4,00 |  |
| 8. | ## Chirurginis siūlas. Cheminė sudėtis: Polipropilenas |  |  | 9000,00 |
| 8.1. | ## Adata apvali, lenktumas ½, ilgis ≥ 35 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 2/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 2,00 |  |
| 8.2. | ## Adata apvali, lenktumas ½, ilgis ≥ 25 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 1. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 2,00 |  |
| 9. | ## Chirurginis siūlas. Cheminė sudėtis: Polipropilenas |  |  | 13000,00 |
| 9.1. | ## Adata: apvali, lenktumas ½, ilgis: ≥ 13 mm. Siūlas: ilgis ≥ 30 cm, storis 6/0. Pakuotėje ≥ 2 adata. | 1 vnt. | 3,50 |  |
| 9.2. | ## Adata: apvali, lenktumas 3/8, ilgis: ≥ 10 mm. Siūlas: ilgis ≥ 30 cm, storis 7/0. Pakuotėje ≥ 2 adata. | 1 vnt. | 9,37 |  |
| 10. | ## Chirurginis siūlas. Cheminė sudėtis: Poliamidas |  |  | 15000,00 |
| 10.1. | ## Adata: apvali, lenktumas 3/8, ilgis: ≥ 6 mm. Siūlas: ilgis ≥ 15 cm, storis 10/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 11,28 |  |
| 10.2. | ## Adata: apvali, lenktumas 3/8, ilgis: ≥ 6 mm. Siūlas: ilgis ≥ 15 cm, storis 9/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 16,81 |  |
| 10.3. | ## Adata: apvali, lenktumas 3/8, ilgis: ≥ 6 mm. Siūlas: ilgis ≥ 15 cm, storis 8/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 16,81 |  |
| 11. | ## Chirurginis siūlas. Cheminė sudėtis: Poliglikolis. ## Adata: pjaunati, lenktumas 3/8, ilgis: >16 mm. Siūlas: ilgis ≥ 45 cm, storis 6/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. | 2,11 | 4500,00 |