## Lapas1
Priešgaisriniai signalizacijos įrenginiai
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir charakteristika | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Įkainis vnt be PVM,Eur | Įkainis vnt su PVM,Eur | Viso su PVM,Eur
1 | Adresinio gaisro daviklio pagrindas (bazė) turi tenkinti tokias charakteristikas: Bazė turi būti suderinama su Nr.2 ir Nr.3 pozicija; Bendras bazinio pagrindo žymuo – B501AP arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis); Spalva: balta | vnt | 200
2 | Adresinis optinis dūmų daviklis turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN 54-7 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra: -30*C iki +70*C±10*C; Daviklio korpusas – PVC medžiaga arba analogas; Daviklio korpuso spalva – balta; Daviklio suderinamumas su montavimo bazėmis B501, B501DG, B524RTE Bendras daviklio žymuo – ESMI 22051E arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis). | vnt | 100
3 | Adresinis optinis dūmų daviklis turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN 54-7 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra: -30*C iki +70*C±10*C; Daviklio korpusas – PVC medžiaga arba analogas; Daviklio korpuso spalva – balta; Daviklio suderinamumas su montavimo bazėmis B501, B501DG, B524RTE B501AP-IV Bendras daviklio žymuo – ESMI 22051EI su izoliatoriumi arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis). | vnt | 50
4 | Adresinė gaisro signalizacijos patalpų vidinė sirena turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN 54-3 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra -25*C iki +70*C±10 *C; Apsaugos klasė –Reguliuojamas garsumas – 1 padėtis-aukštas, 2 padėtis – vidutinis, 3 padėtis – žemas; Sirenos korpusas PVC medžiaga arba analogas; Sirenos korpuso spalva – raudona; Sirenos suderinamumas su bazėmis – B501AP; Bendras sirenos žymuo– WSO-PR-N33 arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis). | vnt | 50
5 | Gaisro signalizacijos patalpų vidinis švyturys turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN 54-3 arba lygiavertis Švyturio korpusas PVC medžiaga arba analogas; Švyturio korpuso spalva – raudona; Švyturio suderinamumas su bazėmis – B501AP; Bendras sirenos žymuo– WST-PR-N33 arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis). | vnt | 20
6 | Adresinis gaisro aliarmo mygtukas su dėžute turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN 54-11 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra -10*C iki +55*C±10*C; Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP24 Mygtuko korpusas – PVC medžiaga arba analogas; Mygtuko korpuso spalva – raudona RAL 3001; Bendras daviklio žymuo – MCP5A arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis). | vnt | 50
7 | Adresinis relinis kontaktas automatikos valdymui turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN54-18 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra: -20*C iki +609C ±10*C Bendras žymuo – EM201E arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis). | vnt | 20
8 | Nuotolinis gaisro daviklio indikatorius turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas –EN 54 arba lygiavertis; Aplinkos darbinė temperatūra -10*C iki +60*C±10 *C; Jutiklio korpusas – PVC medžiaga arba lygiavertė; Jutiklio korpuso spalva – balta; Bendras daviklio žymuo – ERI-10 Mini Disc arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis). | vnt | 10
Bendra pasiūlymo įkainių suma Eur su PVM | [5 empty] | 0