## Lapas1
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas (darbai su medžiagomis) | Mato vienetai | Preliminarus kiekis | Vnt. Kaina, Eur (be PVM) | Suma, Eur (be PVM)
1 | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1 m gylio | km. | 3 |  | 0
2 | Tranšėjų 1 m gylio kasimas ekstakavtoriais 1-2 kabeliams I-II grupės grunte | km. | 7 |  | 0
3 | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1 m gylio | km. | 3 |  | 0
4 | Tranšėjų 1 m gylio užpylimas buldozeriais 1-2 kabeliams I-II grupės grunte | km. | 7 |  | 0
5 | Iki 100 mm skersmens plastikinių vamzdžių klojimas, prakalant iki 30 m | m. | 2000 |  | 0
6 | Iki 100 mm skersmens plastikinių vamzdžių klojimas, kryptinio gręžimo būdu. | m. | 8000 |  | 0
7 | Duobių kasimas rankiniu būdu pamato montavimui | vnt. | 690 |  | 0
8 | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis | m3 | 1000 |  | 0
9 | I-II grupės grunto tankinimas vibro koja | m3 | 1000 |  | 0
10 | Gerbūvio atstatymas papildant iki 5cm juodžemio sluoksniu | m3 | 1000 |  | 0
11 | Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas I-II grupės | m2 | 10000 |  | 0
12 | Žolės užsėjimas | m2 | 10000 |  | 0
13 | Politileninių vamzdžių iki 50 mm skersmens paklojimas | km. | 3 |  | 0
14 | Politileninių vamzdžių iki 63 mm skersmens paklojimas | km. | 4 |  | 0
15 | Politileninių vamzdžių iki 75 mm skersmens paklojimas | km. | 4 |  | 0
16 | Kabelio tiesimas konstrukcijom, kai kabelio masė iki 1 kg (kabelis CU 3x1,5mm2) | m. | 2600 |  | 0
17 | Kabelio tiesimas konstrukcijom, kai kabelio masė iki 1 kg. (kabelis CU 3x2,5mm2) | m. | 1500 |  | 0
18 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio masė iki 3 kg. (kabelis Al 4x16mm2) | km. | 3 |  | 0
19 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio masė iki 3 kg (kabelis AL5x16mm2) | km. | 3 |  | 0
20 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio masė iki 3 kg (kabelis AL4x25mm2) | km. | 3 |  | 0
21 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio masė iki 3 kg (kabelis AL5x25mm2) | km. | 6 |  | 0
22 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio masė iki 3 kg (kabelis AL5x35mm2) | km. | 5 |  | 0
23 | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš kabelio | km. | 10 |  | 0
24 | Vertikalių apvalaus plieno įžemiklių įrengimas ( 1 elektrodas iki 10 m. ilgio, cinkuota įžeminimo juosta iki 1 m. ilgio) | kompl. | 690 |  | 0
25 | Galios automatinių jungiklių montavimas (iki 16 A) | vnt. | 690 |  | 0
26 | Kabelių sujungimo gnybtų SV-15 montavimas atramose | vnt. | 2760 |  | 0
27 | Galinių movų 6-35 mm2 montavimas | kompl. | 690 |  | 0
28 | Šaligatvio plytelių ardymas, atstatymas | m2 | 800 |  | 0
29 | Asfalto dangos ardymas, atstatymas | m2 | 800 |  | 0
30 | Pamatas VGAP-1 su montavimu | vnt. | 100 |  | 0
31 | Pamatas VGAP-2 su montavimu | vnt. | 200 |  | 0
32 | Pamatas VGAP-3 su montavimu | vnt. | 60 |  | 0
33 | Cinkuotų metalinių, 4 metrų aukščio atramų montavimas (Atrama pakopinė) (1 pav.) | vnt. | 50 |  | 0
34 | Cinkuotų metalinių, 5 metrų aukščio atramų montavimas (Atrama pakopinė) (1 pav.) | vnt. | 50 |  | 0
35 | Cinkuotų metalinių, 6 metrų aukščio atramų montavimas (Atrama kūginė) (2 pav.) | vnt. | 200 |  | 0
36 | Cinkuotų metalinių, 8 metrų aukščio atramų montavimas (Atrama kūginė) (2 pav.) | vnt. | 60 |  | 0
37 | Saugių, cinkuotų, 8 m. aukščio atramų montavimas (Atrama kūginė, tiekiama su jai skiru G/B pamatu ir gembe) (AB "Via Lietuva" keliuose) | vnt. | 50 |  | 0
38 | Cinkuotos metalinės gembės 1,0x1,0 m. montavimas (3pav.) | vnt. | 140 |  | 0
39 | Cinkuotos metalinės gembės 1,0x1,5 montavimas (3pav.) | vnt. | 100 |  | 0
40 | Cinkuotos metalinės gembės 2,0x2,5 montavimas (3pav.) | vnt. | 20 |  | 0
41 | Cilindrinių, pakopinių, 4 metrų aukščio atramų montavimas (Atrama tiekiama su jai skiru g/b pamatu, tvirtinimo / montavimo elementais) (5 pav.) | vnt. | 50 |  | 0
42 | Cilindrinių, pakopinių, 4 metrų aukščio atramų montavimas (Atrama tiekiama su jai skiru g/b pamatu, tvirtinimo / montavimo elementais) (6 pav.) | vnt. | 80 |  | 0
43 | Cilindrinių, pakopinių, 6 metrų aukščio atramų montavimas (Atrama tiekiama su jai skiru g/b pamatu, tvirtinimo / montavimo elementais vienam arba dviem šviestuvams) (7 pav.) | vnt. | 80 |  | 0
44 | Cilindrinių, pakopinių, 4 metrų aukščio atramų montavimas (Atrama tiekiama su jai skiru g/b pamatu, tvirtinimo / montavimo elementais) (8 pav.) | vnt. | 50 |  | 0
45 | Cilindrinių, pakopinių, 6 metrų aukščio atramų montavimas (Atrama tiekiama su jai skiru g/b pamatu, tvirtinimo / montavimo elementais vienam arba dviem šviestuvams) (8 pav.) | vnt. | 20 |  | 0
46 | Dekoratyvinio LED šviestuvo montavimas (9 pav.) | vnt. | 100 |  | 0
47 | Dekoratyvinio LED šviestuvo montavimas (10 pav.) | vnt. | 130 |  | 0
48 | Dekoratyvinio LED šviestuvo montavimas (11 pav.) | vnt. | 150 |  | 0
49 | LED šviestuvo 40-55W montavimas (12 pav.) | vnt. | 210 |  | 0
50 | LED šviestuvo 56-100 W montavimas (13 pav.) | vnt. | 100 |  | 0
51 | Gatvių apšvietimo valdymo skydų montavimas (skydas su pamatų IP44, foto relė, savaitinis laikrodis, kontaktorius) | vnt. | 20 |  | 0
52 | Gelžbetoninių atramų demontavimas ir utilizavimas | vnt. | 30 |  | 0
53 | Metalinės atramos demontavimas ir utilizavimas | vnt. | 30 |  | 0
54 | G/B pamato demontavimas | vnt. | 50 |  | 0
55 | Išorės apšvietimo šviestuvų su LED / natrio lempomis demontavimas | vnt. | 50 |  | 0
56 | Projektavimo paslaugos (esant poreikiui turi būti parengtas apšvietimo sistemos projektas). Rangovas turi įsivertinti, kad dalis projektų bus rengiami saugomose teritorijose | vnt. | 25 |  | 0
57 | Išpildomoji apšveitimo tinklo įrengimo dokumentacija | vnt. | 25 |  | 0
|  |  |  | VISO be PVM | 0
|  |  |  | PVM suma | 0
|  |  |  | VISO su PVM | 0