## Pirkimo sąlygų 11 priedas „Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)“

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI (DUK)

1 Klausimas. Kokia numatoma pirkimo vertė Eur be PVM?

Atsakymas. Perkančioji organizacija nenurodys šiam pirkimui skirtų lėšų sumos.

2 Klausimas. Kokios durys turi būti montuojamos klasėse ir kitose patalpose?

Atsakymas. Durys klasėse ir kitose patalpose turi būti montuojamos su stiklu (stiklo matmenys derinami su užsakovu remonto metu). Pridedama orientacinė durų nuotrauka.

3 Klausimas. Kokios grindjuostės numatomos klasėse ir kitose patalpose?

Atsakymas. Grindjuostes numatoma įrengti iš tos pačios grindų dangos užleidžiant ant sienos.

4 Klausimas. Darbų kiekių žiniaraštis, pozicija 21 - ,,Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas/demontavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm'' ir pozicija 22 - ,,Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas/demontavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm''. Ar šių pozicijų darbų kiekiai su kableliu ? Prašau patikslinti kiekius.

Atsakymas. Taip, pateiktas kiekis yra tikslus.

5 Klausimas.  Prašau įvardinti kokius būtent darbus reikia vertintis darbų kiekių žiniaraštyje - kitos išlaidos?

Atsakymas. Paaiškiname, kad darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta kitos išlaidos tai išpildomosios – vykdomosios dokumentacijos parengimas.

6 Klausimas. Darbų kiekių žiniaraštis  Skyrius 1 WC (1-52,1-53). Kokį darbą užsakote atlikti p.15. nurodykite kokie reikalavimai teikiami užsakomam gaminiui.

Atsakymas. WC patalpos pertvaros montavimas iš cemento-drožlių plokštės (CDP) ir metalinio ar aliuminio karkaso. CDP nebijo periodiškos drėgmės, gera garso izoliacija,  todėl tinka sanitarinėse patalpose. Pertvara turi būti patvari, montuojama prie sienos, grindų ar lubų priklausomai kaip yra nurodoma gamintojo techninėje deklaracijoje.

7 Klausimas. Darbų kiekių žiniaraštis  Skyrius 1 WC (1-52,1-53). Kokį darbą užsakote atlikti p.16, kokie reikalavimai keliami?

Atsakymas. Durų montavimas/demontavimas esamose pertvarose. Durys montuojamos vadovaujantis gamintojo montavimo instrukcija.

8 Klausimas. Demontavimo darbai ir medžiagų utilizavimas. Prašome papildyti darbų kiekių žiniaraštį: demontavimo darbais (medinėms grindims, plytelėms, durų demontavimo, lubų, šviestuvų ir PVC dangos demontavimui. Taip pat atliekų išnešimo įkainiu bei konteinerių kiekiu) atskiromis eilutėmis. Kadangi  kiekvienas Tiekėjas gali įsivertinti skirtingą kiekį ir tai labai stipriai gali „iškraipyti“ darbo įkainį.

Atsakymas. Tiekėjas, prieš teikdamas pasiūlymą pirkimui, turi įsivertinti visus demontavimo darbus prieš atliekant montavimo darbus. Utilizavimą ir šiukšlių išvežimą tiekėjai taip pat turi įsivertinti prie montavimo/demontavimo eilučių. Konteinerių kiekį nusimato pats Tiekėjas statybos darbų metu.

9 Klausimas. Nurodykite technines charakteristikas užsakomų šviestuvų.

Atsakymas. Kadangi numatoma įrengti „Amstrong“ tipo lubas, todėl šviestuvai – „Amstrong“ led panelė. W parenkama pagal patalpos kvadratūrą. Spalva – tinkanti mokslo įstaigai, siūloma derinti su mokyklos atstovais. Siūloma dienos šviesa 4000-4500 K.

10 klausimas. Patikslinkite užsakomų kondicionierių charakteristikas.

Atsakymas. Kondicionieriaus galia turi būti parenkama pagal patalpų kvadratūrą, svarbu, kad turėtų šildymo ir vėsinimo funkcijas. Kitos kondicionierių charakteristikos derinamos su mokyklos atstovais.