Įkainių lentelė

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Brėžinio Nr. (pagal Techninės specifikacijos Priedą Nr.1) | Prekės medžiagos savybės | Maksimalus 1 vnt. įkainis, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grandinės auselė 80x45x7,8 | 1 | Strenx 650 arba lygiavertis |  |
| 2. | Mentelės auselė 45x58x7.8 | 2 | Strenx 650 arba lygiavertis |  |
| 3. | Ašelės plokštelė 240x50x7.8 | 3 | Strenx 650 arba lygiavertis |  |
| 4. | Aklė ø40x5 | 4 | Strenx 650 arba lygiavertis |  |
| 5. | Aklė ø50x5 | 5 | Strenx 650 arba lygiavertis |  |
| 6. | Juosta 8x85x1950 | 6 | Hardox 450 arba lygiavertis |  |
| 7. | Juosta 6x75x1950 | 7 | Hardox 450 arba lygiavertis |  |
| 8. | Mentelė 271x170.6x6 | 8 | Strenx 650 arba lygiavertis |  |
| 9. | Grūdinta ašis ø40x127x20 | 9 | 40x/41Cr 4 arba lygiavertė. Kietumas HRC 58 |  |
| 10. | Grūdinta ašis ø45x170 | 10 | 40x/41Cr 4 arba lygiavertė. Kietumas HRC 58 |  |
| 11. | Grūdintos ašies plokštelė 120x120x14 | 11 | Strenx 650 arba lygiavertis |  |
| 12. | Grūdintas ritinėlis ø172x62x45 | 12 | 40x/41Cr 4 arba lygiavertė. Kietumas HRC 58 |  |
| 13. | Grūdintas ritinėlis ø 157x40x62 | 13 | 40x/41Cr 4 arba lygiavertė. Kietumas HRC 58 |  |
| 14. | Petrašiūnų kuro transporterio velenas prie reduktoriaus | 14 | 42CrMo+QT+SH arba lygiavertė |  |
| 15. | Apkabos lankstinys 155x120x110 | 15 | Steel Domex650 arba lygiavertis |  |
| 16. | Lankstinys 895x255x45 | 16 | Steel Domex650 arba lygiavertis |  |
| 17. | Žvaigždė Nemuno kat. su pleištaviete | 17 | Hardox 450 arba lygiavertis |  |
| 18. | Žvaigždė Nemuno kat. be pleištavietės | 18 | Hardox 450 arba lygiavertis |  |
| 19. | Plokštė judančioms grindims | 19 | Steel Domex650 arba lygiavertis |  |
| 20. | Žvaigždė su pleištaviete Šilko kat. | 20 | Hardox 450 arba lygiavertis |  |
| 21. | Žvaigždės velenas ø65 | 21 | C45 arba lygiavertis |  |
| 22. | Dviejų dalių žvaigždė S160 | 22 | Hardox 450 arba lygiavertis |  |
| 23. | Žvaigždė dviejų dalių Inkaro kat. | 23 | Hardox 450 arba lygiavertis |  |
| 24. | Žvaigždės velenas ø50 | 24 | C45 arba lygiavertis |  |
| 25. | Žvaigždės velenas ø70 | 25 | C45 arba lygiavertis |  |
| 26. | Transporterio alkūnės ritinėlis | 26, 27, 28, 29, 30, 31 | C45 ir Domex 650, arba lygiaverčiai |  |
| 27. | PE transporterio varomasis velenas | 32 | 42CrMo+QT+SH arba lygiavertė |  |
| 28. | Rezervinio kuro transporterio velenas prie reduktoriaus | 33 | 42CrMo+QT+SH arba lygiavertė |  |
| 29. | Metalinis transporterio dugno lankstinys | 34 | Hardox 450 arba lygiavertis |  |
| 30. | Mentelė 251x170.6x6 | 35 | Strenx 650 arba lygiavertis |  |
| 31. | Garliavos kuro sandėlio grindų judama dalis | 36 | Strenx 650 arba lygiavertis |  |
| 32. | Garliavos biokuro trasporterio auselė 86x40x10 | 37 | Strenx 650 arba lygiavertis |  |
| 33. | Garliavos biokuro transporterio žvaigždė su pleištaviete. Movos ø60 ir ø70 | 38 | Hardox 450 arba lygiavertis |  |
| 34. | Garliavos biokuro transporterio velenas prie reduktoriaus ø70 | 39 | C45 arba lygiavertis |  |
| 35. | Garliavos biokuro transporterio įtempimo mazgo velenas ø60 | 40 | C45 arba lygiavertis |  |
| 36. | Jurbarko biokuro transporterių mentelė 290x170.6x6 | 41 | Strenx 650 arba lygiavertis |  |
| 37. | Mentelės auselė 86x45x7.8 | 42 | Strenx 650 arba lygiavertis |  |
| 38. | Petrašiūnų biokuro transporterio velenas prie reduktoriaus ø80 | 43 | 42CrMo+QT+SH arba lygiavertė |  |
| 39. | Petrašiūnų biokuro transporterio žvaigždė | 44 | Hardox 450 arba lygiavertis |  |
| 40. | Ežerėlio katilinės pakuros grūdintas ritinėlis ø 130x48x65 | 45 | 40x/41Cr 4 arba lygiavertė. Kietumas HRC 58 |  |
| 41. | Ežerėlio katilinės pakuros grūdinta ašies plokštelė 240x35x8 | 46 | Strenx 650 arba lygiavertis |  |
| 42. | Ežerėlio katilinės pakuros grūdinta ašelė 111x45 | 47 | 40x/41Cr 4 arba lygiavertė. Kietumas HRC 58 |  |
| 43. | Petrašiūnų biokuro transporterių mentelė 350x170.6x6, kreipiančioji plokštelė ir auselės | 48 | Strenx 650 arba lygiavertis |  |
| 44. | Petrašiūnų biokuro transporterio auselė | 49 | Strenx 650 arba lygiavertis |  |
| 45. | Nemuno katilinės ardyno grūdinta ašelė 146x25 | 50 | 40x/41Cr 4 arba lygiavertė. Kietumas HRC 58 |  |
| 46. | Nemuno katilinės ardyno grūdintas ratukas ø70 x 74 | 51 | 40x/41Cr 4 arba lygiavertė. Kietumas HRC 58 |  |
| 47. | Ežerėlio biokuro transporterio žvaigždė, mova ø70 | 52 | Hardox 450 arba lygiavertis |  |
| 48. | Ežerėlio biokuro transporterio žvaigždė, mova ø55 | 53 | Hardox 450 arba lygiavertis |  |
| 49. | Ežerėlio biokuro transporterio varomasis velenas ø70 | 54 | C45 arba lygiavertis |  |
| 50. | Ežerėlio biokuro transporterio įtempimo mazgo velenas ø65 | 55 | C45 arba lygiavertis |  |
| 51. | Nemuno katilinės pelenų transporterio žvaigždė | 56 | Hardox 450 arba lygiavertis |  |
| 52. | Raudondvario MBK biokuro transporterio mentelė | 57 | Strenx 650 arba lygiavertis |  |
| 53. | Ežerėlio katilinės biokuro transporterio auselė 47x40x10 | 58 | Strenx 650 arba lygiavertis |  |
| 54. | Jurbarko / Inkaro katilinės biokuro transporterio varomasis velenas ø80 | 59 | C45 arba lygiavertis |  |
| 55. | Jurbarko / Inkaro katilinės biokuro transporterio įtempimo mazgo velenas ø65 | 60 | C45 arba lygiavertis |  |
| 56. | Jurbarko katilinės pelenų transporterio įtempimo mazgo velenas ø65 | 61 | C45 arba lygiavertis |  |
| 57. | Jurbarko katilinės pelenų transporterio varomasis velenas ø70 | 62 | C45 arba lygiavertis |  |
| 58. | Inkaro katilinės biokuro transporterio auselė 71x38x7.8 | 63 | Strenx 650 arba lygiavertis |  |
| 59. | Inkaro katilinės biokuro transporterio mentelė 280x170.6x6 | 64 | Strenx 650 arba lygiavertis |  |
| Viso kaina: |  |  |  |  |