MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (UN. NR. 3395-8000-5014), VLADO MIRONO G. 2, DAUGAI, ALYTAUS R. SAV., DALIES PATALPŲ KAPITALINIO REMONTO RANGOS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Pirkimo objektas – Mokslo paskirties pastato (un. Nr. 3395-8000-5014), Vlado Mirono g. 2, Daugai, Alytaus r. sav., dalies patalpų kapitalinio remonto darbai (toliau – Darbai). Įgyvendinant projektus Nr. 21-316-P-0001 „Bendradarbystės erdvės Dauguose sukūrimas”, Nr. 21-321-P-0001 „Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje“ ir „Mokyklų pritaikymas specialių poreikių vaikams ir visos dienos mokyklos koncepcijos kūrimas Alytaus rajone“ finansuojamus Europos Sąjungos.

1.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi Darbai būtų atlikti laikantis galiojančių teisės aktų, normatyvinių dokumentų ir techninių reikalavimų. Darbai turi būti atliekami pagal Užsakovo pateiktą suderintą techninį darbo projektą ir Techninę specifikaciją baldams ir įrangai su vizualizacijomis   (interjero sprendinius) (toliau – Interjero sprendiniai), vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais Darbų atlikimą. Vykdant Darbus turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754.

1.3. Darbų atlikimo vieta: Vlado Mirono g. 2, Daugai, Alytaus r.

1.4. Techniniame projekte, techninėje specifikacijoje, brėžiniuose, žiniaraščiuose, Interjero sprendiniuose ar kituose pirkimo dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, jų modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus) kitų gamintojų produkcija (prekėmis), lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis.

Techniniai parametrai turi atitikti arba būti lygiaverčiai techninėse specifikacijose ir Interjero sprendiniuose nurodytiesiems. Vykdant Darbus, montuojant įrenginius ar mazgus ir keičiant į lygiaverčius kitų gamintojų techninius parametrus turi būti pateikta to gamintojo rekomendacijos, paaiškinimai, jungimo, montavimo schemos ir brėžiniai. Iš pateiktos medžiagos turi būti aiškiai suprantama, kad keičiami techniniai parametrai yra lygiaverčiai.

Statybos metu Rangovo naudojamų medžiagų, gaminių ir įrengimų techninės charakteristikos turi atitikti techninės specifikacijos ir Interjero sprendinių reikalavimams. Visos apdailos medžiagos ir spalvos yra numatytos Interjero sprendiniuose, tačiau prieš atliekant apdailos darbus jos turi būti suderintos su Užsakovu.

Darbų kiekių žiniaraščiai yra orientacinio pobūdžio ir gali nesutapti su techniniame projekte pateiktais kiekiais, medžiagomis ar mazgais. Esant neatitikimams vadovautis reikia techniniu projektu. Ši sąlyga negalioja dėl apdailos medžiagų bei spalvų (vadovautis Interjero sprendiniais). Rangovui pateikus įkainotus drabų kiekių žiniaraščius (lokalines sąmatas) juose nurodyti įkainiai gali būt naudojami perkant papildomus Darbus / atsisakant dalies Darbų.

Šiuo pirkimu įranga perkama pilna apimti pagal interjero projektą, išskyrus interjero projekte techninių charakteristikų ir aprašymų lentelėje nėra įsigyjama nuo 1 iki 39 ir nuo 49 iki 56 pozicijos.

1.5. Rangovas prieš pradedant Darbus turi pakabinti patvarią, ilgaamžišką bei atsparią įvairioms oro sąlygoms informacinę lentelę, kurioje bus projekto pavadinimas, informacija apie projektą, projekto tikslas, spalvota Europos Sąjungos emblema su teiginiu „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“. Lentelės matmenys 400×300 mm. Tikslus dizainas, spalvos derinamos su užsakovu. Visa reikiama informacija apie ES investicijomis finansuojamų projektų viešinimą pateikiama nuorodoje: https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas

Lentelės maketą  gaminti  pasinaudojant e-maketo kūrimo įrankiu:

https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communication/online-generator_lt?lang=lt

Pateikiama informacija turi būti aiškiai įskaitoma ir matoma, o pati lentelė pakabinta labiausiai viešoje vietoje.

Informacinės lentelės pagaminimo ir pastatymo kaštus Rangovas turi įtraukti į kainą.

1.6. Privaloma užtikrinti Horizontaliuosius principus, atsižvelgiant į lyčių lygybę, ne diskriminacijos, prieinamumas visiems, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, darnus vystymasis ir pagarba Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijai. Vykdant projektą (įskaitant ir rangos darbų atlikimą) turi būti užtikrinamas ilgalaikis ekonominis, socialinis ir aplinkos tvarumas, atitinkantis darnaus vystymosi principą. Turi būti užtikrinama, kad gyventojų grupės, įskaitant asmenis su negalia, turėtų lygias galimybes naudotis patalpomis, laikantis lygių galimybių principo. Taip pat turi būti numatyta, kad nebus daroma reikšminga žala aplinkos tikslams, nustatytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje.

1.7. Turi būti taikomi žaliųjų pirkimų reikalavimai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtintą aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508;

1.8. Kai atliekami statybos darbai, statybvietėje turi būti vykdomos priemonės, užtikrinančios racionalų vandens naudojimą, vandens apsaugą nuo teršimo. Su paskutiniu priėmimo-perdavimo aktu reikės pateikti laisvos formos deklaraciją, kuria patvirtinama, kad, vykdant statybos darbus, buvo užtikrintas šių reikalavimų įvykdymas;

1.9. Statybvietėje atliekos turi būti išrūšiuojamos, laikinai laikomos ir tvarkomos, laikantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų (7 p.). Su paskutiniu priėmimo-perdavimo aktu reikės pateikti laisvos formos deklaraciją, kuria patvirtinama, kad, vykdant statybos darbus, buvo užtikrintas šių reikalavimų įvykdymas;

1.10. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos, laikantis Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių ir vadovaujantis ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolu, o apdorojant atliekas, turi būti vadovaujamasi Europos Komisijos informaciniu dokumentu apie atliekų apdorojimo geriausius prieinamus gamybos būdus. Su paskutiniu priėmimo-perdavimo aktu reikės pateikti laisvos formos deklaraciją, kuria patvirtinama, kad, vykdant statybos darbus, buvo užtikrintas šių reikalavimų įvykdymas;

1.11. Pasibaigus elektros ir elektroninės įrangos eksploatavimo laikui, ji turi būti perduodama atliekų tvarkytojui pagal Atliekų tvarkymo įstatymo ir Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Su paskutiniu priėmimo-perdavimo aktu reikės pateikti laisvos formos deklaraciją, kuria patvirtinama, kad, vykdant statybos darbus, buvo užtikrintas šių reikalavimų įvykdymas;

1.12. Turi būti laikomasi aplinkos apsaugą ir statybas reglamentuojančių įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų;

1.13. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris nustatytas Techninio projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

2. DARBŲ APIMTIS

2.1. Darbų apimtis:

2.1.1 Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto darbai

2.1.2. Sklypo plano darbai

2.1.3. Lauko inžineriniai tinklai

2.1.4. Kadastriniai matavimai.

2.1.5. Statybos užbaigimas.

2.2. Rangos darbai vykdomi bus vykdomi veikiančioje mokykloje, todėl vykdant Darbus turi būti užtikrinta mokinių, mokytojų ir kitų darbuotojų sauga, informavimas apie vykdomus Darbus, visi procesai turi būti suderinti su užsakovu.

Rangovas įsipareigoja vykdyti Darbus tokiu būdu, kad kuo mažiau trukdytų mokymosi procesui.

2.5. Laikinas paslaugų nutraukimas (pvz., vandens, elektros tiekimo sustabdymas) turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu ir Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija bei informuota ne mažiau kaip prieš (pvz., 48 val.).

2.6. Darbo vietos tvarka – kiekvieną dieną po Darbų pabaigos darbo vieta turi būti sutvarkyta (pvz., pašalintos šiukšlės, palikta laisva judėjimo erdvė laiptinėse ar koridoriuose).

2.7. Rangovas privalo laikytis darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų, taip pat nekelti pavojaus gyventojams ir jų turtui.

2.8. Atlikti Darbai bus priimami pasirašant Atliktų darbų aktą, kurį pasirašo abi šalys. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, statybos techninių reglamentų reikalavimus. Perkančioji organizacija šiame pirkime taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus, vykdo žaliąjį pirkimą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pagal 4 punkto 4.3. papunktį „perkamam Darbui Rangovas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

2.9. Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų reikalavimais:

- Rangovas įsipareigoja atlikti pastato ir statinių kadastrinius matavimus, parengti nekilnojamųjų turto kadastro objektų bylas popieriniu ir skaitmeniniu formatu. Visi kadastriniai dokumentai turi būti parengti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Jei kadastro bylų įregistravimo metu bylos būtų atmestos, Rangovas privalo neatlygintinai ištaisyti trūkumus ir pateikti tinkamai parengtas bylas, užtikrinant jų registraciją pagal nustatytus reikalavimus.

2.10. Dokumentacijos, reikalingos statybos Darbų užbaigimo procedūrai atlikti, pateikimą.

- parengti ir pateikti į IS „Infostatyba“ visą išpildomąją – vykdomąją dokumentaciją ir kitą dokumentaciją, kuri reikalinga atlikti statybos užbaigimo procedūras ir pagal įgaliojimą atlikti statybos užbaigimo procedūras.

2.11. Darbų atlikimo terminas:

2.11.1. Rangos darbams – ne ilgesnis nei 12 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos (atsižvelgiant į pasiūlyme nurodytą terminą).

2.11.2. Kadastriniai matavimai - atlikti ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo rangos Darbų pabaigos.

2.11.3. Statybos darbų užbaigimo procedūros - (įskaitant deklaracijos pasirašymą, dokumentų pateikimą, suderinimus ir pan.) turi būti baigtos ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo kadastrinių matavimų pabaigos.

2.12. Statybos dalyvių susirinkimų organizavimas, statybos veiklos ataskaitos.

Užsakovo ir Rangovo įgaliotų atstovų susitikimai organizuojami bent vieną kartą per mėnesį iš anksto suderinus laiką ir vietą. Rangovas užtikrina, kad šiuose susitikimuose dalyvautų Rangovo pirkimo pasiūlyme nurodytas statinio statybos darbų vadovas.

Susitikimus protokoluoja Rangovas. Susirinkimų protokolo forma ir tipas turi būti suderinta su Užsakovo atstovu.

Užsakovo iniciatyva Rangovo atstovai gali būti kviečiami dalyvauti susitikimuose su viešojo administravimo subjektais, trečiaisiais asmenimis, sprendžiant su statybos darbais susijusius klausimus.

Atlikęs Darbus, Rangovas priduoda Užsakovui teritoriją, patalpas sutvarkytą, savo lėšomis atstato pažeistas dangas, želdynus ir pan.

3. KOKYBĖS KONTROLĖ IR PRIĖMIMO TVARKA

3.1. Visi Darbai turi būti vykdomi pagal patvirtintą Darbų grafiką ir atitikties vertinimo procedūras.

3.2. Atlikti Darbai priimami pagal statybos užbaigimo aktą ir privalomąją dokumentaciją.

4. APLINKOSAUGINIAI IR DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI

4.1. Darbų vykdymo metu privaloma laikytis aplinkosaugos reikalavimų, statybinių atliekų tvarkymo normų. Kiekvieną dieną po Darbų pabaigos darbo vieta turi būti sutvarkyta taip, kad netrukdytų (pvz., pašalintos šiukšlės, palikta laisva judėjimo erdvė laiptinėse ar koridoriuose).

Rangovas privalo laikytis darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų, taip pat nekelti pavojaus gyventojams ir jų turtui.

Visi Darbai turi būti vykdomi laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių.

5. TERMINAI IR GARANTIJOS

5.1. Darbai turi būti atlikti per nustatytą sutartyje terminą.

5.2. Rangovas privalo suteikti garantiją darbų kokybei ir pašalinti trūkumus garantiniu laikotarpiu be papildomo mokesčio.

Techninės specifikacijos priedai:

- Mokslo paskirties pastato (Un. Nr.3395-8000-5014), Vlado Mirono g. 2, Daugai, Alytaus raj. sav., dalies patalpų paskirties keitimo į sporto ir administracinės paskirties patalpas kapitalinio remonto projektas.

- Techninės specifikacijos baldams ir įrangai su vizualizacijomis (interjero sprendiniai).