Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas

„Techninė specifikacija“

PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Darbuotojų jonizuojančiosios spinduliuotės išorinės apšvitos stebėsenos tyrimai (9962)

- Pirkimo objektas - darbuotojų jonizuojančiosios spinduliuotės išorinės apšvitos stebėsenos

tyrimai: viso kūno lygiavertė dozė, matuojamas dydis -  individualiosios dozės ekvivalentas Hp (10),

mSv;  akių lygiavertė dozė, matuojamas dydis  - individualiosios dozės ekvivalentas  Hp (3),  mSv;

rankų lygiavertė dozė, matuojamas dydis - individualiosios dozės ekvivalentas Hp (0,07), mSv (toliau – Paslaugos). Preliminarūs kiekiai ir detalūs reikalavimai Paslaugoms nurodyti 1 lentelėje „Reikalavimai pirkimo objektui“. Paslaugos bus perkamos pagal poreikį, neviršijant Pirkimui skirtos lėšų sumos, nurodytos Pirkimo sąlygose.

Pirkimo objektas neskaidomas į dalis dėl nedidelių atskirų dalių (akių lygiavertė dozė, matuojamas dydis  - individualiosios dozės ekvivalentas  Hp (3),  mSv ir  rankų lygiavertė dozė, matuojamas dydis - individualiosios dozės ekvivalentas Hp (0,07), mSv) kiekių, kurie galimai tiekėjams būtų per maži ir nuostolingi pasiūlymams pateikti. Dėl to kyla rizika negauti pasiūlymų  išskaidymo dalimis mažais kiekiais.  Perkančiajai organizacijai tai turėtų įtakos paslaugų atlikimo trukmės padidėjimui. Be to, paslaugos gali būti atliekamos vienos įmonės, todėl nėra tikslinga pirkimo skaidyti į dalis, nes skirtingų tiekėjų paslaugų koordinavimas pareikalautų papildomų išlaidų.

- Paslaugų teikimo vieta - VšĮ VUL Santaros klinikos, Radiacinės saugos tarnyba. Paslaugų

teikimo vieta Vilniaus miesto ribose.

- Paslaugų teikimo terminas - Tiekėjas Paslaugas įsipareigoja teikti nuo Sutarties įsigaliojimo

dienos, bet ne ankščiau nei nuo 2026 m. sausio 1 d. Paslaugų teikimo terminas – 36 mėn.

Reikalavimai pirkimo objektui                                                                                                1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras | Preliminarūs užsakymo kiekiai per visą sutarties laikotarpį atsižvelgiant į aktualų poreikį |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Darbuotojų jonizuojančiosios spinduliuotės išorinės apšvitos stebėsenos tyrimai | Viso kūno lygiavertė dozė, matuojamas dydis - individualiosios dozės ekvivalentas Hp (10), mSv; | 4900 |
|  |  | Akių lygiavertė dozė, matuojamas dydis - individualiosios dozės ekvivalentas Hp (3), mSv; | 30 |
|  |  | Rankų lygiavertė dozė, matuojamas dydis - individualiosios dozės ekvivalentas Hp (0,07), mSv. | 70 |
|  |  | - Paslaugos teikėjas užsakovui suteikia dozimetrus, kurie skirti rentgeno, gama ir beta spinduliuotės išorinei apšvitai matuoti. - Matuojamos dozės ribos: 0,01 mSv - 10 Sv. - Išplėstinė matavimų neapibrėžtis: iki 25 %. - Darbuotojo išorinės apšvitos dozės matavimai į dalis neskirstomi. - Dozės tyrimų rezultatai pateikiami tyrimų protokole, kuriame turi būti nurodomas matavimo metodas, matavimo laikas, išmatuotos dozės, matavimų neapibrėžtys. - Tyrimų protokolai parengiami kiekvienam padaliniui/skyriui atskirai. Metinė dozių suvestinė parengiama kiekvienam padaliniui atskirai. - Viso kūno, akių ir rankų individualiosios dozės ekvivalento tyrimai atliekami užsakyme nurodytu periodiškumu: kas mėnesį arba kas 3 mėnesius. - Paslaugų teikėjas elektroninę (Excel) bandymų rezultatų protokolo versiją pateikia Užsakovo nurodytam kontaktiniam asmeniui elektroniniu paštu iš karto, kai gautas matavimo rezultatas. - Paslaugų teikėjas elektroninę (Excel ) metinių bandymų rezultatų suvestinių versiją pateikia Užsakovo nurodytam kontaktiniam asmeniui elektroniniu paštu, gavus paskutinius metų rezultatus. - Paslaugų teikėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-675 „Dėl duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pateikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 6 punkto nuostatomis, įsipareigoja teikti darbuotojų stebėsenos duomenis Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui. |  |
| 2. | Užsakymas, pristatymas ir pakeitimas | - Paslaugos teikėjas užsakovui suteikia dozimetrus dozei matuoti, juos pristato paslaugos užsakovui ir pasibaigus nešiojimo laikui keičia naujais. Dozimetrų keitimas vykdomas pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-53 patvirtintas taisykles. - Užsakovas sekančio periodo užsakymus arba jų pakeitimus pateikia iki einamo mėnesio 5 dienos. - Paslaugų teikėjas, vadovaudamasis užsakyme pateikta informacija, paruošia ir pristato dozimetrus ne vėliau kaip iki einamo mėnesio 15 dienos. - Užsakovas viso kūno dozimetrus paruošia grąžinimui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dozimetro nešiojimo periodo pabaigos. - Užsakovas akių ir rankų dozimetrus paruošia grąžinimui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dozimetro nešiojimo periodo pabaigos. - Dozimetrų pristatymo ir grąžinimo vieta: VšĮ VUL Santaros klinikos, Radiacinės saugos tarnyba |  |
| 3. | Paslaugų perdavimo ir priėmimo tvarka | - Paslaugų teikėjas pateikia bandymų rezultatų protokolą, atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo dozimetrų grąžinimo dienos. - Atlikęs užsakytas paslaugas, Paslaugų teikėjas pateikia Užsakovui tyrimų rezultatų protokolus, rezultatų vertinimus, atliktų paslaugų aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą. - Atliktas paslaugas priima ir už jas apmoka Užsakovas, gavęs tyrimų rezultatų protokolą, atliktų paslaugų aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą. - Atliktų paslaugų aktas parengiamas po kiekvieno atlikto tyrimo. |  |
| 4. | Aplinkosauginiai reikalavimai | Pirkime taikomi aplinkos apsaugos kriterijai (žaliųjų pirkimų reikalavimai). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktualios redakcijos) 4.4.3. papunktį: perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. |  |

- Paslaugų teikimui keliami bendrieji reikalavimai:

  - Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad apšvitos dozių matavimus atliktų tik Radiacinės saugos įstatymo nustatyta tvarka pripažinti asmenys.

  - Paslaugų teikėjas pats pasirūpina Paslaugoms teikti reikalingomis priemonėmis ir technine įranga.

  - Paslaugų teikėjas turės pasirašyti susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kaip tai nustatyta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 28 straipsnio 3 dalyje, kuriame turės būti nustatytas asmens duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos.

  - Paslaugų teikėjas privalo vadovautis Sutarties vykdymo metu aktualiomis teisės aktų redakcijomis. Paslaugų teikėjui privalomi ir visi Sutarties vykdymo metu naujai priimti / pakeisti teisės aktai, jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu. Jei naujai priimti / pakeisti teisės aktai prieštarauja šioje Techninėje specifikacijoje aprašytiems reikalavimams, Paslaugų teikėjas turi įgyvendinti reikalavimus vadovaudamasis Sutarties vykdymo metu priimtų / pakeistų teisės aktų aktualiomis versijomis.

  - Kiti Paslaugų teikėjo įsipareigojimai nurodyti Techninės specifikacijos priede „Reikalavimai pirkimo objektui“, Sutarties projekte ir Pirkimo sąlygose.

- Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs modeliai

ar šaltiniai, standartai, sertifikatai, protokolai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba tai apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. Paslaugų teikėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, sertifikatas, protokolas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta apibrėžiant Perkančiosios organizacijos ar partnerių turimus produktus ar esamus procesus). Lygiavertiškumo įrodymas yra Paslaugų teikėjo pareiga. Pateikti minimalūs reikalavimai – Paslaugų teikėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų Pirkimo objektą.