2025-11-20

Vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų projektavimas ir statyba Priestočio g., Šaulių g., Ramioji g., Klaipėdos m. sav.

Pirkimo Nr. 5245703

Pirkimo sąlygų paaiškinimas-patikslinimas Nr. 4

Perkantysis subjektas atsako į tiekėjų pateiktus klausimus.

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Perkančiojo subjekto atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Savo 2025-11-17 atsakymuose nurodote, kad „Visus reikalingų tyrimų atlikimą, objekto sėkmingam įgyvendinimui, turi įsivertinti Rangovas. Už tyrimų atlikimą apmoka Rangovas.“. Pastebime, kad tiekėjai teikdami pasiūlymus, realiai gali įsivertinti tik žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų darbus, šiuo atveju detaliųjų archeologinių tyrimų atlikimo poreikis ar jų apimtis priklauso tik nuo archeologinių žvalgymų metu gautos bei surinktos informacijos, todėl pasiūlymo teikimo metu tiekėjai neturi realios galimybės įsivertinti šių tyrimų poreikio, apimties, bei atitinkamų sąnaudų. Prašome, siekiant užtikrinti lygiavertę tiekėjų konkurenciją panaikinti reikalavimą įsivertinti detaliųjų archeologinių tyrimų atlikimą, arba aiškiai, nedviprasmiškai ir visiems tiekėjams vienodai suprantamai nurodyti reikalingą įsivertinti detaliųjų archeologinių tyrimų poreikį bei jų apimtį? | Perkantysis subjektas koreguoja 2025-11-17 „Pirkimo sąlygų paaiškinimas-patikslinimas Nr. 2“ atsakymą į 4 klausimą sekančiai „Rangovai teikdami pasiūlymus turi įsivertinti žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų darbus, detaliuosius archeologinius tyrimus, jei jie bus reikalingi, apmokės Užsakovas“. |