Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“
Pirkimų skyrius

| Suinteresuotiems dalyviams | 2025-11-20 Nr. 2025-SD-1775 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CVP IS susirašinėjimo priemonėmis |  |  |  |
| DĖL PAKLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO |  |  |  |
| Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ sudaryta nuolatinė viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vykdo Vaizdo stebėjimo kamerų (TV bokštas) priežiūros paslaugų viešąjį pirkimą, supaprastinto atviro konkurso būdu. Informuojame, kad 2025 m. lapkričio 17 d. 13:52 val. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS) buvo gautas suinteresuoto dalyvio pranešimas „Dėl pirkimo sąlygų“, kuriame prašoma paaiškinti pirkimo sąlygas. Informuojame, kad Komisija išnagrinėjo gautą suinteresuoto dalyvio paklausimą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 36 str. 5 d. teikia atsakymus į klausimus: Klausimas: „Pirkimo sąlygose yra nurodyta, kad nauja kamera turi atitikti vaizdo suspaudimo reikalavimus: H.265+/H.265/H.264+/H.264. H.265+ ir H.264+ yra konkretaus, Hikvizion (Kinija), gamintojo technologija, kurios nesiūlo joks kitas gamintojas, todėl prašome patvirtinti, kad perkančioji organizacija laikys atitinkančia pirkimo sąlygas kamerą, kuri turės vaizdo suspaudimą: H.265/ H.264. Pirkimo sąlygose yra nurodyta, kad naujos kameros maitinimas turi būti 24V ar 36V AC/DC. Prašome patvirtinti, kad perkančiajai organizacijai bus priimtina, kad kamera bus PoE++ arba jog šis reikalavimas bus išpildomas naudojant Įtampos keitiklį.“ Atsakymas: „Informuojame, kad Perkančioji organizacija priėmė sprendimą patikslinti techninės specifikacijos 2 lentelės „Reikalavimai naujai vaizdo stebėjimo kamerai“ 11 punktą ir 17 punktus ir juos išdėsto taip: „11. H.264 ir H.265“; „17. 24 V ar 36 V AC/DC ar PoE ar PoE+ ar PoE++“. Pažymime, kad aktuali techninės specifikacijos redakcija ir pasiūlymo forma, kurioje nurodomi techniniai prekės parametrai pridedama prie pirkimo dokumentų: „Techninė specifikacija_ aktuali redakcija_2025_11_20“, „Pasiūlymo forma_aktuali redakcija_2025_11_20“.“ Komisija, atsižvelgdama į išdėstytą ir į tai, kad yra tikslinami pirkimo dokumentai – techninė specifikacija bei pasiūlymo forma ir atsiranda poreikis suinteresuotiems dalyviams įsivertinti aktualią techninės specifikacijos redakciją, pasiūlymų pateikimo terminą pratęsia iki 2025 m. gruodžio 3 d. 09:00 val. Komisijos pirmininkė Giedrė Molienė |  |  |  |