2025-11-20

Teritorijų dangų atstatymo darbai po vandentiekio ir nuotekų tinklų avarinių remonto darbų Klaipėdoje ir Klaipėdos rajone

Pirkimo Nr. 5360250

Pirkimo sąlygų paaiškinimas-patikslinimas Nr. 1

Perkantysis subjektas atsako į tiekėjų pateiktus klausimus.

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Perkančiojo subjekto atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Teritorijų dangų atstatymo darbai po vandentiekio ir nuotekų tinklų avarinių remonto darbų numatyti Klaipėdoje ir Klaipėdos rajone. Klaipėdos rajone pvz. Judrėnuose, Veiviržėnuose, Endriejave ir kt. reikalinga transportuoti ekskavatorių, tankinimo ir asfaltavimo techniką. Reikalinga transportuoti medžiagas – smėlį, skaldą, asfaltą ir transportavimo kaina būna ženkliai didesnė už pačių darbų kainą. Prašome įtraukti transportavimo įkainį, priklausomai nuo objekto atstumo. | Perkančiojo subjekto pirkimo komisijos sprendimu transportavimo įkainis nebus įtrauktas. |
| 2. | Techninėje specifikacijoje nurodyta: Užsakovui paprašius, rangovas nusisamdo oficialius Susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros ir kontrolės paslaugų tiekėjus ir atlieka Užsakovo pasirinkto užsakymo dangos Gręžtinius ėminius (kernus). Rangovas gavęs protokolą per 5 d.d. jį išsiunčia Užsakovui. Prašome patiksinti kokius parametrus teks ištirti sertifikuotoje įmonėje, nes nuo parametrų kiekio priklauso tyrimo kaina. | Reikalinga imant kerną ištirti asfalto storį ir/ar skaldos sluoksnio storį. |
| 3. | Ar bus privalomas kiekvienos duobės schematinis atstatomos dangos brėžinys? | Privalomas kiekvienos duobės atstatomos dangos schema. |
| 4. | Ar bus privaloma kiekvienai atstatomai duobei (net ir iki 1 m2 ), pridavinėti pagrindų sluoksnius techninei priežiūrai ir pildyti paslėptų darbų aktus kiekvienam sluoksniui: gruntui, smėliui, skaldai? Pateikti sutankinimo protokolus, deklaracijas ir kt. privalomus dokumentus? | kiekvienai atstatomai duobei (net ir iki 1 m2 ) bus privaloma pridavinėti pagrindų sluoksnius techninei priežiūrai ir pildyti paslėptų darbų aktus kiekvienam sluoksniui: gruntui, smėliui, skaldai. Pateikti sutankinimo protokolus, deklaracijas ir kt. privalomus dokumentus. |
| 5. | Žiemos metu asfalto dangoje duobės turės būti užpildomos laikinu šaltu asfaltu. Laikiną šaltą asfaltą reikės pakeisti karštu asfaltu. Ar bus atskirai apmokamas šalto asfalto pašalinimas – išardymas, pakrovimas ir pridavimas prieš asfaltavimą karštu asfaltu ? | Pridedama papildoma eilutė „Šalto asfalto pašalinimas – išardymas, pakrovimas ir pridavimas“ techniniame pasiūlyme. |
| 6. | Kokių institucijų parašus reikės gauti užtaisytos dangos aktui? | Atlikimo aktus derinti su tais atstovais, kieno teritorijoje yra atlikti darbai ( seniūnijos, savivaldybės atstovais). |
| 7. | Ar reikės atlikti fotofiksacijas apie atliktus darbus ir pateikti suinteresuotoms institucijoms? | Fotofiksacijas apie atliktus darbus reikės atlikti ir pateikti techninei priežiūrai, jei reikalinga ir kitoms institucijoms kaip pvz. savivaldybės ar seniūnijos atstovams. |
| 8. | Atliekant dangų atstatymo darbus po vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų esant žiemos laikotarpiu, esant minusinei temperatūrai, sudėtinga pasiekti tinkamo pagrindų sutankinimo nešildant naudojamų medžiagų. Minusinėje temperatūroje sušalusios medžiagos apgaulingai leidžia pasiekti reikalaujamus sutankinimo rodiklius, tačiau atšilus orams (užsalimo-atšilimo ciklai pajūrio zonoje yra labai dažni) ir ištirpus ledo krislams, dangos sukrenta keldamos pavojų transportui, sukelia avarines situacijas, pažeidžiamos autotransporto priemonės, sugadinamos važiuoklės ir padangos. Tenka atlyginti patirtus nuostolius nukentėjusiems. Pagal technines sąlygas, visa atsakomybė tenka Rangovui. Būtina įkainių lentelėje numatyti užpilamų inertinių medžiagų sušildymą žiemos laikotarpiu, kad išvengti neįvertintų nuostolių. Prašome papildyti įkainių lentelę. | Pridedama papildoma eilutė „Užpilamų inertinių medžiagų sušildymas, esant neigiamai lauko temperatūrai“ techniniame pasiūlyme. |
| 9. | Ar gerai suprantame, kad jei dangų atstatymas ir transporto arba pėsčiųjų eismo ribojimų pašalinimas bus atliekamas vėliau nei nurodyta pirkimo metu teiktame pasiūlyme – bauda 1000 Eur.? | Taip, baudos bus taikomos. |