## Reikalavimai
SPS 1 priedas
Techninė specifikacija
CD19 lentivirusinis vektorius /CD19 lentiviral vector
BENDRIEJI REIKALAVIMAI | GENERAL REQUIREMENTS
Tiekėjas turi pateiki siūlomų pagalbinių priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas ir kitą su priemone susijusią svarbią informaciją. | The supplier must provide descriptions of the proposed goods, instructions for use and other relevant information relating to the goods.
Prekių aprašymai, prekių vartotojo instrukcijos, saugos duomenų lapai ir kita svarbi informacija anglų kalba. | Product descriptions, product user instructions, safety data sheets and other important information in English.
Prekių perdavimo-priėmimo aktas ar kitas Prekių pristatymą patvirtinantis dokumentas (krovinio važtaraštis, sąskaita faktūra, pakavimo lapas). | Deed of transfer-acceptance of the goods or other document confirming the delivery of the goods (load waybill, invoice, packing slip).
Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. | If the supplier does not submit the specified documents, it is considered that the Goods do not meet the requirements set out in the Agreement.

## TS
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS/DRAFT TECHNICAL SPECIFICATIONS
Pos. No. | Product description | Produkto apibūdinimas | Unit/Vienetas | Unit price EUR w/o VAT / Vnt. įkainis Eur be PVM | Amount / Maksimalus kiekis | Sum w/o VAT / Viso kaina Eur be PVM | VAT, % / PVM, % | Sum inc. VAT / Viso kaina Eur su PVM
1 | CD19 Lentiviral vector | CD19 lentivirusinis vektorius | [5 empty] | 0
1.1 | cGMP anti-CD19 CAR Lentiviral Vector | Geros gamybos praktikos (GGP) sąlygomis pagamintas anti-CD19 lentivirusinis vektorius | Unit/Vienetas | 12000 | 40 | 480000 |  | 0
1.1.1 | -cGMP Grade anti-CD19 CAR Lentiviral Vector, 1 vial per dose -Transportation with temperature monitoring is included in the offer. Incoterms DDP (Delivered Duty Paid). Minimal number per shipment - 10 vials of cGMP Grade anti-CD19 CAR Lentiviral Vector. | -GGP lygio anti-CD19 CAR lentivirusinis vektorius, 1 dozė mėgintuvėlyje -Transportavimas su temperatūros monitoravimu įskaičiuotas į pasiūlymą. Incoterms DDP (Delivered Duty Paid). Mažiausias siunčiamas kiekis - 10 GGP lygio anti-CD19 CAR lentivirusinio vektoriaus mėgintuvėlių
1.1.2 | Certificate of release must be provided with data: see Table 1. Standard cGMP Grade Vector Release Assays | Kartu su duomenimis turi būti pateiktas išleidimo sertifikatas: Žr. 1 lentelę. Standartiniai GGP lygio vektorių išleidimo tyrimai
1.1.3 | For the cGMP anti-CD19 vector, 1 dose of vector in formulation buffer per vial will be provided. Minimum of Functional Titer: 20E+08/vial. | GGP anti-CD19 vektoriaus atveju viename buteliuke bus patiekta 1 vektoriaus dozė preparato buferiniame tirpale.Minimali funkcinė titro vertė: 20E+08 viename buteliuke.
1.1.4 | The vector and kit manufacturing reagents will be stored at ≤ -65°C until shipped to the CLIENT frozen and packed in dry-ice. | Vektorius ir rinkinio gamybos reagentai bus laikomi ≤ -65 °C temperatūroje, kol bus išsiųsti KLIENTUI užšaldyti ir supakuoti į sausą ledą.
Lentelė 1. Standard cGMP Grade Vector Release Assays / Standartiniai GGP lygio vektorių išleidimo tyrimai
| Test | Method | Specification | Testas | Metodas | Specifikacija
| Sterility | <USP 71> or Ph. Eur. 2.6. 1 | No Growth | Sterilumas | <USP 71> arba Ph. Eur. 2.6.1 | Nėra augimo
| Mycoplasma | <USP 63> or Ph. Eur. 2.6.7 | Not Detected | Mikoplazma | <USP 63> arba Ph. Eur. 2.6.7 | Neaptikta
| Endotoxin | <USP 85> or Ph. Eur. 2.6.14 | < 10 EU/mL | Endotoksinas | <USP 85> arba Ph. Eur. 2.6.14 | < 10 EU/mL
| RCL (cells & sup) | Cell based amplification | Negative | RCL (ląstelės ir supernatantas) | Ląstelių aplifikacija | Neigiamas
| In vitro assay for adventitious viral contaminants | Cell based amplification | Not Detected | In vitro tyrimas dėl atsitiktinių (adventicinių) virusų taršos | Ląstelių aplifikacija | Neaptikta
| Host Cell Protein | HEK293 HCP ELISA | Report Result | Šeimininko ląstelių baltymas | HEK293 HCP ELISA | Pateiktas rezultatas
| Total DNA | Picogreen | Report Result | Bendra DNR | Picogreen | Pateiktas rezultatas
| Genomic DNA (Tag) | T Antigen PCR | Report Result | Genominė DNR (Tag) | T Antigeno PGR | Pateiktas rezultatas
| Plasmid DNA (VSVg) | VSVg PCR | Report Result | Plazmidžių DNR (VSVg) | VSVg PGR | Pateiktas rezultatas
| Residual Endonuclease | ELISA | ≤ 10.0 ng/mL | Likutinė Endonukleazė | ELISA | ≤ 10.0 ng/mL
| Physical Titer by p24 | ELISA | Report Result | Fizinis titras pagal p24 | ELISA | Pateiktas rezultatas
| Functional Titer | PCR | Report Result | Funkcinis titras | PGR | Pateiktas rezultatas
| Appearance | Visual Inspection | Clear to opalescent Whitish Free of Foreign Particles | Išvaizda | Vizualinis įvertinimas | Nuo skaidrios iki opalinės, balkšvas Be pašalinių dalelių
| Formulation | pH | 7.0 – 7.5 | Formuluotė | pH | 7.0 – 7.5
| Formulation | Conductivity | Report Result | Formuluotė | Laidumas | Pateiktas rezultatas
| Genomic Identity & Integrity | PCR of proviral sequence in transduced cells and restriction enzyme digestion | Single PCR product at expected size, matches restriction digest pattern | Genominis Identitetas ir vientisumas | PGR provirusinės sekos nustatymas transdukuotose ląstelėse ir restrikcijos fermento karpymas ("digestion") | Numatyto dydžio vienas PGR produktas, attitinka restrikcijos modelį ("matches restriction digest pattern ")