Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija 3 pirkimo objekto daliai“

3 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

VELOERGOMETRAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – Vytauto Didžiojo universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekė.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas:

Prekė – Veloergometras, skirtas kojų raumenų pajėgumui, galingumui ir ištvermei vertinti.

Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Prekės, Paslaugos pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Veloergometras | kompl. | 1 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Veloergometras turi atitikti Techninės specifikacijos 1 priede nustatytus techninius reikalavimus.

- REIKALAVIMAI ŽALIĄJAM PIRKIMUI

Perkančioji organizacija vykdo “Žaliąjį pirkimą”:

  - vadovaudamasi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1 papunkčiu, vykdant pirkimo sutartį tiekėjas turi laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: 1) siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, kiek tai įmanoma, Užsakovui turi būti pateikta elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Tvarkos aprašo 2 priedo 1 skyriuje „Popierius ir jo gaminiai“ išdėstytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. 2) Siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. Tiekėjas privalo Prekę atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekės priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte  priimdamas Prekę fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekę pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

4.2. Perkančioji organizacija savarankiškai nustato aplinkosauginius reikalavimus pagal Tvarkos aprašo 4.4.4.5 papunktyje nustatytus aplinkosauginius principus:

Aplinkosauginiai kriterijai Pakuotėms:

Jeigu įsigyjama Prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“).

Atitiktį reikalavimams įrodantys  dokumentai: Tiekėjas kartu su Preke pateikia Prekės antrinių pakuočių tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) homogeniškumą patvirtinančius dokumentus:

- Tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba

- dokumentus, pagrindžiančius atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass   (https://recyclass.eu/) ar kitas lygiavertis standartas, arba

- Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše (Atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus - Aplinkos apsaugos agentūra) nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba

- kitus lygiaverčius įrodymus.

Kartu su pasiūlymu pateikiama tik Tiekėjo laisvos formos deklaracija apie atitiktį šiam reikalavimui.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekę perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekę pristatyti savo transportu nemokamai adresu: Vytauto Didžiojo universitetas. T. Ševčenkos g. 31, Vilnius

  - Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

  - Su Preke pateikiamas Prekės perdavimo – priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekės perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų nurodyta Prekė ir jos kiekiai.

- PRIEDAI

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. (Techniniai parametrai).

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

Reikalavimai techninėms charakteristikoms:

1 lentelė

Veloergometras  1 vnt.

| Eilės Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos Prekės charakteristika, parametrai ir jų reikšmės (tiekėjas turi iš stulpelio Nr. 3 perkelti visą informaciją ir nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„, “turi būti”, keičiant į “bus” ar pan.) NEUŽPILDŽIUS ŠIO STULPELIO IR NEPATEIKUS TECHNINIUS PARAMETRUS PAGRINDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ TIEKĖJO PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Pavadinimas / modelis | Nurodyti 4 stulpelyje. | Prekės pavadinimas/modelis: ________________. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr.____. |
|  | Gamintojas: | Nurodyti | Gamintojas: ___________. |
|  | Veloergometro paskirtis | Skirtas profesionaliam naudojimui, aukšto meistriškumo sportininkams. | Siūlomas parametras – ________________. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr.____. |
|  | Veloergometro svoris | Ne daugiau kaip 55 kg. | Siūlomas parametras – ___________kg. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr.____. |
|  | Veloergometro rėmas | Plieninis arba lygiavertis. | Siūlomas parametras – ________________. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr.____. |
|  | Veloergometro rėmo kojos | Gumos atrama arba lygiavertė. | Siūlomas parametras – ________________. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr.____. |
|  | Transportavimas | Veloergometras su transportavimo ratukais. | Siūlomas parametras – ________________. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr.____. |
|  | Veloergometro pedalai | Kombinuoti pedalai (tinka tiek standartiniams tiek profesionaliems batams) arba lygiavertė konstrukcija. | Siūlomas parametras – ________________. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr.____. |
|  | Veloergometro pavara | Metalinė grandininė 1/2" x 1/8" pavara arba lygiavertė. | Siūlomas parametras – ________________. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr.____. |
|  | Veloergometro diržas | Guma (sustiprintas kevlaro) arba lygiavertis. | Siūlomas parametras – ________________. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr.____. |
|  | Veloergometro vairas | Aptrauktas guma arba lygiaverte medžiaga ne mažiau kaip 3 mm storio nerūdijančio plieno arba lygiavertis, neslidus, prailgintas, kad tiktų aukštiems sportininkams. | Siūlomas parametras – ________________. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr.____. |
|  | Veloergometro sėdynės aukščio reguliavimo diapazonas | Ne mažiau kaip 80 cm, prailgintas, kad tiktų aukštiems sportininkams. | Siūlomas parametras – _____________cm, prailgintas, kad tiktų aukštiems sportininkams. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr.____. |
|  | Veloergometro pasipriešinimas | Oro pasipriešinimo lygiai nuo 1 iki 10 Su magnetine stabdymo sistema arba lygiaverte sistema. | Siūlomas parametras – ________________. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr.____ |
|  | Veloergometro smagratis | Plieno arba lygiaverčio metalo. | Siūlomas parametras – ________________. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr.____. |
|  | Veloergometro matavimo sistema | Matuojanti grandinės įtempimo jėgą. | Siūlomas parametras – ________________. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr.____. |
|  | Veloergometro galima apkrova | Apkrovos diapazonas nuo 0 iki 3760 W. | Siūlomas parametras – Nuo ________iki ___ W. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr.____. |
|  | Veloergometro monitorius | Su LED ekranu arba lygiaverčiu, rodantis ne mažiau kaip 30 skirtingų parametrų susijusių su fizinio krūvio apskaita, matavimo vienetai - vatai (W). | Siūlomas parametras – ________________. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr.____. |
|  | Veloergometro monitorius | Su integruotu Polar arba lygiaverčiu imtuvu. | Siūlomas parametras – ________________. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr.____. |
|  | Veloergometras su baterija | Ličio jonų baterija arba lygiavertė; Įtampa: ne mažiau kaip 7,4 V; Talpa: ne mažiau kaip 2550 mAh | Siūlomas parametras – ________________. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr.____. |
|  | Veloergometro įkrovimo laikas | Ne daugiau kaip 10 val. | Siūlomas parametras – __________val. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr.____. |
|  | Veloergometro išsijungimas | Automatinis arba lygiavertis. | Siūlomas parametras – ________________. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr.____. |
|  | Veloergometro akumuliatoriaus autonomija | Įkrauta baterija leidžia įrenginiui veikti nepertraukiamai ne mažiau kaip 10 val. | Siūlomas parametras – ________________. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr.____. |
|  | Veloergometro maksimali apkrova | Ne mažiau kaip 150 kg | Siūlomas parametras – __________kg. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr.____. |
|  | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. | Siūlomas parametras – _______ mėn. nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |

Pastabos:

- Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti gamintojo oficialiais dokumentais (brošiūros ir pan.),  kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Nurodyti dokumentą ir puslapį bei pažymėti reikiamą parametrą.

- Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 3 proc.