TSD-1143, VPP-7231

Urologinio lazerio šviesolaidžių techninė specifikacija

(orientacinis kiekis 20 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninis suderinamumas | Siūlomas lazerio šviesolaidis techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Boston Scientific“ lazeriu „Auriga XL 50W“ |  |
| 2. | Reikalavimai šviesolaidžiui | - Jungtis „black hole“ arba lygiaverčio tipo; - Skirtas daugkartiniam naudojimui; - Darbinis ilgis ≥ 3 m; - Apskaičiuotas ne mažiau kaip 10-čiai litotripsijų. |  |
| 3. | Šviesolaidžio skersmuo | Užsakymo metu galima rinktis šiuos šviesolaidžio skersmenis: - 230 μm (± 3 μm); - 273 μm (± 3 μm); - 365 μm (± 3 μm); - 600 μm (± 3 μm); - 800 μm (± 3 μm). |  |
| 4. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 5. | Įrangos pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos pristatymo išlaidos |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje pateiktas gamintojo pavadinimas ir kataloginis numeris jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminio charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo prekės arba joms lygiaverčiai, ne blogesnių techninių charakteristikų, kitų gamintojų gaminiai.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.