## VPP-7269
Laboratoriniai reagentai
Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Pakuotės kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas % | Suma EUR (be PVM) | Suma EUR (su PVM) | Gamintojas, Katalogo Nr.
1 |  | Monokloninis antikūnas | Monokloninis antikūnas, nukreiptas prieš žmogaus epitelio adhesinės molekulės žymenį (EpCAM) (EBA-1), konuguotas FITC. Izotipas pelės BALB/c IgG1, lambda, koncentracija ne žemesnė nei 3µg/mL, klonas EBA-1. Skirtas moksliniams tyrimams (statusas RUO). Tinkamas tėkmės citometrijai. Ne mažiau nei 50 reakcijų. | pakuotė | 5
2 |  | Pelių plonosios žarnos lamina propria audinio disociacijos rinkinys | Rinkinys, skirtas vienaląsčių suspensijų išgavimui iš pelių plonosios žarnos lamina propria audinio. Sudarytas iš ne mažiau nei 3 skirtingų liofilizuotų miltelių pavidalo fermentų ir ne mažiau vieno buferinio tirpalo. Išgaunamos plonosios žarnos lamina propria limfocitų ląstelės, išlaikant ląstelių paviršinius epitopus. Išskirtos ląstelės gali būti iš karto paruoštos tolimesnėms in vitro arba in vivo reikmėms, tokioms kaip ląstelių kultūra ir tėkmės citometrija. Rinkinys leidžia disocijuoti ne mažiau nei 50 plonosios žarnos audinių mėginių (iki 1 g svorio mėginio 1 reakcijai) . | rinkinys | 6
3 |  | Reagentas ląstelių gydymui nuo užteršimo mikoplazmomis | Mikoplazmų šalinimo reagentas skirtas veiksmingai pašalinti mikoplazmų užkratą iš ląstelių kultūrų ne ilgiau nei per 4 dienas . Turi būti sudarytasne mažiau nei iš dviejų skystų komponentų, paruoštų naudojimui, kurių veikimo principas pagrįstas antibiotikų ir antimetabolinių medžiagų poveikiu . Reagentas tinka naudoti su įvairių tipų ląstelėmis. Rinkinys skirtas mikoplazmų, acholeplazmų, spiroplazmų ir entomoplazmų eliminavimui ląstelių kultūroms, turint minimalų toksiškumo poveikį ląstelėms. Rinkinį sudaro ne mažiau nei 5 ląstelių mikoplazmų eliminavimo poveikiai/ reakcijos . | rinkinys | 4
Viso Pasiūlymo kaina Eur: | [11 empty] | x
Papildomos sąlygos: komisijai pareikalavus, gali būti prašoma pateikti siūlomų prekių pavyzdžius išbandymui.