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I PIRKIMO DALIAI


	Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)


	Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai 

PASIŪLYMAS
,,P-2025/13489, PENKIŲ REZERVINIO MAITINIMO ŠALTINIŲ PIRKIMO“
I PIRKIMO DALIAI „PENKIŲ REZERVINIO MAITINIMO ŠALTINIŲ PIRKIMO“

(Data)
(Sudarymo vieta)


	

	I.
	Tiekėjo pavadinimas 
[Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai]
	[pildo tiekėjas]

	
	Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai) 
(tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
[Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių kodai]
	[pildo tiekėjas]

	
	Tiekėjo adresas
[Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomas tiekėjų grupę atstovaujančio dalyvio adresas]
	[pildo tiekėjas]

	
	Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	[pildo tiekėjas]

	
	Telefono numeris
	[pildo tiekėjas]

	
	El. pašto adresas
	[pildo tiekėjas]

	
	Valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti tiekėjui (kiekvienam tiekėjų grupės partneriui) ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardai ir pavardės
	Yra/Nėra

[jei yra, toliau tiekėjas nurodo vardus ir pavardes]
1.
2.
.....

	II.
	Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/pristatyti prekių/teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos
	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje

	
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]

	
	.....
	
	

	III.
	Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus: 

[tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus]
	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos
	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje

	
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]

	
	.....
	
	

	IV.
	Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiuosi, kad atitikti kvalifikacijos reikalavimus: 
	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos
	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje

	
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]

	
	.....
	
	

	V.
	Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos ketinu įdarbinti (toliau – Kvazisubrangovai/ kvazisubtiekėjai/ kvazisubteikėjai)
	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos
	______

	
	1. [įrašyti vardą ir pavardę]
	[pildo tiekėjas]
	-

	
	.....
	
	



Pastabos:
Vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, nevadinami subrangovais/subtiekėjais tik šiose pirkimo sąlygose ir jos prieduose, išskyrus sutarties projektą. Sutarties projekte, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi yra vadinami subrangovais/subtiekėjais (kai sutarties nuostatos taikomos subrangovams/subtiekėjams bendrai, nepriklausomai nuo rėmimosi jų pajėgumais) ir subrangovais/subtiekėjais, kurių pajėgumais remiamasi (tais atvejais, kai sutarties nuostatos bus taikomos tik subrangovams/subtiekėjams, kurių pajėgumais remiamasi).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:
1. Sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis:
(i) skelbime apie Pirkimą, paskelbtame CVP IS;
(ii) Pirkimo sąlygose; 
(iii) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Atitinkame visus Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus ir teikiame duomenis bei kitus dokumentus pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus. 
3. Pateikdami užpildytą EBVPD deklaruojame, kad pasitelkti (jeigu pasitelkiami) subteikėjai, subtiekėjai, subrangovai, specialistai ir (ar) kiti ūkio subjektai  atitinka   jiems keliamus reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose. 
4. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą elektroniniu parašu, patvirtiname, kad 
(i) dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;
(ii) siūlomos prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

VI. Mes siūlome šias prekes I pirkimo daliai: 
	Eil. Nr.
	Prekių aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	1 vieneto kaina, EUR be PVM
	Bendra kaina, EUR be PVM

	A
	B
	C
	D
	E
	F=D*E

	1.
	Dyzelinis rezervinio maitinimo šaltinis su pristatymu adresu: Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija, Vingio g. 6, Gargždai ir Gargždų „Minijos“ progimnazija, Turgaus g. 25, Gargždai
Gamintojas: ....(įrašo tiekėjas).....
Tikslus modelio pavadinimas: ....(įrašo tiekėjas).....
Serijos numeris (jei yra): ....(įrašo tiekėjas).....
	vnt.
	2
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	2.
	Dyzelinis arba benzininis rezervinio maitinimo šaltinis su pristatymu adresu: Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, Klaipėdos g. 14, Priekulė, Gargždų muzikos mokyklos Priekulės skyrius, Naujoji g. 3, Priekulė ir Priekulės socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 5, Priekulė
Gamintojas: ....(įrašo tiekėjas).....
Tikslus modelio pavadinimas: ....(įrašo tiekėjas).....
Serijos numeris (jei yra): ....(įrašo tiekėjas).....
	vnt.
	3
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	Bendra pasiūlymo kaina (F1+F2), EUR be PVM
	Įrašyti skaičius
x,xx

	Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM
	Įrašyti skaičius
x,xx


Pastabos: 
· Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. 
· Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka PO pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati PO).
· Kaina (ir jos sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.


VII. Siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus: 

	Reikalaujami prekių techniniai parametrai*
	Tiekėjo siūlomi prekių techniniai parametrai**

	1. Dyzelinis rezervinio maitinimo šaltinis

	1.1. Dyzelinis rezervinio maitinimo šaltinis turi būti uždaro tipo, skirtas lauko sąlygoms;

	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: Įrašo tiekėjas
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus ** teikti iškart su pasiūlymu]

	1.2. Dyzelinis rezervinio maitinimo šaltinio variklis turi turėti aušinimo skysčio šildytuvą;

	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: Įrašo tiekėjas
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus ** teikti iškart su pasiūlymu]

	1.3. Dyzelinis rezervinio maitinimo šaltinis turi turėti akumuliatoriaus įkroviklį;

	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: Įrašo tiekėjas
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus ** teikti iškart su pasiūlymu]

	1.4. Kuro bako talpa ne mažiau 24 darbo valandų prie 75% apkrovos;

	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: Įrašo tiekėjas
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus ** teikti iškart su pasiūlymu]

	1.5. Dyzelinio generatoriaus galia ne mažesnė kaip 30 kW
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: Įrašo tiekėjas
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus ** teikti iškart su pasiūlymu]

	1.6. Dyzelinis rezervinio maitinimo šaltinis turi turėti automatinio rezervo įjungimo (ARĮ) skydą
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: Įrašo tiekėjas
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus ** teikti iškart su pasiūlymu]

	1.7. Dyzelinis rezervinio maitinimo šaltinio pagaminama elektros energija: 230 V / 400 V /50 Hz AC
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: Įrašo tiekėjas
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus ** teikti iškart su pasiūlymu]

	1.8. Dyzelinio generatoriaus skleidžiamas triukšmas negali viršyti 70 decibelų 7 metrų atstumu nuo jo
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: Įrašo tiekėjas
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus ** teikti iškart su pasiūlymu]

	1.9. Pagrindiniai dyzelinio generatoriaus komponentai (vidaus degimo variklis, elektros generatorius, korpusas ir valdiklis) privalo būti vieno gamintojo
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: Įrašo tiekėjas
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus ** teikti iškart su pasiūlymu]

	1.10. Prekės garantija: ne mažiau 3 metai arba 1500 moto valandų priežiūrą atliekant pardavėjui
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: Įrašo tiekėjas

	1.11. Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 2 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos.
	Įrašo tiekėjas .......
[Garantinį raštą pateikti kartu su pasiūlymu]

	1.12.Tiekėjas turi pateikti įrangos eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba popieriniame ir MS Word variantu
	Įrašo tiekėjas .......
[Sutarties vykdymo sąlyga]
[pateikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimu]

	1.13. Tiekėjas turi atlikti personalo apmokymai, kaip naudotis dyzelinio rezervinio maitinimo šaltiniu.
	Įrašo tiekėjas .......
[Sutarties vykdymo sąlyga]

	2. Dyzelinis arba benzininis rezervinio maitinimo šaltinis

	2.1. Kuro tipas – benzinas arba dyzelinas.
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: Įrašo tiekėjas
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus ** teikti iškart su pasiūlymu]

	2.2. Kuro bako talpa ne mažiau 12 darbo valandų prie 75% apkrovos
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: Įrašo tiekėjas
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus ** teikti iškart su pasiūlymu]

	2.3. Rezervinio maitinimo šaltinio galia ne mažesnė kaip 5 kW
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: Įrašo tiekėjas
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus ** teikti iškart su pasiūlymu]

	2.4. Generatoriaus skleidžiamas triukšmas negali viršyti 80 decibelų 7 metrų atstumu nuo jo
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: Įrašo tiekėjas
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus ** teikti iškart su pasiūlymu]

	2.5. Rezervinio maitinimo šaltinio pagaminama elektros energija: 230 V / 400 V /50 Hz AC
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: Įrašo tiekėjas
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus ** teikti iškart su pasiūlymu]

	2.6. Rezervinio maitinimo šaltinis turi turėti ne mažiau kaip 1 kištukinį lizdą 230 V 16 A ir 1 kištukinį lizdą 400 V 16 A
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: Įrašo tiekėjas
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus ** teikti iškart su pasiūlymu]

	2.7. Rezervinio maitinimo šaltinyje turi būti įmontuotas voltmetras
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: Įrašo tiekėjas
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus ** teikti iškart su pasiūlymu]

	2.8. Rezervinio maitinimo šaltinyje turi būti įmontuotas saugos jungiklis
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: Įrašo tiekėjas
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus ** teikti iškart su pasiūlymu]

	2.9. Rezervinio maitinimo šaltinyje turi būti įmontuotas alyvos slėgio jutiklis
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: Įrašo tiekėjas
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus ** teikti iškart su pasiūlymu]

	2.10. Generatorius turi būti užvedamas starterio pagalba
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: Įrašo tiekėjas
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus ** teikti iškart su pasiūlymu]

	2.11. Rezervinio maitinimo šaltinyje turi būti įmontuotas ventiliatorius
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: Įrašo tiekėjas
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus ** teikti iškart su pasiūlymu]

	2.12. Generatorius turi būti lengvai transportuojamas (su ratukais)
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: Įrašo tiekėjas
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus ** teikti iškart su pasiūlymu]

	2.13. Prekės garantija: ne mažiau 2 metai arba 1000 moto valandų priežiūrą atliekant pardavėjui
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: Įrašo tiekėjas

	2.14. Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 2 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos.
	Įrašo tiekėjas .......
[Garantinį raštą pateikti kartu su pasiūlymu]

	2.15. Tiekėjas turi pateikti įrangos eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba popieriniame ir MS Word variantu
	Įrašo tiekėjas .......
[Sutarties vykdymo sąlyga]
[pateikti ne vėliau kaip su Prekių perdavimu]

	2.16. Tiekėjas turi atlikti personalo apmokymai, kaip naudotis dyzelinio rezervinio maitinimo šaltiniu.
	Įrašo tiekėjas .......
[Sutarties vykdymo sąlyga]



Pastabos:
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
** Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:  
	Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas:
	Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins:

	Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos):

	papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama.
Laikoma, kad pasiūlymų teikimo metu, jei tiekėjas, kuris pats gamintojas, teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir prekių gamybai keliamų reikalavimų, minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Tiekėjo pasiūlymas – įsipareigojimas pagaminti nurodytus techninius parametrus atitinkančią prekę. 

	tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (gamintojo deklaracijas ar pan.).
	dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename šio pasiūlymo lentelės Nr. 2 techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo technines specifikacijas/katalogus/bukletus/ brošiūras/internetinės nuorodas į prekių gamintojo puslapį(-ius), įrodantį atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinę (-es) ekrano kopijas (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio), kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių mode-liai, versijomis, identifikavimo numeriais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai. Siūlomų prekių gamintojo techninėse specifikacijose/kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose/ prekių gamintojo internetinio puslapio momentinėje ekrano kopijoje (print scre-en) ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti techninių specifikacijų/katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.




Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:
· Atidžiai išnagrinėjome PO pateiktą Techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, pirkimo metu PO pateiktus paaiškinimus ir kt. PO pirkimui pateiktus dokumentus.
· Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
· Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.
· Įvertinome pirkimo dokumentų, paslaugų suteikimui, prekių pristatymui aktualių teisės aktų reikalavimus bei kitus priedus ir suprantame, kad sudarydami pirkimo sutartį privalėsime pasiekti pirkimo sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalome imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad PO galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir pirkimo sutartyje bei pirkimo dokumentuose numatytą objekto paskirtį.
· Žinome, kad PO laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų (failų) pavadinimas
(Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą)

	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	[Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą, pvz atestatas]
	...

	2.
	Pvz., pasiūlyme nurodytų subtiekėjų/subteikėjų/subrangovų ar ūkio subjektų ketinimų protokolai (susitarimai) ar kiti dokumentai
	

	3.
	....
	

	....
	...
	...



Neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų. Su jais PO gali susipažinti*:
	Eil.Nr.
	Pirkimo pavadinimas
	Pirkimo numeris
	Dokumento (failo) pavadinimas

	1.
	[Tiekėjas įrašo pirkimo pavadinimą,]
	...
	

	2.
	...
	...
	

	3.
	...
	...
	


*Pildoma ir nurodyti šaltinį, jei PO gali turėti atitinkamus dokumentus iš kitų pirkimo procedūrų.

Ši pasiūlyme ir (ar) kituose dokumentuose nurodyta informacija yra konfidenciali**/PO šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil.Nr.
	Dokumento (failo) pavadinimas
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente (faile) yra konfidenciali
	Konfidencialumo pagrindimas (kokiu pagrindu informacija laikoma konfidencialia)

	1.
	[Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą]
	
	

	2.
	...
	
	

	3.
	...
	
	


**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

 Pasiūlymas galioja iki 2026-___-___ (žr. specialiųjų sąlygų IX skyriuje ,,Kitos sąlygos“)

_____________________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas) 


[Jeigu norima įkelti pasirašytą .adoc dokumentą, tiekėjas pirma turi šį dokumentą suspausti (į .zip ar kitus palaikomus formatus) ir tada prisegti CVP IS]

