## Lapas1
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė. Laboratorinių tyrimų išorinės kokybės kontrolės paslaugos dviems metams. Techninė specifikacija.
Kontrolinė medžiaga turėtų aprėpti kiek imanoma daugiau analičių
2 priedas
Pirkimo dalies Nr. | Paslaugos (programos) pavadinimas | Kiekis kartais per 2 metus | Vieno karto kaina EUR be PVM | Vieno karto kaina EUR su PVM | PVM (%) | Bendra kaina EUR be PVM | Bendra kaina EUR su PVM | Tiekėjo pavadinimas
HEMATOLOGINIAI TYRIMAI:
1. | Bendras hematologinis tyrimas. 2 lygių Mėginys tiriamas 2 ,,Coulter DxH 500“ analizatoriais . Analitės: Hb, HCT, MCH, MCHC, MCV, PLT (trombocitai), RBC (eritrocitai), RDW, WBC (leukocitai). Galimybė įvesti ir įvertinti dviejų analizatorių rezultatus | 4
2. | Leukocitų dif. 5 dalių analizatoriumi Mėginiai tinkami tirti „Coulter DxH 500“ analizatoriumi: Leukocitai, bazofilai, eozinofilai, neutrofilai, limfocitai ir monocitai. | 4
3. | Retikulocitų santykinis kiekis kraujyje šviesinės mikroskopijos metodu: stabilizuotas/i kraujo mėginys/iai. | 4
4. | Citomorfologinis kraujo tepinėlio tyrimas. Virtualus leuk.dif.skaičiavimas, eritrocitų, trombocitų įvertinimas. | 4
5. | Eritrocitų nusėdimo greitis. Mėginiai tinkami Sarstedt mėgintuvėliams. | 4
6. | Kraujo grupės pagal ABO sistemą ir Rh(D) faktorių nustatymas. Mėginiai: 2 kraujo mėginiai. Tiesioginės reakcijos su anti-A, anti-B, anti-AB, anti-D serumais ir atvirkštinės reakcijos su standartinias A1 ir B eritrocitais interpretacija, reakcijų stiprumas. | 4
BENDROSIOS CITOLOGIJOS (audinių ir organizmo skysčių, šlapimo, smegenų skysčio, punktatų, vaisingumo ir koprologiniai) TYRIMAI:
7. | Slapto kraujo (hemoglobino) kokybinis tyrimas išmatose greituoju imunochromatografiniu metodu 2 mėginiai. | 4
8. | Juostelinis šlapimo tyrimas. Tinkamas mėginys „Clinitek advantus“ analizatoriui. Liofilizuotas šlapimo mėginys su įvairia analičių koncentracija. Analitės: gliukozė, ketonai, leukocitai, nitritai, pH, baltymas, kraujas, santykinis tankis, bilirubinas, urobilinogenas. Įvertinamas radinių kiekis / koncentracija | 4
9. | Šlapimo nuosėdų mikroskopija: virtualus ląstelių ir kitų dalelių nustatymas. | 4
10. | Parazitai išmatose . ≥2 realūs/virtualūs išmatų mėginiai ar paruošti stikliukai su įvairiais pirmuonimis ir helmintų kiaušiniais, jų kiekio preparate įvertinimas. Galimybė prireikus pakartoti tyrimą/dažymus keliems darbuotojams skirtingu metu. | 4
11. | Nosies sekreto citologinis tyrimas.1 - 4 dažyti mėginiai / virtualus vertinimas | 2
BIOCHEMINIAI IR KREŠĖJIMO TYRIMAI:
12. | Klinikinė chemija, 2 lygių serumo mėginiai ,,Cobas Integra“ analizatoriui; turi apimti šias analites: Alaninaminotransferazė, šarminė fosfatazė, alfa amilazė, p-amilazė,aspartataminotransferazė, bilirubinas, kalcis, kalcis (jonizuotas), kalis, natris, chloras, cholesterolis, DTL cholesterolis, MTL cholesterolis, trigliceridai, kreatinfosfokinazė, GGT, kreatininas, gliukozė, geležis, magnis, fosforas, bendras baltymas, tirotropinas (TTH), laisvas tiroksinas (LT4), IgE, šlapalas | 4
13. | Bendras ir konjuguotas bilirubinas. 2 lygių mėginiai tinkami tirti Cobas Integra 400plus analizatoriumi. | 4
14. | Rūgščių-šarmų tyrimas: 3 lygių mėginiai tinkami ,,Rapid Point“ analizatoriui, turi apimti šias analites: gliukozė, jonizuotas kalcis, laktatas, pCO2, pH, pO2, kalis, natris, šlapalas, bazių perteklius, HCO3. | 4
15. | Etanolio konc. serume Mėginiai tinkami ,,Cobas Integra“ analizatoriui 2-lygių serumo mėginiai | 4
16. | Prokalcitoninas. Mėginiai BioMerieux ,,MiniVidas“ analizatoriui kiekybiniam tyrimui 2 - lygių | 4
17. | Narkotinės medžiagos šlapime. Kokybinis, imunochrimatografinis tyrimas Analitės (≥10): amfetaminas, metamfetaminas, barbitūratai, benzodiazepinai, kokainas, kanabinoidai, MDMA(ekstazis), MTD (metadonas), opiatai, tricikliai antidepresantai, LSD, ketaminas, sint.kanabinoidai (spice K2 ir Panica K3), katinas (CAT), metkatinonas (MCAT), mefedronas (MEP). Pateikiami kokybiniai rezultatai. | 4
18. | Oksimetrija-hemoglobino frakcijos. Tinkama tirti Siemens „Rapid Point“ analizatoriumi: bendras hemoglobinas, oksihemoglobinas, karboksihemoglobinas, methemoglobinas | 4
19. | Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c). 2 skysti kraujo mėginiai, tinkami tirti ,,Nycokard“ analizatoriumi. | 4
20. | CRB 2 skysti serumo mėginiai skirti tirti kiekybiniais analizatoriais. Tinkami ,,Cobas Integra“ analizatoriui | 4
21. | Vitaminas D. Žmogaus serumo mėginiai tinkami tirti BioMerieux „MiniVidas“ analizatoriumi. Analitė: bendras 25(OH)Vit.D | 4
22. | Krešėjimo tyrimai. 2 Plazmos mėginiai tinkami StArt 4 analizatoriui apima šias analites: ADTL, protrombino laikas, fibrinogeno konc. | 4
23. | CRB - POCT analizatoriams. 2 lygių serumo ar liofilizuoto serumo mėginiai; galimybė įvesti kelių analizatorių rezultatus | 4
24. | Gliukozės konc. nustatymas paciento priežiūros vietoje (POCT).Galimybė įvesti kelių analizatorių rezultatus | 4
25. | Šlapimo kiekybiniai biocheminiai tyrimai (amilazė, kalcis, chloras, kreatininas, gliukozė, neorg.fosforas,magnis, kalis, bend.balt., natris, šlapalas) | 4
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI:
26. | Bendro IgE kiekybinis nustatymas (gaunamas kartu su serumu klinikinei chemijai) | 4
27. | Antikūnų prieš streptoliziną O (ASO) kiekybinis nustatymas | 4
28. | Reumatoidinio faktoriaus kokybinis nustatymas | 4
INFEKCINĖS SEROLOGIJOS TYRIMAI (įskaitant molekulinius, virusų ir kt. infekcinių žymenų tyrimus):
29. | Heterofilinių antikūnų prieš EBV kokybinis nustatymas | 4
30. | Roto ir adeno viruso AG kokybinis nustatymas | 4
31. | Noro viruso AG kokybinis nustatymas | 4
32. | Cl. difficile kokybinis toksinų nustatymas | 4
33. | Gripo viruso A,B antigenų kokybinis nustatymas imunohromatografiniu metodu | 4
34. | SARS-CoV-2 antigenų nustatymas imunochromatografiniu metodu | 4
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI:
35. | Bendroji mikrobiologija * Mėginyje tiriamoji medžiaga turėtų būti įvairi (punktatai, tepinėliai nuo odos, pūlinė medžiaga) bet ne šlapimo, kraujo, likvoro ar išmatų. | 4
36. | Šlapimo tyrimas su jautrumu * | 4
37. | Dažymas Gramo būdu | 2
38. | Kraujo kultūros* pasėlis ir nukleorūgščių nustatymas | 4
39. | Likvoro kultūra * | 4
40. | Išmatų kultūro pasėlis * | 4
41. | Gerklės streptokokinė kultūra * | 2
MOLEKULINIAI TYRIMAI:
42. | Išmatų bakterijų nukleorūgščių nustatymas | 8
43. | Žarnyno infekcijas sukeliančių virusų nukleorūgščių nustatymas iš išmatų | 8
44. | Daugybinis kvėpavimo takų infekcijos sukelėjų bakterijų ir virusų (privalo būti įtrauktas SARS-CoV-2) nustatymas PGR metodu. | 8
45. | Daugybinis meningito-encefalito sukelėjų bakterijų ir virusų nustatymas PGR metodu | 8
*Mėginiai turi būti ruošiami ir kultivuojami kaip rutininiai šlapimo/pūlinės medžiagos/kraujo/likvoro/išmatų mėginiai, galintys perneši infekcines ligas, o identifikuojamos mikroorganizmų kultūros turi būti tokios kaip atitinkamuose klinikiniuose mėginiuose. Kontrolinės medžiagos dokumentacija turi būti originalo ir lietuvių kalbomis. Ištyrimo metodikoje turi būti nurodyta ėminio iki ištyrimo transportavimo ir saugojimo reikalavimai, per kiek laiko rekomenduojama ištirti (atlikti tyrimą).
IKV programų teikėjas turi atitikti esminius Standarto 17043 reikalavimus. IKV programų mėginiai turi būti kliniškai reikšmingi žmogaus kilmės mėginiai arba imituoti paciento mėginius ir įvertinti visą tyrimo atlikimo procesą, apimant prieš tyrimą ir po tyrimo, kai tai yra įmanoma. Kontrolinės medžiagos dokumentacija turi būti originalo ir lietuvių kalbomis. Ištyrimo metodikoje turi būti nurodyta ėminio iki ištyrimo transportavimo ir saugojimo reikalavimai, per kiek laiko rekomenduojama ištirti (atlikti tyrimą).