## Pirkimo sąlygų 11 priedas „Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)“

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI (DUK)

- Klausimas. Pateikite įrengiamos tinklo skydų tvoros matmenis, specifikacijas.

Atsakymas. Turi būti aptverta ne žemesne kaip 1,5 m aukščio tvora – turi būti  vadovaujamasi HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendruosius sveikatos saugos reikalavimus“. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

- Klausimas. DKŽ pateikta (2.Poilsio aikštelė):

| 13 | N48-295 | Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k1=2.00,k9=1.15 | 100m2 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Vertintas vejos užsėjimas, tačiau dirvožemio įrengimo nėra. Ar numatytas tik užsėjimas?

Atsakymas. Įrengiant poilsio aikštelę ir atliekant kasimo darbus turi būti sutvarkytas gerbūvis ir užsėta veja.

- Klausimas. DKŽ pateikta (3. Šaligatvis):

| 2 | N57P-1702 | Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais, pakraunant 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 1 km) k2=1.60 | t. m3 | 0,15343 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Patikslinkite, ar išvežimo atstumas yra tik 1 km?

Atsakymas. Taip, atstumas nurodytas teisingai.

- Klausimas. DKŽ pateikta (3. Šaligatvis):

| 5 | N57P-3241 | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles smėliu k1=1.20,k2=1.20,k9=1.15 | 100m2 | 3,0687 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pateikite šaligatvio trinkelių storį.

Atsakymas. Betoninės trinkelės – 5 cm (20x10cm).

- Klausimas. Skyriuje 2.Poilsio aikštelė pateikta tokia darbų seka: kasimas-smėlio žvyro pagrindas-tankinimas-skaldos pagrindas-tankinimas-plytelės. Skyriuje 3.Šaligatvis pateikta tokia darbų seka: kasimas-smėlio žvyro pagrindas-pasluoksnis-trinkelės. Patikslinkite, kodėl 2 skyriuje nenurodytas plytelių pasluoksnis, ir kodėl 3 skyriuje neįvertinti tankinimo darbai taip, kaip 2 skyriuje.

Atsakymas. Paprastojo remonto aprašas, brėžiniai ar detalės nėra rengiamas šio objekto darbams vykdyti, tačiau darai turi būti atliekami remiantis Lietuvos Respublikos teisiniu ir techniniu reglamentavimu, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ . Visos įrengiamos dangos ir jų konstrukcijos turi atitikti keliamus reikalavimus - Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis - 28cm, nesurištųjų mineralinių medžiagų (skaldos) pagrindo sluoksnis - 15cm, šaligatvio pasluoksnio (atsijų) sluoksnis - 3cm, betoninių trinkelių danga - 5cm.

- Klausimas. Įrengiant liejamą sportinę dangą numatytos saugaus eismo aplikacijos ir aikštelės bei stadiono linijų dažymas. Pateikite visų aplikacijų ir dažymų kiekius.

Atsakymas. Aplikacijos yra derinamos statybos darbų eigos metu su mokyklos atstovais.

- Klausimas. Pateikite įrengiamų liejamų sportinių dangų viršutinio sluoksnio spalvas (tai turi įtakos įrengimo kainai).

Atsakymas. Reikėtų įsivertinti standartinių palvų gamą – standartinė, tinkanti mokyklos sporto dangoms.

- Klausimas. Pagal TU nurodyta, kad įrengiama 72 m2 6 cm storio dangos. Pateikite EPDM ir SRB sluoksnių storius.

Atsakymas. Pirmas sluoksnis  SRB- 8 mm., viršutinis sluoksnis EPDM – 8 mm.

- Klausimas. Pateikti konstrukcijos sluoksnių storiai neatitinka Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių reikalavimų. Prašome užsakovo patvirtinti, kad: - minėtų taisyklių reikalavimų laikymasis šiuo atveju nėra privalomas; - rangovui nebus taikoma atsakomybė už galimus dangos deformacinius pažeidimus (pvz., dėl šalčiui atsparaus sluoksnio nebuvimo ar jo nepakankamo storio), kurie gali atsirasti dėl klimato poveikio).

Atsakymas. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ . Visos įrengiamos dangos ir jų konstrukcijos turi atitikti keliamus reikalavimus - Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis - 28cm, nesurištųjų mineralinių medžiagų (skaldos) pagrindo sluoksnis - 15cm, šaligatvio pasluoksnio (atsijų) sluoksnis - 3cm, betoninių trinkelių danga - 5cm.

- Klausimas. Prašome patvirtinti, kad šiuo pirkimu perkami tik paprastojo remonto darbai be paprastojo remonto aprašo parengimo?

Atsakymas. Paprastojo remonto aprašas  nėra rengiamas šio objekto darbams vykdyti, tačiau darbai turi būti atliekami remiantis Lietuvos Respublikos teisiniu ir techniniu reglamentavimu.

Rangovas privalo paruošti lauko darbų technologinę kortelę, kuria siekiama apibrėžti darbų organizavimo, technologinių procesų vykdymo ir kokybės užtikrinimo tvarką pagal galiojančius statybos techninius reglamentus ir norminius dokumentus. Parengtoje lauko darbų technologinėje kortelėje, turi būti nustatoma darbų atlikimo technologinė seka, naudojamos medžiagos, mechanizmai, darbo našumo rodikliai, kokybės kontrolės reikalavimai bei darbų saugos priemonės.