Pirkimo sąlygų 4 priedas

Techninė specifikacija

MOBILIOS LAUKO LEDO ČIUOŽYKLOS SU ŠALDYMO ĮRANGA NUOMA

(SU ČIUOŽYKLOS MONTAVIMU IR DEMONTAVIMU)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objekto pavadinimas: mobilios lauko čiuožyklos su šaldymo įranga nuoma (su čiuožyklos montavimu ir demontavimu).

- Perkančioji organizacija: Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras.

- Prekių pristatymo, sumontavimo vieta ir terminai: Mobili lauko ledo čiuožykla turi būti pilnai įrengta, sumontuota iki 2025 m. gruodžio 18 d. L. Ivinskio aikštėje Kuršėnų mieste, Šiaulių r. ir saugi eksploatacijai nuo 2025 m. gruodžio 18 d. iki 2026 m. sausio 31 d.

- Bendra informacija:

- Tiekėjas iki 2025 m. gruodžio 18 d. pristato, sumontuoja ir perduoda Perkančiajai organizacijai naudoti laikotarpiui nuo 2025-12-18 iki 2026-01-31 kokybišką, techniškai tvarkingą ir tokios komplektacijos, kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje, mobilios lauko ledo čiuožyklos komplekto įrangą su aksesuarais;

- Perkančioji organizacija užtikrina elektros ir vandens teikimą tinkamam ledo čiuožyklos eksploatavimui.

- Ledo čiuožyklos eksploatacijos laikotarpiu elektros ir vandens sąnaudas apmoka Perkančioji organizacija.

- Visą reikalingą elektros instaliacijos kiekį įsivertina Tiekėjas atsižvelgiant į siūlomos įrangos ypatumus. Visos nuomos laikotarpiu Tiekėjas atsako už tvarkingą ir apsaugotą elektros instaliaciją. Visa elektros instaliacija ir įrenginiai turi būti tvarkingi, nepažeistomis izoliacinėmis medžiagomis, atitinkantys saugumo reikalavimus, pritaikyti lauko sąlygoms ir sąlyčiui su vandeniu ir šalčiui.

- Visa elektros instaliacija ir įrenginiai ledo čiuožyklos teritorijoje ir iki elektros tinklo turi būti apsaugoti nuo pažeidimų ar pašalinių asmenų prieigos.

- Tiekėjas pasibaigus numatytam nuomos laikotarpiui (bet ne anksčiau nei 2026-01-31) demontuoja ir išveža nuomos objektą.

- Jei techninėje specifikacijoje ar kitoje dokumentacijoje nurodytas konkretus pavadinimas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“ ir ruošiant pasiūlymus gali būti siūloma tokia pat arba lygiavertė prekė.

- Reikalavimai ledo čiuožyklai ir kitai įrangai:

- Ledo čiuožyklos ir papildomos įrangos techniniai reikalavimai yra nurodyti pridedamoje lentelėje.

- Tiekėjo įsipareigojimai:

- Mobilios lauko ledo čiuožyklos  pristatymo, montavimo/demontavimo/pajungimo darbai.

- Visos reikiamos įrangos iškrovimo darbai, tiekėjui reikalingos technikos nuoma.

- Mobilios lauko ledo čiuožyklos su šaldymo įranga techninė priežiūra.

- Perkančiosios organizacijos personalo apmokymas prižiūrėti ir taisyti čiuožyklos įrangą eksploatacijos metu.

- Kainos apskaičiavimas:

Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota: transportavimo, pakrovimo-iškrovimo, sumontavimo, ledo paruošimo, įrangos išmontavimo išlaidos, instruktavimo ir techninės priežiūros paslaugos ir visos kitos išlaidos, susijusios su pirkimo objektu.

- Žalieji reikalavimai:

Pardavėjas sutarties vykdymo metu turi laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – AM įsakymas Nr. D1-508) 4.4.4.4 ir 4.4.4.5 punktuose nurodytų šių aplinkosaugos reikalavimų:

1) prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

2) prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

ČIUOŽYKLOS ĮRANGOS IR PAPILDOMOS ĮRANGOS TECHNINIAI RODIKLIAI

1 lentelė Tiekėjo siūloma prekė

| Eil. Nr. | Rodiklis ir reikalaujama rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- |
| 1.* | Ledo čiuožyklos orientaciniai išmatavimai: apie 12,5 x 20 metrų. Bendras čiuožimo plotas – ne mažesnis, kaip 250 m2.* *Ledo čiuožykla turi būti sumontuota ant Pirkėjo paruošto pagrindo. | Ledo čiuožyklos išmatavimai – (įrašyti konkrečią reikšmę):............. x .......... m. Bendras čiuožimo plotas – (įrašyti konkrečią reikšmę):............. m2 |
| 2. * | Turi būti palaikoma stabili ledo paviršiaus temperatūra – -5 /-6 Co; | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 3.* | Ledo storis, esant aplinkos temperatūrai iki +12 Co – ne mažiau kaip 45 mm. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 4.* | Ledo čiuožykla eksploatuojama, jeigu oro temperatūra neviršija +12 Co | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 5.* | Turi būti plastikiniai apsauginiai bortai aplink čiuožyklą su varteliais. Bortų aukštis ne mažiau 1,0 m, vartelių plotis – ne mažiau 0,7 m | Apsauginių bortų aukštis – (įrašyti konkrečią reikšmę): ........ m, vartelių plotis – (įrašyti konkrečią reikšmę): ........ m |
| 6.* | Šaldymo mašinos (su priklausiniais), galingumas pakankamas ledo gamybai ne aukštesnei kaip +8 Co temperatūrai. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 7.* | Turi būti užtikrintas ledo išlaikymas, aplinkos oro temperatūrai neviršijant +12 Co ir vėjo greičiui neviršijant 1 m/s | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 8.* | Pirminis šaltnešis – freonas. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 9.* | Ledo čiuožyklos šaldymo vamzdynas turi būti užpildytas etilenglikolio tirpalu. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 10.* | Šaldymo vamzdynas turi dengti visą čiuožyklos plotą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 11. | Turi būti naudojamas ne mažiau kaip dviejų šaldymo kompresorių agregatas. | ________________ (įrašyti konkretų agregato pavadinimą, agregato duomenis. Pateikti pagrindžiančius dokumentus) Pastaba. Nurodydamas prekę, tiekėjas pateikia prekės atitikimą reikalavimams pagrindžiančius dokumentus arba interneto nuorodą. |
| 12. | Šaldymo agregatas turi turėti pajėgumą užšaldyti ir palaikyti ledo čiuožyklą, kurios matmenys nurodytos 1 punkte. Šaldymo aparato skleidžiamas triukšmas – ne daugiau kaip 58 dB (10 m. atstumu). | Įrenginio skleidžiamas triukšmas (įrašyti konkrečią reikšmę): ........dB. Pastaba. Nurodydamas prekę, tiekėjas pateikia prekės atitikimą reikalavimams pagrindžiančius dokumentus arba interneto nuorodą. |
| Papildoma įranga |  |  |
| 13.* | Turi būti specialūs kastuvai rankiniam ledo valymui. Kastuvo plotis – ne mažiau kaip 150 cm, kastuvų kaičius – ne mažiau kaip 2 vnt. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 14.* | Turi būti 1 komplektas įrangos ledo dangos formavimui rankiniu būdu | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 15.* | Turi būti ne mažiau kaip 105 poros su įvairių dydžių pačiūžų. Pačiūžos turi būti tvarkingos, nesuplyšusios, nesuskilusios, peiliai nepažeisti ir nesurūdiję, pagaląsti. Užsegimo ir (ar) užrišimo mechanizmai tvarkingi. | (įrašyti konkrečią reikšmę)............porų įvairių dydžių pačiūžos (su stovais) |
| 16.* | Turi būti specialūs stovai numatytam pačiūžų kiekiui laikyti. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 17.* | Turi būti pusiau automatinės pačiūžų galandimo staklės, ne mažiau kaip 1 vnt. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 18.* | Prie čiuožyklos turi būti įrengta guminė danga, skirta vaikščioti su pačiūžomis, ne mažiau 30 m2 | Guminė danga, skirta vaikščioti su pačiūžomis (įrašyti konkrečią reikšmę): ...............m2 |
| 19.* | Turi būti suoliukai persirengimui prie ledo arenos. Suoliukai dvipusiai, ne mažiau 2 m. ilgio. Suoliukų skaičius – ne mažiau 4 vnt. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 20.* | Turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. vaikiškos pagalbinės atramos čiuožti („pingvinai“ ar pan.). | Vaikiškos pagalbinės atramos čiuožti ........ vnt. (įrašyti konkretų skaičių) |
| 21.* | Turi būti pateiktos ir įvertintos visos pagalbinės medžiagos (plėvelė, šilumos izoliacija, tvirtinimo detalės ir kt.), reikalingos čiuožyklai įrengti. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |

*Nurodytiems punktams nereikalaujama pateikti prekės atitikimą pagrindžiančių dokumentų.