|  | ​​ |
| --- | --- |

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS   IR PIRKIMO SĄLYŲ TIKSLINIMO SAVO INICIATYVA

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama supaprastintą “Pastato, Ateities g. 44, Vilniuje, vidaus patalpų paprastojo remonto darbai“ (CVP IS Nr. 5282892) pirkimą (toliau – Pirkimas) gavo tiekėjo klausimus ir siunčia atsakymus į tiekėjo klausimus. Pateikiamas atsakymas laikomas neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjo klausimą cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateiktas CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Klausimai | Atsakymas / paaiškinimai |
| --- | --- | --- |
|  | Pirkimo dokumentuose numatyti gerbūvio darbai, pažymėkite tiksliai kur tie darbai reikalingi vykdyti. | Pridedamas Priedas Nr. 1 “Takų atstatymas”, kuriame pažymėtos pėsčiųjų takų atstatymo atkarpos, kuriomis darbų vykdymo metu važinės transportas. Šalia pravažiavimo kelio sugadinta veja turės būti atstatyta. |
|  | Prikimo dokumentuose nesimato kuri teritorija bus perduota Rangovui ir kur reikalingi aptvėrimai, taip pat kur numatyti privažiavimo keliai, ar reikės įrengti laikiną privažiavimą ir kokio ilgio. | Pridedamas Priedas Nr. 2 “Perduodama teritorija”, kuriame pažymėta sklypo dalis, kuri bus perduota rangovui ir turės būti aptverta statybine tvora. Laikino privažiavimo kelio įrengimo tiekėjams vertinti nereikia, transporto judėjimas numatytas esamais pėsčiųjų takais (Pridedamas Priedas Nr. 3 “Įvažiavimo į statybvietę kelias”). Tiekėjai turi įsivertinti laikino kelio plokščių paklojimą ant pėsčiųjų takų ir šalia jų, sunkiasvorio transporto važiavimo kelyje. |
|  | Prie konkurso dokumentų pridėtas priedas: AR Priedas Nr. 4 PGEVS ziniarastis Šie darbai neįtraukti į Ar priedą Nr. 1 Kiekių žiniaraščiai. Taip pat TS minima ŽN iškvietimo sistema. Šių darbų nėra kiekių žiniaraštyje. Prašome patikslinti. | Tiekėjai privalo įsivertinti darbus, numatytus Specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 4 „PGEVS žiniaraštis“. Pridedamas papildytas pirkimo dokumentų Priedas Nr. 4 “Kiekių žiniaraščiai” ir Priedas Nr. 5 “TS įgarsinimo sistema” ŽN iškvietimo sistemos darbai įtraukti į Elektros darbų kiekių žiniaraštį, 29 pozicija |
|  | Per objekto apžiūrą minėjote, kad reikia vertintis Priešgaisrinės įgarsinimo sistemos įrengimą. Bet prie pagrindinio kiekių žiniaraščio nėra pateiktą kiekių. Ar papildysite žiniaraštį? Kadangi objektą buvo galima apžiūrėti ir įvertinti tik šindiena, todėl apžiūrėjus reikia perskaičiuoti sąmatas, prašom pasiūlymų pateikimo datą nukelti iki 2025-011-19 dienos, nes reikia perskaičiuoti sąmatą ir išimti pasiūlymų užtikrinimo laidavimo raštą. | Pridedamas 4 priedas “Kiekių žiniaraštis” papildytas dalimi “Priešgaisrine įgarsinimo sistema”. |
|  | Ar Rangovas gali naudoti objekto elektros energiją, vandenį ir šildymą? Jei taip, kas apmoka jų sąnaudas (subskaitomis ar kitu būdu)? | Tiekėjui bus suteikta galimybė statybos reikmėms naudotis vandeniu, šildymu ir elektra. Vandeniu ir šildymu tiekėjas galės naudotis neatlygintinai, o sunaudotą elektrą turės apmokėti pagal Lietuvos aklųjų ir silpnaregių centro išrašytas sąskaitas. Elektros pajungimas statybos reikmėms ir laikinos apskaitos įrengimas priskiriamas statybvietės išlaidoms ir už tai tiekėjui papildomai nebus apmokama. |
|  | Ar darbų atlikimo laikas neribojamas (24/7)? Jei ne, kokie leidžiami darbo laiko intervalai triukšmingiems ir tyliems darbams? | Triukšmingi darbai galės būti vykdomi: - Darbo dienomis: nuo 7:00 iki 18:00. - Poilsio ir švenčių dienomis: nuo 9:00 iki 17:00. Darbams, kurie nekelia triukšmo, darbo laikas nebus ribojamas. |
|  | Prašome aiškiai apibrėžti, kokie darbai bus laikomi papildomais, ir nurodyti, kas turi kompetenciją tai objektyviai įvertinti (iš anksto nustatyta ginčų sprendimo tvarka tarp Užsakovo ir Rangovo). Sutarties projekto punktai 14.3 ir 14.4 aiškia pasako kad „Papildomi darbai-Sutartyje nenumatyti“ ir kad „Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, būtina atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, Pirkimo ir kitusgf dokumentus, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita“. | Tiekėjai turi įsivertinti Techninėje specifikacijoje ir Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus darbus ir visas jiems atlikti reikalingas medžiagas, mechanizmus, darbo jėgos resursus ir paslaugas, kad darbas būtų atliktas tinkamai ir iki galo. Darbai, kurie nėra nurodyti techninėje specifikacijoje ir neįtraukti į Darbų kiekių žiniaraštį, arba darbai kurie viršija žiniaraščiuose nurodytus kiekius ir dėl to viršija pradinę sutarties vertę, bus laikomi papildomais darbais. Dėl papildomų, sutartyje nenumatytų, darbų poreikio sprendžia statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Atitinkamai pakoreguotas sutarties 14.3. p (aktuali redakcija pridedama). Atkreipiame dėmesį, kad Sutarties 14.4 punktas panaikintas, o vėlesni punktai atitinkamai pernumeruoti, užtikrinant nuoseklią ir aiškią sutarties struktūrą. |
|  | Kaip turi būti aktuojamos statybvietės įrengimo ir palaikymo išlaidos (tvora, privažiavimo kelio įrengimas ir palaikymas, lauko WC, šiukšlių konteineriai, suardytų statinių/dangų atstatymas ir kt.)? Prašome nurodyti mato vienetus ir aktavimo periodiškumą. | Statybvietės įrengimo ir išlaikymo išlaidos (tvora, privažiavimo kelio įrengimas ir palaikymas, lauko WC, šiukšlių konteineriai ir kt.) priskiriamos prie statybvietės išlaidų, kurias tiekėjas turi įsivertinti į bendrą pasiūlymo kainą. Papildomai statybvietės išlaidos nėra apmokamos. Pėsčiųjų takų atstatymas numatytas Priede Nr. 4 “Kiekių žiniaraščiuose” |
|  | Kokie privalomi bandymai turi būti atlikti (apšvietimo, garso/akustikos, vėdinimo, šildymo, FAS, IT tinklo ir kt.)? Prašome įvardinti tikslius bandymų tipus, apimtis ir kas apmoka jų atlikimą. | Privalomieji bandymai yra: - 1. Visos Elektros sistemos veikimo patikrinimas ir pateikiamas sistemos išbandymo ir pridavimo aktas bei: 1.1. iki 1000V įtampos kabelių ir instaliacijos izoliacijos varžos matavimai; 1.2. grandinės nuo įžemintuvų (įnulinimo magistralės) iki įžeminamų (įnulinamų) elementų tikrinimas; 1.3. statinio remontuojamų patalpų apšvietos matavimo protokolai, atitinkantys higienos normų reikalavimus; 2. Gaisro aptikimo signalizacijos (GAS) ir perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistemos ( PGEVS) išbandymo aktas; 3. Kompleksinis remontuojamų patalpų Pastato sistemų išbandymo aktas pagal suderintą gaisrinę matricą kartu su GAS ir PGEVS bandymu; 4. Įeigos kontrolės veikimo patikrinimo ir išbandymo aktas; 5. IT tinklo (kompiuterių tinklų sistema) veikimo patikrinimo ir išbandymo aktas su LAN matavimo protokolais. |
|  | Prašome pateikti Statybvietės įrengimo planą: darbų vykdymo vietą (-as) ir (ar) jų dalis, į kurias pristatomos medžiagos ir įranga, bei šių zonų ribas, kurios apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę (ar jos dalį) ir jos valdymo teisę pagal Sutarties projekto 6.2.3 p. | Pridedamas 2 priedas “Perduodama teritorija”, kuriame nurodyta perduodama tiekėjui teritorija. Nurodyta teritorija tiekėjas galės naudotis savo nuožiūra, įrengti medžiagų sandėliavimo aikštelę, privažiavimo kelius ir pan. |
|  | Sutarties projektas punktas 2.2. numato „Reikalavimai perkamiems Darbams nurodyti Techninėje specifikacijoje bei kituose Pirkimo dokumentuose. Jei Šalys tiesiogiai nesusitarė kitaip, Darbams priskiriami ir tie darbai, paslaugos bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, bei Rangovas galėjo ir turėjo juos numatyti ir įvertinti sudarydamas Sutartį, bei privalo juos suteikti ir (ar) atlikti.“ Kadangi darbai vykdome be TDP punktas 2.2. reikia tikslinti išbraukiant „Darbams priskiriami ir tie darbai, paslaugos bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, bei Rangovas galėjo ir turėjo juos numatyti ir įvertinti sudarydamas Sutartį, bei privalo juos suteikti ir (ar) atlikti“. | Sutarties 2.2. p. numato, kad Kiekių žiniaraščiuose numatytiems darbams atlikti tiekėjas privalo įsivertinti atitinkamam žiniaraštyje nurodytam darbui visas jam reikalingas medžiagas, mechanizmus, darbo jėgos resursus ir paslaugas, kad darbas būtų atliktas tinkamai ir iki galo. Pavyzdžiui, jeigu žiniaraštyje numatyti sienų glaistymo dažymo darbai, tai tiekėjas turi įsivertinti ir glaisto šlifavimo darbus, nors jie žiniaraštyje ir nenurodyti. Sutarties 2.2. p. nebus koreguojamas. |
|  | Prašome patikslinti Sutarties projekto 3.2.1 p.: darbai vykdomi be TP, remiantis tik Technine specifikacija (TS) ir apytiksliu kiekių žiniaraščiu, todėl Rangovas neturi galimybių visiškai įvertinti pateiktų pirkimo dokumentų tikslumo ir pasilieka teisę teikti pastabas bei (ar) pretenzijas paaiškėjus neatitikimams. | Informuojame, kad Sutarties projekto 3.2.1 p. nekeičiame. Pirkimo dokumentuose pateikta techninė specifikacija ir kita informacija yra pakankama darbų pobūdžiui, apimčiai ir kainai nustatyti, o tiekėjai turi galimybę įvertinti dokumentų turinį pirkimo procedūrų metu. |
|  | Siekiant išlaikyti lygiavertiškumo principą, prašome papildyti Sutarties projekto 4 sk. nuostatomis, kada darbų terminas pratęsiamas (Užsakovo vėlavimai, derinimai, papildomi darbai, institucijų ribojimai, force majeure ir pan.). | Informuojame, kad Sutarties projektas buvo patikslintas ir papildytas nauju 4.2 punktu, kuriame įtvirtinta galimybė Darbų atlikimo terminą pratęsti rašytiniu Šalių susitarimu dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo ir kurių Rangovas negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu. Atitinkamai buvęs Sutarties 4.2 punktas tampa Sutarties 4.3 punktu, pakoreguota ir tolesnė punktų numeracija (aktuali redakcija pridedama). |
|  | Prašome patikslinti Sutarties projekto 4.6 p., kad darbų sustabdymo laikotarpis neįskaičiuojamas į sutartinį terminą, o terminas pratęsiamas tiek dienų, kiek darbai buvo sustabdyti. | Įvertinome siūlymą, tačiau Sutarties projekto 4.6 p. koreguojamas nebus. Ši nuostata numato, kad darbų sustabdymo laikotarpiu terminas yra „užšaldomas“, o darbams atnaujinus – rangovas juos tęsia per likusį laiką, buvusį iki sustabdymo. Tai reiškia, kad sustabdymas savaime nesuteikia pagrindo termino pratęsimui, o terminai gali būti koreguojami tik tada, kai tai numatyta pačioje sutartyje. |
|  | Prašome paaiškinti, ar darbų terminas bus skaičiuojamas kiekvienai perduotai daliai atskirai, ar visai sutarties apimčiai bendrai, atsižvelgiant į 6.1.1 p., kuriame numatyta Užsakovo teisė perduoti statybvietę dalimis. | Tiek perduodant statybvietę pilna apimtimi, tiek dalimis, sutarties terminas skaičiuojamas bendrai apimčiai. |
|  | Atsižvelgiant į panašių objektų patirtį (apie 50/50 klojimo perdangų ertmėmis), prašome, kai nėra techninių galimybių, leisti kabelius kloti kabelių kanaluose/kopėčiomis, suderinus maršrutus ir sprendinius su STP. | Jei nebus galimybės atskirose vietose kloti kabelių numatomais būdais, tai darbų metu, atsižvelgiant į esamas situacijas, bus priimami kiti montavimo sprendiniai. |
|  | Prašome paaiškinti, kaip numatomas avarinės būklės asfaltuoto šaligatvio (nuo autobusų stotelės iki mokyklos teritorijos) atstatymas: kokia apimtis, dangos tipas ir kas apmoka darbus, atsižvelgiant į Sutarties projekto 7.2.20 p. („sutvarkyti bei atstatyti…“). | Asfaltuoto tako nuo Ateities g. esančios Jonyno autobusų stotelės iki mokyklos teritorijos tvoros atstatymas (dangos keitimas į šaligatvio plyteles) įtrauktas į 2026 m. Vilniaus miesto savivaldybės Infrastruktūros skyriaus darbų planą, todėl tiekėjų nebus reikalaujama atstatyti asfaltuotos dangos tako. |
|  | Prašome patikslinti Sutarties projekto punktą 7.2.21. kad „Užsakovas suteiks tinkamus privažiavimo kelius bei maršrutus į Statybvietę ir (ar) jų išlaidos apmokės pagal darbu žiniaraštyje pateikta įkaini“ .Sutarties projektą punktas 7.2.21. numato kad „Rangovas savo lėšomis įrengs laikinus Statybvietės aptvėrimus iš medžiagos, suderintos su Užsakovu (profiliuotų lakštų ir (ar) vielos tinklo tvoros elementų), rasti tinkamus privažiavimo kelius bei maršrutus į Statybvietę ir (ar) juos įsirengti savo lėšomis; | Privažiavimo kelias iki remontuojamo pastato parodytas Priede Nr. 3 “Įvažiavimo į statybvietę kelias”. Laikino kelio įrengimas nenumatytas, transporto eismas vyks esamais šaligatviais. Siekiant išsaugoti esamus šaligatvius ir medžių šaknis, virš kurių važiuos transportas, tiekėjai turi įsivertinti laikinų kelio plokščių (pvz. guminių ar analogiškų) paklojimą. Statybvietės aptvėrimas, laikinų kelio plokščių paklojimas, buitinių patalpų įrengimas priskiriami prie statybvietės išlaidų, kurios papildomai nebus apmokamos. Tiekėjai turi įsivertinti šias išlaidas bendroje pasiūlymo kainoje. |
|  | Ar reikės parengti remonto darbų projektą? | Tiekėjams nereikės rengti paprastojo remonto darbų projekto. Tiekėjas turės parengti ir pateikti išpildomąsias inžinerinių tinklų schemas, galinių įrenginių patalpose išdėstymo brėžinius, sumontuotų medžiagų kiekių žiniaraščius su gamintojų pavadinimais ir modeliais. |
|  | Ar reikės markiruoti ir testuoti kompiuterinį tinklą? | Tiek kompiuterių tinklo, tiek elektros tinklų visi galiniai įrenginiai privalo būti markiruoti, tinklai turi būti testuojami. |
|  | Kokia kompiuterinių tinklų kategorija (kabeliai, panelės, rozetės, komutaciniai kabeliai)? | Visas kompiuterių tinklas (kabeliai, pasyvinė ir aktyvinė įranga, kompiuterių pajungimo lizdai ir kt.) yra išpildomas kaip 6 kategorijos vientisa kompiuterinė sistema. |
|  | Darbų kiekių žiniaraštyje nėra HDMI rozečių. | Dėl papildomų jungiamųjų taškų ir galimo signalo papildomo slopinimo numatomas tiesioginis HDMI kabelių jungimas į galinius įrenginius. HDMI rozetės nebus montuojamos, nes HDMI kabeliai turės būti montuojami su gamykliškai įmontuotomis galinėmis jungtimis. |
|  | Ar paskaičiuotas kabelių ilgis prie bevielio ryšio taškų? Kaip jie turi būti užbaigti: rozetėmis, dėžutėmis? | Kabelių ilgis prie bevielio ryšio taškų yra paskaičiuotas. Kabeliai tiesiogiai pasijungia prie bevielio ryšio antenos. |
|  | Metalinių kabelių kanalai/ kopėčios iki 50x(100-300mm) vnt 320,0 – koks bendras kopėčių metražas? | Metalinių kabelių kanalai/ kopėčios yra standartinio 2m ilgio. Todėl turime 320 vnt.X2m=640m kanalų ilgio. |
|  | Kadangi pridėtame darbų kiekių žiniaraštyje nėra išskirta teritorijos aptvėrimo (bus būtina atlikta) bei vidaus patalpų atitvėrimo (remontuojamos zonos ir neremontuojamų zonų). Prašau patikslinti, kurioje darbų kiekių eilutėje šias išlaidas įsitraukti arba patikslinkite darbų kiekių žiniaraštį šiais darbais, jog visi Tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti darbų apimtį. | Teritorijos aptvėrimas priskiriamas prie statybvietės išlaidų. Tiekėjai šį darbą turi įsivertinti bendroje pasiūlymo kainoje, atskirai už šiuos darbus nebus apmokama. Remontuojamas mokyklos zonas nuo neremontuojamų planuojama laikinai atitverti gipso kartono pertvaromis. Pertvarų montavimo kiekis yra įtrauktas į Kiekių žiniaraščio “Bendrastatybiniai darbai” 14 poziciją. |
|  | Jau esame išėmę ir apmokėję pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantiją, nuo rytojaus 4 mėnesiams (sitaucija iki šiandienos pasiūlymo nukėlimo). Ar nukėlus pasiūlymo pateikimo terminą iki 11-25 mūsų jau išimta garantija bus priimtina konkursui? | Pasiūlymų galiojimo užtikrinimas pagal Bendrųjų pirkimo sąlygų 9.1.1 punktą privalo galioti 4 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, todėl bus nepriimtas ir turės būti koreguojamas. |

Vadovaujantis Atviro konkurso bendrųjų sąlygų 13.2.1. punktu, Perkančioji organizacija savo iniciatyva tikslina pirkimo dokumentus:

- Keičiame Atviro konkurso Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedą “ Remonto sutarties projektas pastato Ateities g. 44 Vilniuje”   įtraukdami naują 4.2. punktą, o buvęs 4.2. punktas ir tolesni šio skyriaus punktai atitinkamai pernumeruojami (aktuali redakcija pridedama):

“4.2. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui, Darbų ar jų dalies atlikimo termino pabaigos nukėlimą fiksuojant rašytiniu Šalių susitarimu. Sutartyje numatytų terminų pratęsimas galimas siekiant racionaliai naudoti turimas lėšas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, Rangovas Sutarties sudarymo metu negalėjo jų numatyti bei kurios pagal Sutarties 4.4 punktą nėra priskirtos Sutarties Darbų atlikimo termino sustabdymo pagrindams.”;

- Keičiame Atviro konkurso specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedo “ Remonto sutarties projektas pastato Ateities g. 44 Vilniuje” 14.3. punktą ir jį išdėstome nauja redakcija taip (aktuali redakcija pridedama):

“14.3.  Šiame skyriuje nustatyta tvarka gali būti įsigyjami papildomi darbai, atsisakoma kai kurių Sutartyje numatytų Darbų arba vieni Darbai pakeičiami kitais, dėl objektyvių šiame skyriuje nurodytų priežasčių, kurios atsirado arba tapo žinomos po Sutarties sudarymo, kurių Sutarties Šalys negalėjo protingai numatyti, negali kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai; taip pat darbai, kurie paaiškėja esant būtini tinkamam Sutarties įvykdymui, tačiau nebuvo numatyti Sutartyje arba viršija Žiniaraštyje nurodytus kiekius ir dėl to viršija Pradinę Sutarties vertę. Atsisakomi darbai – Darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas (atsisakoma ne tam tikro Darbo kiekio, bet visų tos rūšies Darbų, t. y. Žiniaraščio konkrečios eilutės).”

- Panaikiname Atviro konkurso specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedo “ Remonto sutarties projektas pastato Ateities g. 44 Vilniuje” 14.4. punktą, o dėl šio pakeitimo visi po jo einantys 14 skyriaus punktai automatiškai pernumeruojami (aktuali redakcija pridedama).

PRIDEDAMA:

1 priedas “Takų atstatymas”;

2 priedas “Perduodama teritorija”;

3 priedas “Įvažiavimo į statybvietę kelias”;

4 priedas “Kiekių žiniaraštis”

5 priedas “TS įgarsinimo sistema”

6 priedas Atviro konkurso bendrųjų sąlygų 5 priedas “ Remonto sutarties projektas pastato Ateities g. 44 Vilniuje_AKTUALI REDAKCIJA 11.21”

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjas paaiškina Pirkimo sąlygas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 13.2.1 punktu, nukeliamas Pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą Pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Rengė: Viešųjų pirkimų specialistė Eglė Alijeva, tel. +370 620 76448, el. p. egle.alijeva@vilniausvystymas.lt